## г. Нижневартовск
График отключений на август месяц 2023г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-14/н1 ф.1, ф.2 | Пере монтаж узлов учета после кап. ремонта | с 01 по 04, | 09.00-17.00
СОТ Голубое озеро | ВЛ-0,4кВ | с 07 по 11,
с 14 по 18,
с 21 по 25,
с 28 по 31.08.2023
КТПН-217/з ф.4 | Пере монтаж узлов учета после кап. ремонта | с 01 по 04, | 09.00-17.00
СОТ Транспортник | ВЛ-0,4кВ | с 07 по 11,
с 14 по 18,
с 21 по 25,
с 28 по 31.08.2023
КТПН-422/з ф.1 СОНТ Авиатор | Установка узлов учета | с 01 по 04, | 09.00-17.00
с 07 по 11,
с 14 по 18,
с 21 по 25,
с 28 по 31.08.2023
КТПН-364/з СОНТ Авиатор-1 | Пере монтаж узлов учета на новые | с 01 по 04, | 09.00-17.00
| ВЛ-0,4кВ | с 07 по 11,
с 14 по 18,
с 21 по 25,
с 28 по 31.08.2023
КТПН-240/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-01 | 08-30-16-30
КТПН-242/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-01 | 13-00-16-30
КТПН-243/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-02 | 08-30-16-30
КТПН-245/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-03 | 08-30-16-30
КТПН-244/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-04 | 08-30-16-30
КТПН-74/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-01 | 08:00-17:00
РП-29 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2023-08-02 | 08:00-17:00
КТПН-20/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-02 | 08:00-17:00
РП-29 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2023-08-03 | 08:00-17:00
КТПН-123/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-04 | 08:00-17:00
ТП-10а/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-01 | 09:00 – 12:00
ТП-10а/1РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-01 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/16 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-01 | 09:00 – 12:00
БКТП-1/16 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-01 | 13:00 – 16:00
ТП-6/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-02 | 09:00 – 12:00
ТП-6/2РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-02 | 13:00 – 16:00
БКТП-15/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-02 | 09:00 – 12:00
БКТП-15/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-02 | 13:00 – 16:00
ТП-10в/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-03 | 09:00 – 12:00
ТП-10в/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-03 | 13:00 – 16:00
ТП-7/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-03 | 09:00 – 12:00
КТПН-К/22 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-03 | 13:00 – 16:00
ТП-7/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем.УУЭЭ | 2023-08-04 | 09:00 – 16:00
ТП-10г/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-04 | 09:00 – 12:00
ТП-10г/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-04 | 13:00 – 16:00
ТП-5/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-07 | 09:00 – 12:00
ТП-5/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-07 | 13:00 – 16:00
КТПН-422/з | Тек. рем. | 2023-08-03 | 09.00-17.00
КТПН-476/з | Тек. рем. | 2023-08-04 | 09.00-17.00
КТПН-472/з | Тек. рем. | 2023-08-09 | 09.00-17.00
КТПН-286/з | Тек. рем. | 2023-08-10 | 09.00-17.00
РПЖ-8 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2023-08-07 | 08:00-17:00
КТПН-4/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-07 | 08:00-17:00
РПЖ-8 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2023-08-08 | 08:00-17:00
КТПН-9/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-08 | 08:00-17:00
ПС-35/6кВ №1 (новая) ОРУ-35кВ 1с.ш., Т-1 с отключением ф.№6 ПС ГПП-7 | Тек. рем. | 2023-08-07 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ ф.№6 ПС ГПП-7 | Тек. рем. | 2023-08-07 | 08-30-16-30
СТП-533/з (ф.№13 РПП-4) РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-08 | 08-30-12-00
КТПН-165/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-08 | 13-00-16-30
РПЖ-9 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-08 | 09:00 – 16:00
РПЖ-9 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-09 | 09:00 – 16:00
ПС-35/6кВ №1 (новая) ОРУ-35кВ 2 с.ш, Т- 2 с отключением ф.№ Очистные -2 | Тек. рем. | 2023-08-09 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ ф.№ Очистные-2 | Тек. рем. | 09-10.08.2023 | 08-30-16-30
ПС-35/6кВ ПТВМ-2А ОРУ-35кВ 2с.ш. ,Т-2 с отключением ф.№ Очистные -2 | Тек. рем. | 2023-08-09 | 08-30-16-30
ПС-35/6кВ ПТВМ -2А КРУН-6кВ 2с.ш.ОРУ-35кВ 2 с.ш. с откл. ф.№ Очистные-2 | Тек. рем. | 2023-08-10 | 08-30-16-30
КТПН-495/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-11 | 08-30-16-30
КТПН-518/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-11 | 08-30-16-30
РП-Дагестан РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2023-08-09 | 08:00-17:00
РП-Дагестан РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2023-08-10 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.4 РП-Дагестан | Тек. рем. | 2023-08-10 | 08:00-17:00
КТПН-32/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-10 | 08:00-17:00
ТП-16/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-10 | 09:00 – 12:00
ТП-16/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-10 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-10 | 09:00 – 12:00
ТП-10г/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-10 | 13:00 – 16:00
ТП-16/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-11 | 09:00 – 12:00
ТП-16/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-11 | 13:00 – 16:00
ТП-11/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем.УУЭЭ | 2023-08-14 | 09:00 – 16:00
ТП-11/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-14 | 09:00 – 12:00
ТП-11/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-14 | 13:00 – 16:00
ТП-11/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем.УУЭЭ | 2023-08-15 | 09:00 – 16:00
ТП-11/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-15 | 09:00 – 12:00
ТП-11/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-15 | 13:00 – 16:00
ТП-56/х РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2023-08-11 | 08:00-17:00
КТПН-9/106 РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-11 | 08:00-17:00
ТП-56/х РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2023-08-14 | 08:00-17:00
КТПН-41/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-15 | 08:00-17:00
КТПН-88/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-15 | 08:00-17:00
ПС-35/6кВ ПТВМ -2А ОРУ-35кВ 1 с.ш. Т-1, с откл. ф.№ Очистные-1 | Тек. рем. | 2023-08-14 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ ф№ Очистные -1 | Тек. рем. | 14-15.08.2023 | 08-30-16-30
ПС-35/6кВ ПТВМ -2А КРУН-6 кВ 1с.ш. ОРУ-35кВ 1 с.ш. Т-1, с откл. ф.№ Очистные-1 | Тек. рем. | 2023-08-15 | 08-30-16-30
КТПН-494/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-16 | 08-30-16-30
КТПН-522/з РУ-10/0,4кВ с откл. яч.№4 ПС "Тепловая" | Тек. рем. | 2023-08-17 | 08-30-16-30
РПЖ-4 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-16 | 09:00 – 16:00
РПЖ-4 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-17 | 09:00 – 16:00
КТПН-50/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-16 | 08:00-17:00
КТПН-51/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-17 | 08:00-17:00
БКТП-16П/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2023-08-17 | 08:00-17:00
БКТП-16П/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2023-08-18 | 08:00-17:00
КТПН-78/с ОРУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-18 | 08-30-16-30
КТПН-522А/з РУ-10/0,4кВс откл. яч.№17 ПС "Тепловая" | Тек. рем. | 2023-08-21 | 08-30-16-30
ТП-13/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-18 | 09:00 – 12:00
ТП-13/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-18 | 13:00 – 16:00
ТП-15/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем.УУЭЭ | 2023-08-21 | 09:00 – 16:00
ТП-7/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-21 | 09:00 – 12:00
ТП-7/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-21 | 13:00 – 16:00
ТП-15/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем.УУЭЭ | 2023-08-22 | 09:00 – 16:00
БКТП-10в/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-22 | 09:00 – 12:00
БКТП-10в/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-22 | 13:00 – 16:00
ТП-501/з РУ-10/0,4кВ 1с.ш. с откл. яч. №1А ТП-1/9 | Тек. рем. | 2023-08-22 | 08-30-16-30
ТП-501/з РУ-10/0,4кВ 2с.ш. с откл. яч. №2А ТП-1/9 | Тек. рем. | 2023-08-23 | 08-30-16-30
КТПН-534/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-24 | 08-30-16-30
КТПН-350/з РУ-10/0,4кВ с откл. яч.№5 ПС "Галина" | Тек. рем. | 2023-08-25 | 08-30-16-30
БКТП-40/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2023-08-21 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.13 РПЖ-17 | Тек. рем. | 2023-08-22 | 08:00-17:00
КТПН-63/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-22 | 08:00-17:00
БКТП-40/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2023-08-23 | 08:00-17:00
КТПН-128/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-24 | 08:00-17:00
КТПН-148/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-25 | 08:00-17:00
РПЖ-14 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-23 | 09:00 – 16:00
РПЖ-14 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-24 | 09:00 – 16:00
ТП-15/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-25 | 09:00 – 12:00
ТП-15/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-25 | 13:00 – 16:00
ТП-13/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем.УУЭЭ | 2023-08-28 | 09:00 – 16:00
ТП-13/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем.УУЭЭ | 2023-08-29 | 09:00 – 16:00
КТПН-79/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-28 | 08:00-17:00
КТПН-23/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-08-29 | 08:00-17:00
БКТП-312/з РУ-10/0,кВ 1с.ш. Т-1 с откл. ф.№19 РПП-5 | Тек. рем. | 2023-08-28 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ ф.№19 РПП-5 | Тек. рем. | 2023-08-28 | 08-30-16-30
КТПН-519/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-28 | 08-30-16-30
КТПН-431/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-29 | 08-30-16-30
БКТП-312/з РУ-10/0,4 кВ 2с.ш. , Т-2 с откл. ф.№18 РПП-5 | Тек. рем. | 2023-08-29 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ ф.№18 РПП-5 | Тек. рем. | 2023-08-29 | 08-30-16-30
ТП-10/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-29 | 09:00 – 12:00
ТП-10/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-29 | 13:00 – 16:00
ТП-10/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем.УУЭЭ | 2023-08-30 | 09:00 – 16:00
ТП-16/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-08-30 | 09:00 – 12:00
ТП-16/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-08-30 | 13:00 – 16:00
ТП-10/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем.УУЭЭ | 2023-08-31 | 09:00 – 16:00
ВЛ-6кВ ф.№8 ПС"КОС" отпайка КТПН-361/з) | Тек. рем. | 2023-08-30 | 08-30-16-30
КТПН-363/з РУ-10/0,4кВ с откл. ф.№19 РПП-7 и яч.№3 КТПН-360/з | Тек. рем. | 2023-08-31 | 08-30-16-30
КТПН-398/з РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-31 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ КТПН-363/з ф.№3 на КТПН-398/з | Тек. рем. | 2023-08-31 | 08-30-16-30
ТП-15/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. УУЭЭ | 2023-07-27 | 9:00 – 17:00
ТП-15/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. УУЭЭ | 2023-07-28 | 9:00 – 16:00
ТП-15/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-07-31 | 9:00 – 12:00
ТП-15/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-07-31 | 13:00 – 16:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2023 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2023г. РЭС-1
2023-01-12 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-16 | ТП-91, 1 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-17 | ТП-91, 2 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-19 | ТП-92, 1 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-20 | ТП-92, 2 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-23 | ТП-93, 1 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-24 | ТП-93, 2 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-26 | ТП-94, 1 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-27 | ТП-94, 2 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Январь 2023г. РЭС-2
2023-01-12 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-01-13 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2023-01-13 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль 2023г. РЭС-1
02.02.-03.02.2023 | ТП-21 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
09.02.-10.02.2023 | ТП-23 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
16.02.-17.02.2023 | ТП-25 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
Февраль 2023г. РЭС-2
2023-02-06 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-02-06 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-02-07 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-02-07 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-02-21 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март 2023г. РЭС-1
2023-03-01 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-03 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-09 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-13 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-16 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-22 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-27 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-29 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Март 2023г. РЭС-2
2023-03-13 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-03-13 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-03-14 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-03-14 | КТПН-129 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-03-15 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-03-17 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-03-19 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
Апрель 2023г. РЭС-2
2023-04-04 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-04-04 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-03-05 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-04-05 | КТПН-26а |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-04-06 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-04-06 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-04-11 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Апрель 2023г. РЭС-1
2023-04-03 | ТП-11 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-05 | ТП-12 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-07 | ТП-13 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-10 | ТП-22 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-12 | ТП-115А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-14 | КТПН-112А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-17 | КТПН-137 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-19 | КТПН-148 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-21 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-24 | ТП-156 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-26 | ТП-3 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Май 2023г. РЭС-1
2023-05-03 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-05-04 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-05-10 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-05-12 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
с 15.05-по 19.05.2023 (поочередно) | ТП-64/64А |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2023-05-22 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-05-23 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-05-25 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
29.05-30.05.2023 | РП-4 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2023г. РЭС-2
2023-06-05 | КТПН-131A |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-06-05 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-06-06 | КТПН-15 Т-1 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-06-06 | КТПН-15 Т-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-06-19 | КТПН-69 Т-1 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-06-19 | КТПН-69 Т-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-06-20 | КТПН-68 Т-1 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-06-20 | КТПН-68 Т-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь 2023г. РЭС-1
2023-06-01 | ТП-141 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-05 | КТПН-105 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-06 | КТПН-106 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-07 | КТПН-104 | 1 | Реконструкция
08.00-17.00
08.06.-16.06.2023 (поочередно СШ-0,4, СШ-6кВ) | ТП-14 | 1/2 | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2023-06-19 | КТПН-111 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-20 | КТПН-118 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-22 | КТПН-119 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-26 | КТПН-135 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-28 | КТПН-136 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
Июль 2023г. РЭС-1
2023-07-03 | ТП-141 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-05 | КТПН-105 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-06 | КТПН-106 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
10.07-12.07.2023 | ТП-14 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2023-07-14 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-18 | КТПН-111 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-20 | КТПН-118 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-24 | КТПН-119 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-26 | КТПН-135 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-28 | КТПН-136 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июль 2023г. РЭС-2
2023-07-04 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
8:00-12:00
2023-07-06 | КТПН-77 Т1 |  | ППР.ТР
8:00-12:00
2023-07-06 | КТПН-77 Т-2 |  | ППР.ТР
13:30-17:00
2023-07-05 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
8:00-12:00
2023-07-07 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
8:00-12:00
2023-07-04 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
13:30-17:00
2023-07-19 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
8:00-12:00
Август 2023г. РЭС-1
2023-08-01 | ТП-26 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-03 | ТП-83 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-07 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-09 | КТПН-112 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-14 | КТПН-123 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-17 | КТПН-138 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-23 | КТПН-151 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-28 | КТПН-157 |  | ППР.ТР
08.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на август 2023г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п. Сингапай, с.п Сентябрьский, с.п. Сивыс-Ях, с.п. Чеускино, с.п. Куть-Ях
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2023-08-01 | ТП-6/0,4кВ №117 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2023-08-01 | ТП-6/0,4кВ №64/2 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-02 | ТП-6/0,4кВ №20 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-02 | ТП-6/0,4кВ №20 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-03 | ТП-6/0,4кВ №52а | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-03 | ТП-6/0,4кВ №52 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-03 | ТП-10/0,4кВ №18/2 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-03 | ТП-10/0,4кВ №18 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-04 | ТП-6/0,4кВ №70 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-04 | ТП-6/0,4кВ №70 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-04 | ТП 10/0,4кВ №19 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-04 | ТП 10/0,4кВ №18/1 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-07 | ТП 6/0,4кВ №64/1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-07 | ТП 6/0,4кВ №76 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-08 | ТП 6/0,4кВ №112 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-08 | ТП 6/0,4кВ №77 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-11 | ТП-6/0,4кВ №69 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-11 | ТП-6/0,4кВ № 156 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-11 | ТП-6/0,4кВ № 7 Чеускино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-11 | ТП-6/0,4кВ № 6 Чеускино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-14 | ТП-6/0,4кВ №3 Чеускино | IСШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-14 | ТП-6/0,4кВ №3 Чеускино | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-16 | ТП-6/0,4кВ №1 Чеускино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-16 | ТП-6/0,4кВ №1 Чеускино | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-21 | ТП-6/0,4кВ "Ветеран" Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-22 | ТП-6/0,4кВ НПС- Остров-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-22 | ТП-6/0,4кВ НПС- Остров-2 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-23 | ТП-6/0,4кВ № 8 (ВОС) Чеускино | IСШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-08-23 | ТП-6/0,4кВ № 8 (ВОС) Чеускино | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-08-24 | ТП-10/0,4кВ №25 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Ляшенко Е.М.