Приложение № 4

К методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества

оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной

общероссийской электрической сетью и территориальных сетевых организаций

Форма 4.1 Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации

ОАО «Горэлектросеть» г. Нижневартовск

| № | Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Значение | Коффициэнт допустимого отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | 0,0049 |  |
| 2. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения,. | (2.1) | 1,0217 |  |
| 3. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями,. | 0 | 0,9192 |  |
| 4. | Плановое значение показателя Пп, Пплп | (4), (4.1) | 0,051567 |  |
| 5. | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | (4), (4.1) | 1 |  |
| 6. . | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | (4), (4.1) | 0,8975 |  |
| 7. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5.1 Методических указаний | достигнуто с улучшением | 25% |
| 8. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п.5.1 Методических указаний | х | х |
| 9. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, (для территориальной сетевой организации) | п.5.1 Методических указаний | достигнуто | 25% |
| 10. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, (для территориальной сетевой организации) | п.5.1 Методических указаний | достигнуто | 25% |