## г. Нижневартовск
График отключений на сентябрь месяц 2024г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
ТП-8/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-02 | 9:00 – 12:00
ТП-8/7РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-02 | 13:00 – 16:00
ТП-10/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-02 | 9:00 – 12:00
ТП-10/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-02 | 13:00 – 16:00
БКТП-А/1 Т-1 | замена Т-1 | 2024-09-03 | 9:00 – 116:00
ПС-35/6кВ БПТОиКО-2 ОРУ-35кВ Iс.ш. 35кВ | Тек. рем. | 09-13.09.2024 | 09.00-17.00
ПС-35/6кВ БПТОиКО-2 КРУН-6кВ Iс.ш. 6кВ | Тек. рем. | 2024-09-10 | 09.00-17.00
ПС-35/6кВ БПТОиКО-2 ОРУ-35кВ IIс.ш. 35кВ | Тек. рем. | 16-20.09.2024 | 09.00-17.00
ПС-35/6кВ БПТОиКО-2 КРУН-6кВ IIс.ш. 6кВ | Тек. рем. | 2024-09-17 | 09.00-17.00
КТПН-40/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-09-02 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-20/х | Тек. рем. | 2024-09-02 | 8:00-17:00
КТПН-46/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-09-03 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2,3 КТПН-48/х | Тек. рем. | 2024-09-03 | 8:00-17:00
КТПН-5/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-02 | 08-30-16-30
КТПН-30/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-02 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ ф.3 ГПП-4 ПС "Водозабор" | Тек. рем. | 02-06.09.2024 | 08-30-16-30
КТПН-41/з РУ-10/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2024-09-03 | 08-30-16-30
КТПН-166/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-03 | 08-30-16-30
КТПН-256/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-04 | 08-30-16-30
КТПН-261/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-04 | 08-30-16-30
КТПН-41/з РУ-10/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2024-09-05 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 КТПН-240/з | Тек. рем. | 2024-09-05 | 08-30-16-30
РПЖ-7 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-04 | 9:00 – 16:00
РПЖ-7 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-05 | 9:00 – 16:00
КТПН-125/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-09-04 | 8:00-17:00
КТПН-76/ха РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-09-04 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 КТПН-51/х | Тек. рем. | 2024-09-04 | 8:00-17:00
КТПН-99/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-09-05 | 8:00-17:00
КТПН-152/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-09-05 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1,3 КТПН-9/х | Тек. рем. | 2024-09-05 | 8:00-17:00
КТПН-127/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,2; Т-1,2 | Тек. рем. | 2024-09-06 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.11 КТПН-127/х | Тек. рем. | 2024-09-06 | 8:00-17:00
КТПН-134/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-09-06 | 8:00-17:00
КТПН-249/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-06 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 КТПН-249/з | Тек. рем. | 2024-09-06 | 08-30-16-30
БКТП-10/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-06 | 9:00 – 12:00
БКТП-10/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-06 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-09 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-09 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 (гр.9) | тек. рем.УУЭЭ | 2024-09-09 | 9:00 – 16:00
КТПН-42/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-09-09 | 8:00-17:00
КТПН-28/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-09-09 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 РП-Дагестан | Тек. рем. | 2024-09-09 | 8:00-17:00
КТПН-10/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-09-10 | 8:00-17:00
КТПН-124/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-09-10 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-6/х | Тек. рем. | 2024-09-10 | 8:00-17:00
ВЛ-35кВ ф.4 ГПП-4 ПС "Водозабор" | Тек. рем. | 09-13.09.2024 | 08-30-16-30
РПП-11 РУ-6-1 с откл ф.11 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2024-09-09 | 08-30-16-30
КТПН-514/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-09 | 08-30-16-30
РПП-11 РУ-0,4-1 Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-10 | 08-30-16-30
КТПН-150/з РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-10 | 08-30-16-30
РПП-11 РУ-6-2 с откл. ф.42 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2024-09-11 | 08-30-16-30
КТПН-68/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-11 | 08-30-16-30
РПП-11 РУ-0,4-2 Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-12 | 08-30-16-30
КТПН-156/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-12 | 08-30-16-30
КТПН-10б/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-10 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-10 | 13:00 – 16:00
БКТП-5/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 (гр.23) | тек. рем.УУЭЭ | 2024-09-10 | 9:00 – 16:00
БКТП-5/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 (гр.3) | тек. рем.УУЭЭ | 2024-09-11 | 9:00 – 16:00
РПЖ-11 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-11 | 9:00 – 16:00
РПЖ-11 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-12 | 9:00 – 16:00
Яч. ЯКНО Ф-4 РП-29- Ф-10 РПЖ-8 | Тек. рем. | 2024-09-11 | 8:00-17:00
БКТП-75/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-11 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-17/х | Тек. рем. | 2024-09-11 | 8:00-17:00
БКТП-8П/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-12 | 8:00-17:00
БКТП-75/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-12 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-13/х | Тек. рем. | 2024-09-12 | 8:00-17:00
БКТП-8П/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-13 | 8:00-17:00
БКТП-8П/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-13 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-14/х | Тек. рем. | 2024-09-13 | 8:00-17:00
ВЛ-6кВ ф.6 ПС "Базовая" | Тек. рем. | 13,27.09.2024 | 08-30-16-30
КТПН-349/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-13 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ ПС К-203-НБ-2-1 | Тек. рем. | 16-20.09.2024 | 08-30-16-30
КТПН-531/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-16 | 08-30-16-30
КТПН-536/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-16 | 08-30-16-30
КТПН-95/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-17 | 08-30-16-30
КТПН-59/з РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-17 | 08-30-16-30
ТП-12/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-13 | 9:00 – 12:00
ТП-12/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-13 | 13:00 – 16:00
ТП-13/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-16 | 9:00 – 12:00
ТП-13/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-16 | 13:00 – 16:00
ТП-14/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 (гр.29) | тек. рем.УУЭЭ | 2024-09-16 | 9:00 – 16:00
ТП-14/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 (гр.9) | тек. рем.УУЭЭ | 2024-09-17 | 9:00 – 16:00
ТП-1/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-17 | 9:00 – 12:00
ТП-1/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-18 | 9:00 – 12:00
РПЖ-21 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 (гр.4) | тек. рем.УУЭЭ | 2024-09-18 | 9:00 – 16:00
РПЖ-21 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 (гр.24) | тек. рем.УУЭЭ | 2024-09-19 | 9:00 – 16:00
ТП-17/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-16 | 8:00-17:00
БКТП-8П/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-16 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 КТПН-38/х | Тек. рем. | 2024-09-16 | 8:00-17:00
ТП-17/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-17 | 8:00-17:00
РПЖ-23 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-17 | 8:00-17:00
БКТП-24/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-18 | 8:00-17:00
РПЖ-23 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-18 | 8:00-17:00
БКТП-24/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-19 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.9 РП-29 | Тек. рем. | 2024-09-19 | 8:00-17:00
КТПН-19/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-09-19 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.1 РП-2С | Тек. рем. | 2024-09-18 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ ф.6 РП-2С | Тек. рем. | 2024-09-19 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ ф.16 ПС "Базовая" | Тек. рем. | 20,30.09.2024 | 08-30-16-30
КТПН-93/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-18 | 08-30-16-30
КТПН-94/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-20 | 08-30-16-30
БКТП-24/5 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-20 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.12 РП-29 | Тек. рем. | 2024-09-20 | 8:00-17:00
БКТП-23/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-20 | 8:00-17:00
БКТП-24/5 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-23 | 8:00-17:00
БКТП-23/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-23 | 8:00-17:00
ТП-10г/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-20 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-20 | 13:00 – 16:00
БКТП-12/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-23 | 9:00 – 12:00
БКТП-12/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-23 | 13:00 – 16:00
КТПН-8/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-24 | 9:00 – 16:00
БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-24 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-24 | 13:00 – 16:00
ВЛ-35кВ ПС К-203-НБ-2-2 | Тек. рем. | 23-27.09.2024 | 08-30-16-30
КТПН-550/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-23 | 08-30-16-30
КТПН-541/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-23 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ ф.4 ПС "Энергонефть" | Тек. рем. | 2024-09-24 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.4,6 КТПН-246/з | Тек. рем. | 2024-09-24 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ ф.8 ПС "КОС" | Тек. рем. | 2024-09-25 | 08-30-16-30
КТПН-80/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-25 | 08-30-16-30
БКТП-К/5 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-24 | 8:00-17:00
БКТП-24/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-24 | 8:00-17:00
БКТП-К/5 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-08-25 | 8:00-17:00
БКТП-24/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-25 | 8:00-17:00
БКТП-24/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-26 | 8:00-17:00
БКТП-21/5 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-26 | 8:00-17:00
БКТП-24/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-27 | 8:00-17:00
РПЖ-17 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-09-27 | 8:00-17:00
БКТП-21/5 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-30 | 8:00-17:00
РПЖ-17 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-09-30 | 8:00-17:00
РПЖ-12 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-25 | 9:00 – 16:00
РПЖ-12 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-26 | 9:00 – 16:00
БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-27 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-27 | 13:00 – 16:00
КТПН-9/15 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-30 | 9:00 – 16:00
ТП-12/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-09-30 | 9:00 – 12:00
ТП-12/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-09-30 | 13:00 – 16:00
БКТП-446/з РУ-10/0,4кВ -1 | Тек. рем. | 2024-09-26 | 08-30-16-30
КТПН-265/з РУ-6/0,4кВ-1 | Тек. рем. | 2024-09-26 | 08-30-16-30
БКТП-446/з РУ-10/0,4кВ -2 | Тек. рем. | 2024-09-27 | 08-30-16-30
КТПН-265/з РУ-6/0,4кВ-2 | Тек. рем. | 2024-09-27 | 08-30-16-30
КТПН-346/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-30 | 08-30-16-30
КТПН-147/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2024-09-30 | 08-30-16-30

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2024 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Июнь 2024г. РЭС-1
03.06.-04.06. 2024 | КТПН-14 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-06-05 | КТППН-101 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-06-06 | КТППН-102 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-06-07 | КТПН-107 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
07.06.-10.06. 2024 | КТПН-114 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
13.06.-28.06.2023 (поочередно СШ-0,4, СШ-10кВ) | ТП-91 | 1/2 | Капитальный ремонт
08.00-17.00
17.06.-19.06.2024 | ТП-62 | 1/2 | Реконструкция
08.00-17.00
Июнь 2024г. РЭС-2
2024-06-03 | КТПН-131А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-06-03 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2024-06-04 | КТПН-15 | 1 | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-06-04 | КТПН-15 | 2 | ППР.ТР
13.30-17.00
2024-06-06 | КТПН-68 | 1 | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-06-06 | КТПН-68 | 2 | ППР.ТР
13.30-17.00
2024-06-10 | КТПН-69 | 1 | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-06-10 | КТПН-69 | 2 | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-06-19 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль 2024г. РЭС-1
01.07-02.07.2024 | ТП-141 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-07-03 | КТПН-105 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-07-04 | КТПН-106 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
08.07-11.07.2024 | ТП-91 | 1/2 | Капитальный ремонт
08.00-17.00
15.07-16.07.2024 | КТПН-109 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-07-17 | КТПН-111 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-07-18 | КТПН-118 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-07-19 | КТПН-119 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
22.07-23.07.2024 | КТПН-135 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-07-26 | КТПН-136 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
Июль 2024г. РЭС-2
2024-07-18 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-07-18 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2024-07-19 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-07-19 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2024-07-22 | КТПН-77 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-07-23 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Август 2024г. РЭС-2
2024-08-19 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-08-19 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2024-08-20 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-08-20 | КТПН-6 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2024-08-21 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-08-21 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2024-08-22 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Сентябрь 2024г. РЭС-1
02.09-03.09.2024 | ТП-31 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
10.09-11.09.2024 | ТП-32 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
12.09-13.09.2024 | ТП-33 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-09-16 | КТПН-36 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
18.09-19.09.2024 | ТП-117 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-09-25 | КТПН-145 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
Сентябрь 2024г. РЭС-2
2024-09-06 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-09-06 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2024-09-13 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-09-13 | КТПН-155 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2024-09-20 | КТПН-77 | 1 | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-09-20 | КТПН-77 | 2 | ППР.ТР
13.30-17.00
2024-09-27 | КТПН-130 |  | ППР.ТР
08.30-12.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на сентябрь 2024г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п. Сингапай.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2024-09-02 | ТП-6/0,4кВ №2 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2024-09-02 | ТП-6/0,4кВ № 94 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-03 | ТП-6/0,4кВ № 56 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2024-09-03 | ТП-6/0,4кВ № 56 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-04 | ТП-10/0,4кВ №20 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2024-09-04 | ТП-10/0,4кВ №20 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-05 | ТП-6/0,4кВ № 65 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-05 | ТП-6/0,4кВ № 65 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-06 | ТП-6/0,4кВ № 80 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-06 | ТП-6/0,4кВ № 80 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-09 | ТП-10/0,4кВ № 22 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-09 | ТП-10/0,4кВ № 22 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-10 | ТП-6/0,4кВ № 57 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-10 | ТП-6/0,4кВ № 57 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-11 | ТП-6/0,4кВ № 23 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-11 | ТП-6/0,4кВ № 23 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-12 | ТП-6/0,4кВ № 131 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-12 | ТП-6/0,4кВ № 131 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-13 | ТП-6/0,4кВ № 115 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-13 | ТП- 6/0,4кВ № 115 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-16 | ТП-6/0,4кВ № 31 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-16 | ТП-6/0,4кВ № 31 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-17 | ТП-6/0,4кВ № 41 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-17 | ТП-6/0,4кВ № 41 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-18 | ТП-6/0,4кВ № 9 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-18 | ТП-6/0,4кВ № 9 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-19 | ТП-6/0,4кВ № 15 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-19 | ТП-6/0,4кВ № 15 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-09-20 | ТП-6/0,4кВ № 92 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-20 | ТП-6/0,4кВ № 92 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-09-23 | ТП-6/0,4кВ № 101 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-09-23 | ТП-6/0,4кВ № 101 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Ляшенко Е.М.