## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2024г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ ф.107 ПС "Стройиндустриальная" | 09:50ч. 19.01.24г. | 14:15ч. 19.01.24г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4194.58 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённого КЛ-6кВ.
Февраль | КЛ-10кВ ф.9 РП-3/х | 20:47ч. 05.02.24г. | 21:48ч. 05.02.24г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 399 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Май | КВЛ-6кВ оп.26 ф.216 ПС "Стройиндустриальная" | 17:55ч. 05.05.2024г. | 0:40ч. 06.05.2024г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 4793 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённого КВЛ-6кВ.
Июнь | КЛ-10кВ: ТП-10/5 (1) - БКТП-10А/11 (1) | 10:00ч. 06.06.24г. | 11:10ч. 06.06.24г. | нет | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 596.7 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ПС "Индустриальная" ф.211 - РПЖ-14(2) | 06:14ч. 16.06.24г. | 07:02ч. 16.06.24г. | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1047 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Июль | КВЛ-6кВ ф.107 ПС "Стройиндустриальная" | 10:00ч. 25.07.24г. | 16:49ч. 25.07.24г. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 2728 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённого КВЛ-6кВ.
| 2 КЛ-10кВ: ПС "Индустриальная" ф.206 - ТП-3/7, ТП-3/7 яч.2 - Т-2. | 04:03ч. 31.07.24г. | 05:43ч. 31.07.24г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 501 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Август | КЛ-10кВ: ПС "Индустриалная ф.203 - РПЖ-2 (2) | 08.08.24г. 13:14ч. | 08.08.24г. 13:56ч. | нет | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 368.9 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КВЛ-6кВ оп.18 ф.216 ПС "Стройиндустриальная" | 15.08.24г. 15:40ч. | 15.08.24г. 21:00ч. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 3198 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КВЛ-6кВ.
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | КВЛ-6кВ оп.18 ф.216 ПС "Стройиндустриальная" | 03.10.24г. 08:32ч. | 03.10.24г. 16:14ч. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2348.5 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КВЛ-6кВ.
Итого | [5 empty] | 10 |  |  | 4 | 2 |  | 4 | 20174.68

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2024г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | КЛ-10кВ яч.3 ТП 10/0,4кВ №94 | 14:10ч. 16.03.24г. | 17:56ч. 16.03.24г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 900 | выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Июль | ВЛ-35кВ ПС "Город-1" | 21:28ч. 27.07.2024г. | 21:46ч. 27.07.2024г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 132 | Ремонт электрооборудования
Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1032

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2024г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Май | ПС-35/6кВ № 155 ф.155-05 сп.Сингапай | 12:10ч. 26.05.24г. | 18:10ч. 26.05.24г. | нет | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3300 | осмотр, повторное включение
| ВЛ-6кВ ф.155-05,ф.155-08 от ПС-355/6кВ №155 сп.Сингапай | 10:20ч. 28.05.24г. | 16:20ч. 28.05.24г. | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4680 | осмотр, отключен ЛР-6кВ, повторное включение
Июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | ВЛ-10кВ ф.29 от ЗРУ-10кВ НПС -2 ЛПДС Южный Балык | 19:20ч. 16.10.24г. | 22:10ч. 16.10.24г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1146.15 | осмотр ВЛ-10кВ ф.29,ТП-10/0,4кВ №1,2 ,перевод электроснабжения сп.Сентябрьский на ф.29
Итого | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 9126.15