## Лист3
Пропускная способность городских ТП, РП ОАО "Горэлектросеть" г.Н-Вартовска
по состоянию на 01.07.2014г.
№ | Наименование центра | Uном, кВ | факт.макс | Рмакс. по заключенным | Резерв пропускной | источник
| питания |  | нагр. МВт | договорам Тех.прис. | способности,МВт | (ГПП)
1. | РПЖ-1,10/0,4кВ,5мкр. | 10кВ | 6.18 | 0.402 | 3.418 | Обская,яч.8,627
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.8 | 0.044 | 0.5
2. | РПЖ-1А, 10/0,4кВ,1 мкр. | 10кВ | 5 | 1.329 | 3.671 | Индустр.,яч.23,414
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.415 | 0 | 0.4
3. | РПЖ-2,10/0,4кВбольн.к-с 2мкр | 10кВ | 5.56 | 0.734 | 3.706 | Индустр., яч25,26
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.39 | 0 | 0.17
4. | РПЖ-3,10/0,4кВ7мкр. | 10кВ | 6.96 | 0.388 | 2.652 | Обская,яч.511,20
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.02 | 0 | 0
5. | РПЖ-4,10/0,4кВ,11мкр. | 10кВ | 7.87 | 1.531 | 0.599 | Обская, яч.623,2
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.686 | 0 | 0.614
6. | РПЖ-5,10/0,4кВ,12мкр. | 10кВ | 7.55 | 2.989 | 0 | Центральная,яч.309,409
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.84 | 0 | 0.427
7. | РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр. | 10кВ | 7.78 | 0.707 | 1.513 | Городская-5,яч.349,210
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.57 | 0 | 0.306
8. | РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. | 10кВ | 3.66 | 1.548 | 4.792 | Городская-5,яч.105,452
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.42 | 0 | 0.87
9. | РПЖ-8.10/0,4кВ | 10кВ | 5.54 | 3.004 | 1.456 | Городская-5,яч.103,458
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.2 | 0 | 0.1
10. | РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр. | 10кВ | 6.55 | 0.576 | 2.874
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.73 | 0 | 0.57 | Центр-106, Восток-234
11. | РПЖ-10,10/0,4кВ ул.Северная | 10кВ | 3.8 | 3.293 | 2.907
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.18 | 0 | 0.7 | Индустр.-303,Восток-113
12. | РПЖ-11,10/0,4кВ,МЖК | 10кВ | 3.34 | 0.54 | 6.12
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.76 | 0 | 0.12 | Западная-яч.9,6
13. | РПЖ-12,10/0,4кВ, квартал П-3 | 10кВ | 7.2 | 1.421 | 1.379
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.9 | 0 | 0 | Городская- 5-139,456
14. | РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр. | 10кВ | 5.15 | 0.896 | 3.954
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.82 | 0 | 0.06 | Городская-5-107,450
15. | РПЖ-14, 10/0,4кВ ж\компл.Мира | 10кВ | 7.5 | 3.291 | 0 | Центральная-204, Индустриальная-20
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.146 | 0 | 0.154
16. | РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр. | 10кВ | 5.35 | 0.106 | 4.544
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.61 | 0 | 0.27 | Западная-9,6
17. | РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр. | 10кВ | 5.35 | 3.905 | 0.745
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.775 | 0 | 0.825 | Индустриальная-410,21
18. | РПЖ-17,10/0,4кВ | 10кВ | 2.482 | 3.299 | 4.219
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.612 | 0 | 0.268 | Обская-520,630
19. | РПЖ-18, 10/0,4кВ,Дел.центр | 10кВ | 4.8 | 0.581 | 4.619
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.1 | 0 | 0.78 | Обская-512,37
20. | РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17 | 10кВ | 3.2 | 1.68 | 5.12
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.235 | 0.068 | 1 | Эмтор-107,208
21. | РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20 | 10кВ | 1.774 | 0.616 | 7.61
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.386 | 0 | 0.9 | яч.107,208 ПС Эмтор
22. | РПЖ-21.10/0,4кВ, Кв.Центральный | 10кВ | 1.697 | 2.252 | 6.051
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.916 | 0.1 | 0.284 | Восток, Колмаковская
23. | РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22 | 10кВ | 0.455 | 2.592 | 6.953
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.3 | 0.202 | 0.798 | Городская-5-208,323
24. | РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23 | 10кВ | 2.485 | 3.567 | 3.948
|  | 0,4кВ | 0.581 | 0 | 0.719 | яч.107,207 ПС Колмак/
25. | РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7 | 6кВ | 2.85 | 1.387 | 1.763
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.2 | 0 | 0.32 | Нижневартовская-37,16
26. | РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19 | 6 кВ | 5.25 | 0.328 | 0.422
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.391 | 0 | 0.48 | Нижневартовская-14,33
27. | РПП-3+РПП-6,в т.ч.: РПП-3 6/0,4кВ РПП-6, 6/0,4кВ, ЗПУ | 6кВ | 5.95 | 0.988 | 0
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.135 | 0 | 0
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.21 | 0 | 0 | Нижневартовская-35,12
28. | РПП-5,10/0,4кВ ЗПУ,пан.6 | 10кВ | 3.78 | 0.521 | 5.699
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.09 | 0.025 | 0.765 | Индустриальная-3,22
29. | РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС | 10кВ | 2.61 | 2.76 | 4.63
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.124 | 0 | 0.756 | Восток - 212,121
30. | РПП-12,6/0,4кВ, ЗПУ,пан.18 | 6 кВ | 4.052 | 0.456 | 1.492
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.35 | 0 | 0.95 | Н-Варт-19,20
31. | РП-29,10/0,4кВ, пос.Энтузиастов | 10кВ | 3.2 | 0.659 | 6.141 | Городская-5-361,204
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.4 | 0 | 0.48
32. | РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль | 10кВ | 2.18 | 0.79 | 7.03 | Южная-20,27
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.2 | 0 | 0.6
33. | РП-Совхоз, 10/0,4кВ, Тепличный | 10кВ | 3.73 | 1.579 | 4.691 | Южная-25,22
|  | в т.ч.0,4кВ | 0 | 0 | 0.1
34. | РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск | 10кВ | 2.24 | 1.546 | 1.214 | Обская-24,15
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.4 | 1 | 0
35. | РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ | 10кВ | 1.9 | 3.016 | 5.084 | Восток -101,226
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.8 | 0 | 0.08
36. | РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П | 10кВ | 1.41 | 2.139 | 6.451 | Южная-8,11
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.1 | 0 | 0.78
37. | ПС-35кв №1 с РПП-4, 35/6/0,4кВ | 35кВ | 0 | 0 | 0
|  | 6 кВ | 3.93 | 0.229 | 1.841 | ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.2 | 0 | 0.68
38. | ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-2,1
|  | 6кВ | 4.07 | 1.76 | 0.47
39. | ПС-35/6кВ Энергонефть, ЗПУ | 35кВ | 0 | 0 | 0 | Западная -Ф-2,3
|  | 6кВ | 4.4 | 1.038 | 0
40. | ПС-35/6 кВ Базовая | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-3,4
|  | 6кВ | 3.29 | 1.445 | 0
41. | ПС-35/6 кВ Котельная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2
|  | 6кВ | 2.3 | 0 | 1.7
42. | ПС-35кВ Татра | 35кВ |  | 0 | 0 | ГПП-3-Ф-2,3
|  | 6кВ | 3.3 | 1.11 | 0
43. | ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2
|  | 6кВ | 2.82 | 0 | 1.18
44. | ПС-35/6 кВ Литейная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2
|  | 6кВ | 1.1 | 0 | 5.2
45. | ПС-35/10 кВ Тепловая | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-5,6
|  | 10кВ | 6.83 | 0 | 3.17
46. | ПС-35/10 кВ Галина | 35кВ | 0 | 0 | 0 | Западная-Ф-2,3
|  | 10кВ | 3 | 0.428 | 2.872
47. | ПС-35/6 кВ Дивный | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4,3
|  | 6кВ | 1.98 | 0.243 | 1.777
48. | ПС-35кВ Совхозная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | Савкинская-Ф-2,4
|  | 10кВ | 2.47 | 1.13 | 2.7
49. | ПС-35кВ КОС | 35кВ | 0 | 0 | 0 | Восток,Западная
|  | 6кВ | 2.62 | 0.441 | 3.061
50. | ПС 35/10кВ "Котельная 3А" | 35кВ | 0 | 0 | 0 | Восток-(Водозабор-1,2)
|  | 10кВ | 7.9 | 0 | 2.1
51. | ПС 35кВ Юбилейная(стр.) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | строящийся объект
|  | 10кВ | 0.781 | 4.022 | 11.197
52 | РПП-7 (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, 10/0,4кВ | 10кВ | 0 | 0.395 | 9.605 | строящийся объект
|  | в т.ч.0,4кВ | 0 | 0 | 0.8