## 1
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ ОАО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2014г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  | -
январь | ф.10кВ №13 РПЖ-3 | 20.01.14г. 16:34ч. | 20.01.14г. 16:59ч. | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | + | 300
февраль | ф.10кВ №15 РПЖ-12 | 07.02.14г. 13:23ч. | 07.02.14г. 14:07ч. | нет | 1 | 2 |  | + |  |  |  | 255
| ф.10кВ №5 РПЖ-15 | 18.02.14г. 09:11ч. | 18.02.14г. 09:43ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 75
март | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0
апрель | ПС "Нижневартовская" II с.ш.-6кВ | 01.04.14г. 08:35ч. | 01.04.14г. 08:45ч. | нет | 1 | 7 |  |  |  |  | + | 400
| ПС "Индустриальная" II с.ш.-10кВ | 01.04.14г. 08:35ч. | 01.04.14г. 08:35ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 0
| ВЛ-10кВ ф.4 ТП-9/5 | 08.04.14г. 11:58ч. | 08.04.14г. 12:33ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 262
| КЛ-10кВ ф.4 РП-29 | 16.04.14г. 16:49ч. | 16.04.14г. 18:53ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 1200
| ВЛ-10кВ ф.9 РП-СТПС | 18.04.14г. 11:22. | 18.04.14г. 12:30. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 600
| ПС Тепловая I с.ш.-35/10кВ | 21.04.14г. 05:13ч. | 21.04.14г. 05:13ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 0
| РПЖ-1 I с.ш.-10кВ | 21.04.14г. 20:41ч. | 21.04.14г. 21:03ч. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 198
май | ТП-6/10 яч.10кВ №1 | 05.05.14г. 10:05ч. | 05.05.14г. 10:18ч. | нет | 1 | 4 |  |  |  |  | + | 48
| РПЖ-1 ф.10кВ №16 | 06.05.14г. 00:48ч. | 06.05.14г. 01:43ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 135
| КЛ-10кВ: ТП-9/21(1) - ТП-2/12(1) | 22.05.14г. 14:20ч. | 22.05.14г. 15:22ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 555
| ПС "Индустриальная" II с.ш.10кВ | 23.05.14г. 23:15ч. | 23.05.14г. 23:39ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 1749
июнь | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0
июль | КЛ-10кВ: РПЖ-1 ф.10кВ №17 - ТП-5/5 (1) | 01.07.14г. 23:20ч. | 01.07.14г. 23:50ч. | нет | 1 | 4 |  |  |  |  | + | 270
| КЛ-10кВ: РПЖ-12 ф.10кВ №16 - ТП-15/9 (2) | 09.07.14г. 10:57ч. | 09.07.14г. 11:27ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 595
| ВЛ-35кВ "Восток - КОС" | 24.07.14г. 14:29ч. | 24.07.14г. 15:04ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 850
| КЛ-10кВ: ТП-10а/4 (1) - ТП-10а/6 (1) | 25.07.14г. 16:10ч. | 25.07.14г. 16:50ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 430
август | ПС "Обская" ф.10кВ №28 | 05.08.14г. 10:02ч. | 05.08.14г. 10:44ч. | нет | 1 | 2 |  |  |  | + |  | 340
| КЛ-10кВ: РПЖ-2 ф.12 - ТП-9/1 (2) | 06.08.14г. 13:17ч. | 06.08.14г. 13:50ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 155
сентябрь | КЛ-10кВ: ТП-7/3 - ТП-10Б/5 | 06.09.14г. 18:08ч. | 06.09.14г. 18:51ч. | нет | 1 | 2 |  |  |  | + |  | 945
| ПС "Индустриальная" II с.ш.10кВ | 24.09.14г. 13:20ч. | 24.09.14г. 13:55ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 2200
октябрь | яч.10кВ №226 ПС "Восток" | 01.10.14г. 22:12ч. | 01.10.14г. 22:26ч. | нет | 1 | 2 |  |  |  |  | + | 1420
| КЛ-10кВ: ТП-11/1 (I) - ТП-11/6 (I) | 19.10.14г. 15:00ч. | 19.10.14г. 15:30ч. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 142
ноябрь | КЛ-10кВ: ТП-11/1 (2) - ТП-11/6 (2) | 26.11.2014г. 20:11ч. | 26.11.2014г. 20:45ч. | нет | 1 | 1 |  | + |  |  |  | 150
декабрь | КЛ-10кВ: ТП-7/0 (2) - ТП-7/4 (2) | 11.12.2014г. 00:38ч. | 11.12.2014г. 01:07ч. | нет | 1 | 1 |  |  | + |  |  | 405
Итого | [5 empty] | 26 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13679
Мероприятия - Произведён ремонт повреждённого оборудования. На 31.12.2014г. всё оборудование включено в работу.