Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

ОАО «Горэлектросеть»

2014 год

ОАО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая организация».

ОАО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.

| Распределение потерь по уровням напряжения в сети | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери, возникающие в сети сетевой организации при передаче электрической энергии (Млн. кВт.ч) | 82 756,6180 |  | 7 283,4150 | 33 637,0360 | 41 836,1670 |
| % | 9,45% |  | 4,72% | 4,20% | 12,11% |