ИЛ КЭ располагает СИ:

Анализатор качества электроэнергии Metrel  Power Q Plus MI 2792A – новый прибор, созданный с учетом требований последних нормативных документов РФ в области контроля качества электроэнергии.  Позволяет осуществлять контроль показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в соответствии с ГОСТ 30804.4.30, ГОСТ 30804.4.7. Регистратор METREL был создан с учетом требований ГОСТ 32144 и способен выдавать протокол в форме, рекомендованной в ГОСТ 32145.

Помимо регистрации показателей качества электроэнергии, установленных в ГОСТ 32144, прибор MI 2792A имеет особые режимы работы, с помощью которых легко и быстро выявляются такие проблемы в сети как высокие пусковые токи, переходные процессы. MI 2792A оснащен GPS модулем, позволяющим обеспечить необходимую точность измерения реального времени.