График плановых перерывов в передаче электрической энергии, прекращения или ограничения режимов потребления

Декабрь 2015г.

| Объект | Причины | Дата | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| БКТП-1/16 РУ-0,4 кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 01.12.15 | 09-00-12-00 |
| БКТП-1/16 РУ-0,4 кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 01.12.15 | 13-00-16-00 |
| КТПН-163/з(577)РУ-6/0,4кВ ООО "УТТ-Югра" | ТО* (догов.) | 01.12.2015 | 08-30-16-30 |
| КТПН-143/з(55а)РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. с откл. Ф.8 ПС-"Тепловая" ОАО "Хлебокомбинат" | ТО (догов.) | 02.12.2015 | 08-30-16-30 |
| БКТП-9/13 РУ-0,4 кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 02.12.15 | 09-00-12-00 |
| БКТП-9/13 РУ-0,4 кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 02.12.15 | 13-00-16-00 |
| ТП-69/з РУ-0,4 кВ 1 с.ш. Т-1 | монтаж УУЭЭ** | 02.12.15 | 09-00-12-00 |
| ТП-99/з РУ-0,4 кВ 1 с.ш. Т-1 | монтаж УУЭЭ | 02.12.15 | 13-30-16-30 |
| КТПН-143/з(55а)РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. с откл. Ф.13 ПС-«Тепловая» ОАО «Хлебокомбинат» | ТО (догов.) | 03.12.2015 | 08-30-16-30 |
| ТП-1/11 РУ-0,4 кВ 1с.ш. Т-1 | монтаж УУЭЭ | 03.12.15 | 09-00-12-00 |
| ТП-1/11 РУ-0,4 кВ 2с.ш. Т-2 | монтаж УУЭЭ | 03.12.15 | 13-30-16-30 |
| БКТП-9/14 РУ-0,4 кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 03.12.15 | 09-00-16-00 |
| БКТП-9/14 РУ-0,4 кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 04.12.15 | 09-00-16-00 |
| ТП-69/з РУ-0,4 кВ 2 с.ш. Т-2 | монтаж УУЭЭ | 04.12.15 | 09-00-12-00 |
| ТП-99/з РУ-0,4 кВ 2 с.ш. Т-2 | монтаж УУЭЭ | 04.12.15 | 13-30-16-30 |
| КТПН-261/з РУ-6/0,4кВ ОАО "НПТК" | ТО (догов.) | 07.12.2015 | 08-30-16-30 |
| БКТП-9/15 РУ-0,4 кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем., монтаж УУЭЭ | 07.12.15 | 09-00-12-00 |
| БКТП-9/15 РУ-0,4 кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем., монтаж УУЭЭ | 07.12.15 | 13-00-16-00 |
| БКТП-10а/11 РУ-0,4 кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 08.12.15 | 09-00-12-00 |
| БКТП-10а/11 РУ-0,4 кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 08.12.15 | 13-00-16-00 |
| БКТП-314/з РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. с откл. Ф.19 ПС"Западная" ООО "Керама-Н" | ТО (догов.) | 08.12.2015 | 08-30-16-30 |
| БКТП-314/з РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. с откл. Ф.18 ПС"Западная" ООО "Керама-Н" | ТО (догов.) | 09.12.2015 | 08-30-16-30 |
| БКТП-5/14 РУ-0,4 кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем., монтаж УУЭЭ | 09.12.15 | 09-00-16-00 |
| БКТП-10в/6 РУ-0,4 кВ 1с.ш. Т-1 | монтаж УУЭЭ | 09.12.15 | 13-30-16-30 |
| БКТП-5/14 РУ-0,4 кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем., монтаж УУЭЭ | 10.12.15 | 09-00-16-00 |
| БКТП-10в/6 РУ-0,4 кВ 2с.ш. Т-2 | монтаж УУЭЭ | 10.12.15 | 13-30-16-30 |
| КТПН-128/з(395) РУ-6/0,4кВ ООО «Керама-Н» | ТО (догов.) | 10.12.2015 | 08-30-16-30 |
| ТП-К/2 РУ-0,4 кВ 1с.ш. Т-1 | монтаж УУЭЭ | 11.12.15 | 09-00-12-00 |
| ТП-К/2 РУ-0,4 кВ 2с.ш. Т-2 | монтаж УУЭЭ | 11.12.15 | 13-30-16-30 |
| ТП-285/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. с откл. Ф.14 РПП-1 УМВД ХМАО | ТО(догов.), монтаж УУЭЭ | 14.12.2015 | 08-30-16-30 |
| ТП-285/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. с откл. Ф.13 РПП-1 "УМВД" ХМАО | ТО(догов.), монтаж УУЭЭ | 15.12.2015 | 08-30-16-30 |
| КТПН-3/з (477) РУ-6/0,4кВ ООО "Строй-Монтаж" | ТО (догов.) | 16.12.2015 | 08-30-16-30 |
| ТП-10в/3 РУ-0,4 кВ 1с.ш. Т-1 | монтаж УУЭЭ | 17.12.15 | 09-00-12-00 |
| ТП-10в/3 РУ-0,4 кВ 2с.ш. Т-2 | монтаж УУЭЭ | 17.12.15 | 13-30-16-30 |
| КТПН-273/з РУ-6/0,4кВ ОАО «Универсам Центральный» | ТО (догов.) | 17.12.2015 | 08-30-16-30 |
| ТП-9/2 РУ-0,4 кВ 1с.ш. Т-1 | монтаж УУЭЭ | 18.12.15 | 09-00-12-00 |
| ТП-9/2 РУ-0,4 кВ 2с.ш. Т-2 | монтаж УУЭЭ | 18.12.15 | 13-30-16-30 |
| КТПН-56/з (627)РУ-6/0,4кВ ЗАО «Верас» | ТО (догов.) | 18.12.2015 | 08-30-16-30 |
| КТПН-283/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 ООО «Электроград» | ТО (догов.) | 21.12.2015 | 08-30-16-30 |
| ТП-9/7 РУ-0,4 кВ 1с.ш. Т-1 | монтаж УУЭЭ | 21.12.15 | 09-00-12-00 |
| ТП-9/7 РУ-0,4 кВ 2с.ш. Т-2 | монтаж УУЭЭ | 21.12.15 | 13-30-16-30 |
| КТПН-283/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 ООО "Электроград" | ТО (догов.) | 22.12.2015 | 08-30-16-30 |

*ТО – техническое обслуживание

**УУЭЭ – узел учета электрической энергии