График отключений на март 2016 год.

| Объект | Вид работ | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-"БИО" ОРУ-35кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 01.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ВЛ-35кВ ф.2 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 01-02.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ВЛ-6кВ ф.239 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 01,03,09.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-3/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-63/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| ПС-"БИО" КРУН-6кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 02.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-7/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-7/0 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/0РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-63/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| ПС-"БИО" ОРУ-35кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 03.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ВЛ-35кВ ф.1 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 03-04.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-14/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-14/2РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-42/х Тр-р | Устранение течи масла трансформатора | 03.03.16. | 8:00 - 12:00 |
| ПС-"БИО" КРУН-6кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 04.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-7/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-67/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| КТПН-210/3 РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 09.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| КТПН-59/3 РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 09.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| КТПН-163/з(577)РУ-6/0,4кВ | Техническое обслуживание электрооб. | 09.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-13/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 09.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-13/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 09.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-67/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 09.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| КТПН-47/с РУ-10/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 10.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ВЛ-6кВ ф.4 БКТП-318/з пролет оп.№8-№13 БКТП-353/з | Текущий ремонт электрооборудования | 10.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| КТПН-143/з(55а)РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. | Техническое обслуживание электрооб. | 10.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-10а/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10а/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-72/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| КТПН-404/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 11.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ВЛ-6кВ ф.8 ПС-"Татра" | Текущий ремонт электрооборудования | 11,25,31.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| КТПН-143/з(55а)РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. | Техническое обслуживание электрооб. | 11.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-1/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-1/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-72/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| БКТП-325/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 14.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| КТПН-261/з РУ-6/0,4кВ | Техническое обслуживание электрооб. | 14.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-2/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-2/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-90/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| БКТП-325/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 15.03.15 | 08-30 - 16-30 |
| ВЛ-6кВ ф.7 РПП-5 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.03.15 | 08-30 - 16-30 |
| БКТП-314/з РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. | Техническое обслуживание электрооб. | 15.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-Б-4 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.03.16 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-90/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-120/з(61) | Текущий ремонт электрооборудования | 16,17.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| БКТП-314/з РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. | Техническое обслуживание электрооб. | 16.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-Б-4 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.03.16 | 9:00 – 16:00 |
| КТПН-46/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 16.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| КТПН-128/з(395) РУ-6/0,4кВ | Техническое обслуживание электрооб. | 17.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-2/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-2/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-22/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-120/з(61) | Текущий ремонт электрооборудования | 18,21.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-11/3 РУ-6/0.4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 18,24,30.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-3/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-22/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| КТПН-28/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 18.03.15. | 8:00 - 17:00 |
| ТП-285/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Техническое обслуживание электрооб. | 21.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-3/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Техническое обслуживание электрооб. | 21.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-120/з(61) | Текущий ремонт электрооборудования | 22.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-285/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. | Техническое обслуживание электрооб. | 22.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-3/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Техническое обслуживание электрооб. | 22.03.16 | 8:00 - 17:00 |
| ВЛИ-0,4кВ ф.1 КТПН-288/з | Текущий ремонт электрооборудования | 23.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-6/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-6/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-38/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 23.03.16. | 8:00 - 17:00 |
| ТП-9/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-3/з (477) РУ-6/0,4кВ | Техническое обслуживание электрооб. | 25.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-9/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| ВЛИ-0,4кВ ф.2 КТПН-289/з | Текущий ремонт электрооборудования | 28.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| КТПН-273/з РУ-6/0,4кВ | Техническое обслуживание электрооб. | 28.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-К-2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-К-2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| ВЛИ-0,4кВ п.Хлебозавод от ВРУ-0,4кВ(ф.2 КТПН-288/з; ф.3 КТПН-289/з) | Текущий ремонт электрооборудования | 29.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| КТПН-283/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 | Техническое обслуживание электрооб. | 29.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-11/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-11/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-283/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | Техническое обслуживание электрооб. | 30.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-13/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-13/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.03.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-56/з (627)РУ-6/0,4кВ | Техническое обслуживание электрооб. | 31.03.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-13/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 31.03.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-13/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 31.03.16 | 13:00 – 16:00 |