График отключений на апрель 2016 год.

| Объект | Вид работ | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| БКТП-1/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-1/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-15/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-15/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| РПЖ-17 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| РПЖ-17 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| КТПН-24/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 20.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| ВЛ-35кВ Очистные-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.04-08.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-16/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-16/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| ВЛ-35кВ Очистные-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.04-15.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| КТПН-234/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 04.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| КТПН-253/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 05.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-4/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-4/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-9/19 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/19 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-8/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 05.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| ТП-64/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| ТП-64/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| КТПН-71/з(210) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-7/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10б/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10б/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-250/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 07.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-13/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.04.16 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-13/5 РУ-0,4кВ 1с.ш.- 2с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 07.04.16 | 11:00 – 12:00 |
| ТП-13/5РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-14/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-14/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-43/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 08.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| КТПН-115/з(376) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 08.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-6/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 08.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-6/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 08.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-203/з (107) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 11.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-10/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-59/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| КТПН-60/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 11.04.16. | 8:00-17:00 |
| ТП-59/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| КТПН-255/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 12.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| РПЖ-1А РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.04.16 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-1А РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.04.16 | 9:00 – 16:00 |
| КТПН-116/з (378) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 13.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| КТПН-29/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 13.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| КТПН-76/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 14.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| КТПН-362/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 14.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-3/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-3/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-208/з (388) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 15.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-5/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-31/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 15.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| ТП-5/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-77/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| БКТП-77/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| РПП-12 РУ-0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| ТП-5/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10б/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10б/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| РПП-12 РУ-6кВ 2 с.ш. ф.20 ПС-"Нижневартовская"; ф.9 РПП-11 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| п/с Юбил. РУ-35/10кВ. 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.04.16 | 9:00 – 16:00 |
| п/с Котел. РУ-35/10кВ. 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.04.16 | 9:00 – 16:00 |
| РПП-12 РУ-0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| п/с Юбил. РУ-35/10кВ. 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.04.16 | 9:00 – 16:00 |
| п/с Котел. РУ-35/10кВ. 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.04.16 | 9:00 – 16:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.2 РП-29 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| РПП-12 РУ-6кВ 1 с.ш. ф.19 ПС-"Нижневартовская" | Текущий ремонт электрооборудования | 22.04.16 | 08-30-16-30 |
| ТП-6/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-6/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| ВЛ-0,4кВ РПЖ-22 --- КНС | Текущий ремонт электрооборудования | 22.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| ТП-13/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-13/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Техническое обслуживание электрооборудования | 25.04.16 | 8:00 - 17:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Техническое обслуживание электрооборудования | 26.04.16 | 8:00 -17:00 |
| БКТП-370/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 26.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| БКТП-370/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. с отключением ф.13 РПП-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.04.16 | 08-30 - 16-30 |
| РПЖ-5 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.04.16 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-5 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.04.16 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-8/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-8/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-7/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.04.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-8/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.04.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-8/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.04.16 | 13:00 – 16:00 |