График отключений на май 2016 год.

| Объект | Вид работ | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-35кВ ф. 1 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 04-06.05.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-28/з(630) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 04.05.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-24/з (304) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 04.05.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-1/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-1/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-3/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| П/С Совхозная РУ-35/10кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.05.16. | 8:00-17:00 |
| П/С Совхозная РУ-35/10кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.05.16. | 8:00-17:00 |
| КТПН-24/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 05.05.16. | 8:00-17:00 |
| ПЛУ-1 с откл. ВЛ-35кВ "ОЧ-1" ф.4 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 05,06.05.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-4/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-4/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-92/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.05.16. | 8:00-17:00 |
| БКТП-92/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.05.16. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-35кВ ф. 2 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 10-13.05.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-Энергонефть ОРУ-35кВ 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная-Нвартовская-1" | Текущий ремонт электрооборудования | 10.05.2016 10,11.05.2016 | 08-30-16-30 |
| РПЖ-1 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.05.16 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-1 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.05.16 | 9:00 – 16:00 |
| ПС-ЭнергонефтьКРУН-6кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 11.05.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-31/з (180) РУ-6/0,4кВ 1,2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 11.05.2016 | 08-30-16-30 |
| РП-СТПС РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.05.16. | 8:00-17:00 |
| БКТП-21/6 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.05.16. | 8:00-17:00 |
| РП-СТПС РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.16. | 8:00-17:00 |
| БКТП-21/6 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.16. | 8:00-17:00 |
| ПС-Энергонефть ОРУ-35кВ 2 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная-Нвартовская-2" | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.2016 12,13.05.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-241/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-16/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-16/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-5/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-5/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-58/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.05.16. | 8:00-17:00 |
| ТП-58/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.05.16. | 8:00-17:00 |
| ПС-Энергонефть КРУН-6кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 13.05.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-33/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 13.05.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-35кВ К-203-Водозабор-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 16-20.05.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-68/з(130А) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 16.05.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-8/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-8/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.05.16 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-10/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-202/з(128) РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 17.05.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-202/з(128) РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 18.05.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-62/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.05.16. | 8:00-17:00 |
| КТПН-6/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 17.05.16. | 8:00-17:00 |
| ТП-62/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.05.16. | 8:00-17:00 |
| КТПН-9/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 18.05.16. | 8:00-17:00 |
| РПЖ-15 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.05.16 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-15 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.05.16 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-55/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.05.16. | 8:00-17:00 |
| КТПН-10/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 19.05.16. | 8:00-17:00 |
| ПЛУ-2 с откл. ВЛ-35кВ "ОЧ-2" ф.3 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 19,20.05.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-288/з РУ-10/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 19.05.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-289/з РУ-10/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 20.05.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-10а/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10а/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-55/х РУ-0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.05.16. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-48/х | Текущий ремонт электрооборудования | 20.05.16. | 8:00-17:00 |
| КТПН-11/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 23.05.16. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-48/х | Текущий ремонт электрооборудования | 23.05.16. | 8:00-17:00 |
| ТП-10/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| ВЛ-35кВ К-203-Водозабор-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 23-27.05.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-120/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 23.05.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-72/з(380) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 24.05.2016 | 08-30-16-30 |
| БКТП-109/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.05.16. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-48/х | Текущий ремонт электрооборудования | 24.05.16. | 8:00-17:00 |
| БКТП-109/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.05.16. | 8:00-17:00 |
| ТП-10б/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10б/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| РПЖ-6 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.05.16 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-6 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.05.16 | 9:00 – 16:00 |
| КТПН-132/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 25.05.2016 | 08-30-16-30 |
| РПП-4 РУ-0,4кВ 1 с.ш.; камера Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.05.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-12/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-12/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-16/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-16/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-16/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-16/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Техническое обслуживание электрооборудования | 26.05.16. | 8:00-17:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Техническое обслуживание электрооборудования | 27.05.16. | 8:00-17:00 |
| РПП-4 РУ-0,4кВ 2с.ш.; камера Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.05.2016 | 08-30-16-30 |
| РПП-4 РУ-6кВ 2с.ш.; камера Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-0,4кВ КТПН-241/з ф.1,2,3 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.2016 | 08-30-16-30 |
| БКТП-2/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-2/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-1/15 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 31.05.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-1/15 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 31.05.16 | 13:00 – 16:00 |
| РПП-4 РУ-6кВ 1 с.ш.; камера Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 31.05.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-6кВ ф.13 РПП-4 | Текущий ремонт электрооборудования | 31.05.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-164/з(175) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 31.05.2016 | 08-30-16-30 |