График отключений на июнь 2016 год.

| Объект | Вид работ | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| КТПН-137/з(379) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 01.06.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-204/з(150) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 01.06.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-13/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 01.06.16. | 08:00-17:00 |
| БКТП-1/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-1/1РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-1/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-1/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-34/з (394) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 02.06.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-161/з(179) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 02.06.2016 | 08-30-16-30 |
| РП-Совхоз РУ-10кВ СШ-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.06.16. | 08:00-17:00 |
| РП-Совхоз РУ-10кВ СШ-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.06.16. | 08:00-17:00 |
| КТПН-333/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 03.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-5/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/3РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-6/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-6/4РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-163/з(577)РУ-6/0,4кВ ООО "УТТ-Югра" | Техническое обслуживание электрооборудования | 06.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-"Литейная" ОРУ-35кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 06.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-ПТВМ-2А ОРУ-35кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 06.06.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-27/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 06.06.16. | 08:00-17:00 |
| КТПН-40/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 07.06.16. | 08:00-17:00 |
| ПС-"Литейная" КРУН-6кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 07.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-ПТВМ-2А КРУН-6кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 07.06.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-143/з(55а)РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. ОАО "Хлебокомбинат" | Техническое обслуживание электрооборудования | 07.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-7/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| яч. ЯКНО ф.12 РП-29 --- ф.4 РП-Дагестан | Текущий ремонт электрооборудования | 08.06.16. | 08:00-17:00 |
| ПС-"Литейная" ОРУ-35кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 08.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-ПТВМ-2А ОРУ-35кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 08.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-"Литейная" КРУН-6кВ 2с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 09.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-ПТВМ-2А КРУН-6кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 09.06.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-143/з(55а)РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. ОАО "Хлебокомбинат" | Техническое обслуживание электрооборудования | 09.06.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-26/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 09.06.16. | 08:00-17:00 |
| ТП-7/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 09.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 09.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-6/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-6/7РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-261/з РУ-6/0,4кВ ОАО "НПТК" | Техническое обслуживание электрооборудования | 10.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-10 кВ ф.13 РПП-5 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-№1(новая) ОРУ-35кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 10.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-71/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.06.16. | 08:00-17:00 |
| БКТП-106/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.06.16. | 08:00-17:00 |
| ТП-71/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.06.16. | 08:00-17:00 |
| БКТП-106/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.06.16. | 08:00-17:00 |
| ПС-№1(новая) ОРУ-35кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 14, 15.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-0,4кВ КТПН-164/з (175) ф.2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-9/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.06.16 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-9/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-8/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-8/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-14/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 15.06.16. | 08:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ КТПН-164/з (175) ф.3 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-0,4кВ КТПН-164/з (175) ф.4 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-10 кВ ф.10 РПП-5 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.06.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-9/116 РУ-10/0,4кВ СШ-1,2 Т-1,2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.06.16. | 08:00-17:00 |
| ТП-9/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-9/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-39/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 17.06.16. | 08:00-17:00 |
| ВЛ-10кВ ф.11 РП-10 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-"Котельная-3А" КРУН-35кВ, ОРУ-35кВ 1с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 20.06.2016 | 08-30-16-30 |
| БКТП-314/з РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. ООО "Керама-Н" | Техническое обслуживание электрооборудования | 20.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-10кВ ф.2А РП-10 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-10б/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10б/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| РПЖ-12 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.06.16 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-12 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.06.16 | 9:00 – 16:00 |
| ПС-"Котельная-3А" КРУН-10кВ, 1с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 21.06.2016 | 08-30-16-30 |
| БКТП-314/з РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. ООО "Керама-Н" | Техническое обслуживание электрооборудования | 21.06.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-128/з РУ-6/0,4кВ ООО "Керама-Н" | Техническое обслуживание электрооборудования | 22.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-"Котельная-3А" КРУН-35кВ, ОРУ-35кВ 2с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 22.06.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-44/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.06.16. | 08:00-17:00 |
| КТПН-44/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.06.16. | 08:00-17:00 |
| КТПН-3/з РУ-6/0,4кВ ООО "Строй-Монтаж" | Техническое обслуживание электрооборудования | 23.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-10 кВ ф.10 РПП-5 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-"Котельная-3А" КРУН-10кВ, 2с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 23.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-10б/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10б/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10г/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10г/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-273/з РУ-6/0,4кВ ОАО "Универсам Центральный" | Техническое обслуживание электрооборудования | 24.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-10 кВ ф.13 РПП-5 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-К/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.06.16. | 08:00-17:00 |
| ТП-К/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.06.16. | 08:00-17:00 |
| КТПН-283/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 ООО "Электроград" | Техническое обслуживание электрооборудования | 27.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-11/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-11/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-353/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 27.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-353/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 28.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-164/з (175) | Текущий ремонт электрооборудования | 28.06.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-283/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 ООО "Электроград" | Техническое обслуживание электрооборудования | 28.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-0,4кВ ф.12 РП-29 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.06.16. | 08:00-17:00 |
| ТП-14/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-14/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-9/21 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/21 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.06.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-56/з (627)РУ-6/0,4кВ ЗАО "Верас" | Техническое обслуживание электрооборудования | 29.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-47/х РУ10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Техническое обслуживание электрооборудования | 29.06.16. | 08:00-17:00 |
| ТП-47/х РУ10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Техническое обслуживание электрооборудования | 30.06.16. | 08:00-17:00 |
| ВЛ-10кВ ф.11 РП-10 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-10кВ ф.2А РП-10 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.06.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-10в/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.06.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10в/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.06.16 | 13:00 – 16:00 |