График отключений на июль 2016 год.

| Объект | Вид работ | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| КТПН-121/з(361) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 01.07.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-12/х РУ-10кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 01.07.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-2/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-2/10РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-6/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-6/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| Яч. ЯКНО ф.5 РПЖ-8 --- ф.3 РП-29 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.07.16 | 8:00-17:00 |
| ПС-"Галина" ОРУ-35кВ 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная-Нижнев-ская-1" | Текущий ремонт электрооборудования | 04.07.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-124/з (383) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 04.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-"Галина" КРУН-10кВ 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная-Нижнев-ская-1" | Текущий ремонт электрооборудования | 05.07.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-25/х РУ-10кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 05.07.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-6/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-6/5РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-7/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/5РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-7/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/14РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ПС-"Галина" ОРУ-35кВ 2 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная-Нижнев-ская-2" | Текущий ремонт электрооборудования | 06.07.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-352/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 06.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-"Галина" КРУН-10кВ 2 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная-Нижнев-ская-2" | Текущий ремонт электрооборудования | 07.07.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-33/х РУ-10кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 06.07.16 | 8:00-17:00 |
| КТПН-37/х РУ-10кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 07.07.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-7/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-8/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 08.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-8/5РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 08.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ВЛ-6кВ ф.223 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 08.07.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-42/х РУ-10кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 08.07.16 | 8:00-17:00 |
| КТПН-36/х РУ-10кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 11.07.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-9/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ПС-Дивный ОРУ-35кВ 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "ф.3 ГПП-7" | Текущий ремонт электрооборудования | 11.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛИ-0,4кВ ф.1 КТПН-323/3 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-Дивный КРУН-6 кВ 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "ф.3 ГПП-7" | Текущий ремонт электрооборудования | 12.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛИ-0,4кВ ф.2 КТПН-323/3 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-Дивный ОРУ-35кВ 2 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "ф.4 ГПП-7" | Текущий ремонт электрооборудования | 13.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛИ-0,4кВ ф.4 КТПН-323/з | Текущий ремонт электрооборудования | 13.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-61/х РУ-10/0,4кВ СШ №1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.07.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-61/х РУ-10/0,4кВ СШ №2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.07.16 | 8:00-17:00 |
| РПЖ-3 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.07.16 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-3 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.07.16 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-9/17 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.07.16 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-9/17 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-16/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.07.16 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-16/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ПС-Дивный КРУН-6 кВ 2 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "ф.4 ГПП-7" | Текущий ремонт электрооборудования | 14.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛИ-0,4кВ ф.5 КТПН-323/з | Текущий ремонт электрооборудования | 14.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛИ-0,4кВ ф.3 КТПН-323/з | Текущий ремонт электрооборудования | 15.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-57/х РУ-10/0,4кВ СШ №1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.07.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-57/х РУ-10/0,4кВ СШ №2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.07.16 | 8:00-17:00 |
| Ячейка КС-120 Халибуртон в пролете оп. ВЛ-10кв ф.216 ПС-Восток №58/1-58/2 с откл. ВЛ-10Кв ф.216 ВС-Восток | Текущий ремонт электрооборудования | 15.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-10/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10А/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10А/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-30/х РУ-10/0,4кВ СШ №1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.07.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-30/х РУ-10/0,4кВ СШ №2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.07.16 | 8:00-17:00 |
| ПС-КОС,ОРУ-35кВ 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Восток-КОС | Текущий ремонт электрооборудования | 18.07.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-62/з(98) РУ-6/0,4кВ с откл. Ф.15 ПС-Нижневартовская | Текущий ремонт электрооборудования | 18.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-КОС,КРУН-6кВ 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Восток-КОС | Текущий ремонт электрооборудования | 19.07.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-122/з(382) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 19.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-10А/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10А/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-К/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-К/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-15/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-15/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-15/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.07.16 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-15/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ПС-КОС,ОРУ-35кВ 2с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная-КОС | Текущий ремонт электрооборудования | 20.07.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-41/з(88) РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 20.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ПС-КОС,КРУН-6кВ 2 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная -КОС | Текущий ремонт электрооборудования | 21.07.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-41/з(88) РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 21.07.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-54/х РУ-10кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 20.07.16 | 8:00-17:00 |
| КТПН-87/х РУ-10кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 21.07.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-15/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-15/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-15/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-15/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ВЛ-10кВ ф.14 РПЖ-17 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.07.16 | 8:00-17:00 |
| ВЛ-6кВ ф.16 ПС-Энергонефь | Текущий ремонт электрооборудования | 22.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ПЛУ-6кВ -1 АТК-2 с откл ф.9 ПС-Нижневартовская | Текущий ремонт электрооборудования | 25.07.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-47/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Техническое обслуживание электрооборудования | 25.07.16 | 8:00-17:00 |
| КТПН-47/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Техническое обслуживание электрооборудования | 26.07.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-15/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-15/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ПЛУ-6кВ -2,3 АТК-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ПЛУ-6кВ, КТПН-413/з "БашНефтьГеофизика" | Текущий ремонт электрооборудования | 27.07.2016 | 08-30-16-30 |
| БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-16/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-16/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.07.16 | 13:00 – 16:00 |
| ВЛИ 0,4кВ гр.5 БКТП-322/з | Текущий ремонт электрооборудования | 28.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-6кВ ф.223 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-6кВ ф.223 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.07.2016 | 08-30-16-30 |
| ВЛИ 0,4кВ гр.6 БКТП-322/з | Текущий ремонт электрооборудования | 29.07.2016 | 08-30-16-30 |
| БКТП-2/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.07.16 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-2/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.07.16 | 13:00 – 16:00 |