График отключений на сентябрь 2016 год.

| Объект | Вид работ | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП-1/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-1/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-К/5 РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.09.16. | 8:00-17:00 |
| Яч. ЯКНО Ф-4 РП-29 --- Ф-10 РПЖ-8 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.09.16. | 8:00-17:00 |
| БКТП-К/5 РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.09.16 | 8:00-17:00 |
| КТПН-40/с РУ-10кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 02.09.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-5/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-30/з (582) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 02.09.2016 | 08-30-16-30 |
| РПЖ-23 РУ-10/0,4кВ СШ №1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.09.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-7/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/12РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| ПС-"Татра" ОРУ-35 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная-Нижневартовская-1" | Текущий ремонт электрооборудования | 05.09.2016 | 08-30-16-30 |
| РПЖ-23 РУ-10/0,4кВ СШ №2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.09.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-8/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-8/7РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| ПС-"Татра" КРУН-6 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная-Нижневартовская-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.09.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-5/з (274) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 06.09.2016 | 08-30-16-30 |
| РПЖ-7 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.09.16 | 9:00 – 16:00 |
| КТПН-256/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 07.09.2016 | 08-30-16-30 |
| БКТП-23/1 РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.09.16 | 8:00-17:00 |
| ВЛ-10кВ ф. 510 ПС Обская | Текущий ремонт электрооборудования | 07.09.16 | 8:00-17:00 |
| РПЖ-7 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 08.09.16 | 9:00 – 16:00 |
| ПС-"Татра" ОРУ-35 2 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная-Нижневартовская-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 08.09.2016 | 08-30-16-30 |
| БКТП-23/1 РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 08.09.16 | 8:00-17:00 |
| ВЛ-10кВ ф. 604 ПС Обская | Текущий ремонт электрооборудования | 08.09.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-9/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 09.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 09.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| ПС-"Татра" КРУН-6 2 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная-Нижневартовская-2" | Текущий ремонт электрооборудования | 09.09.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-236/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 09.09.2016 | 08-30-16-30 |
| БКТП-24/1 РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 09.09.16 | 8:00-17:00 |
| КТПН-166/з (375) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 12.09.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-10/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-24/1 РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.09.16 | 8:00-17:00 |
| КТПН-46/с РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 12.09.16 | 8:00-17:00 |
| РП-0,4кВ от КТПН-284/з | Текущий ремонт электрооборудования | 13.09.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-10г/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10г/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-24/2 РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.09.16 | 8:00-17:00 |
| ВЛ-6кВ Ф№15 ПС-"Мегион" отпайка КТПН-234/з "Городское кладбище" | Текущий ремонт электрооборудования | 13,14,27.09.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-11/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.09.16 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-11/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-24/2 РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.09.16 | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-6/х | Текущий ремонт электрооборудования | 14.09.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-11/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.09.16 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-11/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-249/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 15.09.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-99/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 15.09.16 | 8:00-17:00 |
| БКТП-75/х РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.09.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-11/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-11/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-361/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 16.09.2016 | 08-30-16-30 |
| БКТП-75/х РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.09.16 | 8:00-17:00 |
| ВЛ-10кВ ф.3 РП-СТПС | Текущий ремонт электрооборудования | 16.09.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-12/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-12/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-134/з (117) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 19.09.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-19/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 19.09.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-12/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-12/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-55/з (136) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 20.09.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-15/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 20.09.16 | 8:00-17:00 |
| БКТП-12/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-12/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-349/з РУ-10/0,4кВ с откл. Ф.№9 ПС-"Галина" | Текущий ремонт электрооборудования | 21.09.2016 | 08-30-16-30 |
| КТПН-16/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 21.09.16 | 8:00-17:00 |
| БКТП-320/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 с откл. Ф.№15 РПП-12; яч.1 БКТП-405/з; яч.№7 РУ-6кВ БКТП-306/з | Текущий ремонт электрооборудования | 22.09.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-13/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.09.16 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-13/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-24/3 РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.09.16 | 8:00-17:00 |
| КТПН-56/з (627)РУ-6/0,4кВ ЗАО "Верас" | Текущий ремонт электрооборудования | 23.09.2016 | 08-30-16-30 |
| ТП-14/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-14/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-24/3 РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.09.16 | 8:00-17:00 |
| БКТП-2/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.09.16 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-2/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.09.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-24/5 РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.09.16 | 8:00-17:00 |
| КТПН-10б/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.09.16 | 9:00 – 16:00 |
| БКТП-24/5 РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.09.16 | 8:00-17:00 |
| РПЖ-21 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.09.16 | 9:00 – 16:00 |
| КТПН-7/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 28.09.16 | 8:00-17:00 |
| РПЖ-21 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.09.16 | 9:00 – 16:00 |
| КТПН-47/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Техническое обслуживание электрооборудования | 29.09.16 | 8:00-17:00 |
| КТПН-47/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Техническое обслуживание электрооборудования | 30.09.16 | 8:00-17:00 |