График отключений на октябрь 2016 год.

| Объект | Вид работ | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП-1/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-1/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-1/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-1/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-65/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.10.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-65/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.10.16 | 8:00-17:00 |
| КТПН-17/х РУ-10кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 05.10.16 | 8:00-17:00 |
| Магистральное ПЛУ-6кВ ВЛ-6кВ ф.107 ПС-"Стройинд-ная" с отключением ф.107 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.10.16 | 08-30-16-30 |
| Магистральное ПЛУ-6кВ ВЛ-6кВ ф.216 ПС-"Стройинд-ная" с отключением ф.216 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.10.16 | 08-30-16-30 |
| ТП-2/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-2/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-6/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-6/8РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-9/122 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.10.16 | 8:00-17:00 |
| КТПН-9/122 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.10.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-3/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-3/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.10.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.10.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-7/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-9/18 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/18 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.10.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.10.16 | 8:00-17:00 |
| БКТП-322/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 13.10.16 | 08-30-16-30 |
| БКТП-322/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 14.10.16 | 08-30-16-30 |
| ТП-10а/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10а/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.10.16 | 8:00-17:00 |
| БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.10.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.10.16 | 8:00-17:00 |
| БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.10.16 | 8:00-17:00 |
| БКТП-399/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 18.10.16 | 08-30-16-30 |
| БКТП-399/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 19.10.16 | 08-30-16-30 |
| ТП-10г/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10г/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.10.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.10.16 | 8:00-17:00 |
| БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.10.16 | 8:00-17:00 |
| БКТП-405/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 20.10.16 | 08-30-16-30 |
| БКТП-405/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 21.10.16 | 08-30-16-30 |
| ТП-15/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.10.16 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-15/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.10.16 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.10.16 | 9:00 – 16:00 |
| БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.10.16 | 8:00-17:00 |
| БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.10.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Техническое обслуживание электрооборудования | 26.10.16 | 8:00-17:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Техническое обслуживание электрооборудования | 27.10.16 | 8:00-17:00 |
| БКТП-406/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш | Текущий ремонт электрооборудования | 25.10.16 | 08-30-16-30 |
| БКТП-406/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш | Текущий ремонт электрооборудования | 26.10.16 | 08-30-16-30 |
| ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.10.16 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.10.16 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-16/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.10.16 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-16/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.10.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-16/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 31.10.16 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-16/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 31.10.16 | 13:00 – 16:00 |