- ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «Горэлектросеть»

- Контроль показателей качества электрической энергии

- (сертификация качества электрической энергии)

- Потребитель:  физические лица, юридические лица

- Порядок определения стоимости услуг (процесса): на основании сметно-финансового расчёта к договору на проведение работ по замеру качества электроэнергии.

- Условия оказания услуг (процесса):   на основании заключённого договора на проведение работ по измерению качества электроэнергии.

- Результат оказания услуги (процесса): выдача протоколов по результатам замеров КЭ (рекомендации по улучшению КЭ)

- Общий срок оказания услуги (процесса): определяется ОАО «Горэлектросеть» (ГОСТ 32144-2013)

- Порядок оказания услуг (процесса):

| - № | - Этап | - Содержание/Условия этапа | - Форма предоставления | - Срок исполнения | - Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Выбор контрольных пунктов для производства измерений | - Анализ распределительных сетей. - Систематизация и анализ эксплуатационных данных и технической документации, проведение необходимых расчетов. - Выбор наиболее характерных контрольных точек. | - Письменная (перечень пунктов контроля). | - Согласно утвержденному графику проведения работ | - Межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" |
| - 2. | - Производство замеров показателей качества электрической энергии в выбранных контрольных пунктах | - Доставка бригады. - Подготовка рабочих мест (сбор схем, настройка аппаратуры) - Проведение измерений качества электрической энергии. | - Письменная (протоколы измерений). | - Согласно утвержденному графику проведения работ | - Межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" |
| - 3. | - Анализ результатов измерений и выдача сертификата соответствия | - Обработка результатов измерений. - Составление технического отчета. | - Письменная (отчеты по расчетам). | - Согласно утвержденному графику проведения работ | - Межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" |
| - 4. | - Разработка и реализация корректирующих мероприятий. | - На основании отчета с рекомендациями разработка корректирующих мероприятий и их включение в производственные и инвестиционные программы компании. - После выполнения указанных мероприятий – проведение повторных измерений качества электрической энергии. | - - | - Текущий год | - Межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" |