## Для сайта
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ ОАО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2011г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Другие причины | Недоотпускэлектроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  | -
| КЛ-10кВ: РПЖ-1 - ТП-8/1 (2) (ф.16) | 13:35ч. 05.01.11г. | 14:07ч. 05.01.11г. | нет | 1 | 4 |  |  | + |  |  | 140
| КЛ-10кВ: ТП-4/1 - БКТП-4/5 | 13:49ч. 09.01.11г. | 14:30ч. 09.01.11г. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 470
| КЛ-10кВ: ТП-1/11 - БКТП-1/1 | 09:40ч. 15.01.11г. | 11:00ч. 15.01.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 300
| РП-29 от Т.О. отключался ф.10кВ №4 | 21:40ч. 08.01.11г. | 23:52ч. 08.01.11г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 410
Февраль | КЛ-10кВ: РПЖ-9 - ТП-10а/6 (ф.14) | 14:07ч. 24.01.11г. | 14:25ч. 24.01.11г. | нет | 1 | 3 |  |  |  | + |  | 207
| КЛ-10кВ: РПЖ-9 - ТП-10а/7 (ф.11) | 00:36ч. 10.02.11г. | 01:06ч. 10.02.11г. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 150
| КЛ-10кВ: ТП-9/3 (II) - ТП-9/16 (II) | 00:50ч. 19.02.11г. | 01:50ч. 19.02.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 561
Март | КЛ-10кВ: РПЖ-1 - ТП-5/5 (ф.17) | 14:15ч. 04.03.11г. | 14:40ч. 04.03.11г. | нет | 1 | 3 |  |  | + |  |  | 270
| КЛ-10кВ: БКТП-2/1 (II) - БКТП-2/2 (II) | 23:26ч. 11.03.11г. | 00:20ч. 12.03.11г. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 425
| ТП-63/х - повреждён 1 головной КЛ-10кВ из 2-х на вводе 10кВ ф.5 РП-3/х | 19:38ч. 12.03.11г. | 20:00ч. 12.03.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 95
Апрель | КЛ-6кВ от оп. №8 ВЛ-6кВ ф. 14 ПС "№1" до ТП-69/з | 21:39ч. 17.04.11г. | 22:32ч. 17.04.11г. | нет | 1 | 11 |  |  |  |  | + | 1200
| РП-Дагестан от МТО отключался ф.№4 | 10:54ч. 23.04.11г. | 11:20ч. 23.04.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 310
| РПЖ-7 от МТО отключался ф.№7 | 11:20ч. 23.04.11г. | 11:50ч. 23.04.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 50
| РПЖ-7 от МТО отключался ф.№16 | 11:38ч. 23.04.11г. | 14:38ч. 23.04.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 900
| ПС 110кВ "Южная" от МТО отключались ф.10кВ №1, 29 | 11:41ч. 23.04.11г. | 15:41ч. 23.04.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 1650
| РПЖ-8 от МТО отключался ф.№10 | 11:56ч. 23.04.11г. | 12:40ч. 23.04.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 880
| РП-Дагестан от МТО отключался ф.№3 | 12:26ч. 23.04.11г. | 13:00ч. 23.04.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 200
| РПЖ-7 от МТО отключался ф.№12 | 13:30ч. 23.04.11г. | 14:34ч. 23.04.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 450
| ПС 110кВ "Индустриальная" от МТО отключался ф.10кВ №403 | 14:20ч. 23.04.11г. | 14:50ч. 23.04.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 390
| ПС 35/6кВ "Базовая" от МТО отключался ф.6кВ №4 | 13:40ч. 28.04.11г. | 14:34ч. 28.04.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 190
| РС-СТПС "земля" на II с.ш.-10кВ. | 01:19ч. 30.04.11г. | 01:43ч. 30.04.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | -
Май | КЛ-10кВ: РПЖ-4 - ТП-13/1 (ф.12) | 16:56ч. 04.05.11г. | 17:50ч. 04.05.11г. | нет | 1 | 3 |  | + |  |  |  | 1500
| КЛ-10кВ: РПЖ-4 - ТП-11/1 (ф.16) | 16:56ч. 04.05.11г. | 17:50ч. 04.05.11г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 510
| РПЖ-9 от МТО отключался ф.10кВ №14 | 21:16ч. 06.05.11г. | 21:57ч. 06.05.11г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 190
Июнь | КЛ-10кВ: РПЖ-12 - ТП-15/9 (ф.16) | 11:20ч. 08.06.11г. | 11:50ч. 08.06.11г. | нет | 1 | 5 |  |  |  |  | + | 410
| ПС 110кВ "Обская" "земля" на III с.ш.-10кВ. Поврежден КЛ-10кВ: ТП-10/8 – ТП-10/3 | 16:00ч. 08.06.11г. | 16:30ч. 08.06.11г. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | -
| КЛ-10кВ: ТП-10/5 - БКТП-10а/11 | 04:37ч. 09.06.11г. | 05:08ч. 09.06.11г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 490
| ПС 110кВ "Обская" "земля" на VI с.ш.-10кВ. Поврежден КЛ-10кВ: ТП-13/1 – ТП-13/7. | 22:30ч. 13.06.11г. | 23:20ч. 13.06.11г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | -
| ПС 110кВ "Южная" от МТО отключались ф.1, 29 | 21:50ч. 19.06.11г. | 22:50ч. 19.06.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 600
Июль | КЛ-10кВ: ТП-71/х (II) – БКТП-75/х (II). | 11:08ч. 11.07.11г. | 11:44ч. 11.07.11г. | нет | 1 | 6 |  |  |  | + |  | 1100
| КЛ-10кВ: ТП-71/х (I) – БКТП-75/х (I). | 13:06ч. 11.07.11г. | 14:06ч. 11.07.11г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 90
| КЛ-10кВ: ТП-16/1 (II) – ТП-16/2 (II). | 13:20ч. 11.07.11г. | 14:10ч. 11.07.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 640
| КЛ-10кВ: ТП-4/4(II) – БКТП-4/5(II). | 11:36ч. 21.07.11г. | 12:08ч. 21.07.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 320
| КЛ-10кВ: ТП-15/2 (I) – БКТП-15/3 (I). | 10:21ч. 26.07.11г. | 11:01ч. 26.07.11г. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 190
| РП-29 отключался ф.10кВ №9 | 10:21ч. 26.07.11г. | 10:54ч. 26.07.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 290
Август | КЛ-10кВ: ТП-72/х (I) – 67/х (I). | 09:07ч. 03.08.11г. | 10:07ч. 03.08.11г. | нет | 1 | 5 |  |  |  | + |  | 270
| РП-3/х отключался ф.10кВ №5. | 09:04ч. 09.08.11г. | 09:50ч. 09.08.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 230
| КЛ-10кВ: ТП-7/3(I) – ТП-10Б/5(I). | 12:20ч. 09.08.11г. | 12:40ч. 09.08.11г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 340
| КЛ-10кВ:БКТП-92/х(I)-БКТП-75/х(I) | 16:42ч. 28.08.11г. | 17:22ч. 28.08.11г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 100
| КЛ-10кВ: БКТП-92/х - БКТП-75/х | 16:42ч. 28.08.11г. | 17:22ч. 28.08.11г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 150
Сентябрь | КЛ-10кВ: ф.10кВ №15 РПЖ-9 - ТП-10а/1(I) | 09:40ч. 30.09.11г. | 10:23ч. 30.09.11г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | + |  | 223
Октябрь | КЛ-10кВ: ф.109 ПС 110кВ "Городская-5" - ТП-22/5 (I) | 08:05ч. 04.10.11г. | 08:50ч. 04.10.11г. | нет | 1 | 5 |  |  |  | + |  | -
| РП-Совхоз отключался ф.10кВ №3 | 06:08ч. 06.10.11г. | 06:45ч. 06.10.11г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 440
| РП-Совхоз отключался ф.10кВ №4 | 07:00ч. 06.10.11г. | 07:46ч. 06.10.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 221
| РП-29 отключался ф.10кВ №9 | 10:12ч. 14.10.11г. | 10:56ч. 14.10.11г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 194
| РПЖ-7 отключался ф.10кВ №16 | 14:33ч. 29.10.11г. | 15:40ч. 29.10.11г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 397
Ноябрь | ------------------------------- | ------- | ------- | нет | нет | 0 | [5 empty] | ----------
Декабрь | КЛ-10кВ: ТП-10в/5 – БКТП-10в/4. | 15:32ч. 02.12.11г. | 16:00ч. 02.12.11г. | нет | 1 | 4 |  |  |  |  | + | 60
| РПЖ-7 ф.10кВ №13 (ввод от ф.10кВ №105 ПС 110кВ "Городская-5") | 09:07ч. 07.12.11г. | 09:36ч. 07.12.11г. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 600
| КЛ-10кВ: ТП-10в/5 – ТП-10в/2 (ввод 1) | 13:19ч. 09.12.11г. | 13:48ч. 09.12.11г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 200
| ПС "Восток" ф.35кВ "Восток - Водозабор-II" | 14:18ч. 21.12.11г. | 14:25ч. 21.12.11г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 312
Итого | [5 empty] | 50 | 0 | 7 | 6 | 14 | 23 | 19315