График отключений на январь 2017 год.

| Объект | Вид работ | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| БКТП-5/15 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.01.17 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-5/15 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.01.17 | 13:00 – 16:00 |
| РПП-1 РУ-6кВ 1 с.ш.; Т-1 с откл ф.16 ПС-Н-Варт.,ф.4 ПС-ПТВМ-2А | Текущий ремонт электрооборудования | 10.01.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-1 РУ-0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.01.17 | 08-30-16-30 |
| РПЖ-19 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.01.17 | 8:00-17:00 |
| РПЖ-19 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.01.17 | 8:00-17:00 |
| БКТП-14/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.01.17 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-14/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.01.17 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-15/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.01.17 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-15/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.01.17 | 13:00 – 16:00 |
| РПП-1 РУ-6кВ 2 с.ш.; Т-2 с откл ф.16 ПС-Н-Варт.,ф.14 ПС-ПТВМ-2А | Текущий ремонт электрооборудования | 12.01.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-1 РУ-0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.01.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-18/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.01.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-18/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.01.17 | 8:00-17:00 |
| БКТП-15/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.01.17 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-15/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.01.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-15/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.01.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-15/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.01.17 | 13:00 – 16:00 |
| РПЖ-22 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.01.17 | 8:00-17:00 |
| РПЖ-22 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.01.17 | 8:00-17:00 |
| РПП-6 РУ-6кВ 1с.ш. Т-1 с откл.ф.17 ПС-Н-Вартовская | Текущий ремонт электрооборудования | 16.01.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-6 РУ-0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.01.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-6 РУ-6кВ 2 с.ш. Т-2 с откл.ф.22 ПС-Н-Вартовская | Текущий ремонт электрооборудования | 18.01.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-6 РУ-0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.01.17 | 08-30-16-30 |
| БКТП-22/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.01.17 | 8:00-17:00 |
| БКТП-22/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.01.17 | 8:00-17:00 |
| ВЛ-6кВ ф.11 РПП-4 | Текущий ремонт электрооборудования | 20; 27.01.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-96/з(355) РУ-6кВ 1 с.ш.; Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.01.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-18/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.01.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-18/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.01.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-18/5 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.01.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-18/5 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.01.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-96/з (355) РУ-0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.01.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-96/з(355) РУ-6кВ 2 с.ш.; Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.01.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-96/з РУ-0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.01.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Техническое обслуживание электрооборудования | 26.01.17 | 8:00-17:00 |
| КТПН-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Техническое обслуживание электрооборудования | 27.01.17 | 8:00-17:00 |
| БКТП-316/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 с откл ф.106 ПС-Стройиндустриальная | Текущий ремонт электрооборудования | 30.01.17 | 08-30-16-30 |
| БКТП-316/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 с откл ф.211 ПС-Стройиндустриальная | Текущий ремонт электрооборудования | 31.01.17 | 08-30-16-30 |