Приложение №4 
к Стандартам раскрытия информации

Расходы на мероприятия, осуществляемые при технологическом присоединении к сетям ПАО «Горэлектросеть» г. Нижневартовск на 2017 г.

без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Разбивка НВВ согласно приложению 1 по каждому мероприятию (руб.) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 150 кВт | свыше 150 кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (по постоянной и временной схеме) | 7 626 942 | 302 270 | 25 | 25 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | - | - | - | - |
| 3. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | Для заявителей, у которых расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности |  |  |  |
| 3.1. | строительство воздушных линий | - | - | - | - |
| 3.1.1 | На уровне напряжения 0,4кВ | 3 901 667,40 | 1 180,8 | 3 304,26 | - |
| 3.1.2 | На уровне напряжения 10кВ | 2 757 067,77 | 728,13 | 3 591,49 | 4 692,75 |
| 3.2. | строительство кабельных линий | - | - | - | - |
| 3.2.1 | На уровне напряжения 0,4кВ | 66 525 961,15 | 27 241,01 | 4 219,94 | 1 950,29 |
| 3.2.2 | На уровне напряжения 10кВ | 93 610 345,78 | 33 682,95 | 7 190,23 | 2 703,93 |
| 3.3. | строительство пунктов секционирования | - | - | - | - |
| 3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - |
| 3.4.1. | КТП - 10/0,4 кВ однотрансформаторная | 3 525 892,59 | 823 | 2 827,05 | 5 654,09 |
| 3.4.2. | КТП - 10/0,4 кВ двухтрансформаторная | 97 261 845,25 | 23 599,07 | 2 063,57 | 4 127,14 |
| 3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 10 716 844 | 302 270 | 35 | 35 |
| 5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (по постоянной и временной схеме) | 518 106 | 47 248 | 11 | 11 |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (по постоянной и временной схеме) | 11 175 128 | 302 270 | 37 | 37 |