График отключений на февраль 2017 год.

| Объект | Вид работ | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| РПП-2 РУ-6кВ 1 с.ш.;Т-1 с откл ф.14 ПС-Н-Вартовская | тек. рем. | 01.02.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-2 РУ-0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | тек. рем. | 02.02.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-22/5 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 01.02.17 | 8:00-17:00 |
| РПЖ-19 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 01.02.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-22/5 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 02.02.17 | 8:00-17:00 |
| РПЖ-19 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 02.02.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-1/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 01.02.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-1/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 01.02.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-1/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 02.02.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-1/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 02.02.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-12/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 02.02.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-12/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 02.02.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-2/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 03.02.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-2/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 03.02.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-20/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 03.02.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-18/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 03.02.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-20/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 06.02.17 | 8:00-17:00 |
| КТПН-315/з РУ-0,4кВ | тек. рем. | 03.02.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-2 РУ-6кВ 2 с.ш.;Т-2 с откл ф.33 ПС-Н-Вартовская | тек. рем. | 06.02.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-2 РУ-0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | тек. рем. | 07.02.17 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-10 кВ ф.9 РП-10 | тек. рем. | 07-09.02.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-2/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 06.02.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-2/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 06.02.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-Б-3 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 07.02.17 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-Б-3 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 08.02.17 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-20/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 07.02.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-20/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 08.02.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-20/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 09.02.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-20/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 10.02.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-99/з РУ-6кВ 1с.ш. Т-1 с откл.ф.9 РПП-3, ф.17 РПП-6 | тек. рем. | 08.02.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-99/з РУ-0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | тек. рем. | 09.02.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-99/з РУ-6кВ 2с.ш. Т-2 с откл. ф.12 РПП-6 | тек. рем. | 10.02.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-99/з РУ-0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | тек. рем. | 13.02.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-3/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 09.02.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 09.02.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-9/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 09.02.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/4РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 09.02.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-4/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 10.02.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-4/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 10.02.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-5/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 13.02.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 13.02.17 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-19/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 13.02.17 | 8:00-17:00 |
| БКТП-19/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 14.02.17 | 8:00-17:00 |
| БКТП-19/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 15.02.17 | 8:00-17:00 |
| БКТП-19/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 16.02.17 | 8:00-17:00 |
| БКТП-31/с РУ-10/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 с откл яч.№9 РП-2С; яч.№1 БКТП-36/с | тек. рем. | 14.02.17 | 08-30-16-30 |
| БКТП-31/с РУ-10/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 с откл яч.№8 РП-2С; яч.№4 БКТП-36/с | тек. рем. | 15.02.17 | 08-30-16-30 |
| БКТП-36/с РУ-10/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 с откл яч.№5 БКТП-31/С | тек. рем. | 16.02.17 | 08-30-16-30 |
| БКТП-36/с РУ-10/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 с откл яч.№4 БКТП-31/С, КС-120 ВЛ-10кВ ф.216 ПС-"Восток" | тек. рем. | 17.02.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-5/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 16.02.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 16.02.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10а/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 16.02.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10а/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 16.02.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-8/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 17.02.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-8/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 17.02.16 | 13:00 – 16:00 |
| РПЖ-2 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 20.02.17 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-2 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 21.02.17 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-К/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 17.02.17 | 8:00-17:00 |
| ТП-К/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 20.02.17 | 8:00-17:00 |
| РП-З/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 21.02.17 | 8:00-17:00 |
| РП-З/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 22.02.17 | 8:00-16:00 |
| РПП-7 РУ-10кВ 1 с.ш.; Т-1 с откл. Яч.5 ПС-"Западная" | тек. рем. | 20.02.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-363/з РУ-10/0,4кВ с откл. Яч.3 КТПН-360/з | тек. рем. | 20.02.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-360/з РУ-10/0,4кВ с откл. Ф.20 РПП-7 | тек. рем. | 20.02.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-7 РУ-0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | тек. рем. | 21.02.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-7 РУ-10кВ 2 с.ш.; Т-2 с откл.яч.12 ПС-Западная | тек. рем. | 27.02.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-7 РУ-0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | тек. рем. | 28.02.17 | 08-30-16-30 |
| БКТП-13/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 22.02.16 | 9:00 – 12:00 |
| БКТП-13/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 22.02.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-9/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 27.02.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/12РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 27.02.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-9/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 28.02.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 28.02.16 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-5/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 28.02.16 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 28.02.16 | 13:00 – 16:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-43/х | Тек. рем. | 27.02.17 | 8:00-17:00 |
| КТПН-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | ТО (с откл.) | 27.02.17 | 8:00-17:00 |
| КТПН-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | ТО (с откл.) | 28.02.17 | 8:00-17:00 |