График отключений на март 2017 год.

| Объект | Вид работ | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| КТПН-425/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 01.03.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-90/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.03.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-90/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.03.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-1/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-1/10РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 01.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-2/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-2/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-210/з РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 02.03.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-404/з РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 03.03.17 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-6 кВ ф.107 ПС "Стройиндустриальная" пр. опор 68-68/51 | Текущий ремонт электрооборудования | 03,10,17.03.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-2/11 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-2/11 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-3/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-67/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.03.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-67/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.03.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-163/з(577)РУ-6/0,4кВ ООО "УТТ-Югра" | Техническое обслуживание электрооборудования | 06.03.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-143/з(55а)РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. с откл. Ф.8 ПС-"Тепловая" ОАО "Хлебокомбинат" | Техническое обслуживание электрооборудования | 09.03.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-3/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-3/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 09.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 09.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-72/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.03.17. | 8:00-16:00 |
| ТП-72/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 09.03.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-143/з(55а)РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. с откл. Ф.13 ПС-"Тепловая" ОАО "Хлебокомбинат" | Техническое обслуживание электрооборудования | 10.03.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-4/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-4/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-7/0 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/0 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-63/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.03.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-63/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.03.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-261/з РУ-6/0,4кВ ОАО "НПТК" | Техническое обслуживание электрооборудования | 13.03.17 | 08-30-16-30 |
| РП-2С РУ-10 кВ 1 с.ш; камера Т-1 с откл. Ф.101 ПС "Восток" | Текущий ремонт электрооборудования | 13.03.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-47/с РУ-10/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 13.03.17 | 08-30-16-30 |
| РП-2С РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 14.03.17 | 08-30-16-30 |
| БКТП-325/з РУ-6/0,4 кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 14.03.17 | 08-30-16-30 |
| БКТП-314/з РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. с откл. Ф.19 ПС-"Западная" ООО "Керама-Н" | Техническое обслуживание электрооборудования | 14.03.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-46/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 14.03.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-7/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-Б-4 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.03.17 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-Б-4 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.03.17 | 9:00 – 16:00 |
| БКТП-22/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.03.17. | 8:00-17:00 |
| БКТП-22/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.03.17. | 8:00-17:00 |
| БКТП-314/з РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. с откл. Ф.18 ПС-"Западная" ООО "Керама-Н" | Техническое обслуживание электрооборудования | 15.03.17 | 08-30-16-30 |
| РП-2С РУ-10 кВ 2 с.ш.; камера Т-2 с откл.ф.226 ПС "Восток" | Текущий ремонт электрооборудования | 15.03.17 | 08-30-16-30 |
| РП-2с РУ-0,4 кВ 2 с.ш.; Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.03.17 | 08-30-16-30 |
| БКТП-325/з РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 16.03.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-128/з(395) РУ-6/0,4кВ ООО "Керама-Н" | Техническое обслуживание электрооборудования | 16.03.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-9/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-9/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-38/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 17.03.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.4 КТПН-13/х | Текущий ремонт электрооборудования | 20.03.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-3/з (477) РУ-6/0,4кВ ООО "Строй-Монтаж" | Техническое обслуживание электрооборудования | 20.03.17 | 08-30-16-30 |
| ПС "БИО" ОРУ-35кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 20.03.17 | 08-30-16-30 |
| ПС "БИО" КРУН-6кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 21.03.17 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-35кВ ф.2 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 20,21.03.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-273/з РУ-6/0,4кВ ОАО "Универсам Центральный" | Техническое обслуживание электрооборудования | 21.03.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-283/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. Т-1 ООО "Электроград" | Техническое обслуживание электрооборудования | 22.03.17 | 08-30-16-30 |
| ПС "БИО" ОРУ-35 кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 22.03.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-11/3 РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 22.03.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-К/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-К/2РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10а/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10а/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-11/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-11/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ПС "БИО" КРУН-6 кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 23.03.17 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-35кВ ф.1 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 22,23.03.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-283/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 ООО "Электроград" | Техническое обслуживание электрооборудования | 23.03.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-56/з (627)РУ-6/0,4кВ ЗАО "Верас" | Техническое обслуживание электрооборудования | 23.03.17 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-9/106 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.03.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-9/106 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.03.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-9/106 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.03.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-6 кВ ф.13 РПП-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.03.17 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-10кВ ф.10 РП-СТПС | Текущий ремонт электрооборудования | 24.03.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-13/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-13/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-13/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-13/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| РПП-5 РУ-10 кВ 1 с.ш., камера Т-1 с откл. Ф.112 ПС "Индустриальная" ф.7 ПС "Западная" | Текущий ремонт электрооборудования | 27.03.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-5 РУ-0,4 кВ 1 с.ш.; Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.03.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Техническое обслуживание электрооборудования | 27.03.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Техническое обслуживание электрооборудования | 28.03.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-11/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-11/8РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-14/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-14/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-13/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.03.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-13/1РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.03.17 | 13:00 – 16:00 |
| РПП-5 РУ-10 кВ 2 с.ш., камера Т-2 с откл. Ф.207 ПС "Индустриальная", ф.14 ПС "Западная" | Текущий ремонт электрооборудования | 29.03.14 | 08-30-16-30 |
| РПП-5 РУ-0,4 кВ 2 с.ш.; Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.03.14 | 08-30-16-30 |