## г. Нижневартовск
График отключений на октябрь 2017 год.
Объект | Вид работ | Дата | Время
РПП-11 РУ-6кВ 1 с.ш. Т-1 с откл. Ф.11 ПС-Нижневартовская | Текущий ремонт | 2017-10-02 | 08-30-16-30
ТП-16/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-02 | 9:00 – 11:00
ТП-16/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-02 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-03 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-03 | 13:00 – 16:00
ТП-65/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-02 | 8:00-17:00
ТП-65/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-03 | 8:00-17:00
РПП-11 РУ-0,4 1 с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-03 | 08-30-16-30
РПП-11 РУ-6кВ 2с.ш. Т-2 с откл. Ф.42 ПС-Нижневартовская | Текущий ремонт | 2017-10-04 | 08-30-16-30
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-04 | 9:00 – 12:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-04 | 13:00 – 16:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-05 | 9:00 – 12:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-05 | 13:00 – 16:00
КТПН-17/х РУ-10кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт | 2017-10-04 | 8:00-17:00
КТПН-9/122 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-05 | 8:00-17:00
КТПН-9/122 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-06 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.6 КТПН-9/122 | Текущий ремонт | 2017-10-06 | 8:00-17:00
РПП-11 РУ-0,4 2 с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-05 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ ф.205 ПС-"Дивный" | Текущий ремонт | 06; 20.10.2017 | 08-30-16-30
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-06 | 9:00 – 12:00
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-06 | 13:00 – 16:00
ТП-6/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-09 | 9:00 – 12:00
ТП-6/8РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-09 | 13:00 – 16:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-10 | 9:00 – 12:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-10 | 13:00 – 16:00
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-09 | 8:00-17:00
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-10 | 8:00-17:00
ПЛУ-6кВ магистр. ВЛ-6кВ ф.107 ПС-"Сторйиндустриальная" с откл. ф. 107 | Текущий ремонт | 2017-10-09 | 08-30-16-30
ПЛУ-6кВ магистр. ВЛ-6кВ ф.216 ПС-"Сторйиндустриальная" с откл. ф. 216 | Текущий ремонт | 2017-10-11 | 08-30-16-30
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-11 | 9:00 – 12:00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-11 | 13:00 – 16:00
ТП-7/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-12 | 9:00 – 12:00
ТП-7/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-12 | 13:00 – 16:00
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-11 | 8:00-17:00
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-12 | 8:00-17:00
БКТП-322/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. с откл ф.3 ПС-"Нижневартовская" | Текущий ремонт | 2017-10-12 | 08-30-16-30
БКТП-322/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. с откл ф.4 ПС-"Нижневартовская" | Текущий ремонт | 2017-10-13 | 08-30-16-30
ТП-10а/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-13 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-13 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-16 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-16 | 13:00 – 16:00
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-13 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-24/х | Текущий ремонт | 2017-10-13 | 8:00-17:00
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-16 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-11/х | Текущий ремонт | 2017-10-16 | 8:00-17:00
БКТП-405/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт | 2017-10-16 | 08-30-16-30
БКТП-405/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Текущий ремонт | 2017-10-17 | 08-30-16-30
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-17 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-17 | 13:00 – 16:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-18 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-18 | 13:00 – 16:00
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-17 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-62/х | Текущий ремонт | 2017-10-17 | 8:00-17:00
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-18 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-62/х | Текущий ремонт | 2017-10-18 | 8:00-17:00
БКТП-406/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт | 2017-10-18 | 08-30-16-30
БКТП-406/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт | 2017-10-19 | 08-30-16-30
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-19 | 8:00-17:00
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-20 | 8:00-17:00
ТП-10г/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-19 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-19 | 13:00 – 16:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-20 | 9:00 – 11:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-20 | 13:00 – 16:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-23 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-24 | 9:00 – 16:00
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-23 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ШРС-3 ф.1,2 | Текущий ремонт | 2017-10-23 | 8:00-17:00
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-24 | 8:00-17:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-25 | 8:00-17:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-26 | 8:00-17:00
БКТП-399/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт | 2017-10-24 | 08-30-16-30
БКТП-399/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. с откл. РП-0,4кВ АО "ГЭС" НЗРА | Текущий ремонт | 2017-10-25 | 08-30-16-30
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-25 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-26 | 9:00 – 16:00
ТП-16/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2017-10-27 | 9:00 – 11:00
ТП-16/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2017-10-27 | 13:00 – 16:00
ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тех. обслуживание | 2017-10-27 | 8:00-17:00
ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тех. обслуживание | 2017-10-30 | 8:00-17:00
Начальник ПДС АО "Горэлектросеть" __________________________ Родионов А.С.

## г. Радужный
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2017г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
10.01.17г. | КТПН-138 |  | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-17.00
12.01.17г. | КТПН-153 |  | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-17.00
Январь РЭС-2
2017-01-23 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-01-23 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-01-24 | КТПН-70 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-01-25 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-01-26 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-01-26 | База РЭС-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-1
01.02.17г. | РП-1 РУ-0,4кВ | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
01.02.17г. | РП-1 РУ-0,4кВ | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
02.02.17г. | РП-1 РУ-0,4кВ | III СШ | ППР. ТР. Отключение 3 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
02.02.17г. | РП-1 РУ-0,4кВ | IV СШ | ППР. ТР. Отключение 4
13.30-17.00 |  |  | СШ-0,4кВ
03.02.17г. | ТП-12 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
03.02.17г. | ТП-12 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
06.02.17г. | ТП-14 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
06.02.17г. | ТП-14 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
07.02.17г. | ТП-21 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
07.02.17г. | ТП-21 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
08.02.17г. | ТП-22 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
08.02.17г. | ТП-22 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
08.02.17г. | ТП-23 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
08.02.17г. | ТП-23 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
09.02.17г. | ТП-24 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
09.02.17г. | ТП-24 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
09.02.17г. | ТП-26 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
09.02.17г. | ТП-26 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2017-02-02 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-02-03 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-02-10 | КТПН-65 |  | ППР.КР
08.30-17.00
2017-02-13 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-1
14.03.17г. | ТП-25 | I СШ | Реконструкция
8.00-17.00
15.03.17г. | ТП-25 | II СШ | Реконструкция
8.00-17.00
01.03.17г. | ТП-24 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
01.03.17г. | ТП-24 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
02.03.17г. | ТП-42 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
02.03.17г. | ТП-42 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
03.03.17г. | ТП-51 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
03.03.17г. | ТП-51 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
21.03.17г. | ТП-53 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
21.03.17г. | ТП-53 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
22.03.17г. | ТП-94 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
22.03.17г. | ТП-94 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
22.03.17г. | ТП-1002 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
22.03.17г. | ТП-1002 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
23.03.17г. | ТП-1003 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
23.03.17г. | ТП-1003 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
24.03.17г. | ТП-1005 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
24.03.17г. | ТП-1005 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
25.03.17г. | РП-3 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
25.03.17г. | РП-3 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Март РЭС-2
2017-03-03 | КТПН-3 |  | ППР.КР
08.30-17.00
2017-03-06 | КТПН-6 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-03-07 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-03-09 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-03-08 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-03-09 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Апрель РЭС-1
04.04.17 г. | КТПН-125А РУ-0,4кВ |  | ППР. ТР.
8.00-17.00
05.04.17г. | КТПН-152 |  | ППР. ТР.
8.00-17.00
05.04.17г. | КТПН-131 |  | ППР. ТР.
8.00-17.00
05.04.17г. | КТПН-129 |  | ППР. ТР.
8.00-17.00
05.04.17г. | КТПН-130 |  | ППР. ТР.
8.00-17.00
05.04.17г. | КТПН-155 |  | ППР. ТР.
8.00-17.00
10.04.17г. | ТП-11 | I СШ | Реконструкция
8.00-17.00
11.04.17г. | ТП-11 | II СШ | Реконструкция
8.00-17.00
24.04.17г. | ТП-13 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
24.04.17г. | ТП-13 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
05.04.17г. | ТП-71 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
05.04.17г. | ТП-71 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
18.04.17г. | ТП-74 | I СШ | Реконструкция
8.00-17.00
19.04.17г. | ТП-74 | II СШ | Реконструкция
8.00-17.00
28.04.17г. | КТПН-103 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
26.04.17г. | КТПН-103 А | СШ | ППР. КР. Отключение СШ-0,4кВ
08.30-17.00
19.04.17г. | КТПН-104 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
08.30-17.00
20.04.17г. | КТПН-107 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
08.30-17.00
12.04.17г. | КТПН-113 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
12.04.17г. | КТПН-113 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
13.04.17г. | КТПН-114 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
13.04.17г. | КТПН-114 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
16.04.17г. | КТПН-115 А | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
16.04.17г. | КТПН-115 А | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
17.04.17г. | КТПН-137 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
17.04.17г. | КТПН-137 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
17.04.17г. | КТПН-148 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-17.00
18.04.17г. | КТПН-148 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
25.04.17г. | КТПН-156 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
25.04.17г. | КТПН-156 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Апрель РЭС-2
2017-04-10 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-04-10 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-04-11 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-04-11 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-04-12 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-04-12 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-04-13 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
119.04.17 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Май РЭС-1
10.05.17г. | ТП-91 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-17.00
11.05.17г. | ТП-91 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
15.05.17г. | ТП-92 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-17.00
16.05.17г. | ТП-92 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
23.05.17г. | РП-4 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
23.05.17г. | РП-4 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Май РЭС-2
2017-05-15 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-05-15 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-05-17 | КТПН-46 |  | Реконструкция
08.30-17.00
2017-05-18 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-05-18 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-05-23 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-05-23 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь РЭС-1
01.06.17г. | КТППН-101 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-11.30
05.06.17г. | ТП-140 | I СШ | Реконструкция 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
06.06.17г. | ТП-140 | II СШ | Реконструкция 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Июнь СРЗАиТ
16.06.17г. | ТП-64А | 1 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
8.00-10.00
16.06.17г. | ТП-64А | 2 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
10.00-12.00
Июнь РЭС-2
2017-06-05 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-06-05 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-06-06 | КТПН-18А |  | ППР.ТР 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2017-06-06 | КТПН-18А |  | ППР.ТР 2СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2017-06-05 | КТПН-22 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-06-14 | КТПН-26 |  | ППР.КР
08.30-17.00
2017-06-15 | КТПН-26А |  | ППР.КР
08.30-17.00
2017-06-21 | КТПН-42 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-06-21 | КТПН-110 |  | ППР.КР
08.30-17.00
2017-06-22 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль РЭС-1
03.07.17г. | ТП-93 | I СШ | Реконструкция Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-17.00
04.07.17г. | ТП-93 | II СШ | Реконструкция Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
05.07.17г. | КТППН-102 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-11.30
06.07.17г. | КТППН-105 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-11.30
06.07.17г. | КТППН-106 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-16.30
07.07.17г. | КТПН-108 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
07.07.17г. | КТПН-108 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
10.07.17г. | КТПН-109 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
10.07.17г. | КТПН-109 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
11.07.17г. | КТПН-118 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-11.30
11.07.17г. | КТПН-119 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-16.30
12.07.17г. | КТПН-135 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
12.07.17г. | КТПН-135 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
13.07.17г. | КТПН-136 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
08.30-12.00
17.07.17г. | ТП-141 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
17.07.17г. | ТП-141 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
18.07.17г. | КТПН-161 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-16.30
Июль СРЗАиТ
19.07.17г. | ТП-62 | 1 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
8.00-10.00
19.07.17г. | ТП-62 | 2 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
10.00-12.00
20.07.17г. | ТП-75 | 1 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
8.00-10.00
19.07.17г. | ТП-75 | 2 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
10.00-12.00
Июль РЭС-2
2017-07-04 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-07-04 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-07-05 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-07-06 | КТПН-23 |  | ППР.КР
08.30-17.00
2017-07-13 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-07-13 | КТПН-98 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-07-19 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Август РЭС-1
01.08.17г. | КТПН-112 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
01.08.17г. | КТПН-112 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
02.08.17г. | КТПН-123 | СШ | ППР. КР. Отключение СШ-0,4кВ
08.30-16.30
03.08.17г. | КТПН-151 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-16.30
04.08.17г. | КТПН-160 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
04.08.17г. | КТПН-160 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Август СРЗАиТ
02.08.17г. | ТП-53 | 1 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
8.00-10.00
02.08.17г. | ТП-53 | 2 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
10.00-12.00
01.08.17г. | ТП-139 | 1,2 СШ | ПНР ТП-139
31.08.17г.
Август РЭС-2
2017-08-03 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-08-03 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-08-09 | КТПН-24 |  | ППР.КР
08.30-17.00
2017-08-14 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-08-14 | КТПН-60 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-08-15 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-08-15 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-08-23 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
23.08.17 13.30-17.00 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
24.08.17 13.30-17.00 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
Сентябрь РЭС-1
04.09.17г. | ТП-61 | I СШ | Реконструкция. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-19.00
05.09.17г. | ТП-61 | II СШ | Реконструкция. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-19.00
06.09.17г. | ТП-72 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
07.09.17г. | ТП-72 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
11.09.17г. | ТП-73 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
12.09.17г. | ТП-73 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Сентябрь РЭС-2
2017-09-06 | КТПН-3а |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-09-06 | КТПН-29 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-09-13 | КТПН-56 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-09-13 | КТПН-62А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-09-20 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Октябрь РЭС-1
02.10.17г. | ТП-31 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
02.10.17г. | ТП-31 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
03.10.17г. | ТП-32 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
03.10.17г. | ТП-32 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
04.10.17г. | ТП-33 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
04.10.17г. | ТП-33 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
09.10.17г. | ТП-1004 | I СШ | Реконструкция. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
10.10.17г. | ТП-1004 | II СШ | Реконструкция. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
16.10.17г. | КТПН-36 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-16.30
18.10.17г. | КТПН-112 А | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
18.10.17г. | КТПН-112 А | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
19.10.17г. | КТПН-129 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
08.30-12.00
19.10.17г. | КТПН-130 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
20.10.17г. | КТПН-131 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
08.30-12.00
23.10.17г. | КТПН-139 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
23.10.17г. | КТПН-139 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
24.10.17г. | КТПН-152 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
08.30-12.00
24.10.17г. | КТПН-155 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
12.30-17.00
Октябрь РЭС-2
2017-10-03 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-10-03 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-10-08 | КТПН-47 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-10-08 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-10-17 | КТПН-63 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Ноябрь РЭС-1
01.11.17г. | ТП-9 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
01.11.17г. | ТП-9 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
02.11.17г. | КТПН-110 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
02.11.17г. | КТПН-110 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
03.11.17г. | КТПН-111 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
08.30-12.00
04.11.17г. | КТПН-117 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
04.11.17г. | КТПН-117 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
05.11.17г. | КТПН-145 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
08.30-12.00
05.11.17г. | КТПН-157 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
08.11.17г. | РП-11 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
08.11.17г. | РП-11 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Ноябрь СРЗАиТ
13.11.17г. | ТП-23 | 1 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
8.00-10.00
13.11.17г. | ТП-23 | 2 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
10.00-12.00
Ноябрь РЭС-2
2017-11-14 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-11-14 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2017-11-17 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-11-23 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Декабрь РЭС-1
01.12.17г. | ТП-62 | I СШ | ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
01.12.17г. | ТП-62 | II СШ | ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
05.12.17г. | ТП-63 | I СШ | ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
05.12.17г. | ТП-63 | II СШ | ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
06.12.17г. | ТП-64 | I СШ | ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
06.12.17г. | ТП-64 | II СШ | ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
06.12.17г. | ТП-64 А | I СШ | ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
06.12.17г. | ТП-64 А | II СШ | ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
07.12.17г. | РП-4 | I СШ | ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
07.12.17г. | РП-4 | II СШ | ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
08.12.17г. | РП-4 | III СШ | ППР, ТР. Отключение 3СШ-0,4кВ
08.30-12.00
08.12.17г. | РП-4 | IV СШ | ППР, ТР. Отключение 4СШ-0,4кВ
13.00-17.00
11.12.17г. | ТП-75 | I СШ | ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
11.12.17г. | ТП-75 | II СШ | ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
12.12.17г. | ТП-1001 | I СШ | Реконструкция. Отключение 1СШ-0,4кВ
08.30-17.00
13.12.17г. | ТП-1001 | II СШ | Реконструкция. Отключение 2СШ-0,4кВ
08.30-17.00
14.12.17г. | КТПН-81 | СШ | ППР, КР. Отключение СШ-0,4кВ
08.30-17.00
15.12.17г. | КТПН-82 | СШ | ППР, КР. Отключение СШ-0,4кВ
08.30-17.00
18.12.17г. | ТП-83 | I СШ | ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
18.12.17г. | ТП-83 | II СШ | ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
Декабрь СРЗАиТ
13.12.17г. | ТП-42 | 1 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
8.00-10.00
13.12.17г. | ТП-42 | 2 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
10.00-12.00
14.12.17г. | ТП-73 | 1 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
8.00-10.00
14.12.17г. | ТП-73 | 2 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
10.00-12.00
15.12.17г. | ТП-1001 | 1 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
8.00-10.00
15.12.17г. | ТП-1001 | 2 СШ | Проверка работы АВР-0,4кВ
10.00-12.00
Декабрь РЭС-2
2017-12-05 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2017-12-05 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
13.30-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на октябрь 2017г. пгт.Пойковский, сп.Лемпино, сп.Каркатеевы.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2017-10-02 | ТП-6/0,4кВ № 92 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-02 | ТП-6/0,4кВ № 92 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-04 | ТП-6/0,4кВ № 93 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-04 | ТП-6/0,4кВ № 93 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-05 | ТП-6/0,4кВ № 57 |  | ППР. ТО.
8.30-12.00
2017-10-05 | ТП-6/0,4кВ № 58 |  | ППР. ТО.
13.30-17.00
2017-10-06 | ТП-6/0,4кВ № 82 |  | ППР. ТР.
8.30-12.00
2017-10-06 | ТП-6/0,4кВ № 17 |  | ППР. ТР.
13.30-17.00
2017-10-09 | ТП-6/0,4кВ № 124 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-09 | ТП-6/0,4кВ № 124 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-10 | ТП-6/0,4кВ № 101 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-10 | ТП-6/0,4кВ № 102 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-11 | ТП-6/0,4кВ № 115 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-11 | ТП-6/0,4кВ № 115 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-12 | ТП-6/0,4кВ № 101 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-12 | ТП-6/0,4кВ № 102 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-13 | ТП-6/0,4кВ № 65 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-13 | ТП-6/0,4кВ № 65 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-16 | ТП-6/0,4кВ № 66 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-16 | ТП-6/0,4кВ № 66 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-18 | ТП-6/0,4кВ № 111 |  | ППР. ТР.
8.30-12.00
2017-10-19 | ТП-6/0,4кВ № 102 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-19 | ТП-6/0,4кВ № 103 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-20 | ТП-6/0,4кВ № 88 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-20 | ТП-6/0,4кВ № 88 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-23 | ТП-6/0,4кВ № 64/1 |  | ППР.ТО
8.30-12.00
2017-10-23 | ТП-6/0,4кВ № 64/2 |  | ППР.ТО
13.30-17.00
2017-10-23 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 1 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-23 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 1 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-24 | ТП-6/0,4кВ № 123 |  | ППР.ТО
8.30-12.00
2017-10-24 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 2 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-24 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 2 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-26 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 4 |  | ППР.ТО
8.30-12.00
2017-10-26 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 5 |  | ППР.ТО
13.30-17.00
2017-10-26 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 1 |  | ППР.ТО
8.30-12.00
2017-10-26 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 2 |  | ППР.ТО
13.30-17.00
2017-10-27 | ТП-6/0,4кВ № 138 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2017-10-27 | ТП-6/0,4кВ № 138 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2017-10-27 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 3 |  | ППР.ТО
8.30-12.00
2017-10-27 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 4 |  | ППР.ТО
13.30-17.00
2017-10-30 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 5 |  | ППР.ТО
8.30-12.00
2017-10-30 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 6 |  | ППР.ТО
13.30-17.00
2017-10-30 | ТП-6/0,4кВ № 150 |  | ППР.ТО
8.30-12.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Тальберг С.А.