## АО ГЭС
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и ниже АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска.
Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
по состоянию на 01.01.2018 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | Факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник ГПП | Дата, время максимума
1. | РПЖ-1, 2х1000 10/0,4кВ,5мкр. | 10кВ | 10 | 5.21 | 0.325 | 4.465 | Обская,яч.103, 804 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.8 | 0.039 | 0.561
2. | РПЖ-2, 10/0,4кВ больн.к-с 2мкр. 2х400 | 10кВ | 10 | 3.766 | 0.769 | 5.465 | Индустр., яч109,203 | 2014-12-03 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.39 | 0.005 | 0.165
3. | РПЖ-3, 2х630 10/0,4кВ 7мкр. | 10кВ | 10 | 6.89 | 0.273 | 2.837 | Обская, яч.705, 208 | 2014-11-27 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 1.02 | 1.425 | -1.563
4. | РПЖ-4, 2х1000 10/0,4кВ,11мкр. | 10кВ | 10 | 6.485 | 1.503 | 2.012 | Обская, яч.802,108 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.686 | 0 | 0.714
5. | РПЖ-5, 2х1000 10/0,4кВ,12мкр. | 10кВ | 10 | 6.386 | 2.342 | 1.272 | Центральная,яч.309,409 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.84 | 0 | 0.56
6. | РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 6.313 | 0 | 3.687 | Городская-5,яч.349,210 | 2014-12-07 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.57 | 0 | 0.312
7. | РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 3.804 | 1.681 | 4.515 | Городская-5,яч.105,452 | 2014-01-30 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.42 | 0 | 0.98
8. | РПЖ-8.10/0,4кВ 2х1000 | 10кВ | 10 | 4.97 | 2.6 | 2.43 | Городская-5,яч.103,458 | 2014-11-21 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 1.2 |  | 0.2
9. | РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 5.766 | 0.835 | 3.399 | Центр-106, Восток-234 | 2014-11-26 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.73 |  | 0.67
10. | РПЖ-10,10/0,4кВ ул.Северная 2х630 | 10кВ | 10 | 3.016 | 2.203 | 4.781 | Индустр.-303,Восток-113 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.18 | 0 | 0.702
11. | РПЖ-11, 2х630 10/0,4кВ,МЖК | 10кВ | 10 | 2.782 | 0.499 | 6.719 | Западная-яч.9,6 | 2014-01-29 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.76 | 0 | 0.122
12. | РПЖ-12, 10/0,4кВ, квартал П-3 2х630 | 10кВ | 10 | 5.377 | 1.236 | 3.387 | Городская- 5-139,456 | 2014-02-03 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.9 | 0 | -0.018
13. | РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 5.76 | 2.292 | 1.948 | Городская-5-107,450 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.82 | 0 | 0.062
14. | РПЖ-14, 10/0,4кВ компл.Мира. 2х1000 | 10кВ | 10 | 7.019 | 3.072 | -0.091 | Центральная-204, Индустриальная-211 | 2014-09-07 21:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 1.146 | 0 | 0.254
15. | РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 4.126 | 0.051 | 5.823 | Западная-9,6 | 2014-01-30 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.61 | 0.015 | 0.257
16. | РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр. 4х630 | 10кВ | 10 | 4.981 | 1.177 | 3.842 | Индустриальная-410,106 | 2014-11-10 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.764 | 0.775 | 0.035 | 0.954
17. | РПЖ-17,10/0,4кВ 2х630 | 10кВ | 10 | 2.602 | 2.104 | 5.294 | Обская-510, 604 | 2014-11-28 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.612 | 0 | 0.27
18. | РПЖ-18, 2х630 10/0,4кВ,Дел.центр | 10кВ | 10 | 4.495 | 1.357 | 4.148 | Обская-506,402 | 2014-02-22 13:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.1 | 0 | 0.782
19. | РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17. 2х1000 | 10кВ | 10 | 3.259 | 0.341 | 6.4 | Эмтор-107,208 | 2014-01-29 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.235 | 0.068 | 1.097
20. | РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20. 2х630 | 10кВ | 10 | 1.096 | 0 | 8.904 | яч.107,207 ПС Колмаковская | 2014-12-07 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.386 | 0 | 0.496
21. | РПЖ-21.10/0,4кВ, Кв.Центральный. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1.756 | 1.303 | 6.941 | Восток, Колмаковская | расчетные данные
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.916 | 0 | 0.484
22. | РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22. 2х1000 | 10кВ | 10 | 0.486 | 0.515 | 8.999 | Городская-5-208,323 | 2015-12-16 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.3 | 0.245 | 0.855
23. | РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2.485 | 1.524 | 5.991 | яч.103,203 ПС Колмаковская | расчетные данные
|  | 0,4кВ | 1.4 | 0.581 | 1.264 | -0.445
24. | РПЖ-25(стр), квартал 25. 2х1000 | 10кВ | 10 | 0 | 0 | 10 | Колмаковская яч.114 214 | расчетные данные
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
25. | РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7. 2х400 | 6кВ | 6 | 2.385 | 0.59 | 3.025 | Нижневартовская-37,16 | 2014-01-29 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.2 | 0.017 | 0.343
26. | РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19. 2х630. | 6 кВ | 6 | 2.888 | 0.413 | 2.699 | Нижневартовская-14,33 | 2014-01-31 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.391 | 0.014 | 0.477
27. | РПП-3, 6/0,4кВ, 2х630 | 6кВ | 6 | 5.429 | 0.171 | 0.4 | Нижневартовская-35,12 | 2014-01-29 12:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.135 | 0.04 | 0.707
28. | РПП-5,10/0,4кВ ЗПУ,пан.6. 2х630 | 10кВ | 10 | 3.782 | 0.789 | 5.429 | Индустриальная-112,207 | 2014-01-30 10:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.09 | 0.025 | 0.767
29. | РПП-6, 6/0,4кВ, 2х630кВА | 6 кВ | 6 | 1.26 | 0.27 | 4.47 | Нижневартовская-17,22 | расч.данные
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.21 | 0 | 0.672
30. | РПП-7 (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, 10/0,4кВ. 2х630 | 10кВ | 10 | 0.165 | 0.769 | 9.066 | ПС Западная, ф.5,12 | 16.12.2015г.
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0 | 0 | 0.882
31. | РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС. 2х630 | 10кВ | 10 | 2.644 | 1.473 | 5.883 | Восток - 212,121 | 2014-09-15 10:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.124 | 0 | 0.758
32. | РПП-12,6/0,4кВ, ЗПУ,пан.18. 2х1000 | 6 кВ | 6 | 3.583 | 0.727 | 1.69 | Н-Варт-19,20 | 2014-12-08 16:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.35 | 0.145 | 0.905
33. | 2х630. РП-29, 10/0,4кВ, пос.Энтузиастов | 10кВ | 10 | 3.706 | 1.34 | 4.954 | Городская-5-361,204 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.4 | 0 | 0.482
34. | РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль.630,400 | 10кВ | 10 | 3.02 | 0.572 | 6.408 | Южная-20,27 | 2015-12-16 16:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.2 | 0 | 0.36
35. | РП-Совхоз, 10/0,4кВ, 2х100 | 10кВ | 10 | 4.728 | 0.785 | 4.487 | Южная-25,22 | 2014-12-03 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.14 | 0 | 0 | 0.14
36. | РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1.453 | 1.288 | 7.259 | Обская-202,304 | 2014-11-29 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.4 | 1.05 | -0.05
37. | РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ. 2х630 | 10кВ | 10 | 1.699 | 2.88 | 5.421 | Восток -101,226 | 2014-01-30 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.8 | 0 | 0.082
38. | РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П. 2х400. | 10кВ | 10 | 2.443 | 0.436 | 7.121 | Южная-8,11 | 2014-12-17 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.1 | 0.04 | 0.42
39. | ПС-35кв №1 с РПП-4, 35/6/0,4кВ. 2х6300, 2х630 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2 | 2014-02-13 10:00
|  | 6 кВ | 6.3 | 4.442 | 0.37 | 1.488
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.2 | 0 | 0.682
40. | ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ. 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-2,1 | 2014-01-31 11:00
|  | 6кВ | 6.3 | 4.523 | 1.825 | -0.048
41. | ПС-35/6кВ. Энергонефть, ЗПУ. 4000,6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная -Ф-2,3 | 2014-01-30 10:00
|  | 6кВ | 4 | 4.058 | 0.551 | -0.609
42. | ПС-35/6 кВ Базовая 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-3,4 | 2014-02-11
|  | 6кВ | 6.3 | 4.114 | 1.558 | 0.628
43. | 2х10000 ПС-35/10 кВ Котельная c РПЖ-1А (2х630) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 27.12.2015г.
|  | 10кВ | 10 | 4.334 | 1.051 | 4.615
|  | 0,4кВ | 0.882 | 0.415 | 0.025 | 0.442
44. | ПС-35кВ Татра. 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-3-Ф-2,3 | 2014-01-29 11:00
|  | 6кВ | 4 | 2.745 | 0.952 | 0.303
45. | 2х4000 ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2014-12-05 15:00
|  | 6кВ | 4 | 1.403 | 0 | 2.597
46. | 2х6300 ПС-35/6 кВ Литейная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2014-11-27 17:00
|  | 6кВ | 6.3 | 2.727 | 0 | 3.573
47. | ПС-35/10 кВ Тепловая. 2х10000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-5,6 | 2014-01-25 04:00
|  | 10кВ | 10 | 5.674 | 0 | 4.326
48. | 2х6300 ПС-35/10 кВ Галина | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная-Ф-2,3 | 2014-05-13 20:00
|  | 10кВ | 6.3 | 1.496 | 0.435 | 4.369
49. | 2х4000 ПС-35/6 кВ Дивный | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4,3 | 2014-12-05 20:00
|  | 6кВ | 4 | 1.951 | 1.275 | 0.774
50. | 2х6300 ПС-35кВ Совхозная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Савкинская-Ф-2,4 | 2014-02-23 08:00
|  | 10кВ | 6.3 | 2.225 | 0.92 | 3.155
51. | 2х6300 ПС-35кВ КОС | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток,Западная | 2016-01-04 22:00
|  | 6кВ | 6.3 | 2.112 | 0.268 | 3.92
52. | ПС 35/10кВ "Котельная 3А". 2х10000 | 35кВ | 0 | 0 |  | 0 | Восток-(Водозабор-1,2) | 2014-10-24 22:00
|  | 10кВ | 10 | 5.81 | 0 | 4.19
53. | ПС 35кВ Юбилейная(стр.). 2х16000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток, Колмаковская | расчетные данные
|  | 10кВ | 16 | 1.403 | 3.199 | 11.398

## РГЭС ф-л АО ГЭС
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и об общей пропускной способности подстанций с дифференциацией по уровням напряжения на 01.01.2018г. РГЭС ф-л АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Количество установленных трансформаторов и их мощность, МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП, МВт | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП, МВт
1 | ПС 35/10кВ "Город-1" | 2х6,3 | 0.38 | 0.327 | 0.327
2 | ПС 35/6кВ "Город-2" | 2х10 | -7.6415 | -7.6633 | -7.5113
3 | ПС 35/10кВ "Город-3" | 2х10 | 0.751 | 0.64 | 0.669
4 | ПС 35/10кВ "Дачная" | 2х6,3 | 6.762 | 6.693 | 6.691
5 | ПС 35/6кВ "ГТЭС-2" | 1х6,3 | 3.7173 | 4.928 | 4.905
6 | ПС 35/6кВ "Аэропорт" | 2х4,0 | 3.74 | 3.684 | 3.727
7 | ПС35/6кВ "Причал" | 2х4,0 | 7.75 | 7.75 | 7.75
8 | ПС 35/6кВ "Котельная-2" | 2х6,3 | 7.3176 | 7.3176 | 7
9 | ПС 35/10кВ "Котельная-3" | 2х6,3 | 2.3451 | 2.355 | 2.385
10 | ПС 35/6кВ "Котельная-4" | 2х4,0 | 3.2009 | 3.2009 | 3
11 | ПС 35/6кВ "Кирпичная" | 2х4,0 | 3.673 | 3.673 | 3.673
12 | ПС 35/6кВ "Поселок" | 2х4,0 | -3.412 | -3.402 | -3.412
13 | ПС 35/6кВ "Лесная" | 2х4,0 | 4.247 | 2.937 | 3
14 | ПС 35/10кВ "Новоаганская" | 2х6,3 | 4.2026 | 4.203 | 4
15 | ПС 35/6кВ "Рославльская" | 2х6,3 + 2х10,0 | 4.4603 | 4.4603 | 4.4
16 | ТП-11 | 2х630 | -108 | -164.2 | -168.3
17 | ТП-12 | 2х630 | -315.2 | -312.8 | -312.8
18 | ТП-13 | 2х1000 | 295.2 | 217.5 | 212.5
19 | ТП-14 | 2х630 | 246.4 | 226.4 | 134.8
20 | РП-1 | 2х1000+2х630 | 653.7 | 635.7 | 635.7
21 | ТП-21 | 2х1000 | 209.1 | 209.1 | 209.1
22 | ТП-22 | 2х400 | 181.7 | 120.2 | 120.2
23 | ТП-23 | 2х1000 | 239.2 | 114.7 | 114.7
24 | ТП-24 | 2х630 | 236.1 | 236.1 | 236.1
25 | ТП-25 | 2х1000 | 203.5 | 203.5 | 203.5
26 | ТП-26 | 2х1000 | 6.8 | -28.2 | -28.2
27 | ТП-31 | 2х1000 | 192.1 | 192.1 | 192.1
28 | ТП-32 | 2х1000 | -109.5 | -152 | -152
29 | ТП-33 | 2х630 | -82.9 | -82.9 | -82.9
30 | ТП-41 | 2х630 | -291.2 | -297.6 | -297.6
31 | ТП-42 | 2х1000 | 152.4 | 152.4 | 152.1
32 | ТП-51 | 2х1000 | -245.7 | -245.7 | -246
33 | ТП-53 | 2х1000 | 146.1 | 133.1 | 133.1
34 | ТП-61 | 2х1000 | -40.8 | -48.3 | -48.3
35 | ТП-62 | 2х1000 | 221.7 | 221.7 | 221.7
36 | ТП-63 | 2х1000 | 22.6 | 22.6 | 22.3
37 | ТП-64 | 2х1000 | 453.3 | 453.3 | 453.3
38 | ТП-64А | 2х630 | 92.9 | 85.9 | 85.9
39 | ТП-71 | 2х1000 | -169.2 | -159.5 | -159.5
40 | ТП-72 | 2х1000 | 194.6 | 124.6 | 124.6
41 | ТП-73 | 2х630 | 643.5 | 643.5 | 643.5
42 | ТП-74 | 2х1000 | 522 | 519 | 519
43 | ТП-75 | 2х160 | -31.8 | -46.8 | -89.55
44 | ТП-78 | 1х400+1х250 | 589 | 589 | 589
45 | РП-2 | 2х1000+2х630 | 70.24 | 50.24 | 50.24
46 | ТП-81 | 160 | 99 | 99 | 99
47 | ТП-82 | 250 | 51.7 | -1.3 | -1.3
48 | ТП-91 | 2х630 | 5.2 | -69.8 | -69.8
49 | ТП-92 | 2х630 | -41.7 | -76.7 | -76.7
50 | ТП-93 | 2х630 | -227.7 | -237.7 | -237.7
51 | ТП-94 | 2х1000 | 239.8 | 239.8 | 239.8
52 | ТП-1001 | 2х630 | -17.5 | -42.5 | -57.5
53 | ТП-1002 | 2х1000 | 787.2 | 787.2 | 787.2
54 | ТП-1003 | 2х630 | 560 | 560 | 560
55 | ТП-1004 | 2х630 | -28.3 | -48.3 | -48.3
56 | ТП-1005 | 2х630 | 1132 | 1132 | 1130.8
57 | КТПН-1101 | 400 | -98.5 | -228.5 | -228.5
58 | КТПН-1102 | 400 | -25 | -155 | -155
59 | КТПН-2201 | 63 | 234 | 234 | 234
60 | КТПН-2202 | 160 | -101 | -101 | -101
61 | КТПН-2303 | 630 | -771.9 | -816.9 | -816.9
62 | КТПН-2304 | 250 | 127 | -23 | -83
63 | КТПН-101 | 400 | 160 | 160 | 160
64 | КТПН-102 | 250 | 62 | 62 | 62
65 | КТПН-103 | 250 | -118.5 | -118.5 | -118.5
66 | КТПН-103А | 250 | 152 | 152 | 152
67 | КТПН-104 | 250 | 142 | 142 | 142
68 | КТПН-106 | 2х630 | 550 | 550 | 550
69 | КТПН-107 | 400 | 60 | 60 | 60
70 | КТПН-108 | 2х630 | 670 | 670 | 670
71 | КТПН-109 | 2х630 | 620 | 620 | 620
72 | КТП-110 | 1*630+1*400 | 0 | 0 | 0
73 | КТПН-111 | 250 | 39 | 39 | 39
74 | КТПН-112 | 2х630 | 382.32 | 382.32 | 382.32
75 | КТПН-112а | 2х630 | 640 | 675 | 675
76 | КТП-113 | 2х400 | -5 | -5 | -5
77 | КТПН-114 | 2х400 | 284 | 284 | 284
78 | КТПН-115а | 2х400 | -148 | -148 | -148
79 | КТПН-117 | 2х400 | 368 | 368 | 368
80 | КТПН-118 | 400 | -45.5 | -49.5 | -61.5
81 | КТПН-119 | 400 | -2 | -2 | -2
82 | КТПН-123 | 250 | 0 | 0 | 0
83 | КТПН-129 | 160 | 33 | 33 | 33
84 | КТПН-130 | 250 | -77.5 | -51.5 | -44.5
85 | КТПН-131 | 250 | -33.8 | -47.8 | -47.8
86 | КТПН-135 | 2х630 | 269.5 | 269.5 | 269.5
87 | КТПН-136 | 250 | 92 | 80 | 80
88 | КТПН-137 | 2х400 | -176 | -176 | -176
89 | КТПН-138 | 630 | -168 | -168 | -168
90 | КТПН-139 | 2х630 | 380 | 380 | 380
91 | КТП-140 | 2х1000 | 1028 | 1028 | 1028
92 | КТПН-141 | 2х1000 | 838 | 838 | 838
93 | КТПН-145 | 400 | -294.7 | -343.9 | -343.9
94 | КТПН-147 | 400 | -278 | -288 | -288
95 | КТПН-148 | 2х400 | -176.5 | -176.5 | -176.5
96 | КТПН-151 | 400 | 250 | 250 | 250
97 | КТПН-152 | 400 | 86 | 23 | 60
98 | КТПН-153 | 250 | 142 | 140 | 140
99 | КТПН-155 | 250 | -199 | -221 | -226
100 | ТП-156 | 2х400 | -140 | -195 | -195
101 | КТПН-157 | 400 | -119.6 | -168.2 | -168.2
102 | КТПН-160 | 2х630 | 754 | 754 | 754
103 | КТПН-161 | 250 | -50.5 | -50.5 | -50.5
104 | КТПН-169 | 250 | 53 | 48 | 48
105 | КТПН-170 | 100 | 37 | 37 | 37
106 | КТПН-171 | 100 | 10 | 10 | 10
107 | КТПН-36 | 250 | 21.5 | 11.5 | 11.5
108 | РП-3 | 2х630 | 141.3 | 141.3 | 141.3
109 | РП-4 | 2х630 | 698.1 | 698.1 | 698.1
110 | РП-11 | 2х630 | 655 | 655 | 655
111 | ТП-9 | 2х400 | 320 | 320 | 320
112 | КТПН-1 | 400 | -40 | -40 | -40
113 | КТПН-3 | 250 | -31.52 | -31.52 | -31.52
114 | КТПН-3А | 250 | -68 | -68 | -68
115 | КТПН-5 | 400 | -361 | -361 | -361
116 | КТПН-6 | 250 | 59.9 | 44.9 | 44.9
117 | КТПН-9 | 630 | 190 | 190 | 190
118 | КТПН-9А | 630 | 190 | 190 | 190
119 | КТПН-14 | 160 | 5 | 4 | 4
120 | КТПН-15 | 2х630 | 800 | 800 | 800
121 | КТПН-16 | 160 | 79 | 42 | 42
122 | КТПН-17 | 160 | 70 | 70 | 70
123 | КТПН-18 | 400 | -78.5 | -78.5 | -78.5
124 | ТП-18А | 2х400 | -71 | -71 | -71
125 | КТПН-22 | 250 | -124.2 | -124.2 | -124.2
126 | КТПН-23 | 630 | -817.55 | -817.55 | -817.55
127 | КТПН-24 | 250 | -292.1 | -302.1 | -302.1
128 | КТПН-25А | 160 | -29.4 | -29.4 | -29.4
129 | КТПН-26 | 400 | 60 | 60 | 60
130 | КТПН-26А | 400 | 60 | 60 | 60
131 | КТПН-27 | 400 | -95 | -125 | -125
132 | КТПН-28 | 630 | -76 | -116 | -76
133 | КТПН-31 | 400 | -55.4 | -55.4 | -55.4
134 | КТПН-32 | 250 | -123 | -123 | -123
135 | КТПН-33 | 160 | -31 | -46 | -46
136 | КТПН-34 | 400 | -60 | -60 | -60
137 | КТПН-35 | 400 | 72 | 72 | -278
138 | КТПН-36 | 160 | 31 | 31 | 31
139 | КТПН-39 | 400 | -283.4 | -283.4 | -283.4
140 | КТПН-41 | 250 | -128 | -128 | -128
141 | КТПН-42 | 400 | -142 | -142 | -142
142 | КТПН-43 | 250 | 102 | 102 | 57
143 | КТПН-44 | 400 | 78 | 78 | 78
144 | КТПН-45 | 400 | 135 | 135 | 135
145 | КТПН-45А | 400 | 135 | 135 | 135
146 | КТПН-46 | 400 | -40 | -40 | -40
147 | КТПН-47 | 630 | 20 | 20 | 20
148 | КТПН-49 | 160 | 44 | 44 | 44
149 | КТПН-55 | 630 | -176 | -176 | -176
150 | КТПН-56 | 250 | -101.5 | 101.5 | 101.5
151 | КТПН-57 | 630 | 90 | 90 | 90
152 | КТПН-59 | 250 | -98 | -98 | -98
153 | КТПМ-60 | 63 | 9.5 | 9.5 | 9.5
154 | КТПН-62 | 250 | -38 | -38 | -38
155 | КТПН-62А | 250 | 91 | 91 | 91
156 | КТПН-63 | 250 | -35.7 | -35.7 | -35.7
157 | КТПН-65 | 160 | 62 | 62 | 62
158 | КТПН-67 | 250 | 82 | 82 | 82
159 | КТПН-68 | 2х1000 | 709 | 709 | 709
160 | КТПН-69 | 2х630 | 270 | 270 | 270
161 | КТПН-71 | 630 | -388.6 | -398.6 | -398.6
162 | КТПН-76 | 400 | 60 | 60 | 60
163 | КТПН-77 | 2х400 | -721.5 | -721.5 | -721.5
164 | КТПН-79А | 250 | 92 | 67 | 67
165 | КТПН-98 | 250 | 82 | 77 | 77
166 | КТПМ-100 | 250 | -63 | -63 | -63
167 | КТПН-108 | 160 | 137 | 137 | 137
168 | КТПН-109 | 250 | 102 | 102 | 62
169 | КТПН-110 | 2х250 | -145 | -145 | -145
170 | КТПН-115 | 400 | 160 | 160 | 160
171 | КТПН-116 | 400 | 160 | 160 | 160

## ПЭС ф-л АО ГЭС
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и ниже. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
ПЭС ф-л АО "Горэлектросеть"
по состоянию на 01.01.2018 г.
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник (ГПП) | дата, время максимума
1 | ПС-35/6кВ №8 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 6.3 | 3 | 0.334 | 2.966
2 | ПС-35/6кВ №13 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 4 | 3.4368 | 0.084 | 0.47922
3 | ПС-35/6кВ №14 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 4 | 2.9701 | 0.687 | 0.34289
4 | ПС-35/6кВ "Больничная" 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 6.3 | 4.523 | 0.757 | 1.02