## г. Нижневартовск
График отключений на июнь 2018г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
ВЛ-10кВ Ф-123 ПС «Восток» | Тек. рем. | 01.06.18. | 09:00-16:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-164/з | Тек. рем. | 01.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-333/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | Тек. рем. | 01.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-15/н СОТ «Досуг» | Тек. рем. | 19.06.18. | 09:00-16:00
ТП-5/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-06-01 | 9:00 – 12:00
ТП-5/3РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-06-01 | 13:00 – 16:00
ТП-9/21 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-04 | 9:00 – 12:00
ТП-9/21 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-04 | 13:00 – 16:00
ТП-6/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-04 | 9:00 – 12:00
ТП-6/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-04 | 13:00 – 16:00
КТПН-6/н ГСК «Ламор» | Тек. рем. | 04.06.18. | 09:00-16:00
РПП-3 РУ-6кВ 1 с.ш. с откл. ф.35 ПС «Нижнев-кая» | Тек. рем. | 04.06.18. | 08:30-16:30
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-164/з | Тек. рем. | 04.06.18. | 08:30-16:30
РПП-3 РУ-0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | Тек. рем. | 05.06.18. | 08:30-16:30
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-164/з | Тек. рем. | 05.06.18. | 08:30-16:30
РПЖ-13 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-05 | 9:00 – 16:00
РПЖ-13 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-06 | 9:00 – 16:00
ТП-7/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-06-07 | 9:00 – 12:00
ТП-7/13РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-06-07 | 13:00 – 16:00
ТП-10б/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-07 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-07 | 13:00 – 16:00
РП-Совхоз РУ-10кВ СШ-1, ТСН-1 (с откл. Ф-25 П/С Южная) | Тек. рем. | 07.06.18. | 08:00-17:00
РП-Совхоз РУ-10кВ СШ-2, ТСН-2 (с откл. Ф-22 П/С Южная) | Тек. рем. | 08.06.18. | 08:00-17:00
ВЛ-6кВ Ф-24 ПС-220/110/6кВ «Мегион» | Тек. рем. | 05.06.18. | 09:00-16:00
КТПН-9/н БПО «СНГ» | Тек. рем. | 06.06.18. | 09:00-16:00
КТПН-10/н БПО «ННП» | Тек. рем. | 07.06.18. | 09:00-16:00
РПП-3 РУ-6кВ 2 с.ш. с откл. ф.12 ПС «Нижнев-кая» | Тек. рем. | 06.06.18. | 08:30-16:30
ВЛ-0,4кВ ф.4 КТПН-164/з | Тек. рем. | 06.06.18. | 08:30-16:30
РПП-3 РУ-0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | Тек. рем. | 07.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-55/с РУ-10/0,4кВ; Тр-тор | Тек. рем. | 07.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-204/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | Тек. рем. | 08.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-163/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | Тех. обсл. | 08.06.18. | 08:30-16:30
ТП-6/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-08 | 9:00 – 12:00
ТП-6/7РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-08 | 13:00 – 16:00
ТП-7/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-09 | 9:00 – 12:00
ТП-7/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-09 | 13:00 – 16:00
ТП-10в/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-13 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-13 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-06-13 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/1РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-06-13 | 13:00 – 16:00
КТПН-26/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 09.06.18. | 08:00-16:00
КТПН-13/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 13.06.18. | 08:00-17:00
ПС-35/6кВ «БИНТ» Т-2 | Тек. рем. | 13.06.18. | 09:00-16:00
КТПН-14/н СОТ «Досуг» | Тек. рем. | 14.06.18. | 09:00-16:00
ВЛ-6кВ Ф-24 ПС-220/110/6кВ «Мегион» | Тек. рем. | 15.06.18. | 09:00-16:00
ТП-353/з 1 с.ш. 6/0,4кВ; Т-1 | Тек. рем. | 13.06.18. | 08:30-16:30
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-165/з | Тек. рем. | 13.06.18. | 08:30-16:30
ТП-353/з 2 с.ш. 6/0,4кВ; Т-2 | Тек. рем. | 14.06.18. | 08:30-16:30
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-165/з | Тек. рем. | 14.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-143/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш.; Т-1 | Тех. обсл. | 14.06.18. | 08:30-16:30
ТП-9/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-14 | 9:00 – 12:00
ТП-9/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-14 | 13:00 – 16:00
ТП-10/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-14 | 9:00 – 12:00
ТП-10/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-14 | 13:00 – 16:00
ТП-8/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-15 | 9:00 – 11:00
ТП-8/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-15 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-06-15 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-06-15 | 13:00 – 16:00
БКТП-106/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 14.06.18. | 08:00-17:00
БКТП-106/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 15.06.18. | 08:00-17:00
КТПН-137/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | Тек. рем. | 15.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-143/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш.; Т-2 | Тех. обсл. | 15.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-261/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | Тех. обсл. | 18.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-323/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | Тек. рем. | 18.06.18. | 08:30-16:30
ТП-9/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-18 | 9:00 – 12:00
ТП-9/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-18 | 13:00 – 16:00
РПЖ-12 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-19 | 9:00 – 16:00
РПЖ-12 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-20 | 9:00 – 16:00
КТПН-14/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 18.06.18. | 08:00-17:00
ТП-71/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,Т-1 | Тек. рем. | 19.06.18. | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.510 ПС Обская | Тек. рем. | 19.06.18. | 08:00-17:00
КТПН-46/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 20.06.18. | 08:00-17:00
КТПН-16/н СОТ «Досуг» | Тек. рем. | 21.06.18. | 09:00-16:00
ПС «Литейная» ОРУ-35/6 1 с.ш. | Тек. рем. | 19.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-128/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | Тех. обсл. | 19.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-3/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | Тех. обсл. | 20.06.18. | 08:30-16:30
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-166/з | Тек. рем. | 20.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-34/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | Тек. рем. | 20.06.18. | 08:30-16:30
ПС «Литейная» ОРУ-35/6 2 с.ш. | Тек. рем. | 21.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-273/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | Тех. обсл. | 21.06.18. | 08:30-16:30
ТП-10б/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-21 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-21 | 13:00 – 16:00
ТП-16/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-21 | 9:00 – 12:00
ТП-16/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-21 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-22 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-22 | 13:00 – 16:00
КТПН-27/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 21.06.18. | 08:00-17:00
яч. ЯКНО ф.12 РП-29 --- ф.4 РП-Дагестан | Тек. рем. | 22.06.18. | 08:00-17:00
ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Базовая» | Тек. рем. | 22.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-161/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | Тек. рем. | 25.06.18. | 08:30-16:30
ТП-11/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-25 | 9:00 – 12:00
ТП-11/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-25 | 13:00 – 16:00
КТПН- К-10 РУ-10/0,4кВ. Т-1 | Тек. Рем. | 2018-06-26 | 09:00 – 16:00
ТП-14/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-26 | 9:00 – 12:00
ТП-14/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-26 | 13:00 – 16:00
ТП-К/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 25.06.18. | 08:00-17:00
ТП-К/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 26.06.18. | 08:00-17:00
ПС-35/6кВ «БИНТ» Т-1 | Тек. рем. | 26.06.18. | 09:00-16:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-166/з | Тек. рем. | 26.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-283/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | Тех. обсл. | 26.06.18. | 08:30-16:30
КТПН-283/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | Тех. обсл. | 27.06.18. | 08:30-16:30
ТП-47/х РУ10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тех. обсл. | 27.06.18. | 08:00-17:00
ТП-71/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Тек. рем. | 27.06.18. | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.604 ПС Обская | Тек. рем. | 27.06.18. | 08:00-17:00
ТП-47/х РУ10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тех. обсл. | 28.06.18. | 08:00-17:00
КТПН-44/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 28.06.18. | 08:00-17:00
КТПН-44/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 29.06.18. | 08:00-17:00
РПЖ-10 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-27 | 9:00 – 16:00
РПЖ-10 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-28 | 9:00 – 16:00
ТП-7/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-29 | 9:00 – 12:00
ТП-7/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-29 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-06-29 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-06-29 | 13:00 – 16:00
КТПН-56/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | Тех. обсл. | 28.06.18. | 08:30-16:30
ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Базовая» | Тек. рем. | 29.06.18. | 08:30-16:30

## г. Радужный
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2018г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2018-01-15 | КТПН-138 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-01-15 | КТПН-138 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
2018-01-22 | КТПН-153 |  | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-17.00
Январь РЭС-2
2018-01-23 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-23 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2018-01-25 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-26 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-26 | База РЭС-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-1
2018-02-01 | РП-1 РУ-0,4кВ | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
01.02.18г | РП-1 РУ-0,4кВ | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-02 | РП-1 РУ-0,4кВ | III СШ | ППР. КР. Отключение 3 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2018-02-02 | РП-1 РУ-0,4кВ | IV СШ | ППР. КР. Отключение 4
13.30-17.00 |  |  | СШ-0,4кВ
2018-02-08 | ТП-11 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-05 | ТП-11 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-06 | ТП-12 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-06 | ТП-12 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-08 | ТП-14 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-08 | ТП-14 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-09 | ТП-21 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-09 | ТП-21 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-13 | ТП-22 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-13 | ТП-22 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-15 | ТП-23 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-15 | ТП-23 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-19 | ТП-24 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-19 | ТП-24 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-21 | ТП-25 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-21 | ТП-25 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-26 | ТП-26 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-26 | ТП-26 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2018-02-26 | КТПН-44 |  | ППР.КР
13.30-17.00
2018-02-26 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-02-26 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2018-02-26 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-1
01.03.18г | ТП-51 |  | ППР.ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Март РЭС-2
05.03 | КТПН-3 |  | ППР.КР
08.30-12.00
06.03 | КТПН-6 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
07.03 | КТПН-35 |  | КР
08.30-12.00
09.03 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
13.03 | КТПН-59 |  | ППР.КР
08.30-12.00
13.03 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Апрель РЭС-1
02.03.18г | КТПН-103 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
03.03.18г | ТП-94 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Апрель РЭС-2
04.04 | КТПН-14 |  | ППР.КР
08.30-12.00
04.04 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
05.04 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.04 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.04 | КТПН-62 |  | ППР.КР
13.00-17.00
12.04 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
12.04 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
13.04 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май РЭС-2
07.05 | КТПН-18 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ
08.30-12.00
08.05 | КТПН-32 |  | ППР.КР
08.30-12.00
10.05 | КТПН-46 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
10.05 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
11.05 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
14.05 | КТПН-2201 |  | ППР.КР
08.30-12.00
14.05 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь РЭС-2
05.06 | КТПН-15 |  | ППР.КР
08.30-12.00
05.06 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.06 | ТП-18А | 1СШ | ППР.ТР
08.30-12.00
06.06 | ТП-18А | 2СШ | ППР.ТР
08.30-12.00
05.06 | КТПН-22 |  | ППР.КР
13.30-17.00
2018-06-14 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
15.06 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
21.06 | КТПН-42 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ
08.30-12.00
13.06 | КТПН-110 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
13.06 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль РЭС-1
02.07.18г. | КТПН-102 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
03.07.18г. | КТПН-111 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
04.07.18г. | ТП-63 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Июль РЭС-2
09.07 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
19.07 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
05.07 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
18.07 | КТПН-34 |  | КР
08.30-12.00
06.07 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.07 | ТП-98 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.07 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Август РЭС-1
01.08.18г. | ТП-42 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
02.08.18г. | ТП-41 |  | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
09.08.18г. | КТПН-138 |  | ППР. КР. Отключение ЛР-10кВ
08.30-17.00
Август РЭС-2
02.08 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
02.08 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
07.08 | КТПН-24 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
07.08 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
08.08 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
08.08 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
09.08 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
09.08 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.08 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Сентябрь РЭС-1
03.09.18г. | ТП-31 |  | ППР. КР.Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Сентябрь РЭС-2
05.09 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.09 | КТПН-29 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
04.09 | КТПН-56 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
04.09 | КТПН-62А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
07.09 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.09 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
19.09 | КТПН-47 |  | КР
08.30-12.00
Октябрь РЭС-1
01.10.18г. | КТПН-36 |  | ППР.ТР Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
Октябрь РЭС-2
02.10 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
02.10 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
03.10 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
04.10 | КТПН-63 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Ноябрь РЭС-2
05.11 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.11 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.11 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
07.11 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Декабрь РЭС-1
03.12.18г. | ТП-64 |  | ППР.ТР Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
04.12.18г. | ТП-75 |  | ППР.ТР Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
05.12.18г. | ТП-82 |  | ППР.ТР Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Декабрь РЭС-2
19.12 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
03.12 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
13.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на июнь 2018г. пгт.Пойковский, Сингапай
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2018-06-04 | ТП-6/0,4кВ № 15 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-04 | ТП-6/0,4кВ № 15 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-05 | ТП-6/0,4кВ № 12 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-05 | ТП-6/0,4кВ № 12 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-06 | ТП-6/0,4кВ № 13 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-06 | ТП-6/0,4кВ № 13 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-07 | ТП-6/0,4кВ № 23 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-07 | ТП-6/0,4кВ № 23 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-08 | ТП-6/0,4кВ № 31 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-08 | ТП-6/0,4кВ № 31 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-09 | ТП-6/0,4кВ № 41 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-09 | ТП-6/0,4кВ № 41 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-13 | ТП-6/0,4кВ № 29 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-13 | ТП-6/0,4кВ № 20 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-13 | ТП-6/0,4кВ № 20 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-14 | ТП-6/0,4кВ № 56 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-14 | ТП-6/0,4кВ № 56 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-14 | ТП-6/0,4кВ № 49 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-14 | ТП-6/0,4кВ № 49 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-15 | ТП-6/0,4кВ № 94 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-15 | ТП-6/0,4кВ № 53 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-15 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 1 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-15 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 1 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-18 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 3 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-18 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 5 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-18 | ТП-6/0,4кВ № 116 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-18 | ТП-6/0,4кВ № 116 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-19 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 6 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-19 | ТП-6/0,4кВ № 120 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-19 | ТП-6/0,4кВ № 120 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-19 | ТП-6/0,4кВ № 107 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-20 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 4 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-20 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 4 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-20 | ТП-6/0,4кВ № 80 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-20 | ТП-6/0,4кВ № 80 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-21 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 11 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-21 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 11 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-21 | ТП-6/0,4кВ № 126 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-21 | ТП-6/0,4кВ № 126 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-22 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 11 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-22 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 11 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-22 | ТП-6/0,4кВ № 109 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-22 | ТП-6/0,4кВ № 117 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-25 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 13 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-25 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 13 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-26 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 14 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-26 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 15 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-27 | ТП-6/0,4кВ № 76 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-27 | ТП-6/0,4кВ № 77 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-06-28 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ "Ветеран" | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-28 | ТП-6/0,4кВ № 131 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-06-28 | ТП-6/0,4кВ № 131 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00