## г. Нижневартовск
График отключений на июль 2018г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
ВЛ-10кВ ф.11 РП-10 | Т | 02,16.07.2018 | 08-30-16-30
ТП-2/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-02 | 9:00 – 12:00
ТП-2/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-02 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-02 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-02 | 13:00 – 16:00
ТП-5/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-03 | 9:00 – 12:00
ТП-5/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-03 | 13:00 – 16:00
ТП-15/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-03 | 9:00 – 12:00
ТП-15/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-03 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-43/х | Тек. рем. | 2018-07-02 | 08:00-17:00
КТПН-37/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2018-07-02 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-32/х | Тек. рем. | 2018-07-03 | 08:00-17:00
ТП-61/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,Т-1 | Тек. рем. | 2018-07-03 | 08:00-17:00
ТП-61/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Тек. рем. | 2018-07-04 | 08:00-17:00
ПС-"Дивный" ОРУ-35кВ 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ ф.4 ГПП-7 | Т | 03.04.07.2018 03.04.07.2018 | 08-30-16-30
ПС-"Базовая" ОРУ-35кВ 2 с.ш. | Т | 03,04.07.2018 | 08-30-16-30
ПС-"Дивный" ОРУ-35кВ 2 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ ф.3 ГПП-7 | Т | 05,06.07.2018 05,06.07.2018 | 08-30-16-30
ПС-"Базовая" ОРУ-35кВ 1 с.ш. | Т | 05,06.07.2018 | 08-30-16-30
КТПН-6/0,4кВ 8/н «Зимняя переправа» №6321 | Тек. рем. | 02.07.18. | 09:00-16:00
ВЛ-6кВ Ф-15 ПС -220/110/6кВ «Мегион» | Тек. рем. | 03.07.18. | 09:00-16:00
ПС-35/6кВ «Бинт» МВ-35кВ I С.Ш-35кВ | Тек. рем. | 04-09.07.18. | 09:00-16:00
БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-04 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-04 | 13:00 – 16:00
БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-05 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-05 | 13:00 – 16:00
ТП-6/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-06 | 9:00 – 12:00
ТП-6/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-06 | 13:00 – 16:00
КТПН-12/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2018-07-05 | 08:00-17:00
КТПН-33/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2018-07-06 | 08:00-17:00
КТПН-42/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2018-07-09 | 08:00-17:00
КТПН-41/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Т | 2018-07-09 | 08-30-16-30
ПЛУ-6кВ №1 ф.АТК-2 с откл. Ф.9 ПС-"Нвартовская" | Т | 2018-07-09 | 08-30-16-30
ПЛУ-6кВ №2,3 ф.АТК-2 | Т | 2018-07-10 | 08-30-16-30
ТП-9/17 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-09 | 9:00 – 12:00
ТП-9/17 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-09 | 13:00 – 16:00
ТП-К/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-10 | 9:00 – 12:00
ТП-К/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-10 | 13:00 – 16:00
РПЖ-3 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-11 | 9:00 – 16:00
РПЖ-3 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-12 | 9:00 – 16:00
КТПН-41/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. | Т | 2018-07-11 | 08-30-16-30
БКТП-36/с РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. | Т | 2018-07-11 | 08-30-16-30
БКТП-36/с РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. | Т | 2018-07-12 | 08-30-16-30
Ячейка КС-120 "Халибуртон" | Т | 2018-07-12 | 08-30-16-30
КТПН-25/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2018-07-10 | 08:00-17:00
КТПН-36/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2018-07-11 | 08:00-17:00
ТП-57/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,Т-1 | Тек. рем. | 2018-07-12 | 08:00-17:00
ТП-57/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Тек. рем. | 2018-07-13 | 08:00-17:00
ПС-35/6кВ «Бинт» МВ-35кВ II С.Ш-35кВ | Тек. рем. | 10-13.07.18 | 09:00-16:00
КТПН-121/з(361) РУ-6/0,4кВ | Т | 13,19,31. 07.2018 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-121/з | Т | 13,19,31. 07.2018 | 08-30-16-30
ТП-7/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-13 | 9:00 – 12:00
ТП-7/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-13 | 13:00 – 16:00
ТП-10/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-16 | 9:00 – 12:00
ТП-10/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-16 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-17 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-17 | 13:00 – 16:00
ТП-30/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,Т-1 | Тек. рем. | 2018-07-16 | 08:00-17:00
ТП-30/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Тек. рем. | 2018-07-17 | 08:00-17:00
ВЛ-10 кВ ф.3 РП-СТПС | Тек. рем. | 2018-07-18 | 08:00-17:00
КТПН-54/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2018-07-18 | 08:00-17:00
ВЛ-6кВ Ф-11 ( Теплица-2) ПС Мегион, в т.ч ячейка КСО-120 №1 | Тек. рем. | 16.07.18. | 09:00-16:00
ВЛ-6кВ Ф-20 ( Теплица-1) ПС Мегион, в т.ч ячейка КСО-120 №2 | Тек. рем. | 17.07.18. | 09:00-16:00
КТПН-6/0,4кВ ДТСН «Березка» | Тек. рем. | 2018-07-18 | 09:00-16:00
ВЛ-10кВ Ф-123, отпайка на КТПН 9/н БПО «СНГ» | Тек. рем. | 2018-07-19 | 09:00-16:00
ПС-"Дивный" КРУН-6кВ 2 с.ш. | Т | 2018-07-17 | 08-30-16-30
ПС-"Дивный" КРУН-6кВ 2 с.ш. | Т | 2018-07-18 | 08-30-16-30
КТПН-240/з РУ-6/0,4кВ | Т | 2018-07-18 | 08-30-16-30
КТПН-245/з РУ-6/0,4кВ | Т | 2018-07-18 | 08-30-16-30
ПС-"Базовая" КРУН-6кВ 1 с.ш. | Т | 2018-07-19 | 08-30-16-30
КТПН-124/з (383) РУ-6/0,4кВ | Т | 19,31.07.2018 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ ф.3 КТПН-124/з | Т | 19,31.07.2018 | 08-30-16-30
КТПН-122/з (382) РУ-6/0,4кВ | Т | 19,31.07.2018 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ ф.8 ПС-"Базовая" | Т | 19,31.07.2018 | 08-30-16-30
КТПН-352/з РУ-6/0,4кВ | Т | 19,31.07.2018 | 08-30-16-30
ТП-8/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-18 | 9:00 – 12:00
ТП-8/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-18 | 13:00 – 16:00
ТП-15/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-19 | 9:00 – 12:00
ТП-15/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-19 | 13:00 – 16:00
КТПН-87/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2018-07-19 | 08:00-17:00
Яч. ЯКНО ф.5 РПЖ-8 --- ф.3 РП-29 | Тек. рем. | 2018-07-20 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ Ф-224, отпайка на КТПН 9/н БПО «СНГ» | Тек. рем. | 2018-07-20 | 09:00-16:00
ВЛ-6кВ Ф-216 ПС «Стройиндустриальная», отпайка от опоры № 38 на КТПН-6/0,4кВ № 219/з | Тек. рем. | 2018-07-23 | 09:00-16:00
ТП-7/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-20 | 9:00 – 12:00
ТП-7/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-20 | 13:00 – 16:00
ТП-15/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-23 | 9:00 – 12:00
ТП-15/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-23 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-24 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-24 | 13:00 – 16:00
ПС-"Базовая" КРУН-6кВ 2 с.ш. | Т | 2018-07-20 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ ф.6 ПС-"Базовая" | Т | 23,24.07.2018 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ ф.16 ПС-"Базовая" | Т | 25,26.07.2018 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-60/х | Тек. рем. | 2018-07-23 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-60/х | Тек. рем. | 2018-07-24 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.410 ПС Обская | Тек. рем. | 2018-07-25 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.710 ПС Обская | Тек. рем. | 2018-07-26 | 08:00-17:00
ПС-35/6кВ «Бинт» ТСН-1 100кВа | Тек. рем. | 2018-07-24 | 09:00-16:00
ПС-35/6кВ «Бинт» ТСН-1 63кВа | Тек. рем. | 2018-07-25 | 09:00-16:00
ПС-35/6кВ «Бинт» ТСН-2 100кВа | Тек. рем. | 2018-07-26 | 09:00-16:00
ПС-35/6кВ «Бинт» ТСН-2 63кВа | Тек. рем. | 2018-07-27 | 09:00-16:00
ТП-7/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-25 | 9:00 – 12:00
ТП-7/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-25 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-26 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-26 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-26 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-26 | 13:00 – 16:00
ТП-15/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-27 | 9:00 – 12:00
ТП-15/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-27 | 13:00 – 16:00
ТП-15/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-30 | 9:00 – 12:00
ТП-15/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-30 | 13:00 – 16:00
ВЛ-6кВ ф.11 РПП-3 | Т | 2018-07-27 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 КТПН-132/з (377) | Т | 2018-07-27 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ ф.20 РПП-3 | Т | 2018-07-30 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ ф.204 ПС Городская-5 | Тек. рем. | 2018-07-27 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.361 ПС Городская-5 | Тек. рем. | 2018-07-30 | 08:00-17:00
ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-07-30 | 08:00-17:00
ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-07-31 | 08:00-17:00
ТП-16/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-31 | 9:00 – 12:00
ТП-16/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-31 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/28 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-07-31 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/28 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-07-31 | 13:00 – 16:00

## г. Радужный
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2018г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2018-01-15 | КТПН-138 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-01-15 | КТПН-138 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
2018-01-22 | КТПН-153 |  | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-17.00
Январь РЭС-2
2018-01-23 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-23 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2018-01-25 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-26 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-26 | База РЭС-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-1
2018-02-01 | РП-1 РУ-0,4кВ | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
01.02.18г | РП-1 РУ-0,4кВ | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-02 | РП-1 РУ-0,4кВ | III СШ | ППР. КР. Отключение 3 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2018-02-02 | РП-1 РУ-0,4кВ | IV СШ | ППР. КР. Отключение 4
13.30-17.00 |  |  | СШ-0,4кВ
2018-02-08 | ТП-11 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-05 | ТП-11 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-06 | ТП-12 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-06 | ТП-12 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-08 | ТП-14 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-08 | ТП-14 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-09 | ТП-21 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-09 | ТП-21 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-13 | ТП-22 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-13 | ТП-22 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-15 | ТП-23 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-15 | ТП-23 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-19 | ТП-24 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-19 | ТП-24 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-21 | ТП-25 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-21 | ТП-25 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-26 | ТП-26 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-26 | ТП-26 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2018-02-26 | КТПН-44 |  | ППР.КР
13.30-17.00
2018-02-26 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-02-26 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2018-02-26 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-1
01.03.18г | ТП-51 |  | ППР.ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Март РЭС-2
05.03 | КТПН-3 |  | ППР.КР
08.30-12.00
06.03 | КТПН-6 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
07.03 | КТПН-35 |  | КР
08.30-12.00
09.03 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
13.03 | КТПН-59 |  | ППР.КР
08.30-12.00
13.03 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Апрель РЭС-1
02.03.18г | КТПН-103 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
03.03.18г | ТП-94 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Апрель РЭС-2
04.04 | КТПН-14 |  | ППР.КР
08.30-12.00
04.04 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
05.04 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.04 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.04 | КТПН-62 |  | ППР.КР
13.00-17.00
12.04 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
12.04 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
13.04 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май РЭС-2
07.05 | КТПН-18 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ
08.30-12.00
08.05 | КТПН-32 |  | ППР.КР
08.30-12.00
10.05 | КТПН-46 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
10.05 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
11.05 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
14.05 | КТПН-2201 |  | ППР.КР
08.30-12.00
14.05 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь РЭС-2
05.06 | КТПН-15 |  | ППР.КР
08.30-12.00
05.06 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.06 | ТП-18А | 1СШ | ППР.ТР
08.30-12.00
06.06 | ТП-18А | 2СШ | ППР.ТР
08.30-12.00
05.06 | КТПН-22 |  | ППР.КР
13.30-17.00
2018-06-14 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
15.06 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
21.06 | КТПН-42 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ
08.30-12.00
13.06 | КТПН-110 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
13.06 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль РЭС-1
02.07.18г. | КТПН-102 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
03.07.18г. | КТПН-111 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
04.07.18г. | ТП-63 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Июль РЭС-2
09.07 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
19.07 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
05.07 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
18.07 | КТПН-34 |  | КР
08.30-12.00
06.07 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.07 | ТП-98 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.07 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Август РЭС-1
01.08.18г. | ТП-42 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
02.08.18г. | ТП-41 |  | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
09.08.18г. | КТПН-138 |  | ППР. КР. Отключение ЛР-10кВ
08.30-17.00
Август РЭС-2
02.08 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
02.08 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
07.08 | КТПН-24 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
07.08 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
08.08 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
08.08 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
09.08 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
09.08 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.08 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Сентябрь РЭС-1
03.09.18г. | ТП-31 |  | ППР. КР.Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Сентябрь РЭС-2
05.09 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.09 | КТПН-29 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
04.09 | КТПН-56 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
04.09 | КТПН-62А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
07.09 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.09 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
19.09 | КТПН-47 |  | КР
08.30-12.00
Октябрь РЭС-1
01.10.18г. | КТПН-36 |  | ППР.ТР Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
Октябрь РЭС-2
02.10 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
02.10 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
03.10 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
04.10 | КТПН-63 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Ноябрь РЭС-2
05.11 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.11 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.11 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
07.11 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Декабрь РЭС-1
03.12.18г. | ТП-64 |  | ППР.ТР Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
04.12.18г. | ТП-75 |  | ППР.ТР Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
05.12.18г. | ТП-82 |  | ППР.ТР Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Декабрь РЭС-2
19.12 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
03.12 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
13.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на июль 2018г. пгт.Пойковский, Каркатеевы, Лемпино
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2018-07-02 | cп.КаркатеевыТП-6/0,4кВ № 2 Т-1 | I СШ | ППР. ТO. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-02 | cп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 2 Т-2 | II СШ | ППР. ТO. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-03 | cп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 3 Т-1 | I СШ | ППР. ТO. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-03 | cп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 3 Т-2 | II СШ | ППР. ТO. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-04 | cп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 1 Т-1 | I СШ | ППР. ТO. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-04 | cп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 1 Т-2 | II СШ | ППР. ТO. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-04 | ТП-6/0,4кВ № 101 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-04 | ТП-6/0,4кВ № 102 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-05 | ТП-6/0,4кВ № 103 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-05 | ТП-6/0,4кВ № 124 Т-1 | I СШ | ППР. ТO. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-05 | ТП-6/0,4кВ № 93 Т-1 | I СШ | ППР. ТO. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-05 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ "КОС" Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-05 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ "КОС" Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-06 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 4 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-06 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 5 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-09 | ТП-6/0,4кВ № 101 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-09 | ТП-6/0,4кВ № 102 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-10 | ТП-6/0,4кВ № 103 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-10 | ТП-6/0,4кВ № 123 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-11 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-11 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 2 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-11 | ТП-6/0,4кВ № 58 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-11 | ТП-6/0,4кВ № 58 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-12 | ТП-6/0,4кВ № 88 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-12 | ТП-6/0,4кВ № 88 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-12 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 3 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-12 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 4 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-13 | ТП-6/0,4кВ № 64/2 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-13 | ТП-6/0,4кВ № 64/1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-13 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 5а | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-13 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 6 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-16 | ТП-6/0,4кВ № 137 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-16 | ТП-6/0,4кВ № 137 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-17 | ТП-6/0,4кВ № 92 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-17 | ТП-6/0,4кВ № 92 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-17 | ТП-6/0,4кВ № 138 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-17 | ТП-6/0,4кВ № 138 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-18 | ТП-6/0,4кВ № 65 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-18 | ТП-6/0,4кВ № 66 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-18 | ТП-6/0,4кВ № 57 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-18 | ТП-6/0,4кВ № 57 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-19 | ТП-6/0,4кВ № 111 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-19 | ТП-6/0,4кВ № 17 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-19 | ТП-6/0,4кВ № 82 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-19 | ТП-6/0,4кВ № 150 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-19 | ТП-6/0,4кВ № 150 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-20 | ТП-6/0,4кВ № 65 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-20 | ТП-6/0,4кВ № 66 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-07-20 | ТП-6/0,4кВ № 115 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-07-20 | ТП-6/0,4кВ № 115 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00