## г. Нижневартовск
График отключений на октябрь 2018г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
ТП-16/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-10-01 | 9:00 – 11:00
ТП-16/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-10-01 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-10-02 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-10-02 | 13:00 – 16:00
КТПН-134/з Ру-6/0,4 кВ | Т.Р | 2018-10-01 | 08-30-16-30
КТПН-55/з РУ-6/0,4кВ с откл. Яч. №3 ПЛУ-3 ф.№19 РПП-1 | Т.Р | 2018-10-02 | 08-30-16-30
КТПН-17/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2018-10-01 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-11/х | Тек. рем. | 2018-10-02 | 8:00-17:00
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2018-10-03 | 8:00-17:00
ВЛ-6кВ Ф №8 ПС 35/6кВ «Куст-203» отпайка к КТПН 17/н СОНТ «Малиновка» | Тек. рем. | 01.10.18. | 09:00-16:30
КТПН-10/0,4кВ 18/н ТСН «Подземник» | Тек. рем. | 02.10.18. | 09:00-16:30
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-10-03 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-10-03 | 13:00 – 16:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-10-04 | 9:00 – 12:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-10-04 | 13:00 – 16:00
БКТП-322/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. Т-1 с откл. Ф.№3 ПС Нижневартовская | Т.Р | 2018-10-03 | 08-30-16-30
БКТП-322/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 с откл. Ф.№4 ПС "Нижневартовская№ | Т.Р | 2018-10-04 | 08-30-16-30
КТПН-120/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2018-10-04 | 8:00-17:00
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2018-10-05 | 8:00-17:00
КТПН-10/0,4кВ 19/н СОНТ «Берёзка-88» | Тек. рем. | 2018-10-03 | 09:00-16:30
КТПН 6/0,4кВ 8/н «Зимняя переправа» | Тек. рем | 2018-10-04 | 09:00-16:30
КТПН-6/0,4кВ 340/з СОПО «Старт» | Тек. рем | 2018-10-05 | 09:00-16:30
ТП-10а/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-10-05 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-10-05 | 13:00 – 16:00
ТП-6/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-10-11 | 9:00 – 12:00
ТП-6/8РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-10-11 | 13:00 – 16:00
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-10-09 | 9:00 – 12:00
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-10-09 | 13:00 – 16:00
БКТП-405/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Т.Р | 2018-10-08 | 08-30-16-30
БКТП-405/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | Т.Р | 2018-10-09 | 08-30-16-30
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2018-10-08 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.13 РПЖ-17 | Тек. рем. | 2018-10-09 | 8:00-17:00
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2018-10-10 | 8:00-17:00
БКТП-406/з РУ-6/0,4 1с.ш. Т-1 с откл. Яч.№17 РПП-12 | Т.Р | 2018-10-10 | 08-30-16-30
БКТП-406/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. Т-2 с откл. Яч.№18 РПП-12 | Т.Р | 2018-10-11 | 08-30-16-30
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-10-10 | 9:00 – 12:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-10-10 | 13:00 – 16:00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-10-08 | 9:00 – 12:00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-10-08 | 13:00 – 16:00
ТП-7/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-10-12 | 9:00 – 12:00
ТП-7/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-10-12 | 13:00 – 16:00
КТПН-6/0,4кВ 182/з СОТ «Эксперемент» с откл. ВЛ-6кВ Ф-239 от ПС 35/6кВ ГПП-7 | Тек. рем | 2018-10-11 | 09:00-16:30
ВЛ-6кВ Ф №8 ПС 35/6кВ «Куст-203» отпайка к КТПН 17/н СОНТ «Малиновка» | Тек. рем. | 2018-10-12 | 09:00-16:30
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2018-10-11 | 8:00-17:00
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2018-10-12 | 8:00-17:00
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2018-10-15 | 8:00-17:00
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2018-10-16 | 8:00-17:00
БКТП-399/з РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Т.Р | 2018-10-15 | 08-30-16-30
БКТП-399/з РУ-0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | Т.Р | 2018-10-16 | 08-30-16-30
Ячейка КС-120 ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ «Энергонефть» отп. к СОНТ «Авиатор-3» | Тек. рем. | 2018-10-15 | 09:00-16:30
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2018-10-15 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2018-10-15 | 13:00 – 16:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-10-16 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-10-16 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-10-17 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-10-17 | 13:00 – 16:00
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2018-10-17 | 8:00-17:00
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2018-10-18 | 8:00-17:00
ПЛУ-6кВ ф.№107 ПС "Стройиндустриальная" с откл. Ф.№107 ПС "Стройиндустриальная" | Т.Р | 2018-10-17 | 08-30-16-30
КТПН-435/з РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2018-10-17 | 08-30-16-30
ПЛУ-6кВ ф.№216 ПС "Стройиндустриальная" с откл. Ф.№216 ПС "Стройиндустриальная" | Т.Р | 2018-10-18 | 08-30-16-30
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-10-18 | 9:00 – 11:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-10-18 | 13:00 – 16:00
ТП-16/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-10-19 | 9:00 – 11:00
ТП-16/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-10-19 | 13:00 – 16:00
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2018-10-19 | 8:00-17:00
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2018-10-22 | 8:00-17:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-10-22 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-10-23 | 9:00 – 16:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2018-10-23 | 8:00-17:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2018-10-24 | 8:00-17:00
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-10-24 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-10-25 | 9:00 – 16:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2018-10-26 | 9:00 – 11:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2018-10-26 | 13:00 – 16:00
ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2018-10-25 | 8:00-17:00
ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2018-10-26 | 8:00-17:00

## г. Радужный
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2018г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2018-01-15 | КТПН-138 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-01-15 | КТПН-138 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
2018-01-22 | КТПН-153 |  | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-17.00
Январь РЭС-2
2018-01-23 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-23 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2018-01-25 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-26 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-26 | База РЭС-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-1
2018-02-01 | РП-1 РУ-0,4кВ | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
01.02.18г | РП-1 РУ-0,4кВ | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-02 | РП-1 РУ-0,4кВ | III СШ | ППР. КР. Отключение 3 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2018-02-02 | РП-1 РУ-0,4кВ | IV СШ | ППР. КР. Отключение 4
13.30-17.00 |  |  | СШ-0,4кВ
2018-02-08 | ТП-11 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-05 | ТП-11 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-06 | ТП-12 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-06 | ТП-12 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-08 | ТП-14 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-08 | ТП-14 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-09 | ТП-21 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-09 | ТП-21 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-13 | ТП-22 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-13 | ТП-22 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-15 | ТП-23 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-15 | ТП-23 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-19 | ТП-24 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-19 | ТП-24 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-21 | ТП-25 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-21 | ТП-25 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-26 | ТП-26 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-26 | ТП-26 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2018-02-26 | КТПН-44 |  | ППР.КР
13.30-17.00
2018-02-26 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-02-26 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2018-02-26 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-1
01.03.18г | ТП-51 |  | ППР.ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Март РЭС-2
05.03 | КТПН-3 |  | ППР.КР
08.30-12.00
06.03 | КТПН-6 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
07.03 | КТПН-35 |  | КР
08.30-12.00
09.03 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
13.03 | КТПН-59 |  | ППР.КР
08.30-12.00
13.03 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Апрель РЭС-1
02.03.18г | КТПН-103 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
03.03.18г | ТП-94 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Апрель РЭС-2
04.04 | КТПН-14 |  | ППР.КР
08.30-12.00
04.04 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
05.04 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.04 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.04 | КТПН-62 |  | ППР.КР
13.00-17.00
12.04 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
12.04 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
13.04 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май РЭС-2
07.05 | КТПН-18 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ
08.30-12.00
08.05 | КТПН-32 |  | ППР.КР
08.30-12.00
10.05 | КТПН-46 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
10.05 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
11.05 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
14.05 | КТПН-2201 |  | ППР.КР
08.30-12.00
14.05 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь РЭС-2
05.06 | КТПН-15 |  | ППР.КР
08.30-12.00
05.06 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.06 | ТП-18А | 1СШ | ППР.ТР
08.30-12.00
06.06 | ТП-18А | 2СШ | ППР.ТР
08.30-12.00
05.06 | КТПН-22 |  | ППР.КР
13.30-17.00
2018-06-14 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
15.06 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
21.06 | КТПН-42 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ
08.30-12.00
13.06 | КТПН-110 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
13.06 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль РЭС-1
02.07.18г. | КТПН-102 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
03.07.18г. | КТПН-111 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
04.07.18г. | ТП-63 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Июль РЭС-2
09.07 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
19.07 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
05.07 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
18.07 | КТПН-34 |  | КР
08.30-12.00
06.07 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.07 | ТП-98 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.07 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Август РЭС-1
01.08.18г. | ТП-42 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
02.08.18г. | ТП-41 |  | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
09.08.18г. | КТПН-138 |  | ППР. КР. Отключение ЛР-10кВ
08.30-17.00
Август РЭС-2
02.08 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
02.08 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
07.08 | КТПН-24 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
07.08 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
08.08 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
08.08 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
09.08 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
09.08 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.08 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Сентябрь РЭС-1
03.09.18г. | ТП-31 |  | ППР. КР.Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Сентябрь РЭС-2
05.09 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.09 | КТПН-29 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
04.09 | КТПН-56 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
04.09 | КТПН-62А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
07.09 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.09 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
19.09 | КТПН-47 |  | КР
08.30-12.00
Октябрь РЭС-1
01.10.18г. | КТПН-36 |  | ППР.ТР Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
Октябрь РЭС-2
02.10 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
02.10 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
03.10 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
04.10 | КТПН-63 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Ноябрь РЭС-2
05.11 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.11 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.11 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
07.11 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Декабрь РЭС-1
03.12.18г. | ТП-64 |  | ППР.ТР Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
04.12.18г. | ТП-75 |  | ППР.ТР Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
05.12.18г. | ТП-82 |  | ППР.ТР Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Декабрь РЭС-2
19.12 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
03.12 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
13.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на октябрь 2018г. пгт.Пойковский, сп.Каркатеевы, сп.Лемпино
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2018-10-01 | ТП-6/0,4кВ № 57 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-01 | ТП-6/0,4кВ № 58 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-02 | ТП-6/0,4кВ № 57 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-02 | ТП-6/0,4кВ № 58 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-03 | ТП-6/0,4кВ № 101 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-03 | ТП-6/0,4кВ № 102 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-04 | ТП-6/0,4кВ № 103 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-04 | ТП-6/0,4кВ № 137 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-05 | ТП-6/0,4кВ № 101 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-05 | ТП-6/0,4кВ № 102 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-08 | ТП-6/0,4кВ № 92 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-08 | ТП-6/0,4кВ № 92 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-09 | ТП-6/0,4кВ № 93 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-09 | ТП-6/0,4кВ № 93 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-10 | ТП-6/0,4кВ № 17 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-10 | ТП-6/0,4кВ № 82 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-11 | ТП-6/0,4кВ № 124 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-11 | ТП-6/0,4кВ № 124 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-12 | ТП-6/0,4кВ № 115 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-12 | ТП-6/0,4кВ № 115 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-15 | ТП-6/0,4кВ № 65 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-15 | ТП-6/0,4кВ № 65 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-16 | ТП-6/0,4кВ № 66 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-16 | ТП-6/0,4кВ № 66 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-17 | ТП-6/0,4кВ № 111 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-17 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ "КОС" Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-17 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ "КОС" Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-17 | ТП-6/0,4кВ № 103 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-17 | ТП-6/0,4кВ № 137 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-18 | ТП-6/0,4кВ № 88 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-18 | ТП-6/0,4кВ № 88 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-19 | ТП-6/0,4кВ № 64/1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-19 | ТП-6/0,4кВ № 64/2 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-19 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 1 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-19 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 1 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-22 | ТП-6/0,4кВ № 123 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-22 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 2 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-22 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 2 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-23 | сп.Лемпино КРУН СВЛ-6кВ | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-23 | сп.Лемпино Ячейка учета-6кВ | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-23 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 3 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-23 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 3 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-24 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-24 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 2 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-24 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 4 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-24 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 5 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-25 | ТП-6/0,4кВ № 138 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-25 | ТП-6/0,4кВ № 138 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-25 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 3 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-25 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 4 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-10-26 | ТП-6/0,4кВ № 143 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-26 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 5 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-10-26 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 6 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00