## г. Нижневартовск
График отключений на декабрь 2018г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
БКТП-30/С РУ-6/0,4кВ 1с.ш. с откл. Ф№45 ГПП-1 ГПЗ | Тек.рем. | 2018-12-03 | 08-30-16-30
КТПН-163/З РУ6/0,4кВ ООО "УТТ-Югра" | Т.О. | 2018-12-03 | 08-30-16-30
БКТП-1/16 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-03 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/16 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-03 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-04 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-04 | 13:00 – 16:00
БКТП-26/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек.рем. | 03.12.18. | 8:00-17:00
БКТП-26/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек.рем. | 04.12.18. | 8:00-17:00
БКТП-30/С РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Тек.рем. | 2018-12-04 | 08-30-16-30
КТПН-143/З РУ-10/0,4кВ 1с.ш. с откл. Ф№8 ПС "Тепловая" | Т.О. | 2018-12-04 | 08-30-16-30
КТПН-1/С РУ-10/0,4кВ с откл. ВЛ-10кВ Ф№1 РП-2С | Тек.рем. | 2018-12-05 | 08-30-16-30
КТПН-309/з СОНТ «Авиатор-3» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-04 | 09:00-16:30
КТПН-215/з СОНТ «Транспортник-2» | Тек. рем. | 05.12.18. | 09:00-16:30
КТПН-309/з СОНТ «Авиатор-3» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-06 | 09:00-16:30
БКТП-9/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-05 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-05 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/15 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-06 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/15 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-06 | 13:00 – 16:00
КТПН-436/З РУ-6/0,4кВ | Тек.рем. | 2018-12-06 | 08-30-16-30
КТПН-143/З РУ-10/0,4кВ 2с.ш. с откл. Ф№13 ПС "Тепловая" | Т.О. | 2018-12-06 | 08-30-16-30
КТПН-261/З РУ-6/0,4кв ОАО "НПТК" | Т.О. | 2018-12-07 | 08-30-16-30
КТПН-457/З РУ-10/0,4кВ | Тек.рем. | 2018-12-07 | 08-30-16-30
БКТП-9/23 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-07 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/23 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-07 | 13:00 – 16:00
БКТП-5/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-10 | 9:00 – 12:00
БКТП-5/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-10 | 13:00 – 16:00
КТПН-181/з СОТ «Буровик» | Тек.рем. | 2018-12-07 | 09:00-16:30
КТПН-17/н СОНТ «Малиновка» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-10 | 09:00-16:30
ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3
КТПН-309/з СОНТ «Авиатор-3» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-11 | 09:00-16:30
КТПН-17/н СОНТ «Малиновка» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-12 | 09:00-16:30
ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3
ТП-444/З РУ-10/0,4 1с.ш. с откл Ф№2 РПП-9 | Тек.рем. | 2018-11-10 | 08-30-16-30
ТП-444/З РУ-10/0,4 2с.ш. с откл. Ф№15 РПП-9 | Тек.рем. | 2018-11-11 | 08-30-16-30
КТПН-128/З РУ-6/0,4кВ ООО "Керама-Н" | Т.О. | 2018-12-11 | 08-30-16-30
БКТП-9/26 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-11 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/26 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-11 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/29 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-12 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/29 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-12 | 13:00 – 16:00
КТПН-273/З РУ-6/0,4кВ ОАО "Универсам Центральный" | Т.О. | 2018-12-12 | 08-30-16-30
ТП-453/З РУ-10/0,4кВ 1с.ш. | Тек.рем. | 2018-11-12 | 08-30-16-30
ТП-453/З РУ-10/0,4кВ 2с.ш. | Тек.рем. | 2018-11-13 | 08-30-16-30
КТПН-283/З РУ-6/0,4кВ 1с.ш.Т-1 ООО "Электроград" | Т.О. | 2018-12-13 | 08-30-16-30
БКТП-9/27 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-13 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/27 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-13 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/24 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-14 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/24 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-14 | 13:00 – 16:00
КТПН-283/З РУ-6/0,4кВ 2с.ш. Т-2 ООО "Электроград" | Т.О. | 2018-12-14 | 08-30-16-30
СТП-450/З РУ-6/0,4кВ | Тек.рем. | 2018-11-14 | 08-30-16-30
КТПН-56/З РУ-6/0,4кВ ЗАО "Верас" | Т.О. | 2018-12-17 | 08-30-16-30
КТПН-309/з СОНТ «Авиатор-3» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-13 | 09:00-16:30
КТПН-17/н СОНТ «Малиновка» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-14 | 09:00-16:30
ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3
КТПН-309/з СОНТ «Авиатор-3» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-17 | 09:00-16:30
КТПН-463/з СОТ «Проектировщик-1» | Тек. рем. | 2018-12-18 | 09:00-16:30
БКТП-16/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-17 | 9:00 – 12:00
БКТП-16/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-17 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/30 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-18 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/30 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-18 | 13:00 – 16:00
КТПН-430/З РУ-6/0,4кВ | Тек.рем. | 2018-11-18 | 08-30-16-30
БКТП-11/15 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-19 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/15 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек.рем. | 2018-12-19 | 13:00 – 16:00
КТРП-10в/106 РУ-10/0,4кВ Т-1 | Тек.рем. | 2018-12-20 | 9:00 – 12:00
КТПН-17/н СОНТ «Малиновка» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-19 | 09:00-16:30
ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3
КТПН-309/з СОНТ «Авиатор-3» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-20 | 09:00-16:30
КТПН-17/н СОНТ «Малиновка» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-21 | 09:00-16:30
ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3
КТПН-309/з СОНТ «Авиатор-3» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-24 | 09:00-16:30
КТПН-17/н СОНТ «Малиновка» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-25 | 09:00-16:30
ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3
КТПН-309/з СОНТ «Авиатор-3» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-26 | 09:00-16:30
КТПН-17/н СОНТ «Малиновка» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-27 | 09:00-16:30
ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3
КТПН-309/з СОНТ «Авиатор-3» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-28 | 09:00-16:30
КТПН-17/н СОНТ «Малиновка» | Монтаж УУЭЭ | 2018-12-29 | 09:00-16:30
ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3
КТПН-47/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | ТО (с откл.) | 27.12.18. | 8:00-17:00
КТПН-47/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | ТО (с откл.) | 28.12.18. | 8:00-17:00

## г. Радужный
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2018г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2018-01-15 | КТПН-138 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-01-15 | КТПН-138 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
2018-01-22 | КТПН-153 |  | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-17.00
Январь РЭС-2
2018-01-23 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-23 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2018-01-25 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-26 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-26 | База РЭС-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-1
2018-02-01 | РП-1 РУ-0,4кВ | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
01.02.18г | РП-1 РУ-0,4кВ | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-02 | РП-1 РУ-0,4кВ | III СШ | ППР. КР. Отключение 3 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2018-02-02 | РП-1 РУ-0,4кВ | IV СШ | ППР. КР. Отключение 4
13.30-17.00 |  |  | СШ-0,4кВ
2018-02-08 | ТП-11 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-05 | ТП-11 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-06 | ТП-12 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-06 | ТП-12 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-08 | ТП-14 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-08 | ТП-14 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-09 | ТП-21 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-09 | ТП-21 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-13 | ТП-22 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-13 | ТП-22 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-15 | ТП-23 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-15 | ТП-23 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-19 | ТП-24 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-19 | ТП-24 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-21 | ТП-25 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-21 | ТП-25 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-26 | ТП-26 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-26 | ТП-26 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2018-02-26 | КТПН-44 |  | ППР.КР
13.30-17.00
2018-02-26 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-02-26 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2018-02-26 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-1
01.03.18г | ТП-51 |  | ППР.ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Март РЭС-2
05.03 | КТПН-3 |  | ППР.КР
08.30-12.00
06.03 | КТПН-6 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
07.03 | КТПН-35 |  | КР
08.30-12.00
09.03 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
13.03 | КТПН-59 |  | ППР.КР
08.30-12.00
13.03 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Апрель РЭС-1
02.03.18г | КТПН-103 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
03.03.18г | ТП-94 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Апрель РЭС-2
04.04 | КТПН-14 |  | ППР.КР
08.30-12.00
04.04 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
05.04 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.04 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.04 | КТПН-62 |  | ППР.КР
13.00-17.00
12.04 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
12.04 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
13.04 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май РЭС-2
07.05 | КТПН-18 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ
08.30-12.00
08.05 | КТПН-32 |  | ППР.КР
08.30-12.00
10.05 | КТПН-46 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
10.05 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
11.05 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
14.05 | КТПН-2201 |  | ППР.КР
08.30-12.00
14.05 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь РЭС-2
05.06 | КТПН-15 |  | ППР.КР
08.30-12.00
05.06 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.06 | ТП-18А | 1СШ | ППР.ТР
08.30-12.00
06.06 | ТП-18А | 2СШ | ППР.ТР
08.30-12.00
05.06 | КТПН-22 |  | ППР.КР
13.30-17.00
2018-06-14 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
15.06 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
21.06 | КТПН-42 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ
08.30-12.00
13.06 | КТПН-110 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
13.06 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль РЭС-1
02.07.18г. | КТПН-102 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
03.07.18г. | КТПН-111 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
04.07.18г. | ТП-63 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Июль РЭС-2
09.07 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
19.07 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
05.07 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
18.07 | КТПН-34 |  | КР
08.30-12.00
06.07 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.07 | ТП-98 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.07 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Август РЭС-1
01.08.18г. | ТП-42 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
02.08.18г. | ТП-41 |  | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
09.08.18г. | КТПН-138 |  | ППР. КР. Отключение ЛР-10кВ
08.30-17.00
Август РЭС-2
02.08 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
02.08 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
07.08 | КТПН-24 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
07.08 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
08.08 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
08.08 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
09.08 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
09.08 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.08 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Сентябрь РЭС-1
03.09.18г. | ТП-31 |  | ППР. КР.Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Сентябрь РЭС-2
05.09 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.09 | КТПН-29 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
04.09 | КТПН-56 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
04.09 | КТПН-62А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
07.09 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.09 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
19.09 | КТПН-47 |  | КР
08.30-12.00
Октябрь РЭС-1
01.10.18г. | КТПН-36 |  | ППР.ТР Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
Октябрь РЭС-2
02.10 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
02.10 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
03.10 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
04.10 | КТПН-63 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Ноябрь РЭС-2
05.11 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.11 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.11 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
07.11 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Декабрь РЭС-1
03.12.18г. | ТП-64 |  | ППР.ТР Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
04.12.18г. | ТП-75 |  | ППР.ТР Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
05.12.18г. | ТП-82 |  | ППР.ТР Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Декабрь РЭС-2
19.12 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
03.12 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
13.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на декабрь 2018г. гп.Пойковский, сп.Сингапай, сп.Салым
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2018-12-03 | ТП-6/0,4кВ № 15 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-03 | ТП-6/0,4кВ № 15 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-03 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ №18 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-04 | ТП-6/0,4кВ № 23 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-04 | ТП-6/0,4кВ № 23 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-04 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ "ДСУ-4" |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-05 | ТП-6/0,4кВ № 31 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-05 | ТП-6/0,4кВ № 31 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-07 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ № 6 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-10 | ТП-6/0,4кВ № 41 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-10 | ТП-6/0,4кВ № 41 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-10 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ "КОДА-ЛЕС" |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-11 | ТП-6/0,4кВ № 49 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-11 | ТП-6/0,4кВ № 49 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-11 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 3 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-11 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 5 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-11 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ № 17 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-12 | ТП-6/0,4кВ № 126 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-12 | ТП-6/0,4кВ № 126 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-12 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 4 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-12 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 4 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-13 | ТП-6/0,4кВ № 20 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-13 | ТП-6/0,4кВ № 20 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-13 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 1 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-13 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 2 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-14 | ТП-6/0,4кВ № 116 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-14 | ТП-6/0,4кВ № 116 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-14 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 6 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-17 | ТП-6/0,4кВ № 53 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-17 | ТП-6/0,4кВ № 94 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-17 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 14 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-17 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 15 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-18 | ТП-6/0,4кВ № 13 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-18 | ТП-6/0,4кВ № 13 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-18 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 11 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-18 | сп. Салым ТП-10/0,4кВ № 18/1 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-19 | ТП-6/0,4кВ № 80 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-19 | ТП-6/0,4кВ № 80 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-19 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 12 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-20 | ТП-6/0,4кВ № 107 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-20 | ТП-6/0,4кВ № 109 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-20 | ТП-6/0,4кВ № 131 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-20 | ТП-6/0,4кВ № 131 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-20 | сп. Салым ТП-10/0,4кВ № 15 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-21 | ТП-6/0,4кВ № 75 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-21 | ТП-6/0,4кВ № 117 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-21 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 13 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-21 | сп. Салым ТП-10/0,4кВ "АБЗ" |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-24 | ТП-6/0,4кВ № 29 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-24 | ТП-6/0,4кВ № 76 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-24 | ТП-6/0,4кВ № 77 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-24 | сп. Салым ТП-10/0,4кВ № 6 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-27 | ТП-6/0,4кВ № 56 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-27 | ТП-6/0,4кВ № 56 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-28 | ТП-6/0,4кВ № 12 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-12-28 | ТП-6/0,4кВ № 12 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-12-31 | ТП-6/0,4кВ № 120 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Тальберг С.А.