## г. Нижневартовск
График отключений на январь 2019г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
БКТП-5/15 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-01-10 | 9:00 – 12:00
БКТП-5/15 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-01-10 | 13:00 – 16:00
БКТП-316/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 | Т | 2019-01-10 | 08-30-16-30
БКТП-316/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | Т | 2019-01-11 | 08-30-16-30
РПЖ-19 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-01-10 | 8:00-17:00
РПЖ-19 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-01-11 | 8:00-17:00
БКТП-14/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-01-11 | 9:00 – 12:00
БКТП-14/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-01-11 | 13:00 – 16:00
БКТП-15/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-01-14 | 9:00 – 12:00
БКТП-15/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-01-14 | 13:00 – 16:00
ТП-18/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-01-14 | 8:00-17:00
ТП-18/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-01-15 | 8:00-17:00
ТП-96/з РУ-6кВ 1 с.ш.; Т-1 | Т | 2019-01-14 | 08-30-16-30
ТП-96/з РУ-0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | Т | 2019-01-15 | 08-30-16-30
ТП-96/з РУ-6кВ 2 с.ш.; Т-2 | Т | 2019-01-16 | 08-30-16-30
ТП-96/з РУ-0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | Т | 2019-01-17 | 08-30-16-30
РПЖ-22 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-01-16 | 8:00-17:00
РПЖ-22 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-01-17 | 8:00-17:00
БКТП-15/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-01-15 | 9:00 – 12:00
БКТП-15/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-01-15 | 13:00 – 16:00
ТП-15/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-01-16 | 9:00 – 12:00
ТП-15/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-01-16 | 13:00 – 16:00
БКТП-22/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-01-18 | 8:00-17:00
БКТП-22/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-01-21 | 8:00-17:00
РПП-1 РУ-6кВ 1 с.ш., Т-1 с откл. Ф№37 ПС "Нижневартовская" с откл. Ф№4 ПС ПТВМ-2А | Т | 2019-01-21 | 08-30-16-30
РПП-1 РУ-0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | Т | 2019-01-22 | 08-30-16-30
РПП-1 РУ-6кВ 2 с.ш., Т-2 с откл. Ф.16 ПС-"Нижневартовская" с откл. Ф№.14 ПС ПТВМ-2А | Т | 2019-01-23 | 08-30-16-30
РПП-1 РУ-0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | Т | 2019-01-24 | 08-30-16-30
ТП-18/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-01-22 | 8:00-17:00
ТП-18/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-01-23 | 8:00-17:00
ТП-18/5 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-01-24 | 8:00-17:00
ТП-18/5 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-01-25 | 8:00-17:00
КТПН-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | ТО (с откл.) | 2019-01-28 | 8:00-17:00
КТПН-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | ТО (с откл.) | 2019-01-29 | 8:00-17:00

## г. Радужный
РГЭС Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2019 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2019-01-16 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-21 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-18 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-23 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-23 | ТП-21 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-29 | ТП-13 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-29 | ТП-13 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-30 | РП-1 | III СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-30 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
Январь РЭС-2
2019-01-14 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-14 | КТПН-70 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-15 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-15 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
13.30-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на январь 2019г. пгт.Пойковский, сп.Каркатеевы, сп.Лемпино, сп.Юганская Обь, сп.Салым
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2019-01-09 | ТП-6/0,4кВ № 65 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-09 | ТП-6/0,4кВ № 66 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-09 | сп.Каркатеевы РП-6кВ |  | ППР. ТО. Отключение СШ-6кВ
8.30-12.00
2019-01-10 | ТП-6/0,4кВ № 65 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-10 | ТП-6/0,4кВ № 66 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-10 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 1 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-10 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 1 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-11 | ТП-6/0,4кВ № 17 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-11 | ТП-6/0,4кВ № 82 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-11 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 2 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-01-11 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 2 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-14 | ТП-6/0,4кВ № 111 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-14 | ТП-6/0,4кВ № 123 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-15 | ТП-6/0,4кВ № 58 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-15 | ТП-6/0,4кВ № 58 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-15 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 4 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-15 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 5 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-16 | ТП-6/0,4кВ № 64/1 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-16 | ТП-6/0,4кВ № 64/2 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-16 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ "КОС" Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-16 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ "КОС" Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-17 | ТП-6/0,4кВ № 88 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-17 | ТП-6/0,4кВ № 88 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-17 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ №1 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-17 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ №2 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-17 | ТП-6/0,4кВ № 137 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-17 | ТП-6/0,4кВ № 138 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-18 | ТП-6/0,4кВ № 92 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-18 | ТП-6/0,4кВ № 93 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-18 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 3 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-18 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 4 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-21 | ТП-6/0,4кВ № 137 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-21 | ТП-6/0,4кВ № 138 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-22 | ТП-6/0,4кВ № 92 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-22 | ТП-6/0,4кВ № 93 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-22 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 5а |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-22 | сп.Лемпино ТП-6/0,4кВ № 6 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-23 | сп.Юганская Обь ТП-6/0,4кВ №2 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-23 | сп.Юганская Обь ТП-6/0,4кВ №2 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-23 | ТП-6/0,4кВ № 101 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-23 | ТП-6/0,4кВ № 102 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-23 | сп.Лемпино Ячейка учета |  | ППР. ТО. Отключение СШ-6кВ
8.30-12.00
2019-01-23 | сп.Лемпино КРУН-СВЛ-6кВ |  | ППР. ТО. Отключение СШ-6кВ
13.30-17.00
2019-01-24 | ТП-6/0,4кВ № 101 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-24 | ТП-6/0,4кВ № 102 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-24 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ № 1 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-24 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ № 8 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-25 | ТП-6/0,4кВ № 103 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-25 | ТП-6/0,4кВ № 124 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-25 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ № 18/2 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-25 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ № 19 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-28 | ТП-6/0,4кВ № 103 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-28 | ТП-6/0,4кВ № 124 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-28 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ № 22 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-28 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ № 22/1 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-29 | ТП-6/0,4кВ № 57 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-29 | ТП-6/0,4кВ № 57 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-29 | сп.Юганская Обь ТП-6/0,4кВ № 1 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-29 | сп.Юганская Обь ТП-6/0,4кВ № 3 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-29 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 3 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-29 | сп.Каркатеевы ТП-6/0,4кВ № 3 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-01-30 | сп.Юганская Обь ТП-6/0,4кВ № 4 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-30 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ "Водозабор 1/2" |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-30 | ТП-6/0,4кВ № 115 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-01-30 | ТП-6/0,4кВ № 115 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Старший мастер РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Иванов И.Ю.