## г. Нижневартовск
График отключений на март 2019г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
ТП-11/з РУ-0,4кВ | Тек. рем. | 2019-03-01 | 08-30-16-30
КТПН-163/З РУ6/0,4кВ ООО "УТТ-Югра" | Т.О | 2019-03-01 | 08-30-16-30
ТП-1/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-01 | 9:00 – 12:00
ТП-1/10РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-01 | 13:00 – 16:00
ТП-2/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-04 | 9:00 – 12:00
ТП-2/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-04 | 13:00 – 16:00
ТП-90/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 01.03.19. | 8:00-17:00
ТП-90/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 04.03.19. | 8:00-17:00
РПП-5 РУ-10кВ 1с.ш. с откл.ВЛ-10кВ Ф№112 ПС "Индустриальная" ВЛ-10кВ Ф№7 ПС "Западная" | Тек. рем. | 2019-03-04 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф№19 РПП-5 | Тек. рем. | 04-05.03.2019 | 08-30-16-30
РПП-5 РУ-0,4кВ 1с.ш.Т-1 | Тек. рем. | 2019-03-05 | 08-30-16-30
ТП-2/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-05 | 9:00 – 12:00
ТП-2/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-05 | 13:00 – 16:00
ТП-3/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-06 | 9:00 – 12:00
ТП-3/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-06 | 13:00 – 16:00
ТП-67/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 05.03.19. | 8:00-17:00
ТП-67/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 06.03.19. | 8:00-17:00
РПП-5 РУ-10кВ 2с.ш. с откл.ВЛ-10кВ Ф№207 ПС "Индустриальная" ВЛ-10кВ Ф№14 ПС "Западная" | Тек. рем. | 2019-03-06 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф№18 РПП-5 | Тек. рем. | 06-07.03.2019 | 08-30-16-30
РПП-5 РУ-0,4кВ 2с.ш.Т-2 | Тек. рем. | 2019-03-07 | 08-30-16-30
ТП-3/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-07 | 9:00 – 12:00
ТП-3/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-07 | 13:00 – 16:00
ТП-3/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-11 | 9:00 – 12:00
ТП-3/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-11 | 13:00 – 16:00
ТП-72/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 07.03.19. | 8:00-16:00
ТП-72/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 11.03.19. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ Ф№104 ПС "Центральная" | Тек. рем. | 11-15.03.2019 | 08-30-16-30
ПС "БИО" ОРУ-35кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2019-03-11 | 08-30-16-30
с откл. ВЛ-35кВ Ф№2 ГПП-7 | Тек. рем. | 11-12.03.2019 | 08-30-16-30
ПС"БИО" КРУН-6кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2019-03-12 | 08-30-16-30
КТПН-425/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-03-12 | 08-30-16-30
КТПН-143/З РУ-10/0,4кВ 1с.ш. с откл. Ф№8 ПС "Тепловая" ОАО "Хлебокомбинат" | Т.О | 2019-03-12 | 08-30-16-30
ТП-3/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-12 | 9:00 – 12:00
ТП-3/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-12 | 13:00 – 16:00
ТП-4/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-13 | 9:00 – 12:00
ТП-4/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-13 | 13:00 – 16:00
ТП-63/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 12.03.19. | 8:00-17:00
ТП-63/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 13.03.19. | 8:00-17:00
ПС"БИО" ОРУ-35кВ 2с.ш. с откл. ВЛ-35кВ Ф№1 ГПП-7 | Тек. рем. | 2019-03-13 | 08-30-16-30
ПС"БИО" КРУН-6кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2019-03-14 | 08-30-16-30
КТПН-208/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-03-14 | 08-30-16-30
КТПН-143/З РУ-10/0,4кВ 2с.ш. с откл. Ф№13 ПС "Тепловая" ОАО "Хлебокомбинат" | Т.О | 2019-03-14 | 08-30-16-30
ТП-6/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-14 | 9:00 – 12:00
ТП-6/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-14 | 13:00 – 16:00
ТП-7/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-15 | 9:00 – 12:00
ТП-7/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-15 | 13:00 – 16:00
БКТП-22/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 14.03.19. | 8:00-17:00
БКТП-22/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 15.03.19. | 8:00-17:00
КТПН-210/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-03-15 | 08-30-16-30
КТПН-261/З РУ-6/0,4кв ОАО "НПТК" | Т.О | 2019-03-15 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф№204 ПС "Центральная" | Тек. рем. | 18-22.03.2019 | 08-30-16-30
БКТП-318/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2019-03-18 | 08-30-16-30
ТП-9/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-18 | 9:00 – 12:00
ТП-9/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-18 | 13:00 – 16:00
ТП-3/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-19 | 9:00 – 12:00
ТП-3/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-19 | 13:00 – 16:00
БКТП-26/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 18.03.19. | 8:00-17:00
БКТП-26/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 19.03.19. | 8:00-17:00
КТПН-128/З РУ-6/0,4кВ ООО "Керама-Н" | Т.О | 2019-03-19 | 08-30-16-30
БКТП-318/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2019-03-19 | 08-30-16-30
БКТП-325/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2019-03-20 | 08-30-16-30
КТПН-273/З РУ-6/0,4кВ | Т.О | 2019-03-20 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ ф.10 РП-СТПС | Тек. рем. | 20.03.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-31/х | Тек. рем. | 21.03.19. | 8:00-17:00
ТП-6/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-20 | 9:00 – 12:00
ТП-6/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-20 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-20 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-20 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-21 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-21 | 13:00 – 16:00
ТП-13/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-21 | 9:00 – 12:00
ТП-13/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-21 | 13:00 – 16:00
БКТП-325/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2019-03-21 | 08-30-16-30
КТПН-283/З РУ-6/0,4кВ 1с.ш.Т-1 | Т.О | 2019-03-21 | 08-30-16-30
КТПН-283/З РУ-6/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Т.О | 2019-03-22 | 08-30-16-30
КТПН-404/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-03-22 | 08-30-16-30
ТП-13/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-22 | 9:00 – 12:00
ТП-13/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-22 | 13:00 – 16:00
ТП-13/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-25 | 9:00 – 12:00
ТП-13/1РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-25 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-29/х | Тек. рем. | 22.03.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-8/х | Тек. рем. | 25.03.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-17/х | Тек. рем. | 26.03.19. | 8:00-17:00
ВЛ-6кВ Ф№9 РПП-3 | Тек. рем. | 25-26.03.2019 | 08-30-16-30
БКТП-285/з РУ-6кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2019-03-25 | 08-30-16-30
КТПН-56/З РУ-6/0,4кВ ЗАО "Верас" | Т.О | 2019-03-26 | 08-30-16-30
БКТП-285/з РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-03-26 | 08-30-16-30
ТП-Б-4 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-26 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-4 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-27 | 9:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-14/х | Тек. рем. | 27.03.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-13/х | Тек. рем. | 28.03.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.12 РП-29 | Тек. рем. | 29.03.19. | 8:00-17:00
БКТП-285/з РУ-6кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2019-03-27 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ Ф№18 РПП-3 | Тек. рем. | 27-28.03.2019 | 08-30-16-30
БКТП-285/з РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-03-28 | 08-30-16-30
КТПН-47/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-03-29 | 08-30-16-30
ТП-14/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-28 | 9:00 – 12:00
ТП-14/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-28 | 13:00 – 16:00
ТП-9/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-03-28 | 9:00 – 12:00
ТП-9/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-03-29 | 9:00 – 12:00

## г. Радужный
РГЭС Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2019 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2019-01-16 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-21 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-18 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-23 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-23 | ТП-21 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-29 | ТП-13 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-29 | ТП-13 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-30 | РП-1 | III СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-30 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
Январь РЭС-2
2019-01-14 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-14 | КТПН-70 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-15 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-15 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2019-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Февраль ПС-35кВ
2019-02-25 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-17.00
Март РЭС-2
2019-03-04 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-05 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-05 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-06 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-19 | КТПН-55 |  | КР
08.30-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на март 2019г. пгт.Пойковский, сп.Чеускино
2019-03-01 | ТП-6/0,4кВ № 15 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-01 | ТП-6/0,4кВ № 15 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-04 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ №18 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-04 | ТП-6/0,4кВ № 23 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-04 | ТП-6/0,4кВ № 23 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-05 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ "ДСУ-4" |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-04 | ТП-6/0,4кВ № 31 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-05 | ТП-6/0,4кВ № 31 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-06 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ № 6 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-07 | ТП-6/0,4кВ № 41 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-07 | ТП-6/0,4кВ № 41 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-11 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ "КОДА-ЛЕС" |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-11 | ТП-6/0,4кВ № 49 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-11 | ТП-6/0,4кВ № 49 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-12 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 3 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-12 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 5 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-12 | сп.Салым ТП-10/0,4кВ № 17 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-13 | ТП-6/0,4кВ № 126 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-13 | ТП-6/0,4кВ № 126 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-13 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 4 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-13 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 4 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-14 | ТП-6/0,4кВ № 20 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-14 | ТП-6/0,4кВ № 20 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-14 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 1 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-14 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 2 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-15 | ТП-6/0,4кВ № 116 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-15 | ТП-6/0,4кВ № 116 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-15 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 6 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-18 | ТП-6/0,4кВ № 53 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-18 | ТП-6/0,4кВ № 94 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-18 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 14 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-18 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 15 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-19 | ТП-6/0,4кВ № 13 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-19 | ТП-6/0,4кВ № 13 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-19 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 11 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-19 | сп. Салым ТП-10/0,4кВ № 18/1 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-20 | ТП-6/0,4кВ № 80 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-20 | ТП-6/0,4кВ № 80 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-20 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 12 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-21 | ТП-6/0,4кВ № 107 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-21 | ТП-6/0,4кВ № 109 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-21 | ТП-6/0,4кВ № 131 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-21 | ТП-6/0,4кВ № 131 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-21 | сп. Салым ТП-10/0,4кВ № 15 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-22 | ТП-6/0,4кВ № 75 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-22 | ТП-6/0,4кВ № 117 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-22 | сп. Сингапай ТП-6/0,4кВ № 13 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-22 | сп. Салым ТП-10/0,4кВ "АБЗ" |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-25 | ТП-6/0,4кВ № 29 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-25 | ТП-6/0,4кВ № 76 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-26 | ТП-6/0,4кВ № 77 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-26 | сп. Салым ТП-10/0,4кВ № 6 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-27 | ТП-6/0,4кВ № 56 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-03-27 | ТП-6/0,4кВ № 56 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-28 | ТП-6/0,4кВ № 12 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
28.03.219 | ТП-6/0,4кВ № 12 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-03-29 | ТП-6/0,4кВ № 120 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00