## г. Нижневартовск.
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов АО «Горэлектросеть», с указанием сроков, за 3 месяца 2019 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | РПЖ-10 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 14.01.19г. в 13:40ч. | 15.03.19г. В 14:18ч.
2. | КТПН-8/н РУ-6/0,4 кВ Тр-тор | 21.01.19г. в 08:40ч. | 21.01.19г. в 16:30ч.
3. | ВЛ-6кВ ф.16 ПС "Энергонефть" | 18.01.19г. в 09:35ч. | 25.01.19г. в 15:45ч.
4. | ТП-17/3 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 18.02.19г. в 09:10ч. | 22.02.19г. в 14:15ч.
5. | ТП-17/3 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 25.02.19г. в 09:10ч. | 01.03.19г. в 15:05ч.
6. | БКТП-316/з РУ-6/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 18.02.19г. в 13:40ч. | 22.02.19г. в 14:15ч.
7. | БКТП-316/з РУ-6/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 25.02.19г. в 09:10ч. | 01.03.19г. в 15:05ч.
8. | КТПН-9/н РУ-10/0,4кВ 2 с.ш., Т-2 | 01.03.19г. в 09:30ч. | 21.03.19г. в 16:05ч.
9. | ТП-7/0 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 04.03.19г. в 11:00ч. | 13.03.19г. в 14:15ч.
10. | ТП-7/0 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 14.03.19г. в 09:03ч. | 22.03.19г. в 13:50ч.
11. | КТПН-9/н РУ-10/0,4кВ 1 с.ш., Т-1 | 22.03.19г. в 08:55ч. | до 10.04.19г.
12. | ТП-5/10 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 25.03.19г. в 10:01ч. | 29.03.19г. в 14:30ч.
13. | ТП-5/10 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 01.04.19г. в 09:55ч. | до 05.04.19г.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Исполнитель : Зам. начальника ПДС АО «Горэлектросеть» Е.А. Макаров

## Радужный
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС», с указанием сроков, за 3 месяца 2019 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1 | КТПН-55 6/0,4кВ | 2019-04-19 | 2019-04-25
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Исполнитель : Начальник ЦДС АО «Горэлектросеть» «РГЭС» Е.О. Лосев

## Пойковсий
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «ПЭС», с указанием сроков, за 3 месяца 2019 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Исполнитель : Начальник ПТО Ю.В. Малыш