## г. Нижневартовск
График отключений на май месяц 2019г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
КТПН-31/з(180) РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Т.Р | 2019-05-06 | 08-30-16-30
КТПН-289/з РУ-10/0,4кВ | Т.Р | 2019-05-06 | 08-30-16-30
РПЖ-6 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-05-06 | 9:00 – 16:00
РПЖ-6 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-05-07 | 9:00 – 16:00
РП-СТПС РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 06.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-10/х | Тек. рем. | 06.05.19. | 8:00-17:00
РП-СТПС РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 07.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.5 РПЖ-8 | Тек. рем. | 07.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-10/х | Тек. рем. | 07.05.19. | 8:00-17:00
КТПН-6/0,4кВ 17/н СОНТ «Малиновка» | Установка узлов учета | 06, 08, 14, 20.05.19 | 09:00-16:30
КТПН-6/0,4кВ 309/з СОНТ «Авиатор-3» | Установка узлов учета | 07, 13, 15, 21, 23, 27.05.19 | 09:00-16:30
КТПН-1/н | Тек. рем. | 2019-05-06 | 13:00-16:30
КТПН-2/н | Тек. рем. | 2019-05-07 | 09:00-16:30
КТПН- 3/н | Тек. рем. | 2019-05-08 | 09:00-12:00
КТПН-68/з РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2019-05-07 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4 кВ Ф№2 КТПН-68/з | Т.Р | 2019-05-07 | 08-30-16-30
КТПН-72/з(380) РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2019-05-07 | 08-30-16-30
КТПН-288/з РУ-10/0,4кВ | Т.Р | 2019-05-08 | 08-30-16-30
КТПН-31/з (180) РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Т.Р | 2019-05-08 | 08-30-16-30
ТП-3/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-05-08 | 9:00 – 12:00
ТП-3/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-05-08 | 13:00 – 16:00
БКТП-21/6 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 08.05.19. | 8:00-16:00
ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-10/х | Тек. рем. | 08.05.19. | 8:00-16:00
БКТП-21/6 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 13.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-10/х | Тек. рем. | 13.05.19. | 8:00-17:00
РП-2С РУ-10кВ 1с.ш. с откл. Ф.101 ПС "Восток" | Т.Р | 2019-05-13 | 08-30-16-30
РПП-4 РУ-6кВ 1с.ш. | Т.Р | 2019-05-13 | 08-30-16-30
КТПН-164/з (175) РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2019-05-13 | 08-30-16-30
ПЛУ-6кВ №2 Ф-20 ПС «Мегион» | Тек. рем. | 13.05..19 | 09:00-16:30
ТП-4/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-05-13 | 9:00 – 12:00
ТП-4/3РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-05-13 | 13:00 – 16:00
РПЖ-1 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-14 | 9:00 – 16:00
РПЖ-1 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-15 | 9:00 – 16:00
РП-2С РУ-0,4кВ 1с.ш. камера Т-1 | Т.Р | 2019-05-14 | 08-30-16-30
РПП-4 Ру-0,4кВ 1с.ш. камера Т-1 | Т.Р | 2019-05-14 | 08-30-16-30
РП-2С РУ-10кв 2с.ш. с откл. Ф.226 ПС "Восток" | Т.Р | 2019-05-15 | 08-30-16-30
РПП-4 Ру-6кв 2с.ш. | Т.Р | 2019-05-15 | 08-30-16-30
БКТП-92/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 14.05.19. | 8:00-16:00
ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-29/х | Тек. рем. | 14.05.19. | 8:00-17:00
БКТП-92/х РУ-0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 15.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ Ф-музей БКТП-77/х | Тек. рем. | 15.05.19. | 8:00-17:00
ТП-62/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 16.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ Ф-5 КТПН-8/х | Тек. рем. | 16.05.19. | 8:00-17:00
ТП-62/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 17.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-30/х | Тек. рем. | 17.05.19. | 8:00-17:00
РПП-2С РУ-0,4кВ 2с.ш.камера Т-2 | Т.Р | 2019-05-16 | 08-30-16-30
РПП-4 РУ-0,4кВ 2с.ш.камера Т-2 | Т.Р | 2019-05-16 | 08-30-16-30
КТПН-398/з РУ-10/0,4кВ | Т.Р | 2019-05-17 | 08-30-16-30
КТПН-236/з РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2019-05-17 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф-105 ПС Эмтор | Вырубка поросли | 14, 16, 22, 28, 31.05.19 | 09:00-16:30
ТП-5/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-16 | 9:00 – 12:00
ТП-5/7РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-16 | 13:00 – 16:00
ТП-16/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-16 | 9:00 – 11:00
ТП-16/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-16 | 13:00 – 16:00
ТП-8/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-17 | 9:00 – 12:00
ТП-8/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-17 | 13:00 – 16:00
ТП-6/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-20 | 9:00 – 12:00
ТП-6/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-20 | 13:00 – 16:00
ТП-58/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 20.05.19. | 8:00-17:00
КТПН-60/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 20.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ Ф-5 ТП-30/х | Тек. рем. | 20.05.19. | 8:00-17:00
ТП-58/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 21.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.107 ПС Колмаковская | Тек. рем. | 21.05.19. | 8:00-17:00
КТПН-6/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 22.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.207 ПС Колмаковская | Тек. рем. | 22.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-35кв Ф№3 ГПП-7 | Т.Р | 20-24.05.2019 | 08-30-16-30
ПЛУ-35кВ №2 | Т.Р | 20-24.05.2019 | 08-30-16-30
ПС КОС ОРУ-35кВ 1с.ш. с откл ВЛ-35кВ Восток - КОС | Т.Р | 20-21.05.2019 | 08-30-16-30
ПС КОС ОРУ-6кВ 1с.ш. | Т.Р | 2019-05-21 | 08-30-16-30
ПС КОС ОРУ-35кВ 2с.ш. с откл ВЛ-35кВ Западная - КОС | Т.Р | 22-23.05.2019 | 08-30-16-30
ПС КОС КРУН-6кВ 2с.ш. | Т.Р | 2019-05-23 | 08-30-16-30
ТП-9/16 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-21 | 9:00 – 11:00
ТП-9/16 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-21 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-21 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-21 | 13:00 – 16:00
ТП-16/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-22 | 9:00 – 11:00
ТП-16/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-22 | 13:00 – 16:00
ТП-9/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-22 | 9:00 – 11:00
ТП-9/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-22 | 13:00 – 16:00
КТПН-9/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 23.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-9/х | Тек. рем. | 23.05.19. | 8:00-17:00
КТПН-11/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 23.05.19. | 8:00-17:00
ТП-10/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-23 | 9:00 – 11:00
ТП-10/5РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-23 | 13:00 – 16:00
ТП-16/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-23 | 9:00 – 12:00
ТП-16/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-23 | 13:00 – 16:00
ТП-10/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-24 | 9:00 – 12:00
ТП-10/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-24 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-24 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-24 | 13:00 – 16:00
ТП-55/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 24.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.361 ПС Городская-5 | Тек. рем. | 24.05.19. | 8:00-17:00
ТП-55/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 27.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.204 ПС Городская-5 | Тек. рем. | 27.05.19. | 8:00-17:00
КТПН-132/з(377) РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2019-05-24 | 08-30-16-30
КТПН-120/з(61) РУ-6/0,4 кВ | Т.Р | 2019-05-24 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Ф№4 ГПП-7 | Т.Р | 27-31.05.2019 | 08-30-16-30
ПЛУ-35кВ №1 | Т.Р | 27-31.05.2019 | 08-30-16-30
ПС Котельная-3А 1с.ш.35/10кВ с откл.ВЛ-35кВ Восток-Водозабор 1, Ф.1 ПС Колмаковская | Т.Р | 27-28.05.2019 | 08-30-16-30
РПЖ-15 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-27 | 9:00 – 16:00
РПЖ-15 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-28 | 9:00 – 16:00
ПС Совхозная РУ-35/10кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 28.05.19. | 8:00-17:00
КТПН-24/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 28.05.19. | 8:00-17:00
ПС Совхозная РУ-35/10кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 29.05.19. | 8:00-17:00
КТПН-38/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 29.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-77/х | Тек. рем. | 29.05.19. | 8:00-17:00
КТПН-19/н | Тек. рем. | 2019-05-29 | 09:00-16:30
КТПН-202/з (128) РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Т.Р | 2019-05-28 | 08-30-16-30
ПС Котельная-3А 2с.ш. 35/10кВ с откл.ВЛ-35кВ Восток-Водозабор 2, Ф.3 ПС Колмаковская | Т.Р | 29-30.05.2019 | 08-30-16-30
КТПН-202/з (128) РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Т.Р | 2019-05-30 | 08-30-16-30
КТПН-241/з РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2019-05-31 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ Ф№13 РПП-2 оп.1 | Т.Р | 2019-05-31 | 08-30-16-30
ТП-10а/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-29 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/4РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-29 | 13:00 – 16:00
ТП-12/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-29 | 9:00 – 12:00
ТП-12/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-29 | 13:00 – 16:00
ТП-10/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-30 | 9:00 – 12:00
ТП-10/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-30 | 13:00 – 16:00
ТП-10б/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-05-31 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-05-31 | 13:00 – 16:00
БКТП-109/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 30.05.19. | 8:00-17:00
ТП-17/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 30.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ Ф-2 БКТП-77/х | Тек. рем. | 30.05.19. | 8:00-17:00
БКТП-109/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 31.05.19. | 8:00-17:00
ТП-17/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 31.05.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ Ф-3 БКТП-77/х | Тек. рем. | 31.05.19. | 8:00-17:00

## г. Радужный
РГЭС Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2019 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2019-01-16 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-21 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-18 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-23 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-23 | ТП-21 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-29 | ТП-13 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-29 | ТП-13 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-30 | РП-1 | III СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-30 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
Январь РЭС-2
2019-01-14 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-14 | КТПН-70 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-15 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-15 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2019-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-2
2019-03-04 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-05 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-05 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-06 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-19 | КТПН-55 |  | КР
08.30-17.00
Март ПС-35кВ
2019-03-22 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-17.00
Март РЭС-1
2019-03-18 | ТП-42 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-18 | ТП-42 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-03-19 | ТП-12 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-19 | ТП-12 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-03-21 | ТП-74 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-21 | ТП-74 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Апрель РЭС-2
2019-04-03 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-03 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-04-04 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-05 | КТПН-100 |  | КР
08.30-17.00
2019-04-19 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-19 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-04-24 | КТПН-42 |  | Реконструкция
08.30-17.00
Апрель ПС-35кВ
2019-04-15 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-12.00
2019-04-19 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
13.00-17.00
АпрельРЭС-1
2019-04-03 | ТП-25 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-03 | ТП-25 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-05 | ТП-82 |  | Замена т.т. на потребителей
08.30-17.00
2019-04-10 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-10 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-04-15 | ТП-22 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-17 | ТП-41 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-17 | ТП-41 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-04-18 | ТП-63 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-25 | ТП-51 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-25 | ТП-51 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Май ПС-35кВ
2019-05-06 | КТПН-107 яч. №16 |  | Демонтаж КЛ-10 кВ
08.00-12.00
2019-05-13 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 11 яч. №11 |  | Переключение потребителей Ф. 11 от яч. 3
10.00-11.00
2019-05-13 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 13 яч. №13 |  | Для разрыва шлейфов на опоре №1
13.30-15.30
Май РЭС-2
2019-05-06 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-07 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-05-07 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-08 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-05-08 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-08 | КТПН-18 |  | КР
08.30-17.00
2019-05-14 | ВЛ-10кВ Ф.№205 ПС 110/35/10кВ Промзона |  | КР
08.30-17.00
2019-05-16 | КТПН-42 |  | Реконструкция
08.30-17.00
Май РЭС-1
2019-05-06 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-06 | ТП-11 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-07 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-07 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-08 | ТП-1002 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-08 | ТП-1002 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-13 | ТП-41 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-13 | ТП-41 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-15 | ТП-13 | I СШ | Капитальный ремонт
08.30-12.00
2019-05-15 | ТП-13 | II СШ | Капитальный ремонт
13.00-17.00
2019-05-17 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-17 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-21 | ТП-51 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-21 | ТП-51 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-22 | ТП-53 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-22 | ТП-53 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-24 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-24 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на май 2019г. пгт.Пойковский, Салым, Сингапай
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2019-05-06 | ТП-6/0,4кВ № 126 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-05-06 | ТП-6/0,4кВ № 126 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-05-07 | ТП-6/0,4кВ № 103 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-04-07 | ТП-6/0,4кВ № 103 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-05-08 | ТП-6/0,4кВ №113 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-05-08 | ТП-6/0,4кВ № 127 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-05-07 | ТП 10/0,4кВ №5 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-05-07 | ТП 10/0,4кВ №6 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-05-13 | ТП-6/0,4кВ № 102 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-05-13 | ТП-6/0,4кВ № 102 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-05-08 | ТП 10/0,4кВ №7 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-05-14 | ТП-6/0,4кВ №15 Сингапай | I,II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-05-15 | ТП-6/0,4кВ № 138 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-05-15 | ТП-6/0,4кВ № 138 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-05-16 | ТП-6/0,4кВ №14 Сингапай |  | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-05-16 | ТП-6/0,4кВ №13 Сингапай |  | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-05-17 | ТП-6/0,4кВ № 137 Т-1 |  | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-05-17 | ТП-6/0,4кВ № 137 Т-2 |  | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-05-20 | Сингапай ТП-6/0,4кВ №11 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-05-20 | Сингапай ТП-6/0,4кВ №11 Т-1 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-05-21 | Сингапай ТП-6/0,4кВ №12 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-05-21 | Сингапай ТП-6/0,4кВ №12 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-05-24 | Салым ТП 10/0,4кВ №8 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-05-24 | Салым ТП 10/0,4кВ №8 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Тальберг С.А.