## г. Нижневартовск
График отключений на сентябрь месяц 2019г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
ПС "Татра" ОРУ-35кВ, 1с.ш. | Т.Р | 2019-09-02 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская-1 | Т.Р | 02,03.09.2019 | 08-30-16-30
ТП-1/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-09-02 | 9:00 – 12:00
ТП-1/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-09-02 | 13:00 – 16:00
БКТП-К/5 РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 02.09.19. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.14 РПЖ-17 | Тек. рем. | 02.09.19. | 8:00-17:00
ПС "Татра" КРУН-6кВ, 1с.ш. | Т.Р | 2019-09-03 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ Ф№8 ПС "Татра" | Т.Р | 2019-09-03 | 08-30-16-30
КТПН-5/з РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2019-09-03 | 08-30-16-30
ТП-7/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-09-03 | 9:00 – 12:00
ТП-7/12РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-09-03 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-51/х | Тек. рем. | 03.09.19. | 8:00-17:00
БКТП-К/5 РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-09-03 | 8:00-17:00
КТПН-28/н СОНТ «Химик» | Текущий ремонт | 2019-09-03 | 09:00-16:30
КТПН 252/з ДНТ Энергетик-2 | Монтаж узлов учета | 2019-09-03 | 09:00-16:30
ВЛ-0,4кВ Ф-2 (ул. Энергетиков) |  | 2019-09-04
2019-09-05
КТПН-249/з РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2019-09-04 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,3 КТПН-249/з | Т.Р | 2019-09-04 | 08-30-16-30
ТП-5/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-09-04 | 9:00 – 12:00
ТП-5/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-09-04 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-51/х | Тек. рем. | 2019-09-04 | 8:00-17:00
КТПН-134/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-09-04 | 8:00-17:00
КТПН 181/з СОНТ «Буровик» | Текущий ремонт | 2019-09-04 | 09:00-16:30
ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская-2 | Т.Р | 05,06.09.2019 | 08-30-16-30
ПС "Татра" ОРУ-35кВ 2с.ш. | Т.Р | 2019-09-05 | 08-30-16-30
ТП-8/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-09-05 | 9:00 – 12:00
ТП-8/7РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-09-05 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.12 РП-29 | Тек. рем. | 2019-09-05 | 8:00-17:00
КТПН-15/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-09-05 | 8:00-17:00
КТПН 252/з ДНТ «Энергетик-2» | Текущий ремонт | 2019-09-05 | 09:00-16:30
ПС "Татра" КРУН-6кВ 2с.ш. | Т.Р | 2019-09-06 | 08-30-16-30
ТП-9/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-06 | 9:00 – 12:00
ТП-9/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-06 | 13:00 – 16:00
Яч. ЯКНО Ф-4 РП-29 --- Ф-10 РПЖ-8 | Тек. рем. | 2019-09-06 | 8:00-17:00
КТПН-126/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-09-06 | 8:00-17:00
ВЛ-35кВ Очистные-1 | Т.Р | 09.-13.09.2019 | 08-30-16-30
КТПН-59/з РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2019-09-09 | 08-30-16-30
КТПН-163/З РУ6/0,4кВ ООО "УТТ-Югра" | Т.О. | 2019-09-09 | 08-30-16-30
ТП-10/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-09 | 9:00 – 12:00
ТП-10/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-09 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 РП-Дагестан | Тек. рем. | 2019-09-09 | 8:00-17:00
КТПН-125/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-09-09 | 8:00-17:00
КТПН 30/н ДТСН «Голубое озеро» | Текущий ремонт | 2019-09-09 | 09:00-16:30
КТПН 252/з ДНТ Энергетик-2 | Монтаж узлов учета | 2019-09-09 | 09:00-16:30
ВЛ-0,4кВ Ф-1 (ул. Лучистая) |  | 2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-13
КТПН-349/з РУ-10/0,4кВ с откл.Ф№9 ПС "Галина" | Т.Р | 2019-09-10 | 08-30-16-30
КТПН-143/З РУ-10/0,4кВ 1с.ш. с откл. Ф№8 ПС "Тепловая" ОАО "Хлебокомбинат" | Т.О. | 2019-09-10 | 08-30-16-30
ТП-10г/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-10 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-10 | 13:00 – 16:00
КТПН-40/с РУ-10кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-09-10 | 8:00-17:00
РПЖ-23 РУ-10/0,4кВ СШ №1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-09-10 | 8:00-17:00
ВЛ-6кВ Ф-216 ПС 35/6кВ «Стройиндустриальная» | Замена ЛР на опоре 28/3 | 2019-09-10 | 09:00-16:30
КТПН 223/з СОТ «Комарово» | Текущий ремонт | 2019-09-10 | 09:00-16:30
ВЛ-10кВ Ф-105 ПС Эмтор | Текущий ремонт | 2019-09-11 | 09:00-16:30
БКТП-320/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Т.Р | 2019-09-11 | 08-30-16-30
КТПН-143/З РУ-10/0,4кВ 2с.ш. с откл. Ф№13 ПС "Тепловая" ОАО "Хлебокомбинат" | Т.О. | 2019-09-11 | 08-30-16-30
ТП-11/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-11 | 9:00 – 11:00
ТП-11/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-11 | 13:00 – 16:00
КТПН-46/с РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-09-11 | 8:00-17:00
РПЖ-23 РУ-10/0,4кВ СШ №2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-09-11 | 8:00-17:00
БКТП-23/1 РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-09-11 | 8:00-17:00
КТПН-256/з РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2019-09-12 | 08-30-16-30
КТПН-261/З РУ-6/0,4кв ОАО "НПТК" | Т.О. | 2019-09-12 | 08-30-16-30
КТПН-19/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-09-12 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-19/х | Тек. рем. | 12.09.19. | 8:00-17:00
БКТП-23/1 РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-09-12 | 8:00-17:00
ТП-12/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-12 | 9:00 – 12:00
ТП-12/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-12 | 13:00 – 16:00
БКТП-320/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Т.Р | 2019-09-13 | 08-30-16-30
КТПН-128/З РУ-6/0,4кВ | Т.О. | 2019-09-13 | 08-30-16-30
ТП-12/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-13 | 9:00 – 12:00
ТП-12/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-13 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-19/х | Тек. рем. | 13.09.19. | 8:00-17:00
КТПН-7/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-09-13 | 8:00-17:00
ВЛ-35кВ Очистные-2 | Т.Р | 16-20.09.2019 | 08-30-16-30
КТПН-30/з (582) РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2019-09-16 | 08-30-16-30
РПЖ-7 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-16 | 9:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-19/х | Тек. рем. | 16.09.19. | 8:00-17:00
БКТП-24/1 РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-09-16 | 8:00-17:00
КТПН-16/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-09-16 | 8:00-17:00
КТПН 23/н СОНТ «Березовый» | Текущий ремонт | 2019-09-16 | 09:00-16:30
КТПН-166/з (375) РУ-6/0,4 | Т.Р | 2019-09-17 | 08-30-16-30
КТПН-273/З РУ-6/0,4кВ ОАО "Универсам Центральный" | Т.О. | 2019-09-17 | 08-30-16-30
РПЖ-7 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-17 | 9:00 – 16:00
БКТП-24/1 РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-09-17 | 8:00-17:00
КТПН-76/хА РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-09-17 | 8:00-17:00
ВЛ-6кВ Ф-216 ПС 35/6кВ «Стройиндустриальная» | Замена ЛР на опоре 7/21/15 | 2019-09-17 | 09:00-16:30
КТПН-361/з РУ-6/0,4кВ | Т.Р | 2019-09-18 | 08-30-16-30
КТПН-283/З РУ-6/0,4кВ 1с.ш.Т-1 ООО "Электроград" | Т.О. | 2019-09-18 | 08-30-16-30
ТП-13/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-18 | 9:00 – 11:00
ТП-13/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-18 | 13:00 – 16:00
БКТП-24/2 РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-09-18 | 8:00-17:00
КТПН-118/х РУ-10/0,4 кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-09-18 | 8:00-17:00
БКТП-466/з РУ-10/0,4 кВ 1с.ш. | Т.Р | 2019-09-19 | 08-30-16-30
КТПН-283/З РУ-6/0,4кВ 2с.ш. Т-2 ООО "Электроград" | Т.О. | 2019-09-19 | 08-30-16-30
ТП-14/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-19 | 9:00 – 12:00
ТП-14/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-19 | 13:00 – 16:00
БКТП-24/2 РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-09-19 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-48/х | Тек. рем. | 2019-09-19 | 8:00-17:00
БКТП-75/х РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-09-19 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-48/х | Тек. рем. | 2019-09-20 | 8:00-17:00
БКТП-75/х РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-09-20 | 8:00-17:00
БКТП-466/з РУ-10/0,4 кВ 2с.ш. | Т.Р | 2019-09-20 | 08-30-16-30
КТПН-56/З РУ-6/0,4кВ ЗАО "Верас" | Т.О. | 2019-09-20 | 08-30-16-30
ТП-10г/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-20 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-20 | 13:00 – 16:00
ПЛУ-6кВ ПС "КОС" Ф№8 | Т.Р | 2019-09-23 | 08-30-16-30
РПЖ-21 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-23 | 9:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-48/х | Тек. рем. | 2019-09-23 | 8:00-17:00
БКТП-24/3 РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-09-23 | 8:00-17:00
КТПН-99/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-09-24 | 8:00-17:00
БКТП-24/3 РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-09-24 | 9:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1,2 КТПН-18/х | Тек. рем. | 2019-09-24 | 8:00-17:00
КТПН-441/з РУ-10/0,4кВ | Т.Р | 2019-09-24 | 08-30-16-30
РП-1 СТО "Кедр" РП-2 Бойлер | Т.Р | 2019-09-24 | 08-30-16-30
РПЖ-21 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-24 | 9:00 – 16:00
КТПН-80/С РУ-10/0,4кВ | Т.Р | 2019-09-25 | 08-30-16-30
РПЖ-11 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 25.09.19 по бум | 9:00 – 16:00
РПЖ-11 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 25.09.19по бум | 9:00 – 16:00
БКТП-10/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-25 | 9:00 – 12:00
БКТП-10/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-25 | 13:00 – 16:00
БКТП-24/5 РУ-10/0,4 кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-09-25 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3,5 КТПН-18/х | Тек. рем. | 2019-09-25 | 8:00-17:00
КТПН-68/С РУ-10/0,4кВ | Т.Р | 26,30.09.2019 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф№1 РП-2С | Т.Р | 26,30.09.2019 | 08-30-16-30
БКТП-5/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 26.09.19 по бум | 9:00 – 12:00
БКТП-5/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 26.09.19 по бум | 13:00 – 16:00
БКТП-12/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-26 | 9:00 – 12:00
БКТП-12/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-26 | 13:00 – 16:00
БКТП-24/5 РУ-10/0,4 кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-09-26 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-8/х | Тек. рем. | 2019-09-26 | 8:00-17:00
ТП-17/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-09-27 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-9/х | Тек. рем. | 2019-09-27 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ Ф№6 РП-2С | Т.Р | 2019-09-27 | 08-30-16-30
КТПН-10б/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-27 | 9:00 – 16:00
ТП-17/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-09-30 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-9/х | Тек. рем. | 2019-09-30 | 8:00-17:00
БКТП-9/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-09-30 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-09-30 | 13:00 – 16:00

## г. Радужный
РГЭС Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2019 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2019-01-16 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-21 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-18 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-23 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-23 | ТП-21 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-29 | ТП-13 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-29 | ТП-13 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-30 | РП-1 | III СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-30 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
Январь РЭС-2
2019-01-14 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-14 | КТПН-70 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-15 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-15 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2019-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-2
2019-03-04 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-05 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-05 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-06 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-19 | КТПН-55 |  | КР
08.30-17.00
Март ПС-35кВ
2019-03-22 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-17.00
Март РЭС-1
2019-03-18 | ТП-42 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-18 | ТП-42 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-03-19 | ТП-12 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-19 | ТП-12 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-03-21 | ТП-74 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-21 | ТП-74 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Апрель РЭС-2
2019-04-03 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-03 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-04-04 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-05 | КТПН-100 |  | КР
08.30-17.00
2019-04-19 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-19 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-04-24 | КТПН-42 |  | Реконструкция
08.30-17.00
Апрель ПС-35кВ
2019-04-15 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-12.00
2019-04-19 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
13.00-17.00
АпрельРЭС-1
2019-04-03 | ТП-25 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-03 | ТП-25 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-05 | ТП-82 |  | Замена т.т. на потребителей
08.30-17.00
2019-04-10 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-10 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-04-15 | ТП-22 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-17 | ТП-41 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-17 | ТП-41 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-04-18 | ТП-63 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-25 | ТП-51 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-25 | ТП-51 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Май ПС-35кВ
2019-05-06 | КТПН-107 яч. №16 |  | Демонтаж КЛ-10 кВ
08.00-12.00
2019-05-13 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 11 яч. №11 |  | Переключение потребителей Ф. 11 от яч. 3
10.00-11.00
2019-05-13 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 13 яч. №13 |  | Для разрыва шлейфов на опоре №1
13.30-15.30
Май РЭС-2
2019-05-06 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-07 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-05-07 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-08 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-05-08 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-08 | КТПН-18 |  | КР
08.30-17.00
2019-05-14 | ВЛ-10кВ Ф.№205 ПС 110/35/10кВ Промзона |  | КР
08.30-17.00
2019-05-16 | КТПН-42 |  | Реконструкция
08.30-17.00
Май РЭС-1
2019-05-06 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-06 | ТП-11 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-07 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-07 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-08 | ТП-1002 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-08 | ТП-1002 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-13 | ТП-41 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-13 | ТП-41 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-15 | ТП-13 | I СШ | Капитальный ремонт
08.30-12.00
2019-05-15 | ТП-13 | II СШ | Капитальный ремонт
13.00-17.00
2019-05-17 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-17 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-21 | ТП-51 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-21 | ТП-51 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-22 | ТП-53 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-22 | ТП-53 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-24 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-24 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июнь РЭС-1
2019-06-05 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-05 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-10 | ТП-53 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-10 | ТП-53 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-13 | ТП-73 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-13 | ТП-73 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-19 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-19 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-24 | ТП-135 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-24 | ТП-135 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июнь РЭС-2
2019-06-05 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-06-19 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-05-06 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-06-10 | КРУН»Варьеган» |  | ППР.ТР
08.30-17.00
Июнь ПС-35кВ
2019-06-03 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 11 ; Ф. 13 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Новоаганская"
07.00-09.00
10.06.2019-11.06.2019 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 6; Ф. 8 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Новоаганская"
08.00-11.00
Июль ПС-35кВ
2019-07-22 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 6 |  | Переключение потребителей на яч. № 6
10.00-12.00
Июль РЭС-1
2019-07-06 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-07-09 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
17.07-19.07.2019 | РП-1 | II СШ | Капитальный ремонт
08.0-17.00
2019-07-10 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-07-10 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июль РЭС-2
2019-07-03 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2019-07-05 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-07-09 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2019-07-12 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-07-12 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Август ПС-35 кВ
2019-08-12 | РП-10 РУ-10 кВ яч.№1; №3. |  | В связи с реконструкцией РП-10
08.00-17.00
2019-08-20 | ПС 35/6 кВ "Котельная-2" Ф-35 кВ №2 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Котельная-2"
08.00-17.00
2019-08-26 | ПС 35/6 кВ "Котельная-2" Ф-35 кВ №6 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Котельная-2"
08.00-17.00
Август РЭС-2
2019-08-06 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-08-07 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-08-07 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-08-08 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-08-08 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-08-13 | КТПН-76 |  | К.Р.
08.30-17.00
2019-08-19 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Август РЭС-1
2019-08-12 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. Р-22
08.30-12.00
2019-08-18 | ТП-73 | I СШ | Замена т.т. Р-7
08.30-12.00
2019-08-18 | ТП-73 | II СШ | Замена т.т. Р-17
13.30-17.00
2019-08-23 | ТП-23 | I СШ | Замена т.т. Р-7
08.30-12.00
2019-08-23 | ТП-23 | II СШ | Замена т.т. Р-16
13.30-17.00
Сентябрь ПС-35кВ
2019-09-23 | РП-10 РУ-10 кВ яч.№ 14; 15; 16; 17; 18. |  | В связи с реконструкцией РП-10 РУ-10 кВ 2СШ-10 кВ
08.30-12.00
Сентябрь РЭС-2
2019-09-09 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-09-09 | КТПН-60 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-09-19 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-09-19 | КТПН-47 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-09-20 | КТПН-98 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Сентябрь РЭС-1
2019-09-09 | ТП-32 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-09-09 | ТП-32 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-09-13 | ТП-23 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-09-13 | ТП-23 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-09-17 | РП-1 | III СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-09-17 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-09-24 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-09-24 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на сентябрь 2019г. пгт.Пойковский, п.Каркатеевы, п.Куть-Ях, п.Салым
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2019-09-03 | ТП-6/0,4кВ №2 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-03 | ТП-6/0,4кВ №2 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-04 | ТП-6/0,4кВ №3 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-04 | ТП-6/0,4кВ №3 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-05 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-02 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-06 | ТП-6/0,4кВ №4 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-06 | ТП-6/0,4кВ №4 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-02 | ТП-10/0,4кВ №5 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-02 | ТП-6/0,4кВ №75 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-02 | ТП-6/0,4кВ №109 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-10 | ТП-6/0,4кВ КОС Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-10 | ТП-6/0,4кВ КОС Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-09 | ТП-6/0,4кВ №94 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-09 | ТП-6/0,4кВ №107 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-13 | ТП-6/0,4кВ №53 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-13 | ТП-6/0,4кВ №111 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-12 | ТП-6/0,4кВ №80 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-12 | ТП-6/0,4кВ №80 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-16 | ТП-6/0,4кВ №152 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-11 | ТП-6/0,4кВ №90 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-11 | ТП-6/0,4кВ №90 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-17 | ТП-6/0,4кВ №116 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-17 | ТП-6/0,4кВ №116 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-19 | ТП-6/0,4кВ №139 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-19 | ТП-6/0,4кВ №139 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-18 | ТП 10/0,4кВ № 22/1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-20 | ТП 10/0,4кВ №22 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-20 | ТП 10/0,4кВ №22 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-09-30 | ТП 10/0,4кВ №20 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-30 | ТП 10/0,4кВ №20 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00