## г. Нижневартовск
График отключений на октябрь месяц 2019г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
ПС "Энергонефть" ОРУ-35кВ 1с.ш. с откл. ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская-1 | Тек. рем. | 01-02.10.2019 | 08-30-16-30
КТПН-17/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-10-01 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-11/х | Тек. рем. | 2019-10-01 | 8:00-17:00
КТПН 30/н «Голубое озеро» | Монтаж узлов учета | 01, 02, 03, 04, 07, 08.10.19 | 09:00-16:30
КТПН 10/н, Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-10-01 | 09:00-16:30
2019-10-21
ТП-16/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-01 | 9:00 – 12:00
ТП-16/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-01 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-02 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-02 | 13:00 – 16:00
ПС "Энергонефть" КРУН-6кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2019-10-02 | 08-30-16-30
КТПН-120/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-10-02 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.9 РПЖ-8 | Тек. рем. | 2019-10-02 | 8:00-17:00
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-03 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-57/х | Тек. рем. | 2019-10-03 | 8:00-17:00
ПС "Энергонефть" ОРУ-35кВ 2с.ш. с откл. ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская-2 | Тек. рем. | 03-04.10.2019 | 08-30-16-30
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-03 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-03 | 13:00 – 16:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-04 | 9:00 – 12:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-04 | 13:00 – 16:00
ПС "Энергонефть" КРУН-6кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2019-10-04 | 08-30-16-30
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-04 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-57/х | Тек. рем. | 2019-10-04 | 8:00-17:00
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-07 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-57/х | Тек. рем. | 2019-10-07 | 8:00-17:00
КТПН-442/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2019-10-07 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТПН-240/з | Тек. рем. | 2019-10-07 | 08-30-16-30
КТПН 23/н СОНТ «Березовый» | Тек. рем. | 2019-10-07 | 09:00-16:30
ТП-10а/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-10-07 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-10-07 | 13:00 – 16:00
ТП-6/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-10-08 | 9:00 – 12:00
ТП-6/8РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-10-08 | 13:00 – 16:00
КТПН-134/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-10-08 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№2 КТПН-240/з | Тек. рем. | 2019-10-08 | 08-30-16-30
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-08 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.9 РП-29 | Тек. рем. | 2019-10-09 | 8:00-17:00
КТПН-55/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-10-09 | 08-30-16-30
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-09 | 9:00 – 12:00
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-09 | 13:00 – 16:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-10 | 9:00 – 12:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-10 | 13:00 – 16:00
БКТП-405/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2019-10-10 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ Ф№1 КТПН-124/з | Тек. рем. | 2019-10-10 | 08-30-16-30
КТПН-9/122 РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-10-10 | 8:00-17:00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-11 | 9:00 – 12:00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-11 | 13:00 – 16:00
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-11 | 8:00-17:00
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-14 | 8:00-17:00
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-14 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-14 | 13:00 – 16:00
БКТП-405/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2019-10-11 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ Ф№2 КТПН-124/з | Тек. рем. | 2019-10-11 | 08-30-16-30
БКТП-406/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2019-10-14 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТПН-247/з | Тек. рем. | 2019-10-14 | 08-30-16-30
БКТП-406/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. | Тек. рем. | 2019-10-15 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№2 КТПН-247/з | Тек. рем. | 2019-10-15 | 08-30-16-30
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-15 | 8:00-17:00
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-16 | 8:00-17:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-15 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-15 | 13:00 – 16:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-16 | 9:00 – 12:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-16 | 13:00 – 16:00
РПП-9 РУ-10 1с.ш. | Тек. рем. | 2019-10-16 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№3 КТПН-247/з | Тек. рем. | 2019-10-16 | 08-30-16-30
КТПН-435/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-10-17 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№4 КТПН-247/з | Тек. рем. | 2019-10-17 | 08-30-16-30
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-17 | 8:00-17:00
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-18 | 8:00-17:00
ТП-16/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-17 | 9:00 – 12:00
ТП-16/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-17 | 13:00 – 16:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-18 | 9:00 – 12:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-18 | 13:00 – 16:00
РПП-9 РУ-10 2с.ш. | Тек. рем. | 2019-10-18 | 08-30-16-30
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-21 | 8:00-17:00
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-22 | 8:00-17:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-21 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-22 | 9:00 – 16:00
БКТП-322/з РУ-6/0,4уВ 1с.ш. с откл. Ф№3 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2019-10-22 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ Ф№107 ПС "Стройиндустриальная" | Тек. рем. | 2019-10-22 | 08-30-16-30
БКТП-322/з РУ-6/0,4уВ 2с.ш. с откл. Ф№4 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2019-10-23 | 08-30-16-30
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-23 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-24 | 9:00 – 16:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-10-23 | 8:00-17:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-10-24 | 8:00-17:00
ВЛ-6кВ Ф№216 ПС "Стройиндустриальная" | Тек. рем. | 2019-10-24 | 08-30-16-30
БКТП-399/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш.; ПЛУ-6кВ НЗРА | Тек. рем. | 2019-10-29 | 08-30-16-30
БКТП-399/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш.; ВРУ-0,4кВ НЗРА | Тек. рем. | 2019-10-31 | 08-30-16-30

## г. Радужный
РГЭС Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2019 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2019-01-16 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-21 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-18 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-23 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-23 | ТП-21 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-29 | ТП-13 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-29 | ТП-13 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-30 | РП-1 | III СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-30 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
Январь РЭС-2
2019-01-14 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-14 | КТПН-70 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-15 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-15 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2019-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-2
2019-03-04 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-05 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-05 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-06 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-19 | КТПН-55 |  | КР
08.30-17.00
Март ПС-35кВ
2019-03-22 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-17.00
Март РЭС-1
2019-03-18 | ТП-42 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-18 | ТП-42 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-03-19 | ТП-12 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-19 | ТП-12 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-03-21 | ТП-74 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-21 | ТП-74 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Апрель РЭС-2
2019-04-03 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-03 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-04-04 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-05 | КТПН-100 |  | КР
08.30-17.00
2019-04-19 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-19 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-04-24 | КТПН-42 |  | Реконструкция
08.30-17.00
Апрель ПС-35кВ
2019-04-15 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-12.00
2019-04-19 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
13.00-17.00
АпрельРЭС-1
2019-04-03 | ТП-25 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-03 | ТП-25 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-05 | ТП-82 |  | Замена т.т. на потребителей
08.30-17.00
2019-04-10 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-10 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-04-15 | ТП-22 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-17 | ТП-41 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-17 | ТП-41 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-04-18 | ТП-63 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-25 | ТП-51 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-25 | ТП-51 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Май ПС-35кВ
2019-05-06 | КТПН-107 яч. №16 |  | Демонтаж КЛ-10 кВ
08.00-12.00
2019-05-13 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 11 яч. №11 |  | Переключение потребителей Ф. 11 от яч. 3
10.00-11.00
2019-05-13 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 13 яч. №13 |  | Для разрыва шлейфов на опоре №1
13.30-15.30
Май РЭС-2
2019-05-06 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-07 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-05-07 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-08 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-05-08 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-08 | КТПН-18 |  | КР
08.30-17.00
2019-05-14 | ВЛ-10кВ Ф.№205 ПС 110/35/10кВ Промзона |  | КР
08.30-17.00
2019-05-16 | КТПН-42 |  | Реконструкция
08.30-17.00
Май РЭС-1
2019-05-06 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-06 | ТП-11 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-07 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-07 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-08 | ТП-1002 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-08 | ТП-1002 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-13 | ТП-41 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-13 | ТП-41 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-15 | ТП-13 | I СШ | Капитальный ремонт
08.30-12.00
2019-05-15 | ТП-13 | II СШ | Капитальный ремонт
13.00-17.00
2019-05-17 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-17 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-21 | ТП-51 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-21 | ТП-51 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-22 | ТП-53 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-22 | ТП-53 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-24 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-24 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июнь РЭС-1
2019-06-05 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-05 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-10 | ТП-53 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-10 | ТП-53 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-13 | ТП-73 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-13 | ТП-73 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-19 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-19 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-24 | ТП-135 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-24 | ТП-135 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июнь РЭС-2
2019-06-05 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-06-19 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-05-06 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-06-10 | КРУН»Варьеган» |  | ППР.ТР
08.30-17.00
Июнь ПС-35кВ
2019-06-03 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 11 ; Ф. 13 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Новоаганская"
07.00-09.00
10.06.2019-11.06.2019 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 6; Ф. 8 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Новоаганская"
08.00-11.00
Июль ПС-35кВ
2019-07-22 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 6 |  | Переключение потребителей на яч. № 6
10.00-12.00
Июль РЭС-1
2019-07-06 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-07-09 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
17.07-19.07.2019 | РП-1 | II СШ | Капитальный ремонт
08.0-17.00
2019-07-10 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-07-10 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июль РЭС-2
2019-07-03 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2019-07-05 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-07-09 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2019-07-12 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-07-12 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Август ПС-35 кВ
2019-08-12 | РП-10 РУ-10 кВ яч.№1; №3. |  | В связи с реконструкцией РП-10
08.00-17.00
2019-08-20 | ПС 35/6 кВ "Котельная-2" Ф-35 кВ №2 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Котельная-2"
08.00-17.00
2019-08-26 | ПС 35/6 кВ "Котельная-2" Ф-35 кВ №6 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Котельная-2"
08.00-17.00
Август РЭС-2
2019-08-06 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-08-07 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-08-07 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-08-08 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-08-08 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-08-13 | КТПН-76 |  | К.Р.
08.30-17.00
2019-08-19 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Август РЭС-1
2019-08-12 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. Р-22
08.30-12.00
2019-08-18 | ТП-73 | I СШ | Замена т.т. Р-7
08.30-12.00
2019-08-18 | ТП-73 | II СШ | Замена т.т. Р-17
13.30-17.00
2019-08-23 | ТП-23 | I СШ | Замена т.т. Р-7
08.30-12.00
2019-08-23 | ТП-23 | II СШ | Замена т.т. Р-16
13.30-17.00
Сентябрь ПС-35кВ
2019-09-23 | РП-10 РУ-10 кВ яч.№ 14; 15; 16; 17; 18. |  | В связи с реконструкцией РП-10 РУ-10 кВ 2СШ-10 кВ
08.30-12.00
Сентябрь РЭС-2
2019-09-09 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-09-09 | КТПН-60 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-09-19 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-09-19 | КТПН-47 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-09-20 | КТПН-98 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Сентябрь РЭС-1
2019-09-09 | ТП-32 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-09-09 | ТП-32 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-09-13 | ТП-23 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-09-13 | ТП-23 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-09-17 | РП-1 | III СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-09-17 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-09-24 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-09-24 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Октябрь РЭС-2
2019-10-09 | КТПН-79а |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-10-09 | КТПН-110 |  | ППР.ТР
13.30-12.00
2019-10-10 | КТПН-3а |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-10-10 | ТП-18а |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-10-11 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-10-11 | КТПН-42 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Октябрь РЭС-1
2019-10-07 | ТП-24 | I СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2019-10-08 | ТП-24 | II СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2019-10-09 | ТП-93 | I СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2019-10-10 | ТП-93 | II СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2019-10-17 | ТП-153 |  | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-10-23 | РП-1 | III СШ | Подключение приборов ДМК
08.30-12.00
2019-10-23 | РП-1 | IV СШ | Подключение приборов ДМК
13.30-17.00
Октябрь ПС-35кВ
2019-10-21 | РП-10 2СШ-10 кВ; ТП-84; 122; 129; 123; 104; 129а. |  | В связи с реконструкцией РП-10
08.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на октябрь 2019г. пгт.Пойковский, п.Куть-Ях, п.Салым
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2019-10-01 | ТП 10/0,4кВ №7 Куть-Ях | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-10-01 | ТП 10/0,4кВ №7 Куть-Ях | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-10-02 | ТП 10/0,4кВ №4 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-10-02 | ТП 10/0,4кВ №5 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-10-03 | ТП 10/0,4кВ №3 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-10-03 | ТП-6/0,4кВ №50 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-10-03 | ТП-6/0,4кВ №50 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-10-04 | ТП-6/0,4кВ №84 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-10-04 | ТП-6/0,4кВ №17 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-10-07 | ТП-6/0,4кВ №42 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-10-07 | ТП-6/0,4кВ №42 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-10-08 | ТП-6/0,4кВ №58 | IIСШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-10-08 | ТП-6/0,4кВ №58 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-10-09 | ТП-6/0,4кВ №65 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-09-09 | ТП-6/0,4кВ №65 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-10-10 | ТП-6/0,4кВ №54 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-10-10 | ТП-6/0,4кВ №54 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-10-11 | ТП-6/0,4кВ №92 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-10-11 | ТП-6/0,4кВ №92 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-10-14 | ТП-6/0,4кВ №140 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-10-14 | ТП-6/0,4кВ №140 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-10-14 | ТП 10/0,4кВ ДСУ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-10-14 | ТП 10/0,4кВ РТРС Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-10-15 | ТП 10/0,4кВ АБЗ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00