## г. Нижневартовск
График отключений на декабрь месяц 2019г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
КТПН-436/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-12-02 | 08-30-16-30
КТПН-163/З РУ6/0,4кВ ООО "УТТ-Югра" | Т.О. | 2019-12-02 | 08-30-16-30
БКТП-26/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 02.12.19. | 8:00-17:00
БКТП-26/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 03.12.19. | 8:00-17:00
БКТП-1/16 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-02 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/16 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-02 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-03 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-03 | 13:00 – 16:00
ТП-453/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2019-12-03 | 08-30-16-30
ТП-453/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2019-12-04 | 08-30-16-30
КТПН-143/З РУ-10/0,4кВ 1с.ш. с откл. Ф№8 ПС "Тепловая" ОАО "Хлебокомбинат" | Т.О. | 2019-12-03 | 08-30-16-30
БКТП-9/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-04 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-04 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/15 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-05 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/15 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-05 | 13:00 – 16:00
ВЛ-10кВ ф.3 РП-Совхоз | Тек. рем. | 04.12.19. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.4 РП-Совхоз | Тек. рем. | 05.12.19. | 8:00-17:00
КТПН-143/З РУ-10/0,4кВ 2с.ш. с откл. Ф№13 ПС "Тепловая" ОАО "Хлебокомбинат" | Т.О. | 2019-12-05 | 08-30-16-30
БКТП-30/с РУ-6/0,4кВ 1с.ш. с откл. Ф№45 ГПП-1 ГПЗ | Тек. рем. | 2019-12-05 | 08-30-16-30
БКТП-30/с РУ-6/0,4кВ 2с.ш. с откл. Ф№8 ГПП-1 ГПЗ | Тек. рем. | 2019-12-06 | 08-30-16-30
КТПН-261/З РУ-6/0,4кв ОАО "НПТК" | Т.О. | 2019-12-06 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-11/х | Тек. рем. | 06.12.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.4 КТПН-6/х | Тек. рем. | 09.12.19. | 8:00-17:00
КТПН-128/З РУ-6/0,4кВ | Т.О. | 2019-12-09 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф№113 ПС Восток | Тек. рем. | 09-13.12.2019 | 08-30-16-30
БКТП-5/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-09 | 9:00 – 12:00
БКТП-5/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-09 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/23 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-10 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/23 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-10 | 13:00 – 16:00
КТПН-430/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-12-10 | 08-30-16-30
КТПН-273/З РУ-6/0,4кВ ОАО "Универсам Центральный" | Т.О. | 2019-12-10 | 08-30-16-30
СТП-450/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-12-11 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-30/х | Тек. рем. | 10.12.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1А КТПН-48/х | Тек. рем. | 11.12.19. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3А КТПН-48/х | Тек. рем. | 12.12.19. | 8:00-17:00
БКТП-9/26 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-11 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/26 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-11 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/27 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-12 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/27 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-12 | 13:00 – 16:00
КТПН-1/С РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-12-12 | 08-30-16-30
КТПН-283/З РУ-6/0,4кВ 1с.ш.Т-1 ООО "Электроград" | Т.О. | 2019-12-12 | 08-30-16-30
БКТП-9/24 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-13 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/24 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-13 | 13:00 – 16:00
БКТП-16/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-16 | 9:00 – 12:00
БКТП-16/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-16 | 13:00 – 16:00
КТПН-283/З РУ-6/0,4кВ 2с.ш. Т-2 ООО "Электроград" | Т.О. | 2019-12-16 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф№234 ПС Восток | Тек. рем. | 16-20.12.2019 | 08-30-16-30
КТПН-457/з РУ6/0,4кВ | Тек. рем. | 2019-12-17 | 08-30-16-30
БКТП-9/29 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-17 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/29 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-17 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/30 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-18 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/30 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-18 | 13:00 – 16:00
КТПН-444/з РУ-10/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2019-12-18 | 08-30-16-30
КТПН-56/З РУ-6/0,4кВ ЗАО "Верас" | Т.О. | 2019-12-18 | 08-30-16-30
КТПН-444/з РУ-10/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2019-12-19 | 08-30-16-30
БКТП-11/15 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-19 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/15 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-12-19 | 13:00 – 16:00
КТПН-10в/106 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-12-20 | 9:00 – 12:00
ЩР-0,4кВ ООО "Авторитет" гр.28 БКТП-446/з | Тек. рем. | 2019-12-20 | 08-30-16-30

## г. Радужный
РГЭС Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2019 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2019-01-16 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-21 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-18 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-23 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-23 | ТП-21 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-29 | ТП-13 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-29 | ТП-13 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-30 | РП-1 | III СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-30 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
Январь РЭС-2
2019-01-14 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-14 | КТПН-70 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-15 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-15 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2019-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-2
2019-03-04 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-05 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-05 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-06 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-19 | КТПН-55 |  | КР
08.30-17.00
Март ПС-35кВ
2019-03-22 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-17.00
Март РЭС-1
2019-03-18 | ТП-42 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-18 | ТП-42 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-03-19 | ТП-12 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-19 | ТП-12 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-03-21 | ТП-74 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-21 | ТП-74 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Апрель РЭС-2
2019-04-03 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-03 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-04-04 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-05 | КТПН-100 |  | КР
08.30-17.00
2019-04-19 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-19 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-04-24 | КТПН-42 |  | Реконструкция
08.30-17.00
Апрель ПС-35кВ
2019-04-15 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-12.00
2019-04-19 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
13.00-17.00
АпрельРЭС-1
2019-04-03 | ТП-25 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-03 | ТП-25 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-05 | ТП-82 |  | Замена т.т. на потребителей
08.30-17.00
2019-04-10 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-10 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-04-15 | ТП-22 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-17 | ТП-41 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-17 | ТП-41 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-04-18 | ТП-63 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-25 | ТП-51 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-25 | ТП-51 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Май ПС-35кВ
2019-05-06 | КТПН-107 яч. №16 |  | Демонтаж КЛ-10 кВ
08.00-12.00
2019-05-13 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 11 яч. №11 |  | Переключение потребителей Ф. 11 от яч. 3
10.00-11.00
2019-05-13 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 13 яч. №13 |  | Для разрыва шлейфов на опоре №1
13.30-15.30
Май РЭС-2
2019-05-06 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-07 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-05-07 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-08 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-05-08 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-08 | КТПН-18 |  | КР
08.30-17.00
2019-05-14 | ВЛ-10кВ Ф.№205 ПС 110/35/10кВ Промзона |  | КР
08.30-17.00
2019-05-16 | КТПН-42 |  | Реконструкция
08.30-17.00
Май РЭС-1
2019-05-06 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-06 | ТП-11 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-07 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-07 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-08 | ТП-1002 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-08 | ТП-1002 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-13 | ТП-41 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-13 | ТП-41 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-15 | ТП-13 | I СШ | Капитальный ремонт
08.30-12.00
2019-05-15 | ТП-13 | II СШ | Капитальный ремонт
13.00-17.00
2019-05-17 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-17 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-21 | ТП-51 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-21 | ТП-51 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-22 | ТП-53 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-22 | ТП-53 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-24 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-24 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июнь РЭС-1
2019-06-05 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-05 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-10 | ТП-53 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-10 | ТП-53 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-13 | ТП-73 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-13 | ТП-73 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-19 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-19 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-24 | ТП-135 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-24 | ТП-135 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июнь РЭС-2
2019-06-05 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-06-19 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-05-06 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-06-10 | КРУН»Варьеган» |  | ППР.ТР
08.30-17.00
Июнь ПС-35кВ
2019-06-03 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 11 ; Ф. 13 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Новоаганская"
07.00-09.00
10.06.2019-11.06.2019 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 6; Ф. 8 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Новоаганская"
08.00-11.00
Июль ПС-35кВ
2019-07-22 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 6 |  | Переключение потребителей на яч. № 6
10.00-12.00
Июль РЭС-1
2019-07-06 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-07-09 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
17.07-19.07.2019 | РП-1 | II СШ | Капитальный ремонт
08.0-17.00
2019-07-10 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-07-10 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июль РЭС-2
2019-07-03 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2019-07-05 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-07-09 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2019-07-12 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-07-12 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Август ПС-35 кВ
2019-08-12 | РП-10 РУ-10 кВ яч.№1; №3. |  | В связи с реконструкцией РП-10
08.00-17.00
2019-08-20 | ПС 35/6 кВ "Котельная-2" Ф-35 кВ №2 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Котельная-2"
08.00-17.00
2019-08-26 | ПС 35/6 кВ "Котельная-2" Ф-35 кВ №6 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Котельная-2"
08.00-17.00
Август РЭС-2
2019-08-06 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-08-07 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-08-07 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-08-08 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-08-08 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-08-13 | КТПН-76 |  | К.Р.
08.30-17.00
2019-08-19 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Август РЭС-1
2019-08-12 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. Р-22
08.30-12.00
2019-08-18 | ТП-73 | I СШ | Замена т.т. Р-7
08.30-12.00
2019-08-18 | ТП-73 | II СШ | Замена т.т. Р-17
13.30-17.00
2019-08-23 | ТП-23 | I СШ | Замена т.т. Р-7
08.30-12.00
2019-08-23 | ТП-23 | II СШ | Замена т.т. Р-16
13.30-17.00
Сентябрь ПС-35кВ
2019-09-23 | РП-10 РУ-10 кВ яч.№ 14; 15; 16; 17; 18. |  | В связи с реконструкцией РП-10 РУ-10 кВ 2СШ-10 кВ
08.30-12.00
Сентябрь РЭС-2
2019-09-09 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-09-09 | КТПН-60 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-09-19 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-09-19 | КТПН-47 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-09-20 | КТПН-98 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Сентябрь РЭС-1
2019-09-09 | ТП-32 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-09-09 | ТП-32 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-09-13 | ТП-23 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-09-13 | ТП-23 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-09-17 | РП-1 | III СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-09-17 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-09-24 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-09-24 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Октябрь РЭС-2
2019-10-09 | КТПН-79а |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-10-09 | КТПН-110 |  | ППР.ТР
13.30-12.00
2019-10-10 | КТПН-3а |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-10-10 | ТП-18а |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-10-11 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-10-11 | КТПН-42 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Октябрь РЭС-1
2019-10-07 | ТП-24 | I СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2019-10-08 | ТП-24 | II СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2019-10-09 | ТП-93 | I СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2019-10-10 | ТП-93 | II СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2019-10-17 | ТП-153 |  | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-10-23 | РП-1 | III СШ | Подключение приборов ДМК
08.30-12.00
2019-10-23 | РП-1 | IV СШ | Подключение приборов ДМК
13.30-17.00
Октябрь ПС-35кВ
2019-10-21 | РП-10 2СШ-10 кВ; ТП-84; 122; 129; 123; 104; 129а. |  | В связи с реконструкцией РП-10
08.00-17.00
Ноябрь РЭС-2
2019-11-05 | КТПН-2 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-11-05 | КТПН-22 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-11-06 | КТПН-6 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-11-06 | КТПН-46 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-11-07 | КТПН-24 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-11-07 | КТПН-25А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Ноябрь СПС-35 кВ
2019-11-22 | КТПН-123; 129а. |  | В связи с реконструкцией РП-10
08.00-17.00
Ноябрь РЭС-1
2019-11-06 | ТП-32 | I СШ | Капитальный ремонт
08.30-17.00
2019-11-07 | ТП-32 | II СШ | Капитальный ремонт
08.30-17.00
2019-11-09 | ф.213 ПС "Город-2" | --- | Текущий ремонт ВЛ
08.30-17.00
2019-11-10 | РП-1 | III СШ | Подключение КЛ-0,4кВ
08.30-17.00
2019-11-17 | РП-1 | IV СШ | Подключение КЛ-0,4кВ
08.30-12.00
2019-11-27 | ТП-74 | I СШ | Подключение КЛ-0,4кВ
08.30-12.00
2019-11-27 | ТП-74 | II СШ | Подключение КЛ-0,4кВ
13.30-17.00
Декабрь РЭС-2
2019-12-02 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-12-02 | КТПН-63 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-12-03 | КТПН-62А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-12-03 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-12-04 | КТПН-56 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Декабрь СПС-35 кВ
2019-12-03 | КТПН-123; 129а. |  | В связи с реконструкцией РП-10
08.00-12.00
Декабрь РЭС-1
2019-12-06 | ТП-22 | II СШ | Заменна т.т.
13.30-17.00
2019-12-11 | ТП-33 | I СШ | Заменна т.т.
08.30-12.00
2019-12-11 | ТП-33 | II СШ | Заменна т.т.
13.30-17.00
2019-12-18 | ТП-1004 | I СШ | Подключение фильтров ЭМП
08.30-12.00
2019-12-18 | ТП-1004 | II СШ | Подключение фильтров ЭМП
13.30-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на декабрь 2019г. пгт.Пойковский,с.п.Салым, с.п Чеускино.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2019-12-02 | ТП 6/0,4кВ №41 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-12-02 | ТП 6/0,4кВ №41 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2019-12-02 | ТП 10/0,4кВ №18/2 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-12-02 | ТП 10/0,4кВ №18 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-02 | ТП-6/0,4кВ №3 Чеускино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-12-02 | ТП-6/0,4кВ №3 Чеускино | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-03 | ТП-6/0,4кВ №70 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2019-12-03 | ТП-6/0,4кВ №70 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-03 | ТП 10/0,4кВ №19 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2019-12-03 | ТП 10/0,4кВ №18/1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-03 | ТП-6/0,4кВ №1 Чеускино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2019-12-03 | ТП-6/0,4кВ №1 Чеускино | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-04 | ТП-6/0,4кВ №112 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2019-12-04 | ТП-6/0,4кВ №29 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-04 | ТП-6/0,4кВ №7 Чеускино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2019-12-04 | ТП-6/0,4кВ №6 Чеускино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-05 | ТП-6/0,4кВ №23 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2019-12-05 | ТП-6/0,4кВ №23 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-06 | ТП-6/0,4кВ №34 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2019-12-06 | ТП-6/0,4кВ №64-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-09 | ТП-6/0,4кВ №45 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2019-12-09 | ТП-6/0,4кВ №117 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-10 | ТП-6/0,4кВ №20 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2019-12-10 | ТП-6/0,4кВ №20 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-11 | ТП-6/0,4кВ №64-2 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2019-12-11 | ТП-6/0,4кВ №69 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-12 | ТП-6/0,4кВ №52 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-12-12 | ТП-6/0,4кВ №76 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-12-13 | ТП-6/0,4кВ №77 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Тальберг С.А.