## г. Нижневартовск
График отключений на март месяц 2020г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
ТП-11/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-03-02 | 08-30-16-30
ТП-90/х РУ-0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 02.03.20. | 8:00-17:00
ТП-90/х РУ-0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 03.03.20. | 8:00-17:00
КТПН 11/н | Тек. рем. | 2020-03-02 | 09.00-17.00
КТПН 21/н | Тек. рем. | 2020-03-03 | 09.00-17.00
ТП-1/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-02 | 9:00 – 12:00
ТП-1/10РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-02 | 13:00 – 16:00
ТП-2/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-03 | 9:00 – 12:00
ТП-2/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-03 | 13:00 – 16:00
РПП-5 РУ-10кВ 1с.ш. с откл. Ф№4 ПС "Западная", Ф№112 ПС "Индустриальная" | Тек. рем. | 2020-03-03 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф№13 РПП-5 | Тек. рем. | 2020-03-03 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф№19 РПП-5 | Тек. рем. | 2020-03-03 | 08-30-16-30
КТПН-163/З РУ6/0,4кВ ООО "УТТ-Югра" | Т.О | 2020-03-03 | 08-30-16-30
КТПН-143/З РУ-10/0,4кВ 1с.ш. с откл. Ф№8 ПС "Тепловая" ОАО "Хлебокомбинат" | Т.О | 2020-03-04 | 08-30-16-30
РПП-5 РУ-0,4кВ 1с.ш.Т-1 | Тек. рем. | 2020-03-04 | 08-30-16-30
ТП-67/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 04.03.20. | 8:00-17:00
ТП-67/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 05.03.20. | 8:00-17:00
ТП-2/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-04 | 9:00 – 12:00
ТП-2/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-04 | 13:00 – 16:00
ТП-3/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-05 | 9:00 – 12:00
ТП-3/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-05 | 13:00 – 16:00
КТПН 364/з | Тек. рем. | 2020-03-04 | 09.00-17.00
КТПН 473/з | Тек. рем. | 2020-03-05 | 09.00-17.00
КТПН 340/з | Тек. рем. | 2020-03-06 | 09.00-17.00
РПП-5 РУ-10кВ 2с.ш. с откл. Ф№14 ПС "Западная", Ф№207 ПС " Индустриальная" | Тек. рем. | 2020-03-05 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф№10 РПП-5 | Тек. рем. | 2020-03-05 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф№18 РПП-5 | Тек. рем. | 2020-03-05 | 08-30-16-30
РПП-5 РУ-0,4кВ 2с.ш., Т-2 | Тек. рем. | 2020-03-06 | 08-30-16-30
КТПН-143/З РУ-10/0,4кВ 2с.ш. с откл. Ф№13 ПС "Тепловая" ОАО "Хлебокомбинат" | Т.О | 2020-03-06 | 08-30-16-30
ТП-3/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-06 | 9:00 – 12:00
ТП-3/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-06 | 13:00 – 16:00
ТП-3/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-10 | 9:00 – 12:00
ТП-3/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-10 | 13:00 – 16:00
БКТП-22/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 06.03.20. | 8:00-17:00
БКТП-22/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 10.03.20. | 8:00-17:00
БКТП-318/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-03-10 | 08-30-16-30
БКТП-318/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-03-11 | 08-30-16-30
КТПН-261/З РУ-6/0,4кв ОАО "НПТК" | Т.О | 2020-03-11 | 08-30-16-30
ТП-3/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-11 | 9:00 – 12:00
ТП-3/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-11 | 13:00 – 16:00
ТП-4/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-12 | 9:00 – 12:00
ТП-4/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-12 | 13:00 – 16:00
ТП-72/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 11.03.20. | 8:00-17:00
ТП-72/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 12.03.20. | 8:00-17:00
КТПН-128/З РУ-6/0,4кВ ООО "Керама-Н" | Т.О | 2020-03-12 | 08-30-16-30
БКТП-316/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. с откл. Ф№106 ПС "Стройиндустриальная" | Тек. рем. | 2020-03-12 | 08-30-16-30
БКТП-316/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. с откл. Ф№211 ПС "Стройиндустриальная" | Тек. рем. | 2020-03-13 | 08-30-16-30
ТП-63/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 13.03.20. | 8:00-17:00
ТП-63/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 16.03.20. | 8:00-17:00
ТП-6/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-13 | 9:00 – 12:00
ТП-6/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-13 | 13:00 – 16:00
ТП-7/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-16 | 9:00 – 12:00
ТП-7/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-16 | 13:00 – 16:00
ВЛ-10кВ Ф№104 ПС "Центральная" | Тек. рем. | 16-20.03.2020 | 08-30-16-30
КТПН-404/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-03-17 | 08-30-16-30
ТП-9/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-17 | 9:00 – 12:00
ТП-9/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-17 | 13:00 – 16:00
ТП-3/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-18 | 9:00 – 12:00
ТП-3/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-18 | 13:00 – 16:00
БКТП-26/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 17.03.20. | 8:00-17:00
БКТП-26/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 18.03.20. | 8:00-17:00
КТПН-47/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-03-18 | 08-30-16-30
КТПН-273/З РУ-6/0,4кВ ОАО "Универсам Центральный" | Т.О | 2020-03-18 | 08-30-16-30
КТПН-283/З РУ-6/0,4кВ 1с.ш.Т-1 ООО "Электроград" | Т.О | 2020-03-19 | 08-30-16-30
КТПН-210/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-03-19 | 08-30-16-30
ТП-6/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-19 | 9:00 – 12:00
ТП-6/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-19 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-20 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-20 | 13:00 – 16:00
ТП-17/3 РУ-0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 19.03.20. | 8:00-17:00
ТП-17/3 РУ-0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 20.03.20. | 8:00-17:00
КТПН-283/З РУ-6/0,4кВ 2с.ш. Т-2 ООО "Электроград" | Т.О | 2020-03-20 | 08-30-16-30
ТП-11/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-03-27 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф№204 ПС "Центральная" | Тек. рем. | 23-27.03.2020 | 08-30-16-30
ПС "БИО" ОРУ-35 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-03-23 | 08-30-16-30
ТП-13/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-23 | 9:00 – 12:00
ТП-13/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-23 | 13:00 – 16:00
ТП-13/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-24 | 9:00 – 12:00
ТП-13/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-24 | 13:00 – 16:00
ВЛ-10кВ ф.10 РП-СТПС | Тек. рем. | 23.03.20. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.5 РП-Совхоз | Тек. рем. | 24.03.20. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.6 РП-Совхоз | Тек. рем. | 25.03.20. | 8:00-17:00
ПС "БИО" КРУН-6 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-03-24 | 08-30-16-30
КТПН-425/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-03-24 | 08-30-16-30
КТПН-431/З РУ-6/0,4кв | Т.О | 2020-03-24 | 08-30-16-30
КТПН-56/З РУ-6/0,4кв | Т.О | 2020-03-25 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Ф№2 ГПП-7 | Тек. рем. | 23-27.03.2020 | 08-30-16-30
ТП-13/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-25 | 9:00 – 12:00
ТП-13/1РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-25 | 13:00 – 16:00
ТП-Б-4 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-26 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-4 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-27 | 9:00 – 16:00
ТП-14/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-30 | 9:00 – 12:00
ТП-14/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-30 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-03-31 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-03-31 | 13:00 – 16:00
ВЛ-35кВ Ф№1 ГПП-7 | Тек. рем. | 30-31.03.2020 | 08-30-16-30
ПС "БИО" ОРУ-35 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-03-30 | 08-30-16-30
ПС "БИО" КРУН-6 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-03-31 | 08-30-16-30

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2020 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2020г. РЭС-1
2020-01-14 | ТП-91 | II СШ | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-16 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-01-20 | ТП-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-22 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Январь 2020г. РЭС-2
2020-01-13 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-13 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-01-14 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль 2020г. РЭС-2
2020-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Февраль 2020г. РЭС-1
2020-02-10 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-13 | ТП-21 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-02-18 | ТП-22 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-20 | ТП-23 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-24 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-26 | ТП-25 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Март 2020г. РЭС-2
2020-03-03 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-03 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-04 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-19 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март 2020г. РЭС-1
2020-03-03 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-06 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-10 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-13 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-16 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-19 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-24 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-30 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-12.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на март 2020г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п Сентябрьский, с.п. Сивыс-Ях, с.п. Сингапай, Куть- Ях
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2020-03-02 | ТП 10/0,4кВ №2 Куть- Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-03-02 | ТП 10/0,4кВ АГРС Куть- Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2020-03-02 | ТП 6/0,4кВ № 115 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-03-02 | ТП 6/0,4кВ №115 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-03 | ТП-10/0,4кВ №1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-03-03 | ТП-10/0,4кВ №3 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-04 | ТП-10/0,4кВ №6 Куть- Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-04 | ТП-10/0,4кВ №4 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-04 | ТП 16/0,4кВ №2 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-04 | ТП 10/0,4кВ №132 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-04 | ТП-6/0,4кВ №132 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-05 | ТП-6/0,4кВ №103 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-05 | ТП-6/0,4кВ № 103 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-05 | ТП-10/0,4кВ №1 Сивыс- Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-05 | ТП-10/0,4кВ №2 Сивыс- Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-06 | ТП-6/0,4кВ №102 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-06 | ТП-6/0,4кВ №102 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-10 | ТП-6/0,4кВ №127 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-10 | ТП-6/0,4кВ №113 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-10 | ТП-6/0,4кВ №15 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-10 | ТП-6/0,4кВ №14 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-11 | ТП-6/0,4кВ №12 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-11 | ТП-6/0,4кВ №12 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-11 | ТП-10/0,4кВ №8 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-11 | ТП-10/0,4кВ №8 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-12 | ТП-6/0,4кВ №3 Сивыс- Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-12 | ТП-6/0,4кВ № 93 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-13 | ТП-6/0,4кВ № 93 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-16 | ТП-6/0,4кВ № 5 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-16 | ТП-10/0,4кВ № 5 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-17 | ТП-10/0,4кВ № 3 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-17 | ТП-10/0,4кВ № 3 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-18 | ТП- 6/0,4кВ №126 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-18 | ТП- 6/0,4кВ №126 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-19 | ТП- 6/0,4кВ №138 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-19 | ТП- 10/0,4кВ № 6 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-20 | ТП-6/0,4кВ № 138 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-20 | ТП- 6/0,4кВ № 13 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-20 | ТП- 6/0,4кВ № 13 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-23 | ТП-10/0,4кВ № 7 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-23 | ТП- 10/0,4кВ № 1 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-23 | ТП-10/0,4кВ № 1 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-03-24 | ТП-10/0,4кВ № 2 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-03-24 | ТП-10/0,4кВ № 2 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Тальберг С.А.