## г. Нижневартовск
График отключений на апрель месяц 2020г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН 12/н | Тек. рем. | 2020-04-01 | 09.00-17.00
КТПН 13/н | Тек. рем. | 2020-04-02 | 09.00-17.00
КТПН-203/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем | 01.04.20. | 8:30-16:30
КТПН-253/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 01.04.20. | 8:30-16:30
РПЖ-5 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-01 | 9:00 – 16:00
РПЖ-5 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-02 | 9:00 – 16:00
ТП-59/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем | 01.04.20. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-55/х | Тек. рем. | 01.04.20. | 8:00-17:00
ТП-59/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 02.04.20. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-55/х | Тек. рем. | 02.04.20. | 8:00-17:00
КТПН-116/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 02.04.20. | 8:30-16:30
БКТП-370/з РУ-6/0,4 кВ I с.ш. камера Т-1 | Тек. рем. | 03.04.20. | 8:30-16:30
ТП-7/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-02 | 9:00 – 12:00
ТП-7/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-02 | 13:00 – 16:00
ТП-5/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-03 | 9:00 – 12:00
ТП-5/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-03 | 13:00 – 16:00
ТП-64/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем | 03.04.20. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-58/х | Тек. рем. | 03.04.20. | 8:00-17:00
ТП-64/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 06.04.20. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-58/х | Тек. рем. | 06.04.20. | 8:00-17:00
КТПН 14/н | Тек. рем. | 2020-04-03 | 09.00-17.00
КТПН 463/з | Тек. рем. | 2020-04-06 | 09.00-17.00
КТПН 232/з | Тек. рем. | 2020-04-07 | 09.00-17.00
ВЛ-0,4кВ ф №1 КТПН-68/з | Тек. рем | 03.04.20. | 8:30-16:30
ВЛ-0,4кВ ф №28 БКТП-318/з | Тек. рем. | 03.04.20. | 8:30-16:30
КТПН-71/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 06.04.20. | 8:30-16:30
КТПН-72/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 06.04.20. | 8:30-16:30
ТП-5/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-06 | 9:00 – 12:00
ТП-5/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-06 | 13:00 – 16:00
РПЖ-1а РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-07 | 9:00 – 16:00
РПЖ-1а РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-08 | 9:00 – 16:00
БКТП-77/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 07.04.20. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-58/х | Тек. рем. | 07.04.20. | 8:00-17:00
БКТП-77/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 08.04.20. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.4 БКТП-77/х | Тек. рем. | 08.04.20. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ Ф-123 ПС «Восток», | БПР в охранной зоне ВЛ-10кВ по кап. рем. КТПН-15/н | 2020-04-08 | 09.00-17.00
отпайка от опоры № 3'
КТПН-362/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 07.04.20. | 8:30-16:30
ВЛИ-0,4кВ ф №2 КТПН-33/з | Тек. рем. | 07.04.20. | 8:30-16:30
БКТП-370/з РУ-6/0,4кВ II с.ш. камера Т-2 | Тек. рем. | 08.04.20. | 8:30-16:30
с откл. ф№13 РПП-2
КТПН-250/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 08.04.20. | 8:30-16:30
ВЛ-0,4кВ ф №1 КТПН-120/з | Тек. рем. | 08.04.20. | 8:30-16:30
КТПН-115/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 09.04.20. | 8:30-16:30
ВЛ-0,4кВ ф №2 КТПН-120/з | Тек. рем. | 2020-04-09 | 8:30-16:30
ТП-7/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-09 | 9:00 – 12:00
ТП-7/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-09 | 13:00 – 16:00
ТП-16/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-09 | 9:00 – 12:00
ТП-16/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-09 | 13:00 – 16:00
ТП-8/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-10 | 9:00 – 12:00
ТП-8/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-10 | 13:00 – 16:00
КТПН-31/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Тек. рем. | 09.04.20. | 8:00-17:00
КТПН-43/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Тек. рем. | 10.04.20. | 8:00-17:00
КТПН-22/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Тек. рем. | 13.04.20. | 8:00-17:00
КТПН-208/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 10.04.20. | 8:30-16:30
ВЛ-0,4кВ ф №3 КТПН-120/з | Тек. рем. | 10.04.20. | 8:30-16:30
ВЛ-35кВ ПС-"Восток"- ПС-"Водозабор" | Тек. рем. | 13-17.04.20. | 8:30-16:30
ВЛ-35кВ "Западная"-"Нижневартовская"I | Тек. рем. | 13-14.04.20. | 8:30-16:30
ПС Галина- РУ 35 кВ I с.ш. | Тек. рем. | 13.04.20. | 8:30-16:30
ТП-443/з РУ-10кВ I с.ш. | Тек. рем. | 13.04.20. | 8:30-16:30
ТП-5/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-13 | 9:00 – 12:00
ТП-5/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-13 | 13:00 – 16:00
п/ст.Котел. РУ-35/10кВ. 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-14 | 9:00 – 16:00
п/ст.Котел. РУ-35/10кВ. 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-15 | 9:00 – 16:00
КТПН-76/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 14.04.20. | 8:00-17:00
КТПН-8/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 15.04.20. | 8:00-17:00
КТПН-103/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 16.04.20. | 8:00-17:00
ПС Галина КРУН-10кВ I с.ш. | Тек. рем. | 14.04.20. | 8:30-16:30
ТП-443 РУ-0,4 кВ I с.ш. камера Т-1 | Тек. рем. | 14.04.20. | 8:30-16:30
ВЛ-35кВ "Западная"-"Нижневартовская" II | Тек. рем. | 15.04.20. | 8:30-16:30
ПС Галина- РУ 35 кВ II с.ш. | Тек. рем. | 15.04.20. | 8:30-16:30
ТП-443/з РУ-10кВ II с.ш. | Тек. рем. | 15.04.20. | 8:30-16:30
КТПН-447/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 15.04.20. | 8:30-16:30
ТП-10б/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-15 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-15 | 13:00 – 16:00
п/ст.Котел. РУ-35/10кВ. 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-16 | 9:00 – 16:00
п/ст.Котел. РУ-35/10кВ. 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-17 | 9:00 – 16:00
КТПН-133/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 17.04.20. | 8:00-17:00
ПС Галина КРУН-10кВ II с.ш. | Тек. рем. | 16.04.20. | 8:30-16:30
ТП-443/з РУ-0.4кВ II с.ш. камера Т-2 | Тек. рем. | 16.04.20. | 8:30-16:30
ВЛ-6 кВ ф.16 ПС "Энергонефть" | Тек. рем. | 17, 24.04.20. | 8:30-16:30
КТПН-255/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 17, 24.04.20. | 8:30-16:30
ВЛ-35кВ Восток –Водозабор II | Тек. рем. | 20-24.04.20. | 8:30-16:30
РПП-12 РУ-6кВ I с.ш. с откл. Ф№19 | Тек. рем. | 20.04.20. | 8:30-16:30
ТП-69/з РУ-6 кВ I с.ш. | Тек. рем. | 20.04.20. | 8:30-16:30
ТП-9/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-20 | 9:00 – 12:00
ТП-9/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-20 | 13:00 – 16:00
ТП-8/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-21 | 9:00 – 12:00
ТП-8/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-21 | 13:00 – 16:00
ТП-14/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-21 | 9:00 – 12:00
ТП-14/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-21 | 13:00 – 16:00
РПЖ-17 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 20.04.20. | 8:00-17:00
РПЖ-17 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 21.04.20. | 8:00-17:00
КТПН-24/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 21.04.20. | 8:00-17:00
РПП-12 I с.ш., камера Т-1 | Тек. рем. | 21.04.20. | 8:30-16:30
ТП-69/з РУ-0,4 кВ I с.ш. камера Т-1 | Тек. рем. | 21.04.20. | 8:30-16:30
РПП-12 РУ-6 кВ II с.ш., с откл. Ф№20 | Тек. рем. | 22.04.20. | 8:30-16:30
ТП-69/з РУ-6 кВ II с.ш. | Тек. рем. | 22.04.20. | 8:30-16:30
РПП-12 РУ-0,4 II с.ш., камера Т-2 | Тек. рем. | 2020-04-23 | 8:30-16:30
ТП-69/з РУ-0,4 кВ II с.ш. камера Т-2 | Тек. рем. | 2020-04-23 | 8:30-16:30
ТП-4/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-23 | 9:00 – 12:00
ТП-4/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-23 | 13:00 – 16:00
ТП-13/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-23 | 9:00 – 12:00
ТП-13/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-23 | 13:00 – 16:00
ТП-9/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-24 | 9:00 – 12:00
ТП-9/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-24 | 13:00 – 16:00
ВЛ-35кВ ф.№5 ГПП-7 | Тек. рем. | 27-28.04.20. | 8:30-16:30
ПС «Тепловая» ОРУ-35кВ I с.ш. | Тек. рем. | 27.04.20. | 8:30-16:30
ТП-285/з РУ-6кВ I с.ш. | Тек. рем. | 27.04.20. | 8:30-16:30
ПС «Тепловая» КРУН-10кВ I с.ш. | Тек. рем. | 28.04.20. | 8:30-16:30
ТП-285/з РУ-0,4кВ I с.ш. камера Т-1 | Тек. рем. | 28.04.20. | 8:30-16:30
п/ст.Юбил. РУ-35/10кВ. 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-27 | 9:00 – 16:00
п/ст.Юбил. РУ-35/10кВ. 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-28 | 9:00 – 16:00
ТП-15/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-28 | 9:00 – 12:00
ТП-15/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-28 | 13:00 – 16:00
п/ст.Юбил. РУ-35/10кВ. 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-29 | 9:00 – 16:00
п/ст.Юбил. РУ-35/10кВ. 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-30 | 9:00 – 16:00
ТП-13/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-04-30 | 9:00 – 12:00
ТП-13/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-04-30 | 13:00 – 16:00
ВЛ-35кВ ф.№6 ГПП-7 | Тек. рем. | 29-30.04.20. | 8:30-16:30
ПС «Тепловая» ОРУ-35кВ II с.ш. | Тек. рем. | 29.04.20. | 8:30-16:30
ТП-285/з РУ-6кВ II с.ш. | Тек. рем. | 29.04.20. | 8:30-16:30
ПС «Тепловая» КРУН-10кВ II с.ш. | Тек. рем. | 30.04.20. | 8:30-16:30
ТП-285/з РУ-0,4кВ II с.ш. камера Т-2 | Тек. рем. | 30.04.20. | 8:30-16:30

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2020 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2020г. РЭС-1
2020-01-14 | ТП-91 | II СШ | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-16 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-01-20 | ТП-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-22 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Январь 2020г. РЭС-2
2020-01-13 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-13 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-01-14 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль 2020г. РЭС-2
2020-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Февраль 2020г. РЭС-1
2020-02-10 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-13 | ТП-21 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-02-18 | ТП-22 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-20 | ТП-23 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-24 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-26 | ТП-25 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Март 2020г. РЭС-2
2020-03-03 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-03 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-04 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-19 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март 2020г. РЭС-1
2020-03-03 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-06 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-10 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-13 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-16 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-19 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-24 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-30 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Апрель 2020г. РЭС-1
2020-04-06 | ТП-11 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-06 | ТП-11 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-10 | ТП-115А | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-10 | ТП-115А | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-16 | ТП-12 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-16 | ТП-12 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-22 | ТП-13 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-22 | ТП-13 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-28 | ТП-14 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-28 | ТП-14 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Апрель 2020г. СПС-35 кВ
2020-04-02 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" Ф-6 кВ № 6; ПС 35/6 кВ "Причал" Ф-6 кВ № 6; КТПН-147 ОДНП "Баклажан" |  | КР ПС 35/6 кВ "Причал" яч. 6 - Замена проходных изоляторов.
08.30-12.00
Апрель 2020г. РЭС-2
2020-04-02 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-02 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-03 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-03 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-06 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-06 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-19 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-19 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на апрель 2020г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п Сентябрьский, с.п. Сивыс-Ях, с.п. Сингапай.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2020-04-01 | ТП 16/0,4кВ №115 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-04-01 | ТП 6/0,4кВ № 115 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2020-04-01 | ТП 10/0,4кВ № 1 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-04-01 | ТП 10/0,4кВ № 3 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-02 | ТП-6/0,4кВ №120 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-04-02 | ТП-6/0,4кВ №5 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-02 | ТП-10/0,4кВ №2 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-02 | ТП-10/0,4кВ №4 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-03 | ТП 6/0,4кВ №131 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-03 | ТП 6/0,4кВ №131 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-03 | ТП-10/0,4кВ №1 Сентябрьский | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-03 | ТП-10/0,4кВ №1 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-06 | ТП-6/0,4кВ № 143 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-06 | ТП-6/0,4кВ №143 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-06 | ТП-10/0,4кВ №2 Сивыс- Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-06 | ТП-10/0,4кВ №1 Сивыс- Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-07 | ТП-6/0,4кВ №101 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-07 | ТП-6/0,4кВ №101 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-07 | ТП-10/0,4кВ №8 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-07 | ТП-10/0,4кВ №8 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-08 | ТП-6/0,4кВ №88 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-08 | ТП-6/0,4кВ №88 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-09 | ТП-6/0,4кВ №12 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-09 | ТП-6/0,4кВ №12 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-10 | ТП-6/0,4кВ №13 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-10 | ТП-6/0,4кВ №13 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-13 | ТП-6/0,4кВ № 15 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-13 | ТП-6/0,4кВ № 15 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-14 | ТП-10/0,4кВ № 5 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-14 | ТП-10/0,4кВ № 6 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-15 | ТП-6/0,4кВ № 56 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-15 | ТП-6/0,4кВ № 56 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-15 | ТП- 6/0,4кВ №18 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-15 | ТП-6/0,4кВ №15 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-16 | ТП- 6/0,4кВ №49 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-16 | ТП- 6/0,4кВ №49 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-16 | ТП-6/0,4кВ № 4 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-16 | ТП-6/0,4кВ № 4 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-17 | ТП- 6/0,4кВ № 57 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-17 | ТП- 6/0,4кВ № 57 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-20 | ТП-6/0,4кВ № 9/1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-20 | ТП-6/0,4кВ № 9/1 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-20 | ТП-10/0,4кВ № 10 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-20 | ТП-10/0,4кВ № 10 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-21 | ТП- 6/0,4кВ №19 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-21 | ТП- 6/0,4кВ №123 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-21 | ТП-6/0,4кВ № 3 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-21 | ТП-6/0,4кВ № 6 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-22 | ТП- 6/0,4кВ № 132 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-22 | ТП- 6/0,4кВ № 132 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-22 | ТП-6/0,4кВ № 1 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-22 | ТП-6/0,4кВ № 2 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-23 | ТП-10/0,4кВ № 2 Сентябрьский | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-23 | ТП-10/0,4кВ № 2 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-24 | ТП-6/0,4кВ № 13 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-24 | ТП-6/0,4кВ № 13 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-27 | ТП-10/0,4кВ № 9 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-27 | ТП-10/0,4кВ № 9 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-27 | ТП- 6/0,4кВ №5 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-27 | ТП-6/0,4кВ № 93 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-27 | ТП-6/0,4кВ № 93 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-28 | ТП- 6/0,4кВ № 124 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-28 | ТП- 6/0,4кВ № 124 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-29 | ТП-6/0,4кВ № 132 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-29 | ТП-6/0,4кВ № 132 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Тальберг С.А.