## г. Нижневартовск
График отключений на май месяц 2020г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
РП-СТПС РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 06.05.2020. | 8:00-17:00
ПС «Южная» ВЛ-10кВ ф.29 | Тек. рем. | 06.05.2020. | 8:00-17:00
РП-СТПС РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 07.05.2020. | 8:00-17:00
РП-Дагестан ВЛ-10кВ ф.4 | Тек. рем. | 07.05.2020. | 8:00-17:00
КТПН-203/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем | 2020-05-06 | 8:30-16:30
БКТП-370/з РУ-6/0,4 кВ I с.ш. камера Т-1 | Тек. рем. | 2020-05-06 | 8:30-16:30
КТПН-289/з РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-05-06 | 8:30-16:30
КТПН-236/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2020-05-06 | 8:30-16:30
КТПН-68/З (130А) РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2020-05-07 | 8:30-16:30
КТПН-31/з (180) РУ-6/0,4 кВ 2 С.Ш. | Тек. рем. | 2020-05-07 | 8:30-16:30
КТПН-253/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-05-07 | 8:30-16:30
КТПН-250/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-05-07 | 8:30-16:30
ВЛ-0,4кВ ф №1 КТПН-68/з | Тек. рем | 2020-05-07 | 8:30-16:30
ТП-8/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-06 | 9:00 – 12:00
ТП-8/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-06 | 13:00 – 16:00
ТП-6/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-07 | 9:00 – 12:00
ТП-6/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-07 | 13:00 – 16:00
ТП-10/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-07 | 9:00 – 12:00
ТП-10/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-07 | 13:00 – 16:00
ТП-3/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-05-08 | 9:00 – 12:00
ТП-3/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-05-08 | 13:00 – 16:00
ТП-10б/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-08 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-08 | 13:00 – 16:00
КТПН 14/н | Тек. рем. | 2020-05-07 | 09.00-17.00
КТПН 12/н | Тек. рем. | 2020-05-08 | 09.00-17.00
БКТП-21/6 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 08.05.2020. | 8:00-16:00
КТПН-22/х ф.1 | Тек. рем. | 08.05.2020. | 8:00-16:00
КТПН-116/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-05-08 | 8:30-16:30
КТПН-115/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-05-08 | 8:30-16:30
КТПН-288/з РУ-10/0,4 кВ | Тек. рем. | 2020-05-08 | 8:30-16:30
КТПН-31/з РУ-6/0,4 кВ 1С.Ш | Тек. рем. | 2020-05-08 | 8:30-16:30
ПС-Котельная 3А ОРУ-35; КРУН-10 кВ | Тек. рем. | 12,13.05.20 | 8:30-16:30
откл.ВЛ-35 кВ Ф№1 ПС.Колмаковская; 1С.Ш
ВЛ-35кВ ПС-"Восток"- ПС-"Водозабор" | Тек. рем. | 12-13.05.20 | 8:30-16:30
КТПН-241/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2020-05-12 | 8:30-16:30
КТПН-7/х ф.1 | Тек. рем. | 12.05.2020. | 8:00-16:00
БКТП-21/6 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 13.05.2020. | 8:00-17:00
БКТП-92/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 13.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-4/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-05-12 | 9:00 – 12:00
ТП-4/3РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-05-12 | 13:00 – 16:00
РПЖ-1 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-13 | 9:00 – 16:00
ТП-11/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-13 | 9:00 – 12:00
ТП-11/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-13 | 13:00 – 16:00
РПЖ-1 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-14 | 9:00 – 16:00
ТП-5/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-14 | 9:00 – 11:00
ТП-5/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-14 | 13:00 – 16:00
КТПН 13/н | Тек. рем. | 2020-05-12 | 09.00-17.00
КТПН 3/н | Тек. рем. | 2020-05-13 | 09.00-17.00
КТПН 1/н | Тек. рем. | 2020-05-13 | 09.00-17.00
КТПН-202/з (128) РУ-6/0,4 кВ 1С.Ш | Тек. рем. | 2020-05-13 | 8:30-16:30
КТПН-33/з (41) РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2020-05-13 | 8:30-16:30
ВЛИ-0,4кВ ф №2 КТПН-33/з | Тек. рем. | 2020-05-13 | 8:30-16:30
ВЛ-35кВ Восток –Водозабор II | Тек. рем. | 14-15.04.20 | 8:30-16:30
ПС.Котельная-3А ОРУ-35; КРУН-10 кВ | Тек. рем. | 14,15.05.20 | 8:30-16:30
откл.ВЛ-35 кВ Ф№3 ПС.Колмаковская; 2С.Ш
КТПН-72/з (380) РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2020-05-14 | 8:30-16:30
КТПН-132/з(377) РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-05-14 | 8:30-16:30
КТПН-202/з(128) РУ-6/0,4кВ 2С.Ш | Тек. рем. | 2020-05-15 | 8:30-16:30
КТПН-398/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-05-15 | 8:30-16:30
БКТП-92/х РУ-0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 14.05.2020. | 8:00-16:00
ТП-62/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 14.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-62/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 15.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-30/х ф.2 | Тек. рем. | 15.05.2020. | 8:00-17:00
КТПН 2/н | Тек. рем. | 2020-05-14 | 09.00-17.00
КТПН 8/н | Тек. рем. | 2020-05-15 | 09.00-17.00
ПЛУ-6кВ №2 Ф-20 ПС «Мегион» | Тек. рем. | 2020-05-15 | 09.00-17.00
ТП-5/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-15 | 9:00 – 12:00
ТП-5/7РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-15 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-15 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-15 | 13:00 – 16:00
ТП-16/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-18 | 9:00 – 11:00
ТП-16/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-18 | 13:00 – 16:00
ТП-10/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-18 | 9:00 – 12:00
ТП-10/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-18 | 13:00 – 16:00
ВЛИ-0,4 кВ Ф№1,2 КТПН-121/з(361) | Тек. рем. | 2020-05-18 | 8:30-16:30
ВЛ-6 кВ Ф№8 ПС.Базовая | Тек. рем. | 18,25.05.2020 | 8:30-16:30
ВЛ-0,4кВ ф №1, 2, 3 КТПН-120/з | Тек. рем. | 18.05.2020. | 8:30-16:30
КТПН-208/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 18.05.2020. | 8:30-16:30
КТПН-120/з (61) РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2020-05-19 | 8:30-16:30
КТПН-164/з (175) РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2020-05-19 | 8:30-16:30
РПП-4 РУ-6 кВ 1С.Ш | Тек. рем. | 2020-05-19 | 8:30-16:30
ПЛУ-35 кВ №1 | Тек. рем. | 19-22.05.2020 | 8:30-16:30
ВЛ-10 кВ Ф№112 ПС.Индустриальная | Тек. рем. | 19-22.05.2020 | 8:30-16:30
ВЛ-6 кВ Ф№11 РПП-4 | Тек. рем. | 2020-05-19 | 8:30-16:30
РПП-4 РУ-0,4 кВ 1С.Ш; камера Т-1 | Тек. рем. | 2020-05-20 | 8:30-16:30
КТПН-447/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 20.05.2020. | 8:30-16:30
КТПН 18/н | Кап. рем. | 2020-05-19 | 09.00-17.00
КТПН 20/н | Кап. рем. | 2020-05-19 | 09.00-17.00
ТП-58/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 18.05.2020. | 8:00-17:00
КТПН-60/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 18.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-58/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 19.05.2020. | 8:00-17:00
КТПН-8/х ф.2 | Тек. рем. | 19.05.2020. | 8:00-17:00
КТПН-8/х ф.3 | Тек. рем. | 20.05.2020. | 8:00-17:00
КТПН-6/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 20.05.2020. | 8:00-17:00
КТПН-9/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 20.05.2020. | 8:00-17:00
РПЖ-6 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-05-19 | 9:00 – 16:00
РПЖ-6 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-05-20 | 9:00 – 16:00
ТП-9/16 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-21 | 9:00 – 11:00
ТП-9/16 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-21 | 13:00 – 16:00
ТП-12/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-21 | 9:00 – 12:00
ТП-12/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-21 | 13:00 – 16:00
БКТП-370/з РУ-6/0,4кВ II с.ш. камера Т-2 с откл.ф№13 РПП-2 | Тек. рем. | 21.05.2020. | 8:30-16:30
РПП-4 РУ-6 кВ 2С.Ш | Тек. рем. | 2020-05-21 | 8:30-16:30
ВЛ-6 кВ Ф№13 РПП-2 | Тек. рем. | 2020-05-21 | 8:30-16:30
ВЛ-6 кВ Ф№18 ПС.Базовая | Тек. рем. | 22,29.05.2020 | 8:30-16:30
КТПН-11/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 21.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-56/х ф.1 | Тек. рем. | 21.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-55/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 22.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-56/х ф.2 | Тек. рем. | 22.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-16/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-22 | 9:00 – 11:00
ТП-16/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-22 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-22 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-22 | 13:00 – 16:00
ТП-9/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-25 | 9:00 – 11:00
ТП-9/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-25 | 13:00 – 16:00
ПЛУ-35 кВ №2 | Тек. рем. | 25-29.05.2020 | 8:30-16:30
ВЛ-10 кВ Ф№207 ПС.Индустриальная | Тек. рем. | 25-29.05.2020 | 8:30-16:30
ПС.КОС ОРУ-35 кВ 1С.Ш с откл ВЛ-35 Восток-КОС | Тек. рем. | 26,27.05.2020 | 8:30-16:30
ВЛ-10 кВ Ф№11 РП-10 | Тек. рем. | 2020-05-26 | 8:30-16:30
ТП-55/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 25.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-56/х ф.3 | Тек. рем. | 25.05.2020. | 8:00-17:00
ПС Совхозная РУ-35/10кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 25.05.2020. | 8:00-17:00
ПС Совхозная РУ-35/10кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 26.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-56/х ф.4 | Тек. рем. | 26.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-56/х ф.5 | Тек. рем. | 26.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-10/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-26 | 9:00 – 11:00
ТП-10/5РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-26 | 13:00 – 16:00
ТП-16/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-26 | 9:00 – 12:00
ТП-16/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-26 | 13:00 – 16:00
РПЖ-15 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-27 | 9:00 – 16:00
РПЖ-15 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-28 | 9:00 – 16:00
ПС.КОС КРУН-6 кВ 1 С.Ш | Тек. рем. | 2020-05-27 | 8:30-16:30
ВЛ-6 кВ Ф№8 ПС.КОС | Тек. рем. | 2020-05-27 | 8:30-16:30
ПС.КОС ОРУ-35; КРУН-6 кВ 2 С.Ш | Тек. рем. | 28,29.05.2020 | 8:30-16:30
с откл. ВЛ-35 кВ Западная-КОС
КТПН-38/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 27.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-56/х ф.6 | Тек. рем. | 28.05.2020. | 8:00-17:00
БКТП-109/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 28.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-17/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 28.05.2020. | 8:00-17:00
БКТП-109/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 29.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-17/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 29.05.2020. | 8:00-17:00
ТП-10а/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-05-29 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/4РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-05-29 | 13:00 – 16:00
КТПН 18/н | Кап. рем. | 2020-05-28 | 09.00-17.00
КТПН 20/н | Кап. рем. | 2020-05-28 | 09.00-17.00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2020 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2020г. РЭС-1
2020-01-14 | ТП-91 | II СШ | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-16 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-01-20 | ТП-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-22 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Январь 2020г. РЭС-2
2020-01-13 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-13 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-01-14 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль 2020г. РЭС-2
2020-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Февраль 2020г. РЭС-1
2020-02-10 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-13 | ТП-21 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-02-18 | ТП-22 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-20 | ТП-23 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-24 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-26 | ТП-25 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Март 2020г. РЭС-2
2020-03-03 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-03 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-04 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-19 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март 2020г. РЭС-1
2020-03-03 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-06 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-10 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-13 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-16 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-19 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-24 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-30 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Апрель 2020г. РЭС-1
2020-04-06 | ТП-11 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-06 | ТП-11 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-10 | ТП-115А | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-10 | ТП-115А | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-16 | ТП-12 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-16 | ТП-12 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-22 | ТП-13 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-22 | ТП-13 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-28 | ТП-14 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-28 | ТП-14 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Апрель 2020г. СПС-35 кВ
2020-04-02 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" Ф-6 кВ № 6; ПС 35/6 кВ "Причал" Ф-6 кВ № 6; КТПН-147 ОДНП "Баклажан" |  | КР ПС 35/6 кВ "Причал" яч. 6 - Замена проходных изоляторов.
08.30-12.00
Апрель 2020г. РЭС-2
2020-04-02 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-02 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-03 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-03 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-06 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-06 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-19 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-19 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Май 2020г. РЭС-1
2020-05-06 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-07 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-08 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-13 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-15 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-19 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-22 | РП-4 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-27 | ТП-33 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Май СПС-35 кВ
2020-05-21 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" Ф-6 КТП; КТПН-147. |  | КР, для покраски крыши блока ЗРУ-6 кВ №1.
09.00-11.00
Май 2020г. РЭС-2
2020-05-06 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-07 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-08 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-13 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-15 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-19 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-05-19 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.30-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на май 2020г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п Лемпино, с.п. Сингапай, с.п. Усть-Юган, с.п Юганская Обь, с.п. Куть-Ях
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2020-05-06 | ТП 6/0,4кВ №113 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-05-06 | ТП 6/0,4кВ № 127 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2020-05-06 | ТП 10/0,4кВ № 2 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-05-06 | ТП 10/0,4кВ АГРС Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-06 | ТП- 6/0,4кВ №15 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-05-06 | ТП-6/0,4кВ №14 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-07 | ТП-6/0,4кВ №126 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-07 | ТП-6/0,4кВ №126 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-07 | ТП 10/0,4кВ № Школа Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-07 | ТП 10/0,4кВ №6 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-08 | ТП-6/0,4кВ №102 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-08 | ТП-6/0,4кВ №102 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-08 | ТП-10/0,4кВ № 8 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-08 | ТП-10/0,4кВ №8 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-12 | ТП-6/0,4кВ №138 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-12 | ТП-6/0,4кВ №138 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-12 | ТП-6/0,4кВ №11 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-12 | ТП-6/0,4кВ №11 Сингапай | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-13 | ТП-6/0,4кВ №5а Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-13 | ТП-6/0,4кВ №3 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-13 | ТП-6/0,4кВ №3 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-13 | ТП-6/0,4кВ №2 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-14 | ТП-6/0,4кВ №137 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-14 | ТП-6/0,4кВ №137 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-14 | ТП-10/0,4кВ №5 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-14 | ТП-10/0,4кВ №6 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-15 | ТП-6/0,4кВ № 132 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-15 | ТП-6/0,4кВ № 132 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-15 | ТП-10/0,4кВ № 10 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-15 | ТП-10/0,4кВ № 10 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-18 | ТП-6/0,4кВ № 85 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-18 | ТП-6/0,4кВ № 85 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-18 | ТП- 6/0,4кВ №11 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-18 | ТП-6/0,4кВ №11 Сингапай | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-19 | ТП- 6/0,4кВ №31 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-19 | ТП- 6/0,4кВ №31 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-19 | ТП-6/0,4кВ № 12 Сингапай | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-19 | ТП-6/0,4кВ № 12 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-20 | ТП- 6/0,4кВ № 66 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-20 | ТП- 6/0,4кВ № 66 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-20 | ТП-6/0,4кВ № 4 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-20 | ТП-6/0,4кВ № 1 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-21 | ТП-6/0,4кВ № 2 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-21 | ТП-6/0,4кВ № 4 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-21 | ТП- 6/0,4кВ № 2 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-21 | ТП- 6/0,4кВ № 2 Юганская Обь | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-22 | ТП-6/0,4кВ № 9 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-22 | ТП-6/0,4кВ № 9 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-22 | ТП- 10/0,4кВ № 7 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-25 | ТП- 6/0,4кВ № 41 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-25 | ТП-6/0,4кВ № 41 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-26 | ТП-6/0,4кВ № 23 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-26 | ТП-6/0,4кВ № 23 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-26 | ТП-10/0,4кВ №13 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-26 | ТП-10/0,4кВ № 12 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-27 | ТП-6/0,4кВ № 34 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-27 | ТП-6/0,4кВ № 45 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-05-28 | ТП-6/0,4кВ № 1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Тальберг С.А.