## г. Нижневартовск
График отключений на июнь месяц 2020г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН 6/н | Тек. рем. | 2020-06-01 | 09.00-17.00
ПЛУ-6кВ №1 Ф-11 ПС Мегион | Тек. рем. | 2020-06-02 | 09.00-17.00
КТПН 486/з СОТ «Рябинка» | Монтаж узлов учета | 05, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30.06.20 | 09.00-17.00
РП-Совхоз РУ-10кВ СШ-1, ТСН-1 (с откл. Ф-25 П/С Южная) | Тек. рем. | 01.06.20. | 08:00-17:00
РП-Совхоз РУ-10кВ СШ-2, ТСН-2 (с откл. Ф-22 П/С Южная) | Тек. рем. | 02.06.20. | 08:00-17:00
КТПН-353/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-01 | 08-30-16-30
КТПН-55/С РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-06-01 | 08-30-16-30
КТПН-353/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-02 | 08-30-16-30
ПС "Литейная" ОРУ-35кВ, КРУН-6кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-02 | 08-30-16-30
КТПН-204/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-06-03 | 08-30-16-30
КТПН-323/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-06-03 | 08-30-16-30
ТП-5/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-06-01 | 9:00 – 12:00
ТП-5/3РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-06-01 | 13:00 – 16:00
ТП-9/21 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-02 | 9:00 – 12:00
ТП-9/21 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-02 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-02 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-02 | 13:00 – 16:00
РПЖ-13 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-03 | 9:00 – 16:00
РПЖ-13 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-04 | 9:00 – 16:00
КТПН-26/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 03.06.20. | 08:00-17:00
КТПН-13/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 04.06.20. | 08:00-17:00
КТПН-18/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 05.06.20. | 08:00-17:00
ВЛ-6кВ Ф-24 ПС «Мегион» | Тек. рем. | 2020-06-03 | 09.00-17.00
ВЛ-6кВ Ф-20 ПС «Мегион» | Тек. рем. | 2020-06-04 | 09.00-17.00
ПС "Литейная" ОРУ-35кВ, КРУН-6кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-04 | 08-30-16-30
КТПН-137/з (379) РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-06-04 | 08-30-16-30
КТПН-34/з(394) РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-06-05 | 08-30-16-30
КТПН-161/з(179) РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-06-05 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф-105 ПС «Эмтор» | Тек. рем. | 2020-06-08 | 09.00-17.00
РПП-3 РУ-6кВ 1с.ш. с откл. Ф№35 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2020-06-08 | 08-30-16-30
КТПН-71/з(210) РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-06-08 | 08-30-16-30
РПП-3 РУ-0,4кВ 1с.ш. , камера Т-1 | Тек. рем. | 2020-06-09 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТПН-116/з | Тек. рем. | 2020-06-09 | 08-30-16-30
КТПН-71/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-06-09 | 08-30-16-30
ТП-6/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-05 | 9:00 – 12:00
ТП-6/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-05 | 13:00 – 16:00
ТП-7/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-06-08 | 9:00 – 12:00
ТП-7/13РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-06-08 | 13:00 – 16:00
ТП-65/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,Т-1 | Тек. рем. | 08.06.20. | 08:00-17:00
БКТП-106/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 08.06.20. | 08:00-17:00
ТП-65/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Тек. рем. | 09.06.20. | 08:00-17:00
БКТП-106/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 09.06.20. | 08:00-17:00
КТПН-14/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 10.06.20. | 08:00-17:00
ТП-10б/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-09 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-09 | 13:00 – 16:00
ТП-7/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-09 | 9:00 – 12:00
ТП-7/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-09 | 13:00 – 16:00
ТП-6/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-10 | 9:00 – 12:00
ТП-6/7РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-10 | 13:00 – 16:00
КТПН- К-10 РУ-10/0,4кВ. Т-1 | Тек. Рем. | 2020-06-10 | 09:00 – 16:00
РПП-3 РУ-6кВ 2с.ш. с откл. Ф№12 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2020-06-10 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№2 КТПН-116/з | Тек. рем. | 2020-06-10 | 08-30-16-30
КТПН-72/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-06-10 | 08-30-16-30
РПП-3 РУ-0,4кВ 2с.ш. , камера Т-2 | Тек. рем. | 2020-06-11 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№3 КТПН-116/з | Тек. рем. | 2020-06-11 | 08-30-16-30
КТПН-362/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-06-11 | 08-30-16-30
ТП-71/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,Т-1 | Тек. рем. | 11.06.20. | 08:00-16:00
ТП-71/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Тек. рем. | 15.06.20. | 08:00-17:00
ТП-7/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-15 | 9:00 – 12:00
ТП-7/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-15 | 13:00 – 16:00
ТП-7/0 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-16 | 9:00 – 12:00
ТП-7/0 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-16 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-06-16 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/1РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-06-16 | 13:00 – 16:00
РПП-12 РУ-6кВ 1с.ш. с откл. Ф№19 ПС-"Нижневартовская" | Тек. рем. | 2020-06-15 | 08-30-16-30
ТП-69/з РУ-6кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-15 | 08-30-16-30
РПП-12 1с.ш., камера Т-1 РУ-0,4кВ | Тек. рем. | 2020-06-16 | 08-30-16-30
ТП-69/з РУ-0,4кВ 1с.ш., камера Т-1 | Тек. рем. | 2020-06-16 | 08-30-16-30
РПП-12 РУ-6кВ 2с.ш. с откл. Ф№20 ПС-"Нижневартовская" | Тек. рем. | 2020-06-17 | 08-30-16-30
ТП-69/з РУ-6кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-17 | 08-30-16-30
КТПН-46/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 16.06.20. | 08:00-17:00
КТПН-27/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 17.06.20. | 08:00-17:00
яч. ЯКНО ф.12 РП-29 --- ф.4 РП-Дагестан | Тек. рем. | 18.06.20. | 08:00-17:00
ТП-10в/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-17 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-17 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-17 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-17 | 13:00 – 16:00
ТП-9/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-18 | 9:00 – 12:00
ТП-9/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-18 | 13:00 – 16:00
ТП-11/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-18 | 9:00 – 12:00
ТП-11/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-18 | 13:00 – 16:00
РПП-12РУ-0,4кВ 2с.ш., камера Т-2 | Тек. рем. | 2020-06-18 | 08-30-16-30
ТП-69/з РУ-0,4кВ 2с.ш., камера Т-2 | Тек. рем. | 2020-06-18 | 08-30-16-30
КТПН-163/З РУ6/0,4кВ | Тех. обсл. | 2020-06-19 | 08-30-16-30
КТПН-273/З РУ-6/0,4кВ | Тех. обсл. | 2020-06-19 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ Ф№16 ПС "Энергонефть" | Тек. рем. | 19,26.06.2020 | 08-30-16-30
ТП-К/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 19.06.20. | 08:00-17:00
ТП-К/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 22.06.20. | 08:00-17:00
КТПН-39/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 23.06.20. | 08:00-17:00
ТП-5/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-19 | 9:00 – 12:00
ТП-5/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-19 | 13:00 – 16:00
ТП-10/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-22 | 9:00 – 12:00
ТП-10/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-22 | 13:00 – 16:00
ТП-6/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-22 | 9:00 – 12:00
ТП-6/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-22 | 13:00 – 16:00
ТП-8/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-23 | 9:00 – 11:00
ТП-8/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-23 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2020-06-23 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2020-06-23 | 13:00 – 16:00
ВЛ-35кВ Ф№5 ГПП-7 | Тек. рем. | 22,23.06.2020 | 08-30-16-30
ПС "Тепловая" ОРУ-35кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-22 | 08-30-16-30
ТП-285/з РУ-6кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-22 | 08-30-16-30
ПС "Тепловая" КРУН-10кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-23 | 08-30-16-30
ТП-285/з РУ-0,4кВ 1с.ш., камера Т-1 | Тек. рем. | 2020-06-23 | 08-30-16-30
КТПН-143/З РУ-10/0,4кВ | Тех. обсл. | 2020-06-23 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Ф№6 ГПП-7 | Тек. рем. | 24,25.06.2020 | 08-30-16-30
ПС "Тепловая" ОРУ-35кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-24 | 08-30-16-30
ТП-285/з РУ-6кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-24 | 08-30-16-30
КТПН-44/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 24.06.20. | 08:00-17:00
КТПН-44/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 25.06.20. | 08:00-17:00
РПЖ-10 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-24 | 9:00 – 16:00
РПЖ-10 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-25 | 9:00 – 16:00
ПС "Тепловая" КРУН-10кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-25 | 08-30-16-30
ТП-285/з РУ-0,4кВ 2с.ш., камера Т-2 | Тек. рем. | 2020-06-25 | 08-30-16-30
КТПН-143/З РУ-10/0,4кВ 2с.ш. | Тех. обсл. | 2020-06-25 | 08-30-16-30
КТПН-261/З РУ-6/0,4кВ | Тех. обсл. | 2020-06-26 | 08-30-16-30
КТПН-128/З РУ-6/0,4кВ | Тех. обсл. | 2020-06-26 | 08-30-16-30
ТП-9/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-26 | 9:00 – 12:00
ТП-9/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-26 | 13:00 – 16:00
КТПН-48/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 26.06.20. | 08:00-17:00
ТП-61/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,Т-1 | Тек. рем. | 29.06.20. | 08:00-17:00
ТП-61/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Тек. рем. | 30.06.20. | 08:00-17:00
КТПН-283/З РУ-0,4кВ 1с.ш.Т-1 | Тех. обсл. | 2020-06-29 | 08-30-16-30
КТПН-283/З РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тех. обсл. | 2020-06-30 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Ф№1 ГПП-7 | Тек. рем. | 29,30.06.2020 | 08-30-16-30
ПС"БИО" ОРУ-35кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 29,30.06.2020 | 08-30-16-30
ПС "БИО" КРУН-6кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-06-30 | 08-30-16-30
ТП-10б/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-29 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-29 | 13:00 – 16:00
ТП-16/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-30 | 9:00 – 12:00
ТП-16/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-30 | 13:00 – 16:00
ТП-14/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2020-06-30 | 9:00 – 12:00
ТП-14/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2020-06-30 | 13:00 – 16:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2020 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2020г. РЭС-1
2020-01-14 | ТП-91 | II СШ | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-16 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-01-20 | ТП-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-22 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Январь 2020г. РЭС-2
2020-01-13 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-13 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-01-14 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль 2020г. РЭС-2
2020-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Февраль 2020г. РЭС-1
2020-02-10 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-13 | ТП-21 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-02-18 | ТП-22 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-20 | ТП-23 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-24 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-26 | ТП-25 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Март 2020г. РЭС-2
2020-03-03 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-03 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-04 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-19 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март 2020г. РЭС-1
2020-03-03 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-06 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-10 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-13 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-16 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-19 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-24 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-30 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Апрель 2020г. РЭС-1
2020-04-06 | ТП-11 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-06 | ТП-11 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-10 | ТП-115А | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-10 | ТП-115А | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-16 | ТП-12 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-16 | ТП-12 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-22 | ТП-13 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-22 | ТП-13 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-28 | ТП-14 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-28 | ТП-14 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Апрель 2020г. СПС-35 кВ
2020-04-02 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" Ф-6 кВ № 6; ПС 35/6 кВ "Причал" Ф-6 кВ № 6; КТПН-147 ОДНП "Баклажан" |  | КР ПС 35/6 кВ "Причал" яч. 6 - Замена проходных изоляторов.
08.30-12.00
Апрель 2020г. РЭС-2
2020-04-02 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-02 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-03 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-03 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-06 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-06 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-19 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-19 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Май 2020г. РЭС-1
2020-05-06 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-07 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-08 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-13 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-15 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-19 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-22 | РП-4 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-27 | ТП-33 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Май СПС-35 кВ
2020-05-21 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" Ф-6 КТП; КТПН-147. |  | КР, для покраски крыши блока ЗРУ-6 кВ №1.
09.00-11.00
Май 2020г. РЭС-2
2020-05-06 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-07 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-08 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-13 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-15 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-19 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-05-19 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь 2020г. РЭС-1
2020-06-03 | КТПН-107 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-06-08 | КТПН-112А |  | КР
08.00-17.00
2020-06-11 | КТППН-101 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-06-17 | КТППН-102 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-06-23 | КТПН-114 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2020г. СПС-35 кВ
2020-06-16 | ПС 35/6 кВ "Лесная" яч.№ 3 |  | Поверка трансформаторов тока 6 кВ.
09.00-11.00
2020-06-16 | ПС 35/6 кВ "Лесная" яч.№ 9 |  | Поверка трансформаторов тока 6 кВ.
11.00-13.00
2020-06-17 | ПС 35/10 кВ "Дачная" яч.№ 3 |  | Поверка трансформаторов тока 10 кВ.
08.30-10.00
2020-06-17 | ПС 35/10/6 кВ "ГТЭС" яч.№ 7 |  | Поверка трансформаторов тока 6 кВ.
10.00-12.00
Июнь 2020г. РЭС-2
2020-06-03 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-06-03 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-06-19 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-06-19 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-06-19 | КРУН Варьеган |  | ППР.ТР
08.30-12.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на июнь 2020г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п Лемпино, с.п. Сингапай, с.п. Усть-Юган, с.п Юганская Обь
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2020-06-01 | ТП 6/0,4кВ №19 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-06-01 | ТП 6/0,4кВ № 2 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2020-06-01 | ТП 10/0,4кВ № 10 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-06-01 | ТП 10/0,4кВ № 10 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-02 | ТП- 6/0,4кВ № 5а Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-06-02 | ТП-6/0,4кВ №3 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-02 | ТП-6/0,4кВ № 4 Сингапай | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-02 | ТП-6/0,4кВ № 4 Сингапай | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-02 | ТП 10/0,4кВ № 11 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-02 | ТП 10/0,4кВ № 11 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-03 | ТП-6/0,4кВ №88 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-03 | ТП-6/0,4кВ №88 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-03 | ТП-6/0,4кВ № 7 Чеускино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-03 | ТП-6/0,4кВ №3 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-04 | ТП-6/0,4кВ № 57 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-04 | ТП-6/0,4кВ № 57 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-04 | ТП-6/0,4кВ №1 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-04 | ТП-6/0,4кВ № 2 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-04 | ТП-10/0,4кВ № 8/1 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-04 | ТП-10/0,4кВ № 8/1Салым | IIСШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-05 | ТП-6/0,4кВ № 49 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-05 | ТП-6/0,4кВ № 49 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-05 | ТП-10/0,4кВ № 9 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-05 | ТП-10/0,4кВ № 9 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-08 | ТП-6/0,4кВ № 56 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-08 | ТП-6/0,4кВ №56 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-08 | ТП-10/0,4кВ № 12 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-08 | ТП-10/0,4кВ № 13 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-08 | ТП-6/0,4кВ № 5 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-08 | ТП-6/0,4кВ № 6 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-09 | ТП-6/0,4кВ № 15 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-09 | ТП-6/0,4кВ № 15 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-09 | ТП- 6/0,4кВ №3 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-09 | ТП-6/0,4кВ №2 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-09 | ТП- 10/0,4кВ № 17 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-09 | ТП- 10/0,4кВ № 15 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-10 | ТП-6/0,4кВ № 12 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-10 | ТП-6/0,4кВ № 12 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-10 | ТП- 10/0,4кВ № 8/2 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-10 | ТП- 10/0,4кВ № 19 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-10 | ТП-6/0,4кВ № 1 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-10 | ТП-6/0,4кВ № 7 Чеускино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-11 | ТП-6/0,4кВ № 13 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-11 | ТП-6/0,4кВ № 13 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-11 | ТП- 10/0,4кВ № 18 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-11 | ТП- 10/0,4кВ № 18/1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-15 | ТП-6/0,4кВ № 101 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-15 | ТП-6/0,4кВ № 101 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-15 | ТП- 6/0,4кВ № 4 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-15 | ТП- 6/0,4кВ № 1 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-16 | ТП-6/0,4кВ № 2 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-16 | ТП-6/0,4кВ № 4 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-16 | ТП-6/0,4кВ № 3 Чеускино | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-16 | ТП-6/0,4кВ №3 Чеускино | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-17 | ТП-6/0,4кВ № 123 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-05-17 | ТП-6/0,4кВ № 85 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-18 | ТП-6/0,4кВ № 45 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-18 | ТП-6/0,4кВ № 1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-19 | ТП-6/0,4кВ № 1 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-06-19 | ТП-6/0,4кВ № 6 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-22 | ТП-6/0,4кВ № 9/1 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-06-22 | ТП-6/0,4кВ № 9/1 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-23 | ТП- 6/0,4кВ № 20 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-06-23 | ТП-6/0,4кВ № 20 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-24 | ТП-6/0,4кВ № 29 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-24 | ТП-6/0,4кВ № 52а | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-25 | ТП-6/0,4кВ № 70 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-25 | ТП-6/0,4кВ № 70 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-26 | ТП-6/0,4кВ № 64-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-26 | ТП-6/0,4кВ № 64-2 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-29 | ТП-6/0,4кВ № 112 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-29 | ТП-6/0,4кВ № 77 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-06-30 | ТП-6/0,4кВ № 76 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-06-30 | ТП-6/0,4кВ № 52 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Тальберг С.А.