## г. Нижневартовск
График отключений на июль месяц 2020г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-121/з (361) РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-07-02 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТПН-165/з (374) | Тек. рем. | 2020-07-02 | 08-30-16-30
КТПН-124/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-07-02 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№2 КТПН-165/з (374) | Тек. рем. | 2020-07-02 | 08-30-16-30
ТП-10/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-02 | 9:00 – 12:00
ТП-10/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-02 | 13:00 – 16:00
ТП-5/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-03 | 9:00 – 12:00
ТП-5/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-03 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-11/х | Тек. рем. | 2020-07-02 | 08:00-17:00
ТП-30/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-02 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.4 РП-29 | Тек. рем. | 2020-07-03 | 08:00-17:00
КТПН-40/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-07-03 | 08:00-17:00
ТП-30/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-03 | 08:00-17:00
КТПН 181/3 | Кап. рем. | 02, 16.07.2020 | 09.00-17.00
КТПН 486/з СОТ «Рябинка» | Монтаж узлов учета | 03, 07, 09, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31.07.2020 | 09.00-17.00
КТПН-122/з (382) РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-07-03 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ Ф№3 КТПН-124/з (383) | Тек. рем. | 2020-07-02 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТПН-166/з (375) | Тек. рем. | 2020-07-03 | 08-30-16-30
КТПН-352/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-07-06 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№2 КТПН-166/з (375) | Тек. рем. | 2020-07-06 | 08-30-16-30
ТП-15/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-06 | 9:00 – 12:00
ТП-15/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-06 | 13:00 – 16:00
БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-07 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-07 | 13:00 – 16:00
КТПН-62/з (98) РУ-6/0,4 с откл. Ф№15 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2020-07-07 | 08-30-16-30
КТПН-493/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-07-07 | 08-30-16-30
БКТП-36/с РУ-10/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-07-08 | 08-30-16-30
ПЛУ-6кВ №1 АТК-2 с откл.Ф№9 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2020-07-08 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф №105 ПС «Эмтор» | Тек. рем. | 06, 14, 27.07.2020 | 09.00-17.00
КТПН 33/н | Тек. рем. | 2020-07-06 | 09.00-17.00
КТПН 34/н | Тек. рем. | 2020-07-07 | 09.00-17.00
КТПН-12/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-07-06 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.7 ПС Южная | Тек. рем. | 2020-07-07 | 08:00-17:00
КТПН-33/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-07-08 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.26 ПС Южная | Тек. рем. | 2020-07-09 | 08:00-17:00
БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-08 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-08 | 13:00 – 16:00
ТП-6/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-09 | 9:00 – 12:00
ТП-6/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-09 | 13:00 – 16:00
БКТП-36/с РУ-10/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-07-09 | 08-30-16-30
ПЛУ-6кВ №2,3 АТК-2 | Тек. рем. | 2020-07-09 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ Ф№11 РП-10 | Тек. рем. | 10,24.07.2020 | 08-30-16-30
КТПН 465/з | Тек. рем. | 2020-07-08 | 09.00-17.00
ВЛ-0,4кВ Ф №1 от КТПН 465/з | Монтаж узлов учета | 2020-07-08 | 09.00-17.00
КТПН 468/з | Тек. рем. | 2020-07-09 | 09.00-17.00
ВЛ-0,4кВ Ф №1 от № 203/з | Тек. рем. | 2020-07-09 | 09.00-17.00
ВЛ-6кВ Ф №15 ПС Мегион | Тек. рем. | 2020-07-13 | 09.00-17.00
КТПН-21/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-07-10 | 08:00-17:00
КТПН-25/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-07-13 | 08:00-17:00
ТП-9/17 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-10 | 9:00 – 12:00
ТП-9/17 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-10 | 13:00 – 16:00
ТП-К/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-13 | 9:00 – 12:00
ТП-К/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-13 | 13:00 – 16:00
ТП-7/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-14 | 9:00 – 12:00
ТП-7/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-14 | 13:00 – 16:00
ТП-2/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-14 | 9:00 – 12:00
ТП-2/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-14 | 13:00 – 16:00
ТП-57/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-14 | 08:00-17:00
КТПН-36/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-07-15 | 08:00-17:00
ТП-57/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-16 | 08:00-17:00
КТПН-54/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-07-17 | 08:00-17:00
ТП-10/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-15 | 9:00 – 12:00
ТП-10/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-15 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-16 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-16 | 13:00 – 16:00
ТП-8/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-17 | 9:00 – 12:00
ТП-8/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-17 | 13:00 – 16:00
КТПН 485/з | Кап. рем. | 17, 30.07.2020 | 09.00-17.00
ВЛ-35кВ Восток-КОС | Тек. рем. | 13-17.07.2020 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Ф№3 ГПП-7 | Тек. рем. | 20,21.07.2020 | 08-30-16-30
ПС "Дивный" ОРУ-35 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-07-20 | 08-30-16-30
ПС "Базовая" ОРУ-35 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-07-20 | 08-30-16-30
ТП-15/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-20 | 9:00 – 12:00
ТП-15/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-20 | 13:00 – 16:00
ТП-7/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-21 | 9:00 – 12:00
ТП-7/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-21 | 13:00 – 16:00
КТПН-75/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-07-20 | 08:00-17:00
КТПН-87/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-07-21 | 08:00-17:00
КТПН-42/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-07-22 | 08:00-17:00
ПС "Дивный" КРУН-6 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-07-21 | 08-30-16-30
ПС "Базовая" КРУН-6 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-07-21 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Ф№4 ГПП-7 | Тек. рем. | 22,23.07.2020 | 08-30-16-30
ПС "Дивный" ОРУ-35 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-07-22 | 08-30-16-30
ПС "Базовая" ОРУ-35 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-07-22 | 08-30-16-30
ПС "Дивный" КРУН-6 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-07-23 | 08-30-16-30
ПС "Базовая" КРУН-6 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-07-23 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Западная-КОС | Тек. рем. | 27-31.07.2020 | 08-30-16-30
ТП-15/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-22 | 9:00 – 12:00
ТП-15/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-22 | 13:00 – 16:00
ТП-9/18 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-22 | 9:00 – 12:00
ТП-9/18 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-22 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-23 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-23 | 13:00 – 16:00
ТП-7/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-24 | 9:00 – 12:00
ТП-7/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-24 | 13:00 – 16:00
ТП-1/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-24 | 9:00 – 12:00
ТП-1/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-24 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-27 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-27 | 13:00 – 16:00
БКТП-16П/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-24 | 08:00-17:00
БКТП-16П/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-27 | 08:00-17:00
БКТП-16П/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-28 | 08:00-17:00
БКТП-16П/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-29 | 08:00-17:00
ТП-15/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-28 | 9:00 – 12:00
ТП-15/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-28 | 13:00 – 16:00
ТП-15/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-29 | 9:00 – 12:00
ТП-15/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-29 | 13:00 – 16:00
ТП-16/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-30 | 9:00 – 12:00
ТП-16/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-30 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/28 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-07-31 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/28 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-07-31 | 13:00 – 16:00
ВЛ-10кВ ф.10 ПС Совхозная | Тек. рем. | 2020-07-30 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-11/х | Тек. рем. | 2020-07-31 | 08:00-17:00
КТПН-37/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-07-31 | 08:00-17:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2020 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2020г. РЭС-1
2020-01-14 | ТП-91 | II СШ | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-16 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-01-20 | ТП-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-22 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Январь 2020г. РЭС-2
2020-01-13 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-13 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-01-14 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль 2020г. РЭС-2
2020-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Февраль 2020г. РЭС-1
2020-02-10 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-13 | ТП-21 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-02-18 | ТП-22 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-20 | ТП-23 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-24 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-26 | ТП-25 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Март 2020г. РЭС-2
2020-03-03 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-03 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-04 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-19 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март 2020г. РЭС-1
2020-03-03 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-06 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-10 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-13 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-16 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-19 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-24 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-30 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Апрель 2020г. РЭС-1
2020-04-06 | ТП-11 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-06 | ТП-11 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-10 | ТП-115А | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-10 | ТП-115А | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-16 | ТП-12 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-16 | ТП-12 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-22 | ТП-13 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-22 | ТП-13 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-28 | ТП-14 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-28 | ТП-14 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Апрель 2020г. СПС-35 кВ
2020-04-02 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" Ф-6 кВ № 6; ПС 35/6 кВ "Причал" Ф-6 кВ № 6; КТПН-147 ОДНП "Баклажан" |  | КР ПС 35/6 кВ "Причал" яч. 6 - Замена проходных изоляторов.
08.30-12.00
Апрель 2020г. РЭС-2
2020-04-02 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-02 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-03 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-03 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-06 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-06 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-19 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-19 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Май 2020г. РЭС-1
2020-05-06 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-07 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-08 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-13 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-15 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-19 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-22 | РП-4 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-27 | ТП-33 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Май СПС-35 кВ
2020-05-21 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" Ф-6 КТП; КТПН-147. |  | КР, для покраски крыши блока ЗРУ-6 кВ №1.
09.00-11.00
Май 2020г. РЭС-2
2020-05-06 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-07 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-08 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-13 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-15 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-19 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-05-19 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь 2020г. РЭС-1
2020-06-03 | КТПН-107 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-06-08 | КТПН-112А |  | КР
08.00-17.00
2020-06-11 | КТППН-101 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-06-17 | КТППН-102 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-06-23 | КТПН-114 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2020г. СПС-35 кВ
2020-06-16 | ПС 35/6 кВ "Лесная" яч.№ 3 |  | Поверка трансформаторов тока 6 кВ.
09.00-11.00
2020-06-16 | ПС 35/6 кВ "Лесная" яч.№ 9 |  | Поверка трансформаторов тока 6 кВ.
11.00-13.00
2020-06-17 | ПС 35/10 кВ "Дачная" яч.№ 3 |  | Поверка трансформаторов тока 10 кВ.
08.30-10.00
2020-06-17 | ПС 35/10/6 кВ "ГТЭС" яч.№ 7 |  | Поверка трансформаторов тока 6 кВ.
10.00-12.00
Июнь 2020г. РЭС-2
2020-06-03 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-06-03 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-06-19 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-06-19 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-06-19 | КРУН Варьеган |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль 2020г. РЭС-1
2020-07-01 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-03 | КТПН-111 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-07 | КТПН-118 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-09 | КТПН-119 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-13 | КТПН-135 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-15 | КТПН-136 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-17 | ТП-141 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-20 | КТП-140 |  | КР
08.00-17.00
2020-07-22 | КТПН-105 |  | КР
08.00-17.00
2020-07-22 | КТПН-106 |  | КР
08.00-17.00
2020-07-24 | КТПН-108 |  | КР
08.00-17.00
Июль 2020г. РЭС-2
2020-07-02 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-07-02 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-07-03 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-07-06 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-07-20 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-07-21 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль СПС-35 кВ
2019-07-06 | Ф-35 кВ №1 ПС "Радужная" |  | Для разрыва шлейфов на ПС "Дачная"
08.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на июль 2020г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п Лемпино, с.п. Сингапай, с.п Юганская Обь
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2020-07-02 | ТП-6/0,4кВ №5а Лемпино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-07-02 | ТП-6/0,4кВ №3 Лемпино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-03 | ТП-6/0,4кВ №2 Лемпино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-07-03 | ТП-6/0,4кВ №4 Лемпино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-06 | ТП-6/0,4кВ №6 Лемпино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-07-07 | ТП-6/0,4кВ №1 Лемпино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-08 | ТП-6/0,4кВ №85 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-09 | ТП-6/0,4кВ №31 | IСШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-09 | ТП-6/0,4кВ №31 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-10 | ТП-6/0,4кВ №66 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-10 | ТП-6/0,4кВ №66 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-13 | ТП-6/0,4кВ №9 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-13 | ТП-6/0,4кВ №9 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-14 | ТП-6/0,4кВ №21 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-15 | ТП-6/0,4кВ №41 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-15 | ТП-6/0,4кВ №41 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-16 | ТП-6/0,4кВ №23 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-16 | ТП-6/0,4кВ №23 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-12.00
2020-07-17 | ТП-6/0,4кВ №34 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-20 | ТП-6/0,4кВ №45 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-21 | ТП-6/0,4кВ №1 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-22 | ТП-6/0,4кВ №15/1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-23 | ТП 10/0,4кВ №12 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-24 | ТП 10/0,4кВ №13 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-24 | ТП 10/0,4кВ №17 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-27 | ТП 10/0,4кВ №15 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-27 | КТП-6/0,4кВ «Рута» | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-28 | ТП 6/0,4кВ №3 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-28 | ТП 6/0,4кВ №2 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-29 | ТП 6/0,4кВ №1 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-29 | ТП 6/0,4кВ №4 Юганская Юбь | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-30 | ТП 6/0,4кВ №2 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-07-30 | ТП 6/0,4кВ №1 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-07-31 | ТП 6/0,4кВ №3 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Тальберг С.А.