## г. Нижневартовск
График отключений на январь месяц 2021г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН 14/н СОНТ Досуг | Установка узлов учета | 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29.01.2021 | 09.00-17.00
БКТП-22/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-01-12 | 8:00-17:00
БКТП-22/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-01-13 | 8:00-17:00
ТП-96/з РУ-6кВ 1 с.ш.; Т-1 | Тек. рем. | 2021-01-12 | 08-30-16-30
ТП-96/з РУ-0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | Тек. рем. | 2021-01-13 | 08-30-16-30
ТП-96/з РУ-6кВ 2 с.ш.; Т-2 | Тек. рем. | 2021-01-14 | 08-30-16-30
ТП-96/з РУ-0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | Тек. рем. | 2021-01-15 | 08-30-16-30
ТП-18/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-01-14 | 8:00-17:00
ТП-18/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-01-15 | 8:00-17:00
РПЖ-22 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-01-18 | 8:00-17:00
РПЖ-22 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-01-19 | 8:00-17:00
РПП-1 РУ-6кВ 1 с.ш., Т-1 с откл. Ф№37 ПС "Нижневартовская" с откл. Ф№4 ПС ПТВМ-2А | Тек. рем. | 2021-01-18 | 08-30-16-30
РПП-1 РУ-0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | Тек. рем. | 2021-01-19 | 08-30-16-30
РПП-1 РУ-6кВ 2 с.ш., Т-2 с откл. Ф.16 ПС "Нижневартовская" с откл. Ф№.14 ПС ПТВМ-2А | Тек. рем. | 2021-01-20 | 08-30-16-30
РПП-1 РУ-0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | Тек. рем. | 2021-01-21 | 08-30-16-30
ТП-18/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-01-20 | 8:00-17:00
ТП-18/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-01-21 | 8:00-17:00
БКТП-5/15 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2021-01-20 | 9:00 – 12:00
БКТП-5/15 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2021-01-20 | 13:00 – 16:00
БКТП-14/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2021-01-21 | 9:00 – 12:00
БКТП-14/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2021-01-21 | 13:00 – 16:00
БКТП-15/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2021-01-22 | 9:00 – 12:00
БКТП-15/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2021-01-22 | 13:00 – 16:00
ТП-18/5 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-01-22 | 8:00-17:00
ТП-18/5 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-01-25 | 8:00-17:00
РПП-6 РУ-6кВ 1с.ш. с откл. Ф№17 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2021-01-25 | 08-30-16-30
РПП-6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-01-26 | 08-30-16-30
РПЖ-19 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-01-26 | 8:00-17:00
РПЖ-19 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-01-27 | 8:00-17:00
РПП-6 РУ-6кВ 2с.ш. с откл. Ф№22 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2021-01-27 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ гр.4 КТПН-425/з | Тек. рем. | 2021-01-28 | 08-30-16-30
РПП-6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-01-29 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-17/х | Тек. рем. | 2021-01-28 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.4 КТПН-10/х | Тек. рем. | 2021-01-29 | 8:00-17:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2021 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2021г. РЭС-1
2021-01-14 | ТП-91 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-15 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-20 | ТП-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-01-22 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Январь 2021г. РЭС-2
2021-01-14 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-15 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-01-22 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.00-12.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на январь 2021г. пгт.Пойковский,с.п.Салым, с.п Каркатеевы.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2021-01-11 | ТП 6/0,4кВ №80 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-01-11 | ТП 6/0,4кВ №80 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-11 | ТП 10/0,4кВ №22 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-01-11 | ТП 10/0,4кВ №22 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-12 | ТП-6/0,4кВ №90 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-01-12 | ТП-6/0,4кВ №90 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-12 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-01-12 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-13 | ТП 6/0,4кВ №53 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-01-13 | ТП 6/0,4кВ №94 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-13 | ТП-6/0,4кВ №2 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-01-13 | ТП-6/0,4кВ №2 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-14 | ТП-6/0,4кВ №107 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-01-14 | ТП-6/0,4кВ №75 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-14 | ТП-10/0,4кВ №22/1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-01-14 | ТП-10/0,4кВ №23 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-15 | ТП-6/0,4кВ №116 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-01-15 | ТП-6/0,4кВ №116 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-15 | ТП-6/0,4кВ №3 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-01-15 | ТП-6/0,4кВ №3 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-18 | ТП-6/0,4кВ №109 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-01-18 | ТП-6/0,4кВ №111 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-18 | ТП-6/0,4кВ №4 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-01-18 | ТП-6/0,4кВ №4 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-19 | ТП-6/0,4кВ №139 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-01-19 | ТП-6/0,4кВ №139 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-20 | ТП-10/0,4кВ №20 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-01-20 | ТП-10/0,4кВ №20 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-21 | ТП-6/0,4кВ №152 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-01-21 | ТП-10/0,4кВ №5 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-22 | ТП-10/0,4кВ №6 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-01-22 | ТП-10/0,4кВ "СНТ Горный" Каркатеевы | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-01-25 | ТП-10/0,4кВ №23 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-01-25 | ТП-6/0,4кВ КОС Каркатеевы | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Главный инженер АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Махалов И.М.