Отчёт о технологических нарушениях в электрических сетях 35; 10; 6кВ ОАО «Горэлектросеть»

г. Нижневартовск  за 2009г.

| Месяц года | Аварии |  |  |  |  |  | Инцидент в сетях 35; 10; 6кВ |  |  |  |  |  | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Другие причины | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Другие причины |  |
| Январь | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1100 |
| Февраль | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 290 |
| Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Апрель | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2335 |
| Май | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7195 |
| Июнь | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1880 |
| Июль | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | 1 | 7 | - | 3070 |
| Август | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | 0 | 4 | 1 | 2450 |
| Сентябрь | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1209 |
| Октябрь | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 460 |
| Ноябрь | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1800 |
| Декабрь | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 850 |
| Итого за 2009г. | - | - | - | - | - | - | 67 | 1 | 12 | 10 | 39 | 9 | 22639 |