## г. Нижневартовск
График отключений на сентябрь месяц 2021г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-59/з РУ-6;04 кВ | Тек. рем. | 2021-09-01 | 8-30 - 16-30
КТПН-347/з РУ-6;04 кВ | Тек. рем. | 2021-09-01 | 8-30 - 16-30
КТПН-21/н СОТ Весна | Перемонтаж узлов учета на новые сети | 01, 02, 06, 09, | 09.00-17.00
13, 16, 20, 23,
27, 30.09.21.
ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-14/н ПСОК Досуг | Монтаж узлов учета | 03, 10, 17, | 09.00-17.00
2021-09-24
ВЛ-10кВ Ф-510 ПС Обская | Тек. рем. | 2021-09-01 | 8:00-17:00
КТПН-40/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-09-01 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ Ф-604 ПС Обская | Тек. рем. | 2021-09-02 | 8:00-17:00
КТПН-46/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-09-02 | 8:00-17:00
ТП-1/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-01 | 9:00 – 12:00
ТП-1/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-02 | 9:00 – 12:00
ТП-8/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-02 | 9:00 – 12:00
ТП-8/7РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-02 | 13:00 – 16:00
ТП-9/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-03 | 9:00 – 12:00
ТП-9/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-03 | 13:00 – 16:00
КТПН-68/с РУ-10;04 кВ | Тек. рем. | 2021-09-02 | 8-30 - 16-30
КТПН-5/з РУ-6;04 кВ | Тек. рем. | 2021-09-02 | 8-30 - 16-30
КТПН-30/з РУ-6;04 кВ | Тек. рем. | 2021-09-03 | 8-30 - 16-30
КТПН-166/з РУ-6;04 кВ | Тек. рем. | 2021-09-03 | 8-30 - 16-30
ВЛ-10кВ Ф-9 РП-29 | Тек. рем. | 2021-09-03 | 8:00-17:00
КТПН-19/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-09-03 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 КТПН-19/х | Тек. рем. | 2021-09-03 | 8:00-17:00
БКТП-24/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-06 | 8:00-17:00
КТПН-126/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-09-06 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 КТПН-48/х | Тек. рем. | 2021-09-06 | 8:00-17:00
ТП-10/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-06 | 9:00 – 12:00
ТП-10/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-06 | 13:00 – 16:00
РПЖ-7 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-07 | 9:00 – 16:00
РПЖ-7 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-08 | 9:00 – 16:00
КТПН-41/з РУ-10;04 кВ 1 с.ш. | Тек. рем. | 2021-09-07 | 8-30 - 16-30
ВЛ-0,4 кВ Ф№1 КТПН-240/з | Тек. рем. | 2021-09-06 | 8-30 - 16-30
КТПН-256/з РУ-6;04 кВ | Тек. рем. | 2021-09-06 | 8-30 - 16-30
ВЛ-0,4 кВ Ф№2 КТПН-240/з | Тек. рем. | 2021-09-07 | 8-30 - 16-30
БКТП-24/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-07 | 8:00-17:00
КТПН-28/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-09-07 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2,3,4,5 РП-Дагестан | Тек. рем. | 2021-09-07 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-17/х | Тек. рем. | 2021-09-08 | 8:00-17:00
КТПН-10/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-09-08 | 8:00-17:00
КТПН-41/з РУ-10;04 кВ 2 с.ш. | Тек. рем. | 2021-09-08 | 8-30 - 16-30
ВЛ-0,4 кВ Ф№3 КТПН-240/з | Тек. рем. | 2021-09-08 | 8-30 - 16-30
КТПН-249/з РУ-6;04 кВ | Тек. рем. | 2021-09-09 | 8-30 - 16-30
ВЛ-0,4 кВ Ф№1,2 КТПН-249/з | Тек. рем. | 2021-09-09 | 8-30 - 16-30
КТПН-76/ха РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-09-09 | 8:00-17:00
КТПН-118/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-09-09 | 8:00-17:00
КТПН-138/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-09-10 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-6/х | Тек. рем. | 2021-09-10 | 8:00-17:00
БКТП-10/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-09 | 9:00 – 12:00
БКТП-10/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-09 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-09 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-09 | 13:00 – 16:00
ТП-12/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-10 | 9:00 – 12:00
ТП-12/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-10 | 13:00 – 16:00
ТП-13/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-13 | 9:00 – 11:00
ТП-13/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-13 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4 кВ Ф№3 КТПН-249/з | Тек. рем. | 2021-09-10 | 8-30 - 16-30
КТПН-80/с РУ-10;04 кВ | Тек. рем. | 2021-09-10 | 8-30 - 16-30
ПЛУ-6 кВ Ф.№8 ПС "КОС" | Тек. рем. | 2021-09-13 | 8-30 - 16-30
ВЛ-0,4 кВ Ф№4 КТПН-246/з | Тек. рем. | 2021-09-13 | 08-30-16-30
ТП-17/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-13 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 КТПН-18/х | Тек. рем. | 2021-09-13 | 8:00-17:00
БКТП-24/5 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-13 | 8:00-17:00
ТП-17/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-14 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-6/х | Тек. рем. | 2021-09-14 | 8:00-17:00
БКТП-24/5 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-14 | 8:00-17:00
КТПН-346/з РУ-6,04 кВ | Тек. рем. | 2021-09-14 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№6 КТПН-246/з | Тек. рем. | 2021-09-14 | 08-30-16-30
ВЛ-6 кВ Ф№15 ПС "МЕГИОН" | Тек. рем. | 15,22.09.2021 | 08-30-16-30
БКТП-446/з РУ-10;0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2021-09-15 | 08-30-16-30
КТПН-223/з СОНТ Комарово | Тек. рем. | 2021-09-13 | 09.00-17.00
КТПН-500/з | Тек. рем. | 2021-09-15 | 09.00-17.00
КТПН-252/з СОНТ Энергетик-2 | Тек. рем. | 2021-09-17 | 09.00-17.00
РПЖ-21 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-14 | 9:00 – 16:00
РПЖ-21 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-15 | 9:00 – 16:00
РПЖ-23 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-15 | 8:00-17:00
КТПН-134/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-09-15 | 8:00-17:00
РПЖ-23 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-16 | 8:00-17:00
ВЛ-6 кВ Ф№14 ПС "ТАТРА" | Тек. рем. | 16,23.09.2021 | 08-30-16-30
КТПН-361/з РУ-6;04кВ | Тек. рем. | 2021-09-16 | 08-30-16-30
БКТП-446/з РУ-10;0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2021-09-17 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ Ф№6 ПС "БАЗОВАЯ" | Тек. рем. | 17,24.09.2021 | 08-30-16-30
ТП-14/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-16 | 9:00 – 12:00
ТП-14/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-16 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-17 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-17 | 13:00 – 16:00
БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-20 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-20 | 13:00 – 16:00
БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-21 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-21 | 13:00 – 16:00
КТПН-125/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-09-17 | 8:00-17:00
БКТП-23/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-17 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ Ф-12 РП-29 | Тек. рем. | 2021-09-20 | 8:00-17:00
БКТП-23/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-20 | 8:00-17:00
КТПН-124/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-09-20 | 8:00-17:00
ВЛ-6кВ Ф№6;16 ПС "БАЗОВАЯ" | Тек. рем. | 20,27.09.2021 | 08-30-16-30
КТПН-128/з РУ-6;04 кВ 1,2с.ш. | Тех. обсл. | 2021-09-20 | 08-30-16-30
КТПН-56/з РУ-6;04кВ | Тех. обсл. | 2021-09-21 | 08-30-16-30
КТПН-349/з РУ-6;04 кВ | Тек. рем. | 2021-09-21 | 08-30-16-30
КТПН-24/н ПСОК Оптимист | Тек. рем. | 2021-09-20 | 09.00-17.00
КТПН-26/з ПСОК Транспортник-4 | Тек. рем. | 2021-09-21 | 09.00-17.00
КТПН-215/з СОНТ Транспортник-2 | Тек. рем. | 2021-09-22 | 09.00-17.00
БКТП-75/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-21 | 8:00-17:00
БКТП-8П/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-21 | 8:00-17:00
БКТП-8П/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-21 | 8:00-17:00
БКТП-8П/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 22.09.21. | 8:00-17:00
БКТП-75/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 22.09.21. | 8:00-17:00
БКТП-8П/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 22.09.21. | 8:00-17:00
РПЖ-11 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-22 | 9:00 – 16:00
РПЖ-11 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-23 | 9:00 – 16:00
КТПН-143/з РУ-10кВ Т-1 1с.ш. с откл. Ф№8 ПС "ТЕПЛОВАЯ" ОАО "Хлебокомбинат" | Тех. обсл. | 2021-09-22 | 08-30-16-30
БКТП-283/з РУ-0,4 кВ 1с.ш Т-1 | Тех. обсл. | 2021-09-23 | 08-30-16-30
БКТП-К/5 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 23.09.21. | 8:00-17:00
Яч. ЯКНО Ф-4 РП-29- Ф-10 РПЖ-8 | Тек. рем. | 24.09.21. | 8:00-17:00
КТПН-143/з РУ-10кВ Т-2 2с.ш. с откл. Ф№13 "ТЕПЛОВАЯ" ОАО "Хлебокомбинат" | Тех. обсл. | 2021-09-24 | 08-30-16-30
БКТП-283/з РУ-0,4 кВ 2с.ш Т-2 | Тех. обсл. | 2021-09-27 | 08-30-16-30
РПП-11 РУ-6кВ 1с.ш с откл. Ф№11 ПС "НИЖНЕВАРТОВСКАЯ" | Тек. рем. | 2021-09-27 | 08-30-16-30
ТП-12/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-24 | 9:00 – 12:00
ТП-12/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-24 | 13:00 – 16:00
БКТП-5/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-27 | 9:00 – 12:00
БКТП-5/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-27 | 13:00 – 16:00
КТПН-28/н СОНТ Химик | Тек. рем. | 2021-09-24 | 09.00-17.00
ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-220/110/6кВ Мегион | Тек. рем. | 2021-09-28 | 09.00-17.00
БКТП-К/5 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-08-27 | 8:00-17:00
КТПН-127/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-08-27 | 8:00-17:00
БКТП-24/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 28.09.21. | 8:00-17:00
БКТП-24/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 28.09.21. | 8:00-17:00
БКТП-24/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 29.09.21. | 8:00-17:00
БКТП-24/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 29.09.21. | 8:00-17:00
РПП-11 РУ-0,4кВ 1с.ш камера Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-28 | 08-30-16-30
КТПН-163/з РУ-6;04 кВ | Тех. обсл. | 2021-09-28 | 08-30-16-30
РПП-11 РУ-6 кВ 2с.ш. с откл. Ф№42 ПС | Тек. рем. | 2021-09-29 | 08-30-16-30
"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ" яч. №8 РПП-12
РПП-11 РУ-0,4 кВ 2с.ш., камера Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-30 | 08-30-16-30
РПЖ-12 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-28 | 9:00 – 16:00
РПЖ-12 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-29 | 9:00 – 16:00
БКТП-12/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-30 | 9:00 – 12:00
БКТП-12/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-09-30 | 13:00 – 16:00
КТПН-10б/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-09-30 | 9:00 – 16:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2021 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2021г. РЭС-1
2021-01-14 | ТП-91 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-15 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-20 | ТП-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-01-22 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Январь 2021г. РЭС-2
2021-01-14 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-15 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-01-22 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль РЭС-1
2021-02-04 | ТП-21 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-02-04 | ТП-21 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-02-11 | ТП-22 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-02-11 | ТП-22 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-02-18 | ТП-23 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-02-18 | ТП-23 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Февраль 2021г. РЭС-2
2021-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-02-08 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль СПС-35 кВ
2021-02-04 | РП-3 2 СШ-10 кВ |  | Для устранения коронации в яч. №15
08.00-17.00
Март 2021г. РЭС-1
2021-03-01 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-03 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-05 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-10 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-15 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-18 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-23 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-25 | РП-3 РУ-0,4кВ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Март 2021г. РЭС-2
2021-03-02 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-03-02 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-03-03 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-03-03 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-03-04 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.03-12.00
Апрель 2021г. РЭС-1
2021-04-06 | ТП-11 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-09 | ТП-12 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-14 | ТП-13 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-16 | ТП-14 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-19 | ТП-115А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-21 | КТПН-112А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-23 | КТПН-137 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-27 | КТПН-148 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Апрель 2021г. РЭС-2
2021-04-02 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-02 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-04 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-04 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-05 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-05 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-06 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-06 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-19 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
Май 2021г. РЭС-1
2021-05-03 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-05 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-10 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-12 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-13 | ТП-115А |  | КР
08.00-17.00
2021-05-19 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-24 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-27 | РП-4 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Май 2021г. РЭС-2
2021-05-04 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-05-04 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-05-05 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-05-05 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-05-06 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май СПС-35 кВ
24.05.2021-25.05.2021 | Ф-35 кВ №4 ПС "Радужная" |  | Для монтажа КЛ-35 кВ и разрыва шлейфов на оп.№16
08.00-17.00
Июнь 2021г. РЭС-1
2021-06-01 | КТПН-107 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-06-07 | ТП-115А |  | КР
08.00-17.00
2021-06-16 | КТППН-101 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-06-21 | КТППН-102 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-06-29 | КТПН-114 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2021г. РЭС-2
2021-06-02 | КТПН-15 Т-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-02 | КТПН-15 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-06-03 | КТПН-68 Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-03 | КТПН-68 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-06-07 | КТПН-69 Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-07 | КТПН-69 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-06-08 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-08 | КТПН-131А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июль 2021г. РЭС-1
2021-07-02 | ф.ф.113 ВЛ-6кВ ПС "Город-2" |  | КР
08.00-17.00
2021-07-05 | ТП-141 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-07 | КТПН-105 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-09 | КТПН-106 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-12 | ф.ф.213 ВЛ-6кВ ПС "Город-2" |  | КР
08.00-17.00
2021-07-14 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-16 | КТПН-111 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-19 | КТПН-118 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-21 | КТПН-119 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-23 | КТПН-135 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-28 | КТПН-136 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июль 2021г. РЭС-2
2021-07-02 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-07-02 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-07-03 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-07-03 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-07-06 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-07-19 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Август 2021г. РЭС-1
2021-08-02 | ТП-26 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-05 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-10 | ТП-83 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-12 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-12 | КТПН-112 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-17 | КТПН-123 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-19 | КТПН-138 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-19 | КТПН-151 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-23 | КТПН-153 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-25 | КТПН-36 |  | КР ВЛ-6кВ ф.ф.113, 213 ПС 35/6кВ "Город-2"
08.00-17.00
Август 2021г. РЭС-2
2021-08-03 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-03 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-08-04 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-04 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-08-05 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-05 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-08-06 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-19 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Август СПС-35 кВ
24.08.2021-25.08.2021 | Ф-35 кВ №4 ПС "Радужная" |  | Для монтажа КЛ-35 кВ и разрыва шлейфов на оп.№16
08.00-17.00
Сентябрь 2021г. РЭС-1
2021-09-02 | ТП-117 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-08 | ТП-31 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-14 | ТП-32 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-16 | ТП-33 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-21 | КТПН-145 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-28 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Сентябрь 2021г. РЭС-2
2021-09-06 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-06 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-07 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-07 | КТПН-60 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-08 | КТПН-83 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-08 | КТПН-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-09 | КТПН-98 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-09 | КТПН-145А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-10 | КТПН-147 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-10 | ПЛУ-211 |  | ППР.ТР
13.30-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на сентябрь 2021г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п Каркатеевы, с.п.Куть-Ях, с.п. Сингапай.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2021-09-02 | ТП-6/0,4кВ №75 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-09-02 | ТП-6/0,4кВ № 109 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2021-09-02 | ТП-6/0,4кВ № 2 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-09-02 | ТП-6/0,4кВ № 2 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-09-02 | ТП-10/0,4кВ №22 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-09-02 | ТП-10/0,4кВ №22 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-03 | ТП-6/0,4кВ №94 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-03 | ТП-6/0,4кВ №107 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-03 | ТП-6/0,4кВ №3 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-03 | ТП-6/0,4кВ №3Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-03 | ТП-10/0,4кВ №20 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-03 | ТП-10/0,4кВ №20 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-06 | ТП-6/0,4кВ №80 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-06 | ТП-6/0,4кВ №80 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-06 | ТП-10/0,4кВ №8 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-06 | ТП-10/0,4кВ №8 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-06 | ТП-6/0,4кВ №11 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-06 | ТП-6/0,4кВ №11 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-07 | ТП-6/0,4кВ №90 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-07 | ТП- 6/0,4кВ №90 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-07 | ТП-6/0,4кВ №13 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-07 | ТП-6/0,4кВ №13 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-07 | ТП-10/0,4кВ №23 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-07 | ТП-10/0,4кВ №5 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-08 | ТП-6/0,4кВ №111 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-08 | ТП-6/0,4кВ №53 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-08 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-08 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-09 | ТП-6/0,4кВ № 139 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-09 | ТП-6/0,4кВ № 139 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-09 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-09 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-09 | ТП- 10/0,4кВ №22/1 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-09 | ТП-10/0,4кВ ДСУ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-10 | ТП- 6/0,4кВ №152 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-10 | ТП- 6/0,4кВ №17 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-10 | ТП-6/0,4кВ № 4 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-10 | ТП-6/0,4кВ № 4 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-10 | ТП- 10/0,4кВ РТРС Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-10 | ТП- 10/0,4кВ АБЗ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-13 | ТП-6/0,4кВ №50 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-13 | ТП-6/0,4кВ №50 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-13 | ТП-10/0,4кВ № 3 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-13 | ТП-10/0,4кВ №4 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-14 | ТП- 6/0,4кВ №65 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-14 | ТП- 6/0,4кВ №65 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-14 | ТП-10/0,4кВ №6 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-14 | ТП-10/0,4кВ №7 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-15 | ТП- 6/0,4кВ № 137 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-15 | ТП- 6/0,4кВ № 137 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-15 | ТП-6/0,4кВ № 12 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-15 | ТП-6/0,4кВ № 12 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-16 | ТП-6/0,4кВ №84 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-16 | ТП-6/0,4кВ №72 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-16 | ТП-10/0,4кВ №5 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-16 | ТП-10/0,4кВ "СНТ Горный" Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-17 | ТП-6/0,4кВ № 58 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-17 | ТП-6/0,4кВ №58 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-17 | ТП- 6/0,4кВ №15 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-17 | ТП-6/0,4кВ № 14 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-20 | ТП-6/0,4кВ №54 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-20 | ТП-6/0,4кВ №54 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-20 | ТП-10/0,4кВ №4 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-20 | ТП-10/0,4кВ №5 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-21 | ТП-6/0,4кВ №92 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-21 | ТП-6/0,4кВ №92 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-21 | ТП-10/0,4кВ №2 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-21 | ТП-10/0,4кВ №6 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-22 | ТП-6/0,4кВ №42 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
2021-09-22 | ТП-6/0,4кВ №42 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-22 | ТП- 6/0,4кВ КОС Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-22 | ТП-6/0,4кВ КОС Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-23 | ТП-6/0,4кВ №140 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-23 | ТП-6/0,4кВ №140 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-24 | ТП-6/0,4кВ №126 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-24 | ТП-6/0,4кВ №126 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-27 | ТП-6/0,4кВ №103 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-27 | ТП-6/0,4кВ №103 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-27 | ТП-10/0,4кВ Школа Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-27 | ТП-10/0,4кВ АГРС Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-28 | ТП-6/0,4кВ №102 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
2021-09-28 | ТП-6/0,4кВ №102 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-29 | ТП-6/0,4кВ №113 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-29 | ТП-6/0,4кВ № 127 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-09-29 | ТП-10/0,4кВ № 6 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
2021-09-30 | ТП-6/0,4кВ №116 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-09-30 | ТП-6/0,4кВ № 116 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Ляшенко Е.М.