## г. Нижневартовск
График отключений на октябрь месяц 2021г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-55/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2021-10-01 | 8-30 - 16-30
РЩ-0,4 кВ от КТПН-55/з гр.№4 | Тек. рем. | 2021-10-01 | 8-30 - 16-30
КТПН-14/н ПСОК Досуг | Монтаж узлов учета | 01, 08, 15, 22, | 09.00-17.00
2021-10-29
КТПН-17/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-10-01 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.9 РПЖ-8 | Тек. рем. | 2021-10-01 | 8:00-17:00
КТПН-120/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-10-04 | 8:00-17:00
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-04 | 8:00-17:00
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-05 | 8:00-17:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-01 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-01 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-04 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-04 | 13:00 – 16:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-05 | 9:00 – 12:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-05 | 13:00 – 16:00
ПС "Энергонефть"ОРУ-35 кВ 1с.ш., Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-04 | 8-30 - 16-30
ВЛ-35кВ Западная -Н-Вартовская 1 | Тек. рем. | 04-05.10.2021 | 8-30 - 16-30
ПС "Энергонефть ОРУ-35кВ 1с.ш.Т-1 ЗРУ-6кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2021-10-05 | 8-30 - 16-30
КТПН-134/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2021-10-06 | 8-30 - 16-30
ПС "Энергонефть" ОРУ-35 кВ 2 с.ш., Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-07 | 8-30 - 16-30
ВЛ-35кВ Ф. №Западная -Н-Вартовская-2 | Тек. рем. | 07-08.10.2021 | 8-30 - 16-30
ПС "Энергонефть" ОРУ-35 2с.ш., Т-2 ЗРУ-6кВ 2 с.ш. | Тек. рем. | 2021-10-08 | 8-30 - 16-30
БКТП-22/7 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-06 | 8:00-17:00
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-06 | 8:00-17:00
БКТП-22/7 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-07 | 8:00-17:00
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-07 | 8:00-17:00
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-08 | 8:00-17:00
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-11 | 8:00-17:00
ТП-10а/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-06 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-06 | 13:00 – 16:00
ТП-6/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-07 | 9:00 – 12:00
ТП-6/8РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-07 | 13:00 – 16:00
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-08 | 9:00 – 12:00
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-08 | 13:00 – 16:00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-11 | 9:00 – 12:00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-11 | 13:00 – 16:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-12 | 9:00 – 12:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-12 | 13:00 – 16:00
КТПН-442/з РУ-6/0,4 кВ с откл. яч.№ 11 РПП-11, яч.№5 БКТП-284/з | Тек. рем. | 2021-10-11 | 8-30 - 16-30
КТПН-23/н СОНТ Березовый | Тек. рем. | 2021-10-11 | 09.00-17.00
КТПН-70/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2021-10-12 | 8-30 - 16-30
БКТП-322/з РУ-6/10/0,4кВ 1с.ш.,Т-1 с откл Ф.№3 ПС "Н-Вартовская" | Тек. рем. | 2021-10-13 | 8-30 - 16-30
БКТП-322/з РУ-6/10/0,4кВ 2 с.ш.,Т-2 с откл Ф.№4 ПС "Н-Вартовская" | Тек. рем. | 2021-10-14 | 8-30 - 16-30
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-12 | 8:00-17:00
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-13 | 8:00-17:00
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-14 | 8:00-17:00
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-15 | 8:00-17:00
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-13 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-13 | 13:00 – 16:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-14 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-14 | 13:00 – 16:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-15 | 9:00 – 12:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-15 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4 Ф№1 КТПН-247/з + спуски к жилым домам | Тек. рем. | 2021-10-15 | 8-30 - 16-30
КТПН-10/н 1Т, 1С-0,4 | Тек. рем. | 2021-10-13 | 09.00-17.00
КТПН-10/н 2Т, 2С-0,4 | Тек. рем. | 2021-10-15 | 09.00-17.00
КТПН-218/з СОНТ Строитель | Тек. рем. | 2021-10-18 | 09.00-17.00
КТПН-462/з | Тек. рем. | 2021-10-18 | 09.00-17.00
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-18 | 8:00-17:00
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-19 | 8:00-17:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-18 | 9:00 – 12:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-18 | 13:00 – 16:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-19 | 9:00 – 16:00
БКТП-10а/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-19 | 9:00 – 12:00
БКТП-10а/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-19 | 13:00 – 16:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-20 | 9:00 – 16:00
ТП-16/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-20 | 9:00 – 12:00
ТП-16/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-20 | 13:00 – 16:00
ВЛ-35кВ Ф№1 Пс ГПП-7 до ПС "БИО" | Тек. рем. | 18-20.10.2021 | 8-30 - 16-30
БКТП-399/з РУ-6/0,4 кВ 1с.ш., Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-18 | 8-30 - 16-30
БКТП-399/з РУ-6/0,4 кВ 2с.ш., Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-19 | 8-30 - 16-30
БКТП-405/з РУ-6/0,4 кВ 1с.ш.,Т-1 с откл. яч.№3 БКТП-406/з, яч.№7 БКТП-306/з | Тек. рем. | 2021-10-20 | 8-30 - 16-30
ВЛ-0,4 Ф№2 КТПН-247/з + спуски к жилым домам | Тек. рем. | 2021-10-20 | 8-30 - 16-30
БКТП-405/з РУ-6/0,4 кВ 2с.ш.,Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-21 | 8-30 - 16-30
ВЛ-0,4 Ф.№3 КТПН-247/з + спуски к жилым домам | Тек. рем. | 2021-10-21 | 8-30 - 16-30
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-20 | 8:00-17:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-21 | 8:00-17:00
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-21 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-22 | 9:00 – 16:00
БКТП-31/1 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-22 | 8:00-17:00
БКТП-31/1 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-25 | 8:00-17:00
КТПН-9/122 РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2021-10-26 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4 Ф.№ 4 КТПН-247/з +спуски к жилым домам | Тек. рем. | 2021-10-22 | 8-30 - 16-30
БКТП-406/з РУ-6/0,4 кВ 1с.ш., Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-22 | 8-30 - 16-30
БКТП-406/з РУ-6/0,4 кВ 2с.ш., Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-25 | 8-30 - 16-30
ВЛ-35кВ Ф№2 ПС ГПП-7 до ПС "БИО" | Тек. рем. | 25-27.10.2021 | 8-30 - 16-30
РПП-9 РУ-10кВ 1 с.ш. | Тек. рем. | 2021-10-26 | 8-30 - 16-30
РПП-9 РУ-10кВ 2 с.ш. | Тек. рем. | 2021-10-28 | 8-30 - 16-30
ТП-К/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-25 | 9:00 – 12:00
ТП-К/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-25 | 13:00 – 16:00
ТП-9/19 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-26 | 9:00 – 12:00
ТП-9/19 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-26 | 13:00 – 16:00
ТП-10б/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-27 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-27 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-28 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-28 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-10-29 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-10-29 | 13:00 – 16:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2021 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2021г. РЭС-1
2021-01-14 | ТП-91 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-15 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-20 | ТП-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-01-22 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Январь 2021г. РЭС-2
2021-01-14 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-15 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-01-22 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль РЭС-1
2021-02-04 | ТП-21 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-02-04 | ТП-21 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-02-11 | ТП-22 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-02-11 | ТП-22 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-02-18 | ТП-23 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-02-18 | ТП-23 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Февраль 2021г. РЭС-2
2021-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-02-08 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль СПС-35 кВ
2021-02-04 | РП-3 2 СШ-10 кВ |  | Для устранения коронации в яч. №15
08.00-17.00
Март 2021г. РЭС-1
2021-03-01 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-03 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-05 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-10 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-15 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-18 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-23 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-25 | РП-3 РУ-0,4кВ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Март 2021г. РЭС-2
2021-03-02 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-03-02 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-03-03 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-03-03 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-03-04 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.03-12.00
Апрель 2021г. РЭС-1
2021-04-06 | ТП-11 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-09 | ТП-12 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-14 | ТП-13 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-16 | ТП-14 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-19 | ТП-115А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-21 | КТПН-112А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-23 | КТПН-137 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-27 | КТПН-148 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Апрель 2021г. РЭС-2
2021-04-02 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-02 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-04 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-04 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-05 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-05 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-06 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-06 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-19 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
Май 2021г. РЭС-1
2021-05-03 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-05 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-10 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-12 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-13 | ТП-115А |  | КР
08.00-17.00
2021-05-19 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-24 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-27 | РП-4 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Май 2021г. РЭС-2
2021-05-04 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-05-04 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-05-05 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-05-05 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-05-06 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май СПС-35 кВ
24.05.2021-25.05.2021 | Ф-35 кВ №4 ПС "Радужная" |  | Для монтажа КЛ-35 кВ и разрыва шлейфов на оп.№16
08.00-17.00
Июнь 2021г. РЭС-1
2021-06-01 | КТПН-107 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-06-07 | ТП-115А |  | КР
08.00-17.00
2021-06-16 | КТППН-101 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-06-21 | КТППН-102 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-06-29 | КТПН-114 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2021г. РЭС-2
2021-06-02 | КТПН-15 Т-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-02 | КТПН-15 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-06-03 | КТПН-68 Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-03 | КТПН-68 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-06-07 | КТПН-69 Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-07 | КТПН-69 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-06-08 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-08 | КТПН-131А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июль 2021г. РЭС-1
2021-07-02 | ф.ф.113 ВЛ-6кВ ПС "Город-2" |  | КР
08.00-17.00
2021-07-05 | ТП-141 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-07 | КТПН-105 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-09 | КТПН-106 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-12 | ф.ф.213 ВЛ-6кВ ПС "Город-2" |  | КР
08.00-17.00
2021-07-14 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-16 | КТПН-111 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-19 | КТПН-118 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-21 | КТПН-119 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-23 | КТПН-135 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-28 | КТПН-136 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июль 2021г. РЭС-2
2021-07-02 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-07-02 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-07-03 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-07-03 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-07-06 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-07-19 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Август 2021г. РЭС-1
2021-08-02 | ТП-26 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-05 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-10 | ТП-83 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-12 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-12 | КТПН-112 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-17 | КТПН-123 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-19 | КТПН-138 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-19 | КТПН-151 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-23 | КТПН-153 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-25 | КТПН-36 |  | КР ВЛ-6кВ ф.ф.113, 213 ПС 35/6кВ "Город-2"
08.00-17.00
Август 2021г. РЭС-2
2021-08-03 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-03 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-08-04 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-04 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-08-05 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-05 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-08-06 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-19 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Август СПС-35 кВ
24.08.2021-25.08.2021 | Ф-35 кВ №4 ПС "Радужная" |  | Для монтажа КЛ-35 кВ и разрыва шлейфов на оп.№16
08.00-17.00
Сентябрь 2021г. РЭС-1
2021-09-02 | ТП-117 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-08 | ТП-31 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-14 | ТП-32 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-16 | ТП-33 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-21 | КТПН-145 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-28 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Сентябрь 2021г. РЭС-2
2021-09-06 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-06 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-07 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-07 | КТПН-60 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-08 | КТПН-83 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-08 | КТПН-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-09 | КТПН-98 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-09 | КТПН-145А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-10 | КТПН-147 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-10 | ПЛУ-211 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Октябрь 2021г. РЭС-1
2021-10-04 | КТП-113 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-07 | КТП-110 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-12 | КТП-140 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-14 | КТП-160 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-20 | КТПН-153 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-26 | КТПНН-139 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Октябрь 2021г. РЭС-2
2021-10-04 | КТПН-110 Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-04 | КТПН-110 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-10-05 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-05 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-10-06 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-06 | КТПН-42 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-10-08 | ТП-18А Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-08 | ТП-18А Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-10-09 | КТПН-173 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-09 | КТПН-174 |  | ППР.ТР
13.30-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на октябрь 2021г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п.Куть-Ях, с.п. Сингапай.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2021-10-01 | ТП-6/0,4кВ №50 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-10-01 | ТП-6/0,4кВ №50 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2021-10-01 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-10-01 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-04 | ТП-6/0,4кВ №42 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-10-04 | ТП-6/0,4кВ №42 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-04 | ТП-10/0,4кВ №3 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-04 | ТП-10/0,4кВ №4 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-05 | ТП-6/0,4кВ №92 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-05 | ТП-6/0,4кВ №92 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-05 | ТП-10/0,4кВ ДСУ Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-05 | ТП-10/0,4кВ АБЗ Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-06 | ТП-6/0,4кВ №54 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-06 | ТП-6/0,4кВ №54 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-06 | ТП-10/0,4кВ РТРС Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-07 | ТП-6/0,4кВ №65 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-07 | ТП-6/0,4кВ №65 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-07 | ТП-6/0,4кВ №1 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-07 | ТП-10/0,4кВ №10 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-07 | ТП-10/0,4кВ №10 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-08 | ТП-6/0,4кВ №72 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-08 | ТП-6/0,4кВ №17 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-08 | ТП-6/0,4кВ №2 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-08 | ТП-6/0,4кВ №3 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-11 | ТП-6/0,4кВ №58 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-11 | ТП-6/0,4кВ №58 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-11 | ТП-10/0,4кВ №5 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-12 | ТП-6/0,4кВ №140 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-12 | ТП-6/0,4кВ № 140 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-12 | ТП-10/0,4кВ № 11 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-12 | ТП-10/0,4кВ №11 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-12 | ТП-6/0,4кВ №4 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-12 | ТП-6/0,4кВ №4 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-13 | ТП-6/0,4кВ №12 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-13 | ТП- 6/0,4кВ №12 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-13 | ТП- 10/0,4кВ №9 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-13 | ТП-10/0,4кВ №9 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-14 | ТП-6/0,4кВ №84 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-14 | ТП-6/0,4кВ №19 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-14 | ТП- 10/0,4кВ №8/1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-14 | ТП-10/0,4кВ №8/1 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-15 | ТП-6/0,4кВ №13 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-15 | ТП-6/0,4кВ №13 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-15 | ТП-6/0,4кВ №5 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-15 | ТП-6/0,4кВ №6 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-18 | ТП-6/0,4кВ №56 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-18 | ТП-6/0,4кВ №56 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-19 | ТП-6/0,4кВ №57 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-19 | ТП-6/0,4кВ №57 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-20 | ТП-6/0,4кВ №88 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-20 | ТП-6/0,4кВ № 88 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-21 | ТП-6/0,4кВ №49 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-21 | ТП-6/0,4кВ №49 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-22 | ТП-6/0,4кВ №101 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-22 | ТП-6/0,4кВ №101 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-25 | ТП-6/0,4кВ №115 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-25 | ТП-6/0,4кВ №115 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-26 | ТП-6/0,4кВ №9 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-10-26 | ТП-6/0,4кВ №9 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-10-27 | ТП-6/0,4кВ №123 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Ляшенко Е.М.