## г. Нижневартовск
График отключений на июнь месяц 2022г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-16/н | Монтаж узлов учета | 01-03, 06-10, | 09.00-17.00
ПСОК Досуг |  | 14-17, 20-24,
27-30.06.2022
КТПН-15/н | Монтаж узлов учета | 01-03, 06-10, | 09.00-17.00
ПСОК Досуг |  | 14-17, 20-24,
27-30.06.2022
КТПН-14/н | Монтаж узлов учета | 01-03, 06-10, | 09.00-17.00
ПСОК Досуг |  | 14-17, 20-24,
27-30.06.2022
КТПН-463/з | Демонтаж опор | 01-03, 06-10, | 09.00-17.00
СОНТ Проектировщик-1 |  | 14-17, 20-24,
27-30.06.2022
КТПН-442/з РУ-6/0,4кВ с откл. Ф.№11 РПП-11 | Т.Р. | 2022-06-01 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ Ф№2 КТПН-442/з | Т.Р. | 2022-06-01 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ Ф№1 КТПН-442/з | Т.Р. | 2022-06-01 | 08-30-16-30
КТПН-55/с РУ-10/0,4кВ, тр-р | Т.Р. | 2022-06-02 | 08-30-16-30
КТПН-56/з (627) ООО "Верас" | Т.О. | 2022-06-02 | 08-30-16-30
РП-Совхоз РУ-10кВ СШ-1, ТСН-1 (с откл. Ф-25 П/С Южная) | Тек. рем. | 01.06.22. | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.3 РП-Совхоз | Тек. рем. | 01.06.22. | 08:00-17:00
РП-Совхоз РУ-10кВ СШ-2, ТСН-2 (с откл. Ф-22 П/С Южная) | Тек. рем. | 02.06.22. | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.4 РП-Совхоз | Тек. рем. | 02.06.22. | 08:00-17:00
КТПН-26/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 03.06.22. | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.12 РП-СТПС | Тек. рем. | 03.06.22. | 08:00-17:00
ТП-5/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2022-06-01 | 9:00 – 12:00
ТП-5/3РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2022-06-01 | 13:00 – 16:00
ТП-9/21 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-02 | 9:00 – 12:00
ТП-9/21 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-02 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-02 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-02 | 13:00 – 16:00
ТП-6/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-03 | 9:00 – 12:00
ТП-6/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-03 | 13:00 – 16:00
КТПН-34/з РУ-6/0,4кВ тр-р | Т.Р. | 2022-06-03 | 08-30-16-30
КТПН-273/з РУ-6/0,4кВ тр-р | Т.О. | 2022-06-03 | 08-30-16-30
ПС 35/6 кВ "Литейная" ОРУ-35кВ I с.ш., Т-1 с откл. ВЛ-35 кВ Ф№Очистные-1 | Т.Р. | 2022-06-06 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Ф№Очистные -1 | Т.Р. | 06-09.06.2022 | 08-30-16-30
ПС 35/6 кВ "Литейная" ОРУ-35кВ I с.ш., КРУН-6кВ Iс.ш., Т-1 | Т.Р. | 2022-06-07 | 08-30-16-30
КТПН-13/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 06.06.22. | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-57/х | Тек. рем. | 06.06.22. | 08:00-17:00
КТПН-18/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 07.06.22. | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-57/х | Тек. рем. | 07.06.22. | 08:00-17:00
ТП-65/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 08.06.22. | 08:00-17:00
БКТП-106/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 08.06.22. | 08:00-17:00
ТП-65/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 09.06.22. | 08:00-17:00
БКТП-106/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 09.06.22. | 08:00-17:00
ТП-7/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2022-06-06 | 9:00 – 12:00
ТП-7/13РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2022-06-06 | 13:00 – 16:00
ТП-10б/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-07 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-07 | 13:00 – 16:00
РПЖ-13 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-08 | 9:00 – 16:00
РПЖ-13 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-09 | 9:00 – 16:00
КТПН-71/з(210) РУ-6/0,4 кВ, тр-р | Т.Р. | 2022-06-08 | 08-30-16-30
КТПН-163/з(577) РУ-6/0,4кВ, тр-р | Т.О. | 2022-06-09 | 08-30-16-30
КТПН-6/н | Т.Р. | 2022-06-08 | 09.00-17.00
КТПН-37/н | Т.Р. | 2022-06-10 | 09.00-17.00
КТПН-161/з (179) РУ-6/0,4кВ, тр-р | Т.Р. | 2022-06-10 | 08-30-16-30
КТПН-137/з(379) РУ-6/0,4кВ, тр-р | Т.Р. | 2022-06-10 | 08-30-16-30
КТПН-14/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 10.06.22. | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-28/х | Тек. рем. | 10.06.22. | 08:00-17:00
ТП-71/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 14.06.22. | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-28/х | Тек. рем. | 14.06.22. | 08:00-17:00
ТП-71/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 15.06.22. | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-29/х | Тек. рем. | 15.06.22. | 08:00-17:00
ТП-11/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-10 | 9:00 – 12:00
ТП-11/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-10 | 13:00 – 16:00
ТП-7/0 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-14 | 9:00 – 12:00
ТП-7/0 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-14 | 13:00 – 16:00
КТПН- К-10 РУ-10/0,4кВ. Т-1 | Тек. Рем. | 2022-06-15 | 09:00 – 16:00
ТП-10в/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-15 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-15 | 13:00 – 16:00
ПС 35/6 кВ "Литейная" ОРУ-35кВ II с.ш. Т-2 с откл. Ф№Очистные-2 | Т.Р. | 2022-06-14 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Ф№Очистные -2 | Т.Р. | 14-17.06.2022 | 08-30-16-30
ПС 35/6 кВ "Литейная" ОРУ-35кВ II с.ш., Т-2 КРУН-6кВ II с.ш. | Т.Р. | 2022-06-15 | 08-30-16-30
КТПН-341/з РУ-6/0,4кВ, тр-р | Т.Р. | 2022-06-16 | 08-30-16-30
КТПН-46/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 16.06.22. | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-29/х | Тек. рем. | 16.06.22. | 08:00-17:00
КТПН-27/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 17.06.22. | 08:00-17:00
яч. ЯКНО ф.12 РП-29 --- ф.4 РП-Дагестан | Тек. рем. | 17.06.22. | 08:00-17:00
ТП-10г/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-16 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-16 | 13:00 – 16:00
ТП-16/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-17 | 9:00 – 12:00
ТП-16/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-17 | 13:00 – 16:00
КТПН-323/з РУ-6/0,4кВ | Т.Р. | 2022-06-17 | 08-30-16-30
КТПН-514/з РУ-6/0,4кВ, тр-р | Т.Р. | 2022-06-17 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Ф№5 ПС ГПП-7 | Т.Р. | 22-23.06.2022 | 08-30-16-30
ПС 35/10кВ "Тепловая" ОРУ-35кВ I c.ш., Т-1 | Т.Р. | 2022-06-22 | 08-30-16-30
ПС 35/10кВ "Тепловая" ОРУ-35кВ I c.ш., Т-1, КРУН-10кВ Iс.ш. | Т.Р. | 2022-06-23 | 08-30-16-30
ТП-143/з РУ-10/0,4кВ Iс.ш. | Т.Р. | 2022-06-23 | 08-30-16-30
БКТП-283/з РУ-6/0,4кВ Iс.ш., Т-1 | Т.О. | 2022-06-21 | 08-30-16-30
КТПН-353/з РУ-6/0,4кВ Iс.ш., Т-1 | Т.Р. | 2022-06-20 | 08-30-16-30
КТПН-15/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 20.06.22. | 08:00-17:00
ТП-К/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 20.06.22. | 08:00-17:00
ТП-К/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 21.06.22. | 08:00-17:00
КТПН-39/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 21.06.22. | 08:00-17:00
КТПН-44/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 22.06.22. | 08:00-17:00
КТПН-44/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 23.06.22. | 08:00-17:00
КТПН-48/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 23.06.22. | 08:00-17:00
РПЖ-10 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-20 | 9:00 – 16:00
РПЖ-10 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-21 | 9:00 – 16:00
ТП-10/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-22 | 9:00 – 12:00
ТП-10/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-22 | 13:00 – 16:00
ТП-6/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-23 | 9:00 – 12:00
ТП-6/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-23 | 13:00 – 16:00
БКТП-283/з РУ-6/0,4кВ IIс.ш., Т-2 | Т.О. | 2022-06-22 | 08-30-16-30
КТПН-353/з РУ-6/0,4кВ IIс.ш., Т-2 | Т.Р. | 2022-06-24 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,4 КТПН-242/з | Т.Р. | 2022-06-24 | 08-30-16-30
ТП-61/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 24.06.22. | 08:00-17:00
ТП-61/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 27.06.22. | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.6 ТП-61/х | Тек. рем. | 27.06.22. | 08:00-17:00
ТП-9/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-24 | 9:00 – 12:00
ТП-9/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-24 | 13:00 – 16:00
ТП-7/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-27 | 9:00 – 12:00
ТП-7/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-27 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2022-06-28 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2022-06-28 | 13:00 – 16:00
ВЛ-35кВ Ф№6 ПС ГПП-7 | Т.Р. | 27-30.06.2022 | 08-30-16-30
ПС-35/10кВ "Тепловая" ОРУ-35кВ II с.ш., Т-2 | Т.Р. | 2022-06-27 | 08-30-16-30
ПС-35/10кВ "Тепловая" ОРУ-35кВ IIс.ш., Т-2 КРУН-10кВ II с.ш. | Т.Р. | 2022-06-28 | 08-30-16-30
ТП-143/з РУ-10/0,4кВ II c.ш. | Т.Р. | 2022-06-28 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№3 КТПН-242/з | Т.Р. | 2022-06-29 | 08-30-16-30
ТП-62/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 28.06.22. | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.4 РПЖ-17 | Тек. рем. | 28.06.22. | 08:00-17:00
ТП-62/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Тек. рем. | 29.06.22. | 08:00-17:00
КТПН-141/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 29.06.22. | 08:00-17:00
КТПН-141/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 30.06.22. | 08:00-17:00
ТП-10б/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-29 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-29 | 13:00 – 16:00
ТП-14/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-29 | 9:00 – 12:00
ТП-14/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-29 | 13:00 – 16:00
ТП-15/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-06-30 | 9:00 – 12:00
ТП-15/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-06-30 | 13:00 – 16:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2022 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Март 2022г. РЭС-1
2022-03-01 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-04 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-10 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-15 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-22 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-24 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-29 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Март 2022г. РЭС-2
2022-03-02 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-02 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
12.30-17.00
2022-03-03 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-03 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-03-04 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-04 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
13.30-16.00
2022-03-05 | КТПН-2306 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-09 | КТПН-167 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-09 | КТПН-167 |  | ППР.ТР
13.30-16.00
Апрель 2022г. РЭС-1
2022-04-01 | ТП-11 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-04 | ТП-12 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-06 | ТП-13 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-08 | ТП-14 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-11 | ТП-115А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-13 | КТПН-112А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-15 | КТПН-137 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-18 | КТПН-148 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-20 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-22 | ТП-156 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-25 | ТП-3 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
26.04-27.04.2022 | РП-4 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
28.04-29.04.2022 | ТП-41 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
Апрель 2022г. РЭС-2
2022-04-04 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-04 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-05 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-05 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-06 | КТПН-29 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-06 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-07 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-07 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-08 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май 2022г. РЭС-1
2022-05-04 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-05 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-06 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-11 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-12 | ТП-51 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-05-13 | ТП-12 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
2022-05-16 | ТП-24 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-05-18 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-20 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
23.05-25.05.2022 | РП-4 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
26.05-27.05.2022 | ТП-41 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
Май 2022г. РЭС-2
2022-05-04 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-05-04 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-05-05 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-05-05 | КТПН-ПЛУ-4 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-05-27 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-05-27 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Июнь 2022г. РЭС-1
01.06.-14.06.2022 | ТП-12 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
2022-06-03 | КТППН-101 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-06-08 | КТППН-102 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-06-14 | ТП-24 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-06-16 | КТПН-107 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
20.06-22.06.2022 | ТП-51 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-06-27 | КТПН-114 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2022г. РЭС-2
2022-06-01 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
01.062022 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-06-02 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-06-02 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-06-03 | КТПН-131А |  | ППР.ТР
08.00-12.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на июнь 2022г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п Лемпино, с.п. Сингапай, с.п. Чеускино, с.п. Усть-Юган, с.п Юганская Обь
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2022-06-01 | ТП 6/0,4кВ №19 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-06-01 | ТП 6/0,4кВ № 123 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2022-06-01 | ТП 10/0,4кВ № 10 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-06-01 | ТП 10/0,4кВ № 10 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-02 | ТП- 6/0,4кВ № 5а Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-06-02 | ТП-6/0,4кВ №3 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-02 | ТП-6/0,4кВ № 4 Сингапай | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-02 | ТП-6/0,4кВ № 4 Сингапай | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-02 | ТП 10/0,4кВ № 11 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-02 | ТП 10/0,4кВ № 11 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-03 | ТП-6/0,4кВ №88 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-03 | ТП-6/0,4кВ №88 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-03 | ТП-6/0,4кВ № 7 Чеускино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-03 | ТП-6/0,4кВ №3 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-06 | ТП-6/0,4кВ № 57 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-06 | ТП-6/0,4кВ № 57 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-06 | ТП-6/0,4кВ №1 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-06 | ТП-6/0,4кВ № 2 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-07 | ТП-10/0,4кВ № 8/1 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-07 | ТП-10/0,4кВ № 8/1Салым | IIСШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-08 | ТП-6/0,4кВ № 49 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-08 | ТП-6/0,4кВ № 49 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-08 | ТП-10/0,4кВ № 9 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-08 | ТП-10/0,4кВ № 9 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-09 | ТП-6/0,4кВ № 56 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-09 | ТП-6/0,4кВ №56 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-09 | ТП-10/0,4кВ № 12 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-09 | ТП-10/0,4кВ № 13 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-09 | ТП-6/0,4кВ № 5 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-09 | ТП-6/0,4кВ № 6 Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-10 | ТП-6/0,4кВ № 15 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-10 | ТП-6/0,4кВ № 15 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-10 | ТП- 6/0,4кВ №3 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-10 | ТП-6/0,4кВ №2 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-10 | ТП- 10/0,4кВ № 17 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-10 | ТП- 10/0,4кВ № 15 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-14 | ТП-6/0,4кВ № 12 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-14 | ТП-6/0,4кВ № 12 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-14 | ТП- 10/0,4кВ № 18/2 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-14 | ТП- 10/0,4кВ № 19 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-14 | ТП-6/0,4кВ № 1 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-14 | ТП-6/0,4кВ № 6 Чеускино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-15 | ТП-6/0,4кВ № 13 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-15 | ТП-6/0,4кВ № 13 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-15 | ТП- 10/0,4кВ № 18 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-15 | ТП- 10/0,4кВ № 18/1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-16 | ТП-6/0,4кВ № 101 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-16 | ТП-6/0,4кВ № 101 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-16 | ТП- 6/0,4кВ № 4 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-16 | ТП- 6/0,4кВ № 1 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-17 | ТП-6/0,4кВ № 2 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-17 | ТП-6/0,4кВ № 4 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-17 | ТП-6/0,4кВ № 3 Чеускино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-17 | ТП-6/0,4кВ №3 Чеускино | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-20 | ТП-6/0,4кВ № 1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-20 | ТП-6/0,4кВ № 85 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-21 | ТП-6/0,4кВ № 45 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-21 | ТП-6/0,4кВ № 105 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-21 | ТП-6/0,4кВ № 1 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-06-21 | ТП-6/0,4кВ № 6 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-22 | ТП-6/0,4кВ № 9 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-06-22 | ТП-6/0,4кВ № 9 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-23 | ТП- 6/0,4кВ № 20 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-06-23 | ТП-6/0,4кВ № 20 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-24 | ТП-6/0,4кВ № 29 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-24 | ТП-6/0,4кВ № 52а | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-27 | ТП-6/0,4кВ № 70 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-27 | ТП-6/0,4кВ № 70 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-28 | ТП-6/0,4кВ № 64-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-28 | ТП-6/0,4кВ № 64-2 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-29 | ТП-6/0,4кВ № 112 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-29 | ТП-6/0,4кВ № 76 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-06-29 | ТП-6/0,4кВ РОВД | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-30 | ТП-6/0,4кВ № 52 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-06-30 | ТП-6/0,4кВ № 156 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-06-30 | ТП-10/0,4кВ для блок-контейнера РТС (Салым) | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Ляшенко Е.М.