## г. Нижневартовск
График отключений на август месяц 2022г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-422/з | Тек. рем. | 2022-08-01 | 09.00-17.00
КТПН-476/з | Тек. рем. | 2022-08-02 | 09.00-17.00
КТПН-15/н, 16/н | Монтаж узлов учета | с 01 по 05, | 09.00-17.00
ПСОК Досуг |  | с 08 по 12,
с 15 по 19,
с 22 по 26,
с 29 по 31.08.2022
КТПН-463/з | Монтаж узлов учета | с 01 по 05, | 09.00-17.00
СОНТ Проектировщик-1 |  | с 08 по 12,
с 15 по 19,
с 22 по 26,
с 29 по 31.08.2022
КТПН-20/н, 47/н | Монтаж узлов учета | с 01 по 05, | 09.00-17.00
СОНТ Березка-88 |  | с 08 по 12,
с 15 по 19,
с 22 по 26,
с 29 по 31.08.2022
ТП-501/з РУ-10/0,4кВ I с.ш. | Тек. рем. | 2022-08-01 | 08-30-16-30
КТПН-494/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-01 | 08-30-16-30
КТПН-495/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-02 | 08-30-16-30
ТП-501/з РУ-10/0,4кВ II с.ш. | Тек. рем. | 2022-08-03 | 08-30-16-30
КТПН-522/з РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-03 | 08-30-16-30
КТПН-79/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-01 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-32/х | Тек. рем. | 2022-08-01 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.4 КТПН-32/х | Тек. рем. | 2022-08-02 | 08:00-17:00
КТПН-74/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-02 | 08:00-17:00
РП-29 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-03 | 08:00-17:00
КТПН-20/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-03 | 08:00-17:00
РП-29 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-04 | 08:00-17:00
КТПН-23/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-04 | 08:00-17:00
ТП-10а/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-01 | 09:00 – 12:00
ТП-10а/1РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-01 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/16 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-01 | 09:00 – 12:00
БКТП-1/16 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-01 | 13:00 – 16:00
ТП-6/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-02 | 09:00 – 12:00
ТП-6/2РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-02 | 13:00 – 16:00
БКТП-15/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-02 | 09:00 – 12:00
БКТП-15/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-02 | 13:00 – 16:00
РПЖ-9 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-03 | 09:00 – 16:00
РПЖ-9 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-04 | 09:00 – 16:00
КТПН-179/з | Тек. рем. | 2022-08-03 | 09.00-17.00
КТПН-17/н | Тек. рем. | 2022-08-04 | 09.00-17.00
КТПН-518/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-04 | 08-30-16-30
КТПН-165/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-04 | 08-30-16-30
КТПН-78/с РУ-10/0,4 кВ | Тек. рем. | 2022-08-05 | 08-30-16-30
ВЛ-10Ф№4 РП-10 | Тек. рем. | 05,26.08.2022 | 08-30-16-30
КТПН-123/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-05 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-32/х | Тек. рем. | 2022-08-05 | 08:00-17:00
ТП-10в/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-05 | 09:00 – 12:00
ТП-10в/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-05 | 13:00 – 16:00
ТП-10б/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-08 | 09:00 – 12:00
ТП-10б/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-08 | 13:00 – 16:00
ТП-5/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-08 | 09:00 – 12:00
ТП-5/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-08 | 13:00 – 16:00
КТПН-308/з | Тек. рем. | 2022-08-05 | 09.00-17.00
КТПН-309/з | Тек. рем. | 2022-08-08 | 09.00-17.00
КТПН-310/з | Тек. рем. | 2022-08-09 | 09.00-17.00
РПЖ-8 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-08 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.5 РПЖ-8 | Тек. рем. | 2022-08-08 | 08:00-17:00
КТПН-4/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-08 | 08:00-17:00
РПЖ-8 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-09 | 08:00-17:00
КТПН-9/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-09 | 08:00-17:00
КТПН-522А/з РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-08 | 08-30-16-30
КТПН-240/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-08 | 08-30-16-30
БКТП-312 РУ-10/0,4кВ I с.ш. | Тек. рем. | 2022-08-09 | 08-30-16-30
КТПН-242/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-09 | 08-30-16-30
КТПН-243/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-10 | 08-30-16-30
КТПН-350/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-10 | 08-30-16-30
ТП-16/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-09 | 09:00 – 12:00
ТП-16/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-09 | 13:00 – 16:00
ТП-16/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-09 | 09:00 – 12:00
ТП-16/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-09 | 13:00 – 16:00
РПЖ-4 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-10 | 09:00 – 16:00
РПЖ-4 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-11 | 09:00 – 16:00
КТПН-472/з | Тек. рем. | 2022-08-10 | 09.00-17.00
КТПН-286/з | Тек. рем. | 2022-08-11 | 09.00-17.00
РП «Дагестан» РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-10 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.3 РП «Дагестан» | Тек. рем. | 2022-08-10 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-8/х | Тек. рем. | 2022-08-10 | 08:00-17:00
РП «Дагестан» РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-11 | 08:00-17:00
КТПН-32/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-11 | 08:00-17:00
БКТП-312 РУ-10/0,4кВ II с.ш. | Тек. рем. | 2022-08-11 | 08-30-16-30
КТПН-244/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-11 | 08-30-16-30
КТПН-245/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-12 | 08-30-16-30
КТПН-247/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-08-12 | 08-30-16-30
ТП-10г/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-12 | 09:00 – 12:00
ТП-10г/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-12 | 13:00 – 16:00
ТП-11/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-15 | 09:00 – 12:00
ТП-11/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-15 | 13:00 – 16:00
КТПН-К/22 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-15 | 09:00 – 16:00
ТП-56/х РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-12 | 08:00-17:00
КТПН-9/106 РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-12 | 08:00-17:00
ТП-56/х РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-15 | 08:00-17:00
КТПН-88/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-16 | 08:00-17:00
КТПН-50/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-16 | 08:00-17:00
ВЛ-35 Очистные-1 | Тек. рем. | 15,16.08.2022 | 08-30-16-30
ПС ПТВМ-2А ОРУ-35 I с.ш. | Тек. рем. | 2022-08-15 | 08-30-16-30
ПС ПТВМ-2А КРУН-6кВ I с.ш. | Тек. рем. | 2022-08-16 | 08-30-16-30
ВЛ-35 Очистные-2 | Тек. рем. | 17,18.08.2022 | 08-30-16-30
ПС ПТВМ-2А ОРУ-35кВ II с.ш. | Тек. рем. | 2023-08-17 | 08-30-16-30
ПС№1 ОРУ-35кВ II с.ш. | Тек. рем. | 17,18.08.2022 | 08-30-16-30
ТП-10г/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-16 | 09:00 – 12:00
ТП-10г/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-16 | 13:00 – 16:00
ТП-11/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-16 | 09:00 – 12:00
ТП-11/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-16 | 13:00 – 16:00
РПЖ-14 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-17 | 09:00 – 16:00
РПЖ-14 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-18 | 09:00 – 16:00
КТПН-51/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-17 | 08:00-17:00
БКТП-16П/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-19 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-7/х | Тек. рем. | 2022-08-19 | 08:00-17:00
ПС ПТВМ-2А КРУН-6кВ II с.ш. | Тек. рем. | 2023-08-18 | 08-30-16-30
КТПН-431/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-08-19 | 08-30-16-30
ТП-11/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-19 | 09:00 – 12:00
ТП-11/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-19 | 13:00 – 16:00
ТП-15/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-22 | 09:00 – 12:00
ТП-15/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-22 | 13:00 – 16:00
ВЛ-35кВ Ф№6ГПП-7 | Тек. рем. | 22,23.08.2022 | 08-30-16-30
ПС№1 ОРУ-35кВ I с.ш. | Тек. рем. | 22,23.08.2023 | 08-30-16-30
ПС "Литейная" ОРУ-35кВ II с.ш. | Тек. рем. | 24,25.08.2022 | 08-30-16-30
ПС "Литейная" Крун -6кВ II с.ш. | Тек. рем. | 2022-08-25 | 08-30-16-30
БКТП-16П/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-22 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-7/х | Тек. рем. | 2022-08-22 | 08:00-17:00
БКТП-40/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-23 | 08:00-17:00
КТПН-63/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-23 | 08:00-17:00
БКТП-40/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-24 | 08:00-17:00
КТПН-128/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-08-25 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.5 КТПН-8/х | Тек. рем. | 2022-08-25 | 08:00-17:00
ТП-13/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-23 | 09:00 – 12:00
ТП-13/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-23 | 13:00 – 16:00
ТП-10/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-23 | 09:00 – 12:00
ТП-10/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-23 | 13:00 – 16:00
ТП-11/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-24 | 09:00 – 12:00
ТП-11/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-24 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-24 | 09:00 – 12:00
ТП-10г/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-24 | 13:00 – 16:00
ТП-16/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-25 | 09:00 – 12:00
ТП-16/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-25 | 13:00 – 16:00
ТП-7/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-26 | 09:00 – 12:00
ТП-7/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-26 | 13:00 – 16:00
ТП-7/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-29 | 09:00 – 12:00
ТП-7/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-29 | 13:00 – 16:00
ТП-10/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-30 | 09:00 – 12:00
ТП-10/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-30 | 13:00 – 16:00
ТП-15/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-30 | 09:00 – 12:00
ТП-15/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-30 | 13:00 – 16:00
БКТП-10в/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-08-31 | 09:00 – 12:00
БКТП-10в/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-31 | 13:00 – 16:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2022 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Февраль 2022г. РЭС-1
2022-02-02 | ТП-21 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-02-08 | ТП-22 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-02-17 | ТП-23 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-02-21 | ТП-25 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Февраль 2022г. РЭС-2
2022-02-02 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-02-02 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-02-03 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-02-03 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-02-04 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март 2022г. РЭС-1
2022-03-01 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-04 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-10 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-15 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-22 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-24 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-29 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Март 2022г. РЭС-2
2022-03-02 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-02 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
12.30-17.00
2022-03-03 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-03 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-03-04 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-04 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
13.30-16.00
2022-03-05 | КТПН-2306 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-09 | КТПН-167 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-09 | КТПН-167 |  | ППР.ТР
13.30-16.00
Апрель 2022г. РЭС-1
2022-04-01 | ТП-11 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-04 | ТП-12 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-06 | ТП-13 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-08 | ТП-14 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-11 | ТП-115А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-13 | КТПН-112А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-15 | КТПН-137 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-18 | КТПН-148 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-20 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-22 | ТП-156 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-25 | ТП-3 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
26.04-27.04.2022 | РП-4 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
28.04-29.04.2022 | ТП-41 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
Апрель 2022г. РЭС-2
2022-04-04 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-04 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-05 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-05 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-06 | КТПН-29 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-06 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-07 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-07 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-08 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май 2022г. РЭС-1
2022-05-04 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-05 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-06 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-11 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-12 | ТП-51 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-05-13 | ТП-12 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
2022-05-16 | ТП-24 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-05-18 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-20 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
23.05-25.05.2022 | РП-4 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
26.05-27.05.2022 | ТП-41 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
Май 2022г. РЭС-2
2022-05-04 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-05-04 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-05-05 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-05-05 | КТПН-ПЛУ-4 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-05-27 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-05-27 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Июнь 2022г. РЭС-1
01.06.-14.06.2022 | ТП-12 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
2022-06-03 | КТППН-101 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-06-08 | КТППН-102 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-06-14 | ТП-24 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-06-16 | КТПН-107 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
20.06-22.06.2022 | ТП-51 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-06-27 | КТПН-114 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2022г. РЭС-2
2022-06-01 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
01.062022 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-06-02 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-06-02 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-06-03 | КТПН-131А |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Июль 2022г. РЭС-1
2022-07-01 | ТП-12 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
2022-07-04 | ТП-141 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-07-05 | КТПН-105 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-07-06 | ТП-24 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-07-08 | КТПН-106 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-07-11 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-07-13 | КТПН-111 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-07-15 | КТПН-118 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-07-18 | КТПН-119 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-07-21 | КТПН-135 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-07-26 | КТПН-136 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июль 2022г. РЭС-2
2022-07-04 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-07-05 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-07-06 | КТПН-42 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-07-27 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-07-29 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Август 2022г. РЭС-1
2022-08-01 | ТП-26 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-03 | ТП-83 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-05 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-08 | КТПН-112 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-10 | КТПН-123 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-11 | КТПН-138 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-12 | КТПН-151 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
15.08.2022-16.08.2022 | РП-4 |  | Реконструкция
08.00-17.00
17.08.2022-31.08.2022 | ТП-51 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-08-24 | ПЛУ-3 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-25 | КТПН-157 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Август 2022г. РЭС-2
2022-08-04 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-08-05 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-08-08 | ф.8, ф.18, ф.16 КРУН "Варьеган" |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-08-09 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-16 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-23 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
08.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на август 2022г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п. Сингапай, с.п Сентябрьский, с.п. Сивыс-Ях, с.п. Чеускино, с.п. Куть-Ях
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2022-08-01 | ТП-6/0,4кВ №117 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-08-01 | ТП-6/0,4кВ №64/2 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-01 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-08-01 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-04 | ТП-6/0,4кВ №20 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-04 | ТП-6/0,4кВ №20 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-04 | ТП-10/0,4кВ №1 Сентябрьский | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-04 | ТП-10/0,4кВ №1 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-05 | ТП-6/0,4кВ №52а | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-05 | ТП-6/0,4кВ №52 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-05 | ТП-10/0,4кВ №18/2 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-05 | ТП-10/0,4кВ №18 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-06 | ТП-6/0,4кВ №70 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-06 | ТП-6/0,4кВ №70 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-06 | ТП 10/0,4кВ №19 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-06 | ТП 10/0,4кВ №18/1 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-07 | ТП 6/0,4кВ №64/1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-07 | ТП 6/0,4кВ №76 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-07 | ТП-10/0,4кВ №3 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-07 | ТП-10/0,4кВ №4 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-08 | ТП 6/0,4кВ №112 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-08 | ТП 6/0,4кВ №77 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-08 | ТП-10/0,4кВ №2 Сентябрьский | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-08 | ТП-10/0,4кВ №2 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-08-10 | ТП-10/0,4кВ № 5 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-08-10 | ТП-10/0,4кВ № 6 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-08-11 | ТП-6/0,4кВ №77 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-08-11 | ТП-6/0,4кВ №76 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-08-11 | ТП-10/0,4кВ №22 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-08-11 | ТП-10/0,4кВ №22 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-08-12 | ТП-6/0,4кВ №132 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-08-12 | ТП-6/0,4кВ №132 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-08-12 | ТП-6/0,4кВ "Ветеран" Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-08-12 | ТП-6/0,4кВ №18 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-08-12 | ТП-10/0,4кВ №20 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.00-17.00
2022-08-11 | ТП-6/0,4кВ №69 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-11 | ТП-6/0,4кВ № 156 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-11 | ТП-6/0,4кВ № 7 Чеускино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-11 | ТП-6/0,4кВ № 6 Чеускино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-11 | ТП-10/0,4кВ №2 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-11 | ТП-10/0,4кВ №1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-12 | ТП-6/0,4кВ №131 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-12 | ТП-6/0,4кВ №131 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-12 | ТП-10/0,4кВ №3 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-12 | ТП-10/0,4кВ ДСУ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-12 | ТП-6/0,4кВ №3 Чеускино | IСШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-12 | ТП-6/0,4кВ №3 Чеускино | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-13 | ТП-6/0,4кВ №50 | I СШ | ППР.ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-13 | ТП-6/0,4кВ №50 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-13 | ТП-10/0,4кВ №3 Сентябрьский | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-13 | ТП-10/0,4кВ №1 Сивыс-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-14 | ТП-6/0,4кВ №1 Чеускино | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-14 | ТП-6/0,4кВ №1 Чеускино | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-14 | ТП-6/0,4кВ № 65 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-14 | ТП-6/0,4кВ №65 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-14 | ТП-10/0,4кВ №2 Сивыс-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-08-14 | ТП-10/0,4кВ №3 Сивыс-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-15 | ТП-6/0,4кВ №143 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-15 | ТП-6/0,4кВ №143 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-15 | ТП-10/0,4кВ №4 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-15 | ТП-10/0,4кВ № АБЗ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-18 | ТП-6/0,4кВ №140 | IСШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-18 | ТП-6/0,4кВ №140 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-18 | ТП-10/0,4кВ РТРС Салым | I СШ | ППР.ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-18 | ТП-10/0,4кВ АБЗ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-19 | ТП-6/0,4кВ №84 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-19 | ТП-6/0,4кВ №120 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-19 | ТП-6/0,4кВ № 18 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-19 | ТП-6/0,4кВ "Ветеран" Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-20 | ТП-6/0,4кВ №92 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-20 | ТП-6/0,4кВ №92 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-20 | ТП-6/0,4кВ НПС- Остров-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-20 | ТП-6/0,4кВ НПС- Остров-2 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-21 | ТП-6/0,4кВ №93 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-21 | ТП-6/0,4кВ №93 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-21 | ТП-6/0,4кВ № 8 (ВОС) Чеускино | IСШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-21 | ТП-6/0,4кВ № 8 (ВОС) Чеускино | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-22 | ТП-6/0,4кВ №58 | I СШ | ППР.ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-22 | ТП-6/0,4кВ №58 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-22 | ТП-10/0,4кВ №5 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-22 | ТП-10/0,4кВ №26 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-25 | ТП-6/0,4кВ №54 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-25 | ТП-6/0,4кВ №54 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-25 | ТП-10/0,4кВ №25 Салым | IСШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-25 | ТП-10/0,4кВ №23 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-26 | ТП-6/0,4кВ №42 | I СШ | ППР.ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-26 | ТП-6/0,4кВ №42 | II СШ | ППР.ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-27 | ТП-6/0,4кВ №72 | I СШ | ППР.ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-27 | ТП-6/0,4кВ №17 | I СШ | ППР.ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-28 | ТП-6/0,4кВ №154 | I СШ | ППР.ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-28 | ТП-6/0,4кВ №5 | I СШ | ППР.ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-29 | ТП-6/0,4кВ №124 | I СШ | ППР.ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-29 | ТП-6/0,4кВ №124 | II СШ | ППР.ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Ляшенко Е.М.