## г. Нижневартовск
График отключений на сентябрь месяц 2022г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-15/н, 16/н | Монтаж узлов учета | с 01 по 02, с 05 по 09, с 12 по 16, с 19 по 23, с 26 по 30.09.2022 | 09.00-17.00
ПСОК Досуг
КТПН-20/н, 47/н | Монтаж узлов учета | с 01 по 02, с 05 по 09, с 12 по 16, с 19 по 23, с 26 по 30.09.2022 | 09.00-17.00
СОНТ Березка-88
КТПН-23/н СОНТ Березовый | Монтаж узлов учета | с 01 по 02, с 05 по 09, с 12 по 16, с 19 по 23, с 26 по 30.09.2022 | 09.00-17.00
КТПН-24/н | Тек. рем. | 2022-09-01 | 09.00-17.00
КТПН-252/з | Тек. рем. | 2022-09-02 | 09.00-17.00
ВЛ-10кВ Ф-510 ПС Обская | Тек. рем. | 2022-09-01 | 8:00-17:00
КТПН-40/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-09-01 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ Ф-604 ПС Обская | Тек. рем. | 2022-09-02 | 8:00-17:00
КТПН-46/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-09-02 | 8:00-17:00
КТПН-156/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-01 | 08-30-16-30
КТПН-59/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-01 | 08-30-16-30
КТПН-249/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-02 | 08-30-16-30
КТПН-347/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-02 | 08-30-16-30
ТП-1/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2022-09-01 | 9:00 – 12:00
ТП-1/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2022-09-02 | 9:00 – 12:00
ТП-8/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2022-09-02 | 9:00 – 12:00
ТП-8/7РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2022-09-02 | 13:00 – 16:00
ТП-10/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-05 | 9:00 – 12:00
ТП-10/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-05 | 13:00 – 16:00
КТПН-349/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-05 | 08-30-16-30
КТПН-68/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-05 | 08-30-16-30
КТПН-514/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-06 | 08-30-16-30
КТПН-5/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-06 | 08-30-16-30
КТПН-28/н | Тек. рем. | 2022-09-05 | 09.00-17.00
КТПН-487/з | Тек. рем. | 2022-09-06 | 09.00-17.00
КТПН-484/з | Тек. рем. | 2022-09-07 | 09.00-17.00
ВЛ-10кВ Ф-9 РП-29 | Тек. рем. | 2022-09-05 | 8:00-17:00
КТПН-19/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-09-05 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 КТПН-19/х | Тек. рем. | 2022-09-05 | 8:00-17:00
КТПН-126/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-09-06 | 8:00-17:00
КТПН-99/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-09-06 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 КТПН-99/х | Тек. рем. | 2022-09-06 | 8:00-17:00
КТПН-125/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-09-07 | 8:00-17:00
КТПН-127/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,2; Т-1,2 | Тек. рем. | 2022-09-07 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-40/х | Тек. рем. | 2022-09-07 | 8:00-17:00
РПЖ-7 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-06 | 9:00 – 16:00
РПЖ-7 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-07 | 9:00 – 16:00
КТПН-41/з 1 сш РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-07 | 08-30-16-30
КТПН-30/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-07 | 08-30-16-30
КТПН-256/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-08 | 08-30-16-30
КТПН-80/С РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-08 | 08-30-16-30
КТПН-41/з 2 сш РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-09 | 08-30-16-30
КТПН-166/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-09 | 08-30-16-30
КТПН-45/н | Тек. рем. | 2022-09-08 | 09.00-17.00
КТПН-46/н | Тек. рем. | 2022-09-09 | 09.00-17.00
КТПН-48/н | Тек. рем. | 2022-09-12 | 09.00-17.00
БКТП-10/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-08 | 9:00 – 12:00
БКТП-10/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-08 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-08 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-08 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-09 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-09 | 13:00 – 16:00
КТПН-134/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-09-08 | 8:00-17:00
КТПН-42/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-09-08 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 КТПН-48/х | Тек. рем. | 2022-09-08 | 8:00-17:00
КТПН-28/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-09-12 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2,3,4,5 РП-Дагестан | Тек. рем. | 2022-09-12 | 8:00-17:00
КТПН-150/з РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-12 | 08-30-16-30
КТПН-147/з РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-12 | 08-30-16-30
ТП-12/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-12 | 9:00 – 12:00
ТП-12/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-12 | 13:00 – 16:00
ТП-13/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-13 | 9:00 – 11:00
ТП-13/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-13 | 13:00 – 16:00
КТПН-10/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-09-13 | 8:00-17:00
КТПН-124/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-09-13 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-6/х | Тек. рем. | 2022-09-13 | 8:00-17:00
Яч. ЯКНО Ф-4 РП-29- Ф-10 РПЖ-8 | Тек. рем. | 2022-09-14 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.3 РП-СТПС | Тек. рем. | 2022-09-14 | 8:00-17:00
РПП-11 РУ-6кВ I с.ш., камера Т-1 с откл. Ф№11 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2022-09-13 | 08-30-16-30
БКТП-446/з РУ-10;0,4кВ I с.ш. | Тек. рем. | 2022-09-13 | 08-30-16-30
РПП-11 РУ-0,4кВ I с.ш., камера Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-14 | 08-30-16-30
КТПН-346/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-14 | 08-30-16-30
РПП-11 РУ-6кВ II с.ш., камера Т-2 с откл. Ф№42 ПС "Нижневартовская" Ф№8 РПП-12 | Тек. рем. | 2022-09-15 | 08-30-16-30
ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС "Базовая" | Тек. рем. | 15,22.09.2022 | 08-30-16-30
КТПН-128/з РУ-6/0,4кВ I с.ш., II c.ш | Т.О. | 15.09.2022 19.09.2022 | 08-30-16-30
РПЖ-21 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-14 | 9:00 – 16:00
РПЖ-21 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-15 | 9:00 – 16:00
ТП-14/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-16 | 9:00 – 12:00
ТП-14/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-16 | 13:00 – 16:00
БКТП-75/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-15 | 8:00-17:00
БКТП-8П/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-15 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ Ф-12 РП-29 | Тек. рем. | 2022-09-15 | 8:00-17:00
БКТП-75/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-09-16 | 8:00-17:00
БКТП-8П/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-09-16 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-17/х | Тек. рем. | 2022-09-16 | 8:00-17:00
РПП-11 РУ-0,4кВ II с.ш., камера Т-2 | Тек. рем. | 2022-09-16 | 08-30-16-30
ВЛ-6 кВ Ф№8 ПС "Энергонефть" | Тек. рем. | 16,23.09.2022 | 08-30-16-30
БКТП-446/з РУ-10/0,4кВ II с.ш. | Тек. рем. | 2022-09-19 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ Ф№16 ПС "Базовая" | Тек. рем. | 19,30.09.2022 | 08-30-16-30
ТП-265/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 20,29.09.2022 | 08-30-16-30
БКТП-283/з РУ-0,4кВ Iс.ш. Т-1 | Т.О. | 2022-09-20 | 08-30-16-30
ТП-10г/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-19 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-19 | 13:00 – 16:00
РПЖ-11 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-20 | 9:00 – 16:00
РПЖ-11 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-21 | 9:00 – 16:00
БКТП-8П/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-19 | 8:00-17:00
ТП-17/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-19 | 8:00-17:00
БКТП-8П/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-09-20 | 8:00-17:00
ТП-17/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-09-20 | 8:00-17:00
РПЖ-23 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-21 | 8:00-17:00
БКТП-24/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-21 | 8:00-17:00
КТПН-143/з РУ-10кВ Т-1 Iс.ш. | Т.О. | 2022-09-21 | 08-30-16-30
КТПН-525/з РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-21 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№4,6 КТПН-246/з | Тек. рем. | 2022-09-21 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№1,2 КТПН-240/з | Тек. рем. | 2022-09-22 | 08-30-16-30
БКТП-283/з РУ-0,4кВ IIс.ш. Т-2 | Т.О. | 2022-09-22 | 08-30-16-30
БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-22 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-22 | 13:00 – 16:00
БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-23 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-23 | 13:00 – 16:00
РПЖ-23 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-09-22 | 8:00-17:00
БКТП-24/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-09-22 | 8:00-17:00
БКТП-24/5 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-23 | 8:00-17:00
БКТП-23/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-23 | 8:00-17:00
КТПН-143/з РУ-10кВ Т-2 IIс.ш. | Т.О. | 2022-09-23 | 08-30-16-30
КТПН-525А/з РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-09-23 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№3 КТПН-240/з | Тек. рем. | 2022-09-26 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№4,2 КТПН-249/з | Тек. рем. | 2022-09-27 | 08-30-16-30
КТПН-56/з РУ-6/0,4кВ | Т.О. | 2022-09-27 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№3 КТПН-249/з | Тек. рем. | 2022-09-28 | 08-30-16-30
КТПН-163/з РУ-6/0,4кВ | Т.О. | 2022-09-28 | 08-30-16-30
ТП-12/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-26 | 9:00 – 12:00
ТП-12/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-26 | 13:00 – 16:00
БКТП-5/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-27 | 9:00 – 12:00
БКТП-5/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-27 | 13:00 – 16:00
КТПН-10б/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-27 | 9:00 – 12:00
КТПН-8/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-27 | 13:00 – 16:00
РПЖ-12 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-28 | 9:00 – 16:00
РПЖ-12 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-29 | 9:00 – 16:00
БКТП-24/5 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-09-26 | 8:00-17:00
БКТП-23/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-09-26 | 8:00-17:00
БКТП-К/5 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-27 | 8:00-17:00
БКТП-24/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-27 | 8:00-17:00
БКТП-К/5 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-08-28 | 8:00-17:00
БКТП-24/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-09-28 | 8:00-17:00
БКТП-24/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-29 | 8:00-17:00
БКТП-21/5 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-09-29 | 8:00-17:00
БКТП-24/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-09-30 | 8:00-17:00
БКТП-21/5 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-09-30 | 8:00-17:00
БКТП-12/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-30 | 9:00 – 12:00
БКТП-12/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2022-09-30 | 13:00 – 16:00
КТПН-9/15 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2022-09-30 | 9:00 – 16:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2022 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Февраль 2022г. РЭС-1
2022-02-02 | ТП-21 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-02-08 | ТП-22 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-02-17 | ТП-23 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-02-21 | ТП-25 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Февраль 2022г. РЭС-2
2022-02-02 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-02-02 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-02-03 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-02-03 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-02-04 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март 2022г. РЭС-1
2022-03-01 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-04 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-10 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-15 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-22 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-24 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-29 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Март 2022г. РЭС-2
2022-03-02 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-02 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
12.30-17.00
2022-03-03 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-03 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-03-04 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-04 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
13.30-16.00
2022-03-05 | КТПН-2306 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-09 | КТПН-167 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-09 | КТПН-167 |  | ППР.ТР
13.30-16.00
Апрель 2022г. РЭС-1
2022-04-01 | ТП-11 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-04 | ТП-12 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-06 | ТП-13 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-08 | ТП-14 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-11 | ТП-115А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-13 | КТПН-112А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-15 | КТПН-137 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-18 | КТПН-148 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-20 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-22 | ТП-156 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-25 | ТП-3 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
26.04-27.04.2022 | РП-4 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
28.04-29.04.2022 | ТП-41 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
Апрель 2022г. РЭС-2
2022-04-04 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-04 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-05 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-05 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-06 | КТПН-29 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-06 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-07 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-07 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-08 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май 2022г. РЭС-1
2022-05-04 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-05 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-06 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-11 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-12 | ТП-51 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-05-13 | ТП-12 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
2022-05-16 | ТП-24 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-05-18 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-20 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
23.05-25.05.2022 | РП-4 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
26.05-27.05.2022 | ТП-41 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
Май 2022г. РЭС-2
2022-05-04 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-05-04 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-05-05 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-05-05 | КТПН-ПЛУ-4 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-05-27 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-05-27 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Июнь 2022г. РЭС-1
01.06.-14.06.2022 | ТП-12 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
2022-06-03 | КТППН-101 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-06-08 | КТППН-102 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-06-14 | ТП-24 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-06-16 | КТПН-107 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
20.06-22.06.2022 | ТП-51 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-06-27 | КТПН-114 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2022г. РЭС-2
2022-06-01 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
01.062022 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-06-02 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-06-02 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-06-03 | КТПН-131А |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Август 2022г. РЭС-1
2022-08-01 | ТП-26 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-03 | ТП-83 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-05 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-08 | КТПН-112 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-10 | КТПН-123 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-11 | КТПН-138 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-12 | КТПН-151 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
15.08.2022-16.08.2022 | РП-4 |  | Реконструкция
08.00-17.00
17.08.2022-31.08.2022 | ТП-51 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-08-24 | ПЛУ-3 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-25 | КТПН-157 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Август 2022г. РЭС-2
2022-08-04 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-08-05 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-08-08 | ф.8, ф.18, ф.16 КРУН "Варьеган" |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-08-09 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-16 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-23 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Сентябрь 2022г. РЭС-1
2022-09-05 | ТП-117 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-09-08 | ТП-31 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-09-12 | ТП-32 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-09-16 | ТП-33 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-09-20 | КТПН-145 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-09-27 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Сентябрь 2022г. РЭС-2
2022-09-05 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-09-05 | КТПН-145А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-09-06 | КТПН-147 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-09-06 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-09-07 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-09-07 | КТПН-60 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-09-08 | КТПН-92 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-09-08 | КТПН-98 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-09-09 | КТПН-47 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-09-09 | КТПН-83 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-09-09 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.30-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на сентябрь 2022г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п Каркатеевы, с.п.Куть-Ях, с.п. Сингапай.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2022-09-01 | ТП-6/0,4кВ №75 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-09-01 | ТП-6/0,4кВ № 109 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2022-09-01 | ТП-6/0,4кВ № 2 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-09-01 | ТП-6/0,4кВ № 2 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-01 | ТП-10/0,4кВ №22 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-09-01 | ТП-10/0,4кВ №22 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-02 | ТП-6/0,4кВ №94 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-02 | ТП-6/0,4кВ №107 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-02 | ТП-6/0,4кВ №3 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-02 | ТП-6/0,4кВ №3Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-02 | ТП-10/0,4кВ №20 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-02 | ТП-10/0,4кВ №20 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-05 | ТП-6/0,4кВ №80 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-05 | ТП-6/0,4кВ №80 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-05 | ТП-10/0,4кВ №8 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-05 | ТП-10/0,4кВ №8 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-05 | ТП-6/0,4кВ №11 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-05 | ТП-6/0,4кВ №11 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-06 | ТП-6/0,4кВ №90 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-06 | ТП- 6/0,4кВ №90 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-06 | ТП-6/0,4кВ №13 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-06 | ТП-6/0,4кВ №13 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-06 | ТП-10/0,4кВ №23 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-06 | ТП-10/0,4кВ №5 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-07 | ТП-6/0,4кВ №111 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-07 | ТП-6/0,4кВ №53 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-07 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-07 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-08 | ТП-6/0,4кВ № 139 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-08 | ТП-6/0,4кВ № 139 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-08 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-08 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-08 | ТП- 10/0,4кВ №22/1 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-08 | ТП-10/0,4кВ ДСУ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-09 | ТП- 6/0,4кВ №152 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-09 | ТП- 6/0,4кВ №17 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-09 | ТП-6/0,4кВ № 4 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-09 | ТП-6/0,4кВ № 4 Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-09 | ТП- 10/0,4кВ РТРС Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-09 | ТП- 10/0,4кВ АБЗ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-12 | ТП-6/0,4кВ №50 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-12 | ТП-6/0,4кВ №50 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-12 | ТП-10/0,4кВ № 3 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-12 | ТП-10/0,4кВ №4 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-13 | ТП- 6/0,4кВ №65 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-13 | ТП- 6/0,4кВ №65 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-13 | ТП-10/0,4кВ №6 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-13 | ТП-10/0,4кВ №7 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-14 | ТП- 6/0,4кВ № 137 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-14 | ТП- 6/0,4кВ № 137 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-14 | ТП-6/0,4кВ № 12 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-14 | ТП-6/0,4кВ № 12 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-15 | ТП-6/0,4кВ №84 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-15 | ТП-6/0,4кВ №72 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-15 | ТП-10/0,4кВ №5 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-15 | ТП-10/0,4кВ "СНТ Горный" Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-16 | ТП-6/0,4кВ № 58 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-16 | ТП-6/0,4кВ №58 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-16 | ТП- 6/0,4кВ №15 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-16 | ТП-6/0,4кВ № 14 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-19 | ТП-6/0,4кВ №54 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-19 | ТП-6/0,4кВ №54 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-19 | ТП-10/0,4кВ №2 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-19 | ТП-10/0,4кВ №5 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-20 | ТП-6/0,4кВ №92 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-20 | ТП-6/0,4кВ №92 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-20 | ТП-10/0,4кВ АГРС Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-20 | ТП-10/0,4кВ №6 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-21 | ТП-6/0,4кВ №42 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-21 | ТП-6/0,4кВ №42 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-21 | ТП- 6/0,4кВ КОС Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-21 | ТП-6/0,4кВ КОС Каркатеевы | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-22 | ТП-6/0,4кВ №140 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-22 | ТП-6/0,4кВ №140 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-23 | ТП-6/0,4кВ №126 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-23 | ТП-6/0,4кВ №126 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-26 | ТП-6/0,4кВ №103 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-26 | ТП-6/0,4кВ №103 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-26 | ТП-10/0,4кВ Школа Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-26 | ТП-10/0,4кВ № 26 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-27 | ТП-6/0,4кВ №102 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-27 | ТП-6/0,4кВ №102 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-28 | ТП-6/0,4кВ №113 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-28 | ТП-6/0,4кВ № 127 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-28 | ТП-10/0,4кВ № 6 Каркатеевы | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-29 | ТП-6/0,4кВ №116 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-29 | ТП-6/0,4кВ № 116 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-09-30 | ТП-6/0,4кВ № 95 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-09-30 | ТП-6/0,4кВ № 95 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Ляшенко Е.М.
2022-08-28 | ТП-6/0,4кВ №5 | I СШ | ППР.ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-08-29 | ТП-6/0,4кВ №124 | I СШ | ППР.ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-08-29 | ТП-6/0,4кВ №124 | II СШ | ППР.ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Ляшенко Е.М.