## г. Нижневартовск
График отключений на октябрь месяц 2022г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-15/н, 16/н | Монтаж узлов учета | с 03 по 07, | 09.00-17.00
ПСОК Досуг |  | с 10 по 14,
с 17 по 21,
с 24 по 28,
2022-10-31
КТПН-20/н, 47/н | Монтаж узлов учета | с 03 по 07, | 09.00-17.00
СОНТ Березка-88 |  | с 10 по 14,
с 17 по 21,
с 24 по 28,
2022-10-31
КТПН-23/н СОНТ Березовый | Монтаж узлов учета | с 03 по 07, | 09.00-17.00
с 10 по 14,
с 17 по 21,
с 24 по 28,
2022-10-31
КТПН-435/з СОНТ Транспортник-1 | Тек. рем. | 2022-10-03 | 09.00-17.00
КТПН-462/з | Тек. рем. | 2022-10-04 | 09.00-17.00
КТПН-489/з СНТ Мега-84 | Тек. рем. | 2022-10-05 | 09.00-17.00
КТПН-17/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-10-03 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.9 РПЖ-8 | Тек. рем. | 2022-10-03 | 8:00-17:00
КТПН-120/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-10-04 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-62/х | Тек. рем. | 2022-10-04 | 8:00-17:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-03 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-03 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-04 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-04 | 13:00 – 16:00
ВЛ-35кВ Западная -Нижневартовская-1 | Тек. рем. | 03,04.10.2022 | 08-30-16-30
ПС "Энергонефть" ОРУ-35кВ Iс.ш. | Тек. рем. | 2022-10-03 | 08-30-16-30
КТПН-55/з РУ-6/04кВ | Тек. рем. | 2022-10-03 | 08-30-16-30
ПС "Энергонефть" КРУН-6кВ I с.ш. | Тек. рем. | 2022-10-04 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская-2 | Тек. рем. | 05,06.10.2022 | 08-30-16-30
ПС "Энергонефть" ОРУ-35кВ II c.ш. | Тек. рем. | 2022-10-05 | 08-30-16-30
КТПН-134/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-10-05 | 08-30-16-30
ПЛУ-6кВ Ф№14 ПС "Татра", КТПН-346/з РУ-6/0,4 | Тек. рем. | 2022-10-06 | 08-30-16-30
ПС "Энергонефть" КРУН-6кВ II с.ш. | Тек. рем. | 2022-10-07 | 08-30-16-30
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-05 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-62/х | Тек. рем. | 2022-10-05 | 8:00-17:00
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-06 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 ШРС-3 | Тек. рем. | 2022-10-06 | 8:00-17:00
КТПН-9/122 РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-10-07 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 ШРС-3 | Тек. рем. | 2022-10-07 | 8:00-17:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-05 | 9:00 – 12:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-05 | 13:00 – 16:00
ТП-6/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-06 | 9:00 – 12:00
ТП-6/8РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-06 | 13:00 – 16:00
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-07 | 9:00 – 12:00
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-07 | 13:00 – 16:00
ВЛ-35кВ Ф№1 ГПП-7 | Тек. рем. | 10,11.10.2022 | 08-30-16-30
КТПН-70/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-10-10 | 08-30-16-30
КТПН-524/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-10-11 | 08-30-16-30
Отключение яч.13 ГПП-3 для ТР КТПН-490/з Отключение яч.40 ГПП-3 для ВВИ КЛ-6кВ | Тек. рем. | 2022-10-11 | 09.00-17.00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-10 | 9:00 – 12:00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-10 | 13:00 – 16:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-11 | 9:00 – 12:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-11 | 13:00 – 16:00
КТПН-86/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-10-10 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-42/х | Тек. рем. | 2022-10-10 | 8:00-17:00
КТПН-К/7 РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2022-10-11 | 8:00-17:00
БКТП-22/7 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-12 | 8:00-17:00
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-12 | 8:00-17:00
БКТП-22/7 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-13 | 8:00-17:00
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-13 | 8:00-17:00
ВЛ-35кВ Ф№2 ГПП-7 | Тек. рем. | 12,13.10.2022 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ Ф№205 ПС "Дивный" | Тек. рем. | 14,31.10.2022 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№1,2 КТПН-247/з | Тек. рем. | 2022-10-12 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№3,4 КТПН-247/з | Тек. рем. | 2022-10-13 | 08-30-16-30
КТПН-442/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2022-10-14 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Ф№3 ГПП-7 | Тек. рем. | 17-21.10.2022 | 08-30-16-30
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-14 | 8:00-17:00
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-17 | 8:00-17:00
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-12 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-12 | 13:00 – 16:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-13 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-13 | 13:00 – 16:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-14 | 9:00 – 12:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-14 | 13:00 – 16:00
БКТП-322/з РУ-6/0,4кВ Iс.ш. с откл. Ф№3 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2022-10-17 | 08-30-16-30
БКТП-322/з РУ-6/0,4кВ II с.ш. с откл. Ф№4 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2022-10-18 | 08-30-16-30
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-18 | 8:00-17:00
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-19 | 8:00-17:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-17 | 9:00 – 12:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-17 | 13:00 – 16:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-18 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-19 | 9:00 – 16:00
БКТП-399/з РУ-6/0,4кВ I c.ш. | Тек. рем. | 2022-10-19 | 08-30-16-30
БКТП-399/з РУ-6/0,4кВ II с.ш. | Тек. рем. | 2022-10-20 | 08-30-16-30
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-20 | 8:00-17:00
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-21 | 8:00-17:00
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-20 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-21 | 9:00 – 16:00
РПП-9 РУ-10кВ Iс.ш. с откл. Ф№210 ПС "Индустриальная" | Тек. рем. | 2022-10-21 | 08-30-16-30 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Ф№4 ГПП-7 | Тек. рем. | 24-28.10.2022 | 08-30-16-30
БКТП-405/з РУ-6/0,4кВ I с.ш. | Тек. рем. | 2022-10-24 | 08-30-16-30
БКТП-405/з РУ-6/0,4кВ II с.ш. | Тек. рем. | 2022-10-25 | 08-30-16-30
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-24 | 8:00-17:00
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-25 | 8:00-17:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-26 | 8:00-17:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-27 | 8:00-17:00
БКТП-10а/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-24 | 9:00 – 12:00
БКТП-10а/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-24 | 13:00 – 16:00
ТП-16/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-25 | 9:00 – 12:00
ТП-16/6РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-25 | 13:00 – 16:00
ТП-К/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-26 | 9:00 – 12:00
ТП-К/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-26 | 13:00 – 16:00
БКТП-406/з РУ-6/0,4кВ Iс.ш. | Тек. рем. | 2022-10-26 | 08-30-16-30
БКТП-406/з РУ-6/0,4кВ IIс.ш. | Тек. рем. | 2022-10-27 | 08-30-16-30
РПП-9 РУ-10кВ II с.ш с откл. Ф№103 ПС "Индустриальная" | Тек. рем. | 2022-10-28 | 08-30-16-30
БКТП-31/1 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-28 | 8:00-17:00
БКТП-31/1 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-31 | 8:00-17:00
ТП-9/19 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-27 | 9:00 – 12:00
ТП-9/19 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-27 | 13:00 – 16:00
ТП-10б/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-28 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-28 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-31 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-31 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2022-10-31 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2022-10-31 | 13:00 – 16:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2022 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Февраль 2022г. РЭС-1
2022-02-02 | ТП-21 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-02-08 | ТП-22 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-02-17 | ТП-23 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-02-21 | ТП-25 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Февраль 2022г. РЭС-2
2022-02-02 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-02-02 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-02-03 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-02-03 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-02-04 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март 2022г. РЭС-1
2022-03-01 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-04 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-10 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-15 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-22 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-24 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-03-29 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Март 2022г. РЭС-2
2022-03-02 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-02 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
12.30-17.00
2022-03-03 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-03 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-03-04 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-04 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
13.30-16.00
2022-03-05 | КТПН-2306 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-09 | КТПН-167 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-03-09 | КТПН-167 |  | ППР.ТР
13.30-16.00
Апрель 2022г. РЭС-1
2022-04-01 | ТП-11 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-04 | ТП-12 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-06 | ТП-13 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-08 | ТП-14 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-11 | ТП-115А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-13 | КТПН-112А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-15 | КТПН-137 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-18 | КТПН-148 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-20 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-22 | ТП-156 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-04-25 | ТП-3 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
26.04-27.04.2022 | РП-4 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
28.04-29.04.2022 | ТП-41 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
Апрель 2022г. РЭС-2
2022-04-04 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-04 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-05 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-05 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-06 | КТПН-29 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-06 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-07 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-04-07 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-04-08 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май 2022г. РЭС-1
2022-05-04 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-05 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-06 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-11 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-12 | ТП-51 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-05-13 | ТП-12 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
2022-05-16 | ТП-24 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-05-18 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-05-20 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
23.05-25.05.2022 | РП-4 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
26.05-27.05.2022 | ТП-41 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
Май 2022г. РЭС-2
2022-05-04 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-05-04 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-05-05 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-05-05 | КТПН-ПЛУ-4 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-05-27 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-05-27 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Июнь 2022г. РЭС-1
01.06.-14.06.2022 | ТП-12 |  | Инвестиционная программа
08.00-17.00
2022-06-03 | КТППН-101 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-06-08 | КТППН-102 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-06-14 | ТП-24 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-06-16 | КТПН-107 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
20.06-22.06.2022 | ТП-51 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-06-27 | КТПН-114 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2022г. РЭС-2
2022-06-01 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
01.062022 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-06-02 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-06-02 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2022-06-03 | КТПН-131А |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Август 2022г. РЭС-1
2022-08-01 | ТП-26 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-03 | ТП-83 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-05 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-08 | КТПН-112 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-10 | КТПН-123 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-11 | КТПН-138 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-12 | КТПН-151 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
15.08.2022-16.08.2022 | РП-4 |  | Реконструкция
08.00-17.00
17.08.2022-31.08.2022 | ТП-51 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2022-08-24 | ПЛУ-3 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-25 | КТПН-157 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Август 2022г. РЭС-2
2022-08-04 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-08-05 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-08-08 | ф.8, ф.18, ф.16 КРУН "Варьеган" |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-08-09 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-16 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-08-23 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Сентябрь 2022г. РЭС-1
2022-09-05 | ТП-117 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-09-08 | ТП-31 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-09-12 | ТП-32 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-09-16 | ТП-33 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-09-20 | КТПН-145 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-09-27 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Сентябрь 2022г. РЭС-2
2022-09-05 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-09-05 | КТПН-145А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-09-06 | КТПН-147 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-09-06 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-09-07 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-09-07 | КТПН-60 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-09-08 | КТПН-92 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-09-08 | КТПН-98 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-09-09 | КТПН-47 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-09-09 | КТПН-83 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-09-09 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Октябрь 2022г. РЭС-1
2022-10-03 | КТП-110 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-10-05 | ТП-51 |  | КР
08.00-17.00
2022-10-06 | ТП-51 |  | КР
08.00-17.00
2022-10-10 | КТП-113 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-10-12 | КТП-140 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-10-17 | КТПН-160 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-10-20 | КТППН-139 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-10-26 | КТПН-153 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Октябрь 2022г. РЭС-2
2022-10-04 | КТПН-110 Т-1 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-10-04 | КТПН-110 Т-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-10-05 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-10-05 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-10-06 | КТПН-18А Т-1 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-10-06 | КТПН-18А Т-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-10-07 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-10-07 | КТПН-173 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-10-10 | КТПН-174 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-10-10 | КТПН-42 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-10-11 | КТПН-129 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-10-11 | КТПН-130 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-10-12 | КТПН-131 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-10-12 | КТПН-152 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-10-13 | КТПН-155 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2022-10-13 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.30-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на октябрь 2022г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п.Куть-Ях, с.п. Сингапай.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2022-10-03 | ТП-6/0,4кВ №50 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-10-03 | ТП-6/0,4кВ №50 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2022-10-03 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-10-03 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-04 | ТП-6/0,4кВ №42 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2022-10-04 | ТП-6/0,4кВ №42 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-04 | ТП-10/0,4кВ №3 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-04 | ТП-10/0,4кВ №4 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-05 | ТП-6/0,4кВ №92 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-05 | ТП-6/0,4кВ №92 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-05 | ТП-10/0,4кВ ДСУ Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-05 | ТП-10/0,4кВ АБЗ Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-06 | ТП-6/0,4кВ №54 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-06 | ТП-6/0,4кВ №54 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-06 | ТП-10/0,4кВ РТРС Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-07 | БКТП-6/0,4кВ №82 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-07 | БКТП-6/0,4кВ №82 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-07 | ТП-6/0,4кВ №1 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-07 | ТП-10/0,4кВ №10 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-07 | ТП-10/0,4кВ №10 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-10 | ТП-6/0,4кВ №72 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-10 | ТП-6/0,4кВ №17 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-10 | ТП-6/0,4кВ №2 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-10 | ТП-6/0,4кВ №3 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-11 | ТП-6/0,4кВ №58 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-11 | ТП-6/0,4кВ №58 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-11 | ТП-10/0,4кВ №5 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-12 | ТП-6/0,4кВ №140 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-12 | ТП-6/0,4кВ № 140 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-12 | ТП-10/0,4кВ № 11 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-12 | ТП-10/0,4кВ №11 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-12 | ТП-6/0,4кВ №4 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-12 | ТП-6/0,4кВ №4 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-13 | ТП-6/0,4кВ №12 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-13 | ТП- 6/0,4кВ №12 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-13 | ТП- 10/0,4кВ №9 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-13 | ТП-10/0,4кВ №9 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-14 | ТП-6/0,4кВ №84 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-14 | ТП-6/0,4кВ №19 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-14 | ТП- 10/0,4кВ №8/1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-14 | ТП-10/0,4кВ №8/1 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-17 | ТП-6/0,4кВ №13 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-17 | ТП-6/0,4кВ №13 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-17 | ТП-6/0,4кВ №5 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-17 | ТП-6/0,4кВ №6 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-18 | ТП-6/0,4кВ №56 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-18 | ТП-6/0,4кВ №56 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-19 | ТП-6/0,4кВ №57 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-19 | ТП-6/0,4кВ №57 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-20 | ТП-6/0,4кВ №88 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-20 | ТП-6/0,4кВ № 88 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-21 | ТП-6/0,4кВ №49 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-21 | ТП-6/0,4кВ №49 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-24 | ТП-6/0,4кВ №101 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-24 | ТП-6/0,4кВ №101 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-25 | ТП-6/0,4кВ №115 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-25 | ТП-6/0,4кВ №115 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-26 | ТП-6/0,4кВ №9 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-26 | ТП-6/0,4кВ №9 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-27 | ТП-6/0,4кВ №123 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-27 | ТП-6/0,4кВ №157 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2022-10-27 | ТП-10/0,4кВ Морошка Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2022-10-27 | ТП-10/0,4кВ Морошка Куть-Ях | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Ляшенко Е.М.