## г. Нижневартовск
График отключений на февраль месяц 2023г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-14/н, 14/н1, 16/н | Монтаж узлов учета | с 01 по 03 | 09.00-17.00
ПСОК Досуг |  | с 06 по 10
с 13 по 17
с 20 по 22
с 27 по 28.02.23
КТПН-23/н, 23/н1 СОНТ Березовый | Монтаж узлов учета | с 01 по 03 | 09.00-17.00
с 06 по 10
с 13 по 17
с 20 по 22
с 27 по 28.02.23
КТПН-473/з СОПК Ландыш | Монтаж узлов учета | с 01 по 03 | 09.00-17.00
с 06 по 10
с 13 по 17
с 20 по 22
с 27 по 28.02.23
БКТП-16П/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-01 | 8:00-17:00
КТПН-140/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-02-01 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-118/х | Тек. рем. | 2023-02-01 | 8:00-17:00
БКТП-16П/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-02 | 8:00-17:00
КТПН-131/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-02-02 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-118/х | Тек. рем. | 2023-02-02 | 8:00-17:00
КТПН-250/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-01 | 08-30-16-30
КТПН-315/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-02-01 | 08-30-16-30
КТПН-434/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-02-01 | 08-30-16-30
КТПН-8/н Зимняя переправа №6321 | Тек. рем. | 2023-02-01 | 09.00-17.00
КТПН-39/н СОТ Рябинушка | Тек. рем. | 2023-02-02 | 09.00-17.00
ТП-1/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-07 | 9:00 – 12:00
ТП-1/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-07 | 13:00 – 16:00
ТП-7/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-07 | 9:00 – 12:00
ТП-7/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-07 | 13:00 – 16:00
ТП-1/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-08 | 9:00 – 12:00
ТП-1/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-08 | 13:00 – 16:00
ТП-12/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-03 | 9:00 – 12:00
ТП-12/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-03 | 13:00 – 16:00
КТПН-464 РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-02 | 08-30-16-30
КТПН-499/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-02 | 08-30-16-30
КТПН-502/з РУ-10/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-02 | 08-30-16-30
КТПН-507/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-03 | 08-30-16-30
КТПН-499А/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-03 | 08-30-16-30
КТПН-502А/з РУ-10/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-03 | 08-30-16-30
КТПН-211/з СОНТ Рябинка | Тек. рем. | 2023-02-03 | 09.00-17.00
КТПН-217/з СНТСН Транспортник | Тек. рем. | 2023-02-06 | 09.00-17.00
ТП-20/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-03 | 8:00-17:00
БКТП-32/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-03 | 8:00-17:00
ТП-20/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-06 | 8:00-17:00
БКТП-32/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-06 | 8:00-17:00
ТП-2/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-06 | 9:00 – 12:00
ТП-2/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-06 | 13:00 – 16:00
РПЖ-2 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-01 | 9:00 – 16:00
РПЖ-2 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-02 | 9:00 – 16:00
РПП-7 РУ-10кВ I с.ш. с откл. ф.№5 ПС "Западная" | Тек. рем. | 2023-02-06 | 08-30-16-30
РПП-2С РУ-10кВ Iс.ш. с откл. ф.№101 ПС "Восток" | Тек. рем. | 2023-02-06 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ ф.№1 РП-2С | Тек. рем. | 2023-02-06 | 08-30-16-30
БКТП-31/с РУ-10/0,4кВ I с.ш. | Тек. рем. | 2023-02-06 | 08-30-16-30
РПП-7 РУ-0,4 кВ I с.ш; Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-07 | 08-30-16-30
РПП-2С РУ-0,4 кВ I с.ш; Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-07 | 08-30-16-30
КТПН-12/С РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-02-07 | 08-30-16-30
ТП-20/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-07 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.31 ПС Южная | Тек. рем. | 2023-02-07 | 8:00-17:00
ТП-20/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-08 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.37 ПС Южная | Тек. рем. | 2023-02-08 | 8:00-17:00
РПП-7 РУ-10кВ IIс.ш.с откл. ф.№12 ПС"Западная" | Тек. рем. | 2023-02-08 | 08-30-16-30
РП-2С РУ-10 кВ II с.ш.c откл. ф.№226 ПС"Восток" | Тек. рем. | 2023-02-08 | 08-30-16-30
БКТП-31/с РУ-10/0,4кВ II с.ш. | Тек. рем. | 2023-02-08 | 08-30-16-30
РПП-7 РУ-0,4 кВ II с.ш; Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-09 | 08-30-16-30
РП-2С РУ-0,4 кВ II с.ш; Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-09 | 08-30-16-30
КТПН-76/с РУ-10/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-09 | 08-30-16-30
КТПН-486/з СТ Рябинка | Тек. рем. | 2023-02-07 | 09.00-17.00
КТПН-25/н ГСК Лесное | Тек. рем. | 2023-02-08 | 09.00-17.00
КТПН-16/н1 СОНТ Гек | Тек. рем. | 2023-02-09 | 09.00-17.00
ТП-20/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-09 | 8:00-17:00
ВЛ-35кВ ф.2 ПС Савкинская | Тек. рем. | 2023-02-09 | 8:00-17:00
ТП-27/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-10 | 8:00-17:00
ТП-20/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-10 | 8:00-17:00
ТП-Б-3 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-09 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-3 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-10 | 9:00 – 16:00
КТПН-521/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-02-10 | 08-30-16-30
КТПН-361/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-10 | 08-30-16-30
КТПН-466А/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-10 | 08-30-16-30
КТПН-466/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-13 | 08-30-16-30
КТПН-469/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-13 | 08-30-16-30
КТПН-512/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2023-02-13 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ ф.4 ПС Савкинская | Тек. рем. | 2023-02-13 | 8:00-17:00
ТП-27/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-13 | 8:00-17:00
БКТП-19/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-14 | 8:00-17:00
БКТП-19/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-15 | 8:00-17:00
РПЖ-18 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-13 | 9:00 – 16:00
РПЖ-18 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-14 | 9:00 – 16:00
ТП-2/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-14 | 9:00 – 16:00
ТП-2/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-15 | 9:00 – 16:00
ТП-10г/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-15 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-15 | 13:00 – 16:00
РПП-2 РУ-6кВ I c.ш. с откл. ф.№14 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2023-02-14 | 08-30-16-30
РПП-3 РУ-6кВ I c.ш. с откл. ф.№35 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2023-02-14 | 08-30-16-30
ТП-99/з РУ-6/0,4кВ I с.ш. | Тек. рем. | 2023-02-14 | 08-30-16-30
РПП-2 РУ-0,4кВ I c.ш; Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-15 | 08-30-16-30
РПП-3 РУ-0,4кВ I c.ш; Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-15 | 08-30-16-30
ТП-99/з РУ-6/0,4кВ II с.ш. | Тек. рем. | 2023-02-15 | 08-30-16-30
РПП-2 РУ-6кВ II c.ш. с откл. ф.№33 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2023-02-16 | 08-30-16-30
РПП-3 РУ-6кВ II c.ш. с откл. ф.№12 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2023-02-16 | 08-30-16-30
ТП-420/з РУ-10/0,4кВ Iс.ш. | Тек. рем. | 2023-02-16 | 08-30-16-30
РПП-2 РУ-0,4кВ II c.ш; Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-17 | 08-30-16-30
РПП-3 РУ-0,4кВ II c.ш; Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-17 | 08-30-16-30
ТП-420/з РУ-10/0,4кВ IIс.ш. | Тек. рем. | 2023-02-17 | 08-30-16-30
ТП-3/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-16 | 9:00 – 12:00
ТП-3/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-16 | 13:00 – 16:00
ТП-4/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-16 | 9:00 – 12:00
ТП-4/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-16 | 13:00 – 16:00
ТП-8/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-17 | 9:00 – 12:00
ТП-8/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-17 | 13:00 – 16:00
БКТП-19/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-16 | 8:00-17:00
БКТП-19/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-17 | 8:00-17:00
ТП-К/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-20 | 8:00-17:00
ТП-К/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-27 | 8:00-17:00
ТП-9/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-20 | 9:00 – 12:00
ТП-9/4РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-20 | 13:00 – 16:00
ТП-5/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-20 | 9:00 – 12:00
ТП-5/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-20 | 13:00 – 16:00
БКТП-13/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-21 | 9:00 – 12:00
БКТП-13/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-21 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-21 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-21 | 13:00 – 16:00
КТПН-10в/108 РУ-10/0,4кВ Т-1 | тек. рем. | 2023-02-22 | 9:00 – 12:00
ПС "Татра"ОРУ-35кВ Iс.ш. | Тек. рем. | 2023-02-20 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская-1 | Тек. рем. | 20, 21.02.2023 | 08-30-16-30
КТПН-516/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-02-20 | 08-30-16-30
ПС "Татра" КРУН-6кВ Iс.ш. | Тек. рем. | 2023-02-21 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская-2 | Тек. рем. | 27, 28.02.2023 | 08-30-16-30
ПС "Татра"ОРУ-35кВ IIс.ш. | Тек. рем. | 2023-02-27 | 08-30-16-30
КТПН-332/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-02-27 | 08-30-16-30
ПС "Татра" КРУН-6кВ IIс.ш. | Тек. рем. | 2023-02-28 | 08-30-16-30
РП-З/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-02-22 | 8:00-16:00
РП-З/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-02-21 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.4 РПЖ-17 | Тек. рем. | 2023-02-28 | 8:00-17:00
КТПН-143/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-02-28 | 8:00-17:00
РПЖ-3 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2023-02-27 | 9:00 – 16:00
РПЖ-3 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2023-02-28 | 9:00 – 16:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2023 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2023г. РЭС-1
2023-01-12 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-16 | ТП-91, 1 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-17 | ТП-91, 2 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-19 | ТП-92, 1 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-20 | ТП-92, 2 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-23 | ТП-93, 1 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-24 | ТП-93, 2 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-26 | ТП-94, 1 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-27 | ТП-94, 2 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Январь 2023г. РЭС-2
2023-01-12 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-01-13 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2023-01-13 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль 2023г. РЭС-1
02.02.-03.02.2023 | ТП-21 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
09.02.-10.02.2023 | ТП-23 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
16.02.-17.02.2023 | ТП-25 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
Февраль 2023г. РЭС-2
2023-02-06 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-02-06 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-02-07 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-02-07 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-02-21 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на февраль 2023г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п Сентябрьский, с.п. Сивыс-Ях, с.п. Сингапай, с.п. Куть-Ях
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2023-02-01 | ТП-6/0,4кВ № 50 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2023-02-01 | ТП-6/0,4кВ № 50 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2023-02-01 | ТП-10/0,4кВ № 7 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2023-02-01 | ТП-10/0,4кВ № 7 Куть-Ях | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-02 | ТП-6/0,4кВ № 42 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2023-02-02 | ТП-6/0,4кВ № 42 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-02 | ТП-10/0,4кВ № 3 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-02 | ТП-10/0,4кВ № 4 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-03 | ТП-6/0,4кВ № 72 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-03 | ТП-6/0,4кВ № 84 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-03 | ТП-10/0,4кВ № 1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-03 | ТП-10/0,4кВ № 3 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-06 | ТП-6/0,4кВ № 92 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-06 | ТП-6/0,4кВ № 92 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-06 | ТП-10/0,4кВ №2 Сивыс- Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-06 | ТП-10/0,4кВ №1 Сивыс- Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-07 | ТП-6/0,4кВ № 65 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-07 | ТП-6/0,4кВ № 65 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-07 | ТП-10/0,4кВ ДСУ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-07 | ТП-10/0,4кВ № 2 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-08 | ТП-6/0,4кВ № 58 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-08 | ТП-6/0,4кВ № 58 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-08 | ТП-6/0,4кВ № 18 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-08 | ТП-6/0,4кВ "Ветеран" Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-09 | ТП-6/0,4кВ № 120 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-09 | ТП-6/0,4кВ № 17 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-09 | ТП-10/0,4кВ № 4 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-09 | ТП-10/0,4кВ АБЗ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-10 | ТП-6/0,4кВ № 115 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-10 | ТП-6/0,4кВ № 115 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-10 | ТП-10/0,4кВ № 3 Сентябрьский | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-10 | ТП-10/0,4кВ № 1 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-13 | ТП- 6/0,4кВ № 132 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-13 | ТП-6/0,4кВ № 132 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-14 | ТП- 6/0,4кВ НПС - Остров-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-14 | ТП- 6/0,4кВ НПС - Остров-2 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-15 | ТП-6/0,4кВ № 93 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-15 | ТП-6/0,4кВ № 93 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-15 | ТП- 10/0,4кВ № 2 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-15 | ТП- 10/0,4кВ № 1 Сентябрьский | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-16 | ТП-6/0,4кВ № 124 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-16 | ТП-6/0,4кВ № 124 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-16 | ТП-10/0,4кВ № 2 Сентябрьский | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-16 | ТП-10/0,4кВ № 3 Сивыс-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-17 | ТП- 6/0,4кВ № 131 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-17 | ТП- 6/0,4кВ № 131 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-20 | ТП-6/0,4кВ № 140 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-20 | ТП-6/0,4кВ № 140 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-20 | ТП- 10/0,4кВ № 5 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-21 | ТП- 6/0,4кВ № 5 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-21 | ТП-6/0,4кВ № 54 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-22 | ТП-6/0,4кВ № 54 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-22 | ТП-10/0,4кВ РТРС Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-22 | ТП-10/0,4кВ № 26 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-27 | ТП-6/0,4кВ № 143 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-27 | ТП-6/0,4кВ № 143 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-28 | ТП-6/0,4кВ № 154 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-02-28 | ТП-6/0,4кВ № 156 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Ляшенко Е.М.