## 1
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ ОАО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2013г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  | -
январь | КЛ-10кВ: ТП-7/0 (II) - 7/1 (II) | 04.01.13г. 02:11ч. | 04.01.13г. 02:35ч. | нет | 1 | 2 |  |  | + |  |  | 265
| КЛ-10кВ: БКТП-2/2 (II) - БКТП-2/3 (II) | 10.01.13г. 17:44ч. | 10.01.13г. 18:23ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 210
февраль | КЛ-10кВ: ТП-8/1(II) - ТП-7/7(II) | 17.02.13г. 03:45ч. | 17.02.13г. 04:30ч. | нет | 1 | 4 |  |  | + |  |  | 450
| ВЛ-10кВ ф.12 РПЖ-7 | 18.02.13г. 01:55ч. | 18.02.13г. 02:30ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 280
| КЛ-10кВ к Т-2 ТП-7/1 | 21.02.13г. 15:48ч. | 21.02.13г. 16:20ч. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 0
| КЛ-10кВ: ТП-10/7(I) - БКТП-10А/11(II) | 22.02.13г. 11:00ч. | 22.02.13г. 11:37ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 545
март | КЛ-10кВ: ТП-13/1 (I) - ТП-13/7 (I) | 04.03.13г. 01:45ч. | 04.03.13г. 02:14ч. | нет | 1 | 3 |  |  | + |  |  | 300
| ф. 6кВ №14 ПС "Татра" | 04.03.13г. 16:39ч. | 04.03.13г. 17:10ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 190
| КЛ-10кВ: БКТП-15/10 (I) - ТП-15/4 (I) | 07.03.13г. 09:16ч. | 07.03.13г. 09:40ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 108
апрель | КЛ-10кВ: ТП-2/11(II) - ТП-1/4(I) | 04.04.13г. 14:00ч. | 04.04.13г. 14:30ч. | нет | 1 | 2 |  |  |  | + |  | 145
| РПЖ-1 ф.10кВ №3 | 22.04.13г. 13:58ч. | 22.04.13г. 14:55ч. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 334
май | КЛ-10кВ: РПЖ-2 ф.10кВ №13 - ТП-2/5(I) | 19.05.13г. 14:03ч. | 19.05.13г. 14:38ч. | нет | 1 | 2 |  |  | + |  |  | 345
| КЛ-10кВ ф.511 ПС Обская | 27.05.13г. 22:33ч. | 27.05.13г. 22:54ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 750
июнь | КЛ-10кВ ф.3 РП-Совхоз | 08.06.13г. 19:59ч. | 08.06.13г. 20:36ч. | нет | 1 | 5 |  |  |  |  | + | 1050
| КЛ-10кВ ф.20 РПЖ-6 | 09.06.13г. 08:10ч. | 09.06.13г. 08:47ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 260
| КЛ-10кВ ф.204 ПС Центральная | 21.06.13г. 13:31ч. | 21.06.113г. 13:57ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 800
| КЛ-10кВ: РПЖ-1 ф.10кВ №17 - ТП-5/5 (I) | 24.06.13г. 19:05ч. | 24.06.13г. 19:31ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 600
| КЛ-10кВ: ТП-2/10(II) - ТП-2/9 (II) | 28.06.13г. 20:09ч. | 28.06.13г. 20:33ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 120
июль | КЛ-10кВ: ТП-12/2 (I) - ТП-15/6 (II) | 25.07.13г. 15:12ч. | 25.07.13г. 15:35ч. | нет | 1 | 3 |  |  |  | + |  | 180
| КЛ-10кВ: ТП-6/3 (I) - ТП-6/2 (II) | 28.07.13г. 16:45ч. | 28.07.13г. 17:25ч. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 170
| КЛ-10кВ: ТП-7/0 (II) - ТП-7/4 (II) | 30.07.13г. 12:20ч. | 30.07.13г. 12:45ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 225
август | КЛ-10кВ: БКТП-9/14 (I) БКТП-9/15 (I) | 02.08.13г. 15:42ч. | 02.08.13г. 16:27ч. | нет | 1 | 6 |  |  |  | + |  | 450
| ф.10кВ №17 РПЖ-13 | 20.08.13г. 11:02ч. | 20.08.13г. 11:40ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 858
| КЛ-10кВ ф.511 ПС Обская | 23.08.13г. 15:40ч. | 23.08.13г. 16:04ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 445
| ф.10кВ №519 ПС Обская | 23.08.13г. 15:40ч. | 23.08.13г. 19:18ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | -
| ВЛ-110кВ "Мегион - ГПП-2-1" | 27.08.13г. 23:27ч. | 28.08.13г. 00:05ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | -
| КЛ-10кВ: ф.234 ПС "Восток" - РПЖ-9 (II) | 28.08.13г. 22:42ч. | 28.08.13г. 22:58ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 251
сентябрь | КЛ-10кВ: ТП-7/1 (II) - ТП-7/2 (II) | 11.09.13г. 08:48ч. | 11.09.13г. 09:37ч. | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | + | 550
октябрь | КЛ-10кВ: ТП-1/2 (I) - ТП-1/13 (I) | 10.10.13г. 03:08ч. | 10.10.13г. 03:35ч. | нет | 1 | 2 |  |  | + |  |  | 75
| ф.10кВ №36 ПС "Обская" | 25.10.13г. 17:30ч. | 25.10.13г. 17:53ч. | нет | 1 |  | + |  |  |  |  | 67
ноябрь | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0
декабрь | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0
Итого | [5 empty] | 30 | 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 10023
Мероприятия - Произведён ремонт повреждённого оборудования. На 31.12.2013г. всё оборудование включено в работу.